НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2559

от 16 января 2006 года

на бланке № 0009597

На 6 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 апреля 2022 года

центральной лаборатории

Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению

нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Витебское испытательное подразделение центральной лаборатории ш. Бешенковичское, 16, 210007, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012, исключая п.п. 4.5 – 4.10 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 32511-2013 ТУ ВY 400091131.004-2009 ТУ ВY 400091131.005-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 1.3* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 1.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 СТБ ИСО 2719-2002 |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ EN 12662-2016 СТБ ЕN 12662-2010 |
| 1.6* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля (содержание) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 1.7* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля (содержание) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.8* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 11362-96 |
| 1.9* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10* | Нефтепродукты | 19.20/29.145 | Температура помутнения | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 32511-2013 ТУ ВY 400091131.004-2009 ТУ ВY 400091131.005-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5066-2018 метод Б СТБ ЕН 23015-2002 |
| 1.11 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 1.12 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 1.13 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 1.14 * |  | 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 32500-2013 ГОСТ 25371-2018 |
| 1.15 ** |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п. 4.2 ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 |
| 1.16 * |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.17 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля (содержание) серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 ГОСТ ISO 20847-2014 СТБ 1420-2003 |
| 1.18 * |  | 19.20/08.088 | Массовая доля (содержание) серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.19 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 1.20 * |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 п. 5.1.1. |
| 1.21 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 2.1* | Автомобильный бензин, бензин неэтилированный | 19.20/25.041 | Октановое число (определяемое) по исследовательскому методу | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 2.2* |  | 19.20/25.041 | Октановое число (определяемое) по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 3.1* | Отработанная продукция (смазочные материалы, масла) | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26378.1-2015 ГОСТ 2477-2014 |
| 3.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 |
| 3.3* |  | 19.20/08.043 | Условная вязкость при 20°С |  | ГОСТ 26378.3-2015 |
| 3.4* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5* | Отработанная продукция (смазочные материалы, масла) | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26378.4-2015 ГОСТ 4333-2014 |
| 3.6 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р. 1 |
| 3.7 *** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012, исключая п.п. 4.5 – 4.10 |
| Новополоцкое испытательное подразделение центральной лаборатории ул. Монтажников, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012, исключая п.п. 4.5 – 4.10 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 4.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 32511-2013 ТУ ВY 400091131.004-2009 ТУ ВY 400091131.005-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 р. 1 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 4.3* |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 4.4* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 4.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 СТБ ИСО 2719-2002 |
| 4.6* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ EN 12662-2016 СТБ ЕN 12662-2010 |
| 4.7* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля (содержание) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 4.8* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля (содержание) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.9* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 11362-96 |
| 4.10 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 4.11 * |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 метод Б СТБ ЕН 23015-2002 |
| 4.12 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 4.13 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 4.14 * |  | 19.20/08.169 | Щелочное число |  | ГОСТ 11362-96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.15 * | Нефтепродукты | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 32511-2013 ТУ ВY 400091131.004-2009 ТУ ВY 400091131.005-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4333-2014 |
| 4.16 * |  | 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 32500-2013 ГОСТ 25371-2018 |
| 4.17 * |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 4.18 ** |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п. 4.2 ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 |
| 4.19 * |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.20 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля (содержание) серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 ГОСТ ISO 20847-2014 СТБ 1420-2003 |
| 4.21 * |  | 19.20/08.088 | Массовая доля (содержание) серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 4.22 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.23 * |  | 19.20/08.159 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916-2017 |
| 4.24 * |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 п. 5.1.1 |
| 4.25 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 5.1* | Автомобильный бензин, бензин неэтилированный | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 5.2* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 5.3* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 СТБ EN 13016-1-2011 |
| 5.4* |  | 19.20/08.032 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ EN 237-2013 СТБ ЕН 237-2005 |
| 5.5* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 СТБ ЕН 12177-2005 |
| 5.6* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля кислорода |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 5.7* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 5.8 ** |  | 19.20/08.055 | Индекс испаряемости |  | СТБ 1656-2016 п. 4.8.2 |
| Крулевщизненское испытательное подразделение центральной лаборатории ул. Черняховского, 136, 211716, ст. Крулевщизна, Докшицкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012, исключая п.п. 4.5 – 4.10 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 ** | Нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 32511-2013 ТУ ВY 400091131.004-2009 ТУ ВY 400091131.005-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 6.3* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 6.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 СТБ ИСО 2719-2002 |
| 6.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ EN 12662-2016 СТБ ЕN 12662-2010 |
| 6.6* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля (содержание) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 6.7* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля (содержание) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 6.8* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 6.9* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 6.10 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 6.11* |  | 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 32500-2013 ГОСТ 25371-2018 |
| 6.12 ** |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п. 4.2 ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 |
| 6.13 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля (содержание) серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 ГОСТ ISO 20847-2014 СТБ 1420-2003 |
| 6.14 * |  | 19.20/08.088 | Массовая доля (содержание) серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 6.15 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 6.16 * |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 п. 5.1.1 |
| 6.17 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 7.1* | Отработанная продукция (смазочные материалы, масла) | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26378.1-2015 ГОСТ 2477-2014 |
| 7.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 |
| 7.3* |  | 19.20/08.043 | Условная вязкость при 20°С |  | ГОСТ 26378.3-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.4* | Отработанная продукция (смазочные материалы, масла) | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33-2016 |
| 7.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 ГОСТ 4333-2014 |
| 7.6 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р. 1 |
| 7.7 *** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012, исключая п.п. 4.5 – 4.10 |
| Полоцкое испытательное подразделение центральной лаборатории ул. Строительная, 34, 211412, г. Полоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 8.1* | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/08.157 | Массовая доля компонентов | СТБ 2262-2012 ГОСТ 21443-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33012-2014 ГОСТ 10679-2019 |
| 8.2* |  | 35.21/08.157 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ EN 589-2014 СТБ EN 589-2008 |
| 8.3* |  | 35.21/08.055 | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20°С |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| 8.4* |  | 35.21/08.055 | Содержание свободной воды |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| 8.5* |  | 35.21/08.055 | Содержание щелочи |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| 8.6* |  | 35.21/08.157 | Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре: плюс 45°С, минус 20°С |  | ГОСТ 28656-2019 р. 5 |
| 8.7* |  | 35.21/08.157 | Плотность |  | ГОСТ 28656-2019 р. 4 |
| 8.8* |  | 35.21/26.045 | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.6 |
| 8.9 *** |  | 35.21/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 14921-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                 Е.В.Бережных