|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1465 |
|  | от 22.06.1999 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 февраля 2023 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории

Производственного кооператива «ТЕСТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Головацкого, 19, корпус 1, оф. 1-333, 1-334, 1-335, 1-336, 246028, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.714-2017 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1007-2017 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.716-2017 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, таблица Б.27.1 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 4.1 *** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 таблица Б.7.1 (п.1) таблица Б.7.2 (п.5) | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 6.1 *** | Силовые трансформаторы до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 ТНПА на конкретную продукцию | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели (3-10 кВ) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1 таблица Б.11.1, п.Б.11.1.2 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки (3-10 кВ) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.12.1 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели (3-10 кВ) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 таблица Б.11.1, п.Б.15.1.3 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 10.1 *** | Трансформаторы тока (3-10 кВ) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1 таблица Б.9.1 | МВИ.ГМ.715-2019 |
| 11.1 *** | Системы вентиляции с искусственным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (потока воздуха) | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 11.2 *** |  |  | Динамическое давление потока воздуха |  |  |
| 11.3 *** |  |  | Статическое давление воздуха (потока воздуха) |  |  |
| 11.4 *** |  |  | Полное давление воздуха (потока воздуха) |  |  |
| 11.5 *** |  |  | Температура перемещаемого воздуха |  |  |
| 11.6 *** |  |  | Относительная влажность перемещаемого воздуха |  |  |
| 11.7 *** |  |  | Объемный расход воздуха |  |  |
| 12.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1329-2017 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1329-2017 |
| 13.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки электроустановок, защищаемых УЗО | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1329-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных