|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0241 от 01 августа 2005 года ## на бланке №0008647 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2021 года

испытательного Центра объемных гидропневмоприводов, элементов

гидропневмосистем и нефтепродуктов научно-исследовательской и испытательной лаборатории «Гидропневмосистем и нефтепродуктов»

филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть»

Белорусского национального технического университета

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | КОД ТН ВЭД ЕАС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дизельное топливо | 27101942 2710194600 2710194800 2710201100 2710201500 2710201900 | Фракционный состав | ТР ТС 013/2011 | СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) |
| 1.2 |  |  |  |  | ГОСТ 2177-99 метод А |
| ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Масла | 2710197100 2710197500 2710198200 2710198400 2710198600 2710198800 2710199200 2710199400 2710199800 3403191000 3403199000 3403990000 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 4333 -2014 |
| 2.2 |  |  | Содержание воды, |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.3 |  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370 -2018 |
| 2.4 |  |  | Температура само- воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Пластичные смазки | 2710199800 3403191000 3403199000 3403990000 | Содержание воды | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.2 |  |  | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 1036-75 |
| 4.1 | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 3820000000 | Температура начала кристаллизации | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 4.2 |  |  | Водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |
| 4.3 |  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370 -83 |
| 5.1 | Жидкости тормозные | 3819000000 | Водородный показатель | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 5.2 |  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370 -83 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						              Е.В.Бережных