|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2465 от 16 февраля 2004 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 января 2022 года

лаборатории специсследований

Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Дисплей»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. П. Бровки, 13а, 210605, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Технические средства вычислительной техники, оборудование военного назначения и информационных технологий | 26.20/ 24.000 | Измерение характеристик информационных сигналов в диапазоне частот 10 Гц - 18 ГГц: - напряжение; - напряженность электромагнитного поля | Инструкция №53с/5с от 30.11.2012 «По проведению специальной проверки объекта «Средство вычислительной техники», утвержденная постановлением КГБ Республики Беларусь и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Инструкция №022с от 27.12.2016 «О порядке проведения специальных исследований средств вычислительной техники в целях оценки защищенности информации по ПЭМИН, от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений», утвержденная приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. | СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |
| 2.1** | Оборудование военного назначения, оборудование электротехническое, электронное, электрическое световое и аналогичное оборудование | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.12/ 24.000 27.40/ 24.000 27.51/ 24.000 27.90/ 24.000 | Испытания на излучаемые индустриальные радиопомехи в диапазоне частот 10 Гц - 18 ГГц: - напряжение; - напряженность электромагнитного поля | ГОСТ В 25803-91 ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ 30804.6.3-20131) (IEC 61000-6-3:2006) ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 СТБ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СТБ EN 55011-2012 СТБ EN 55022-2012 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ТНПА и другая документация | ГОСТ В 25803-91 ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ 30804.6.3-20131) (IEC 61000-6-3:2006) ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 СТБ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СТБ EN 55011-2012 СТБ EN 55022-2012 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ 16842-2002 |
| 2.2** |  | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.12/ 24.000 27.40/ 24.000 27.51/ 24.000 27.90/ 24.000 | Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам частотой до 6 ГГц | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ ISO 7637-2-2015 СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.3-20131) (IEC 61000-4-3:2006) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 CТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 ГОСТ IEC 61000-4-10-2014 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ 30804.4.11-20131) (IEC 61000-4-11:2004) СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ ISO 7637-2-2015 СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.3-20131) (IEC 61000-4-3:2006) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 CТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 ГОСТ IEC 61000-4-10-2014 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ 30804.4.11-20131) (IEC 61000-4-11:2004) СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 |

| 2.2** | Оборудование военного назначения, оборудование электротехническое, электронное, электрическое световое и аналогичное оборудование | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.12/ 24.000 27.40/ 24.000 27.51/ 24.000 27.90/ 24.000 | Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам частотой до 6 ГГц | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ГОСТ 30805.14.2-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

1) – для экспорта продукции.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________               Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.