|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0504 от «30» ноября 1998г на бланке № 0009541 на 6 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «05» марта 2022 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Слуцкие электрические сети» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Энергетиков, 1, 2223610, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | # Силовые трансформаторы и автотрансфор-маторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.8.3; ТКП 339-2011, п.4.4.6.2 | МВИ.МН 815-2016 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.8.5; ТКП 339-2011, п.4.4.6.3 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.8.6; ТКП 339-2011, п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 1.4 *** |  | 27.11/ 22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009, п.Б.8.7; ТКП 339-2011, п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88, п.2 |
| 1.5 *** |  | 27.11/ 22.000 | Потери холостого хода | ТКП 181-2009, п.Б.8.9; ТКП 339-2011, п.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88, п.6 |
| 1.6 *** |  | 27.11/ 29.113 | - Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2009, п.Б.8.4.1; ТКП 339-2011, п.4.4.6.2 | ГОСТ 3484.3-88, п.4.2 |
| 2.1 *** | # Трансформаторы тока, трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.9.1, Б10.1.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1, п.4.4.8 | МВИ.МН 815-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.9.3, п.Б.10.1.2 ТКП 339-2011, п.4.4.7.3, п.4.4.8.1 | МВИ.МН 3757-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | # Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока (кроме возбудителей) до 6 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.6.2, Б.7.2; ТКП 339-2011, п.4.4.4.2, п.4.4.5.2 | МВИ.МН 815-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.6.3, Б.7.4; ТКП 339-2011, п.4.4.4.3, п.4.4.5.3 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 4.1 *** | Выключатели масляные, электромагнит-ные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.11.1, Б12.1, Б13.1, Б.14.1; ТКП 339-2011, п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1 | МВИ.МН 815-2016 |
| 4.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2; ТКП 339-2011, п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 5.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | МВИ.МН 815-2016 |
| 5.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2; ТКП 339-2011, п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 6.1 *** | # Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.24.1; ТКП 339-2011, п.4.4.23.1 | МВИ.МН 815-2016 |
| 6.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.24.3; ТКП 339-2011, п.4.4.23.3 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 6.3 *** |  | 27.12/22.000 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.24.2; ТКП 339-2011, п.4.4.23.2 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 7.1 *** | # Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009, п.Б.22.1; ТКП 339-2011, п.4.4.21.1 | МВИ.МН 815-2016 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п.Б.22.2; ТКП 339-2011, п.4.4.21.2 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 7.3 *** |  | 27.12/22.000 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п.Б.22.3; ТКП 339-2011, п.4.4.21.3 | МВИ.МН 3757-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.30.1; ТКП 339-2011, п.4.4.29.2; | МВИ.МН 815-2016 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п.Б.30.2; ТКП 339-2011, п.4.4.29.3 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 9.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, п.Б.29.2; ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3651-2016 |
| 9.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п.Б.29.4; ТКП 339-2011, п.4.4.28.6; ТКП 336-2011, п.10.7, 10.8, 10.9 | МВИ.МН 3652-2016 |
| 9.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ТКП 339-2011, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 816-2016 |
| 10.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 27.32/ 22.000 27.32/ 29.113 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1; ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 815-2016 |
| 10.2 ** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.27.2; ТКП 339-2011, п.4.4.26.2 | МВИ.МН 3757-2016 |
| 10.3 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3; ТКП 339-2011, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 816-2016 |
| 11.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.2.2, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 12.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.3.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.МН 3758-2016 |
| 13.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.4.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.МН 3758-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.5.3.1-4.5.3.4, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 14.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010, п.4.5.3.5, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 15.1* | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.5.6, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 16.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010, п.4.5.10.3, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 16.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.5.10.4, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 16.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010, п.4.5.10.4, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 16.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.5.10.5, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 17.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей и изолирующей части напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.6.2.1-4.6.2.5, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 17.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схеме встречного и согласного включения с измерением напряжения индикации | ТКП 290-2010, п.4.6.2.6, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 17.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции соединительного провода напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.6.2.5, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 18.1* | Устройства для прокола или резки кабеля до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.8.2, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 19.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010, п.4.11.2, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010, п.4.12.2, прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 21.1* | Ковры электроизолирующие резиновые и подставки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции подставок электроизолирующих повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.16.2 | МВИ.МН 3758-2016 |
| 22.1* | Ручной электроизолирующий инструмент до 1 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.17.2 , прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 23.1* | Накладки электроизолирующие до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц, включая измерение тока утечки через гибкие накладки из полимерных материалов | ТКП 290-2010, п.4.19.2 , прил.Е | МВИ.МН 3758-2016 |
| 24.1* | Трансформатор- ное масло | 19.20/ 08.149 | Влагосодержание | ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2011, п.4.4.25 | ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 |
| 24.2* |  | 19.20/ 08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2011, п.4.4.25 | ГОСТ 5985-79, п.3.3, 3.4 |
| 24.3* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2011, п.4.4.25 | ГОСТ 6307-75, п.3.5.2 |
| 24.4* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2011, п.4.4.25 | ГОСТ 6356-75 |
| 24.5* |  | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжения | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2011, п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75, п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.6* | Трансформатор- ное масло | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2011, п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75, п.2 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    			                        Е.В. Бережных