|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3062 |
|  | от «18» августа 2006г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  «18» августа 2009 г.

### электролаборатории Государственного унитарного

### строительного предприятия  «Ивацевичская ПМК-18»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | 29.140 29.060.01 |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
|  |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метроллогическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В |  | 13.260 91.120.40 |  | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 (2,3) Приложение Э1.1 табл.37, 38 ПУЭ §§ 1.7.62-1.7.65 §1.8.36 п.5 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
|  |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ § 1.8.36 п.2 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
|  | 3 Силовые кабельные линии |  | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 (2) ПУЭ § 1.8.37 п.2 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень