|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5386 |
|  | от 08 апреля 2022 года |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 апреля 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 231720, Гродненский район, Подлабенский с/с, в р-не д. Пушкари, 28, офис 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ. МГ 1122-2017 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1126-2017 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ. МГ 1123-2017 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 1124-2017 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1126-2017 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.13 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ 1125-2017 |
| 3.2*** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009 В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807- 2003 п. 5.14 | МВИ. МГ 1125-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь-

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»	   	     	                                                            Е.В.Бережных