|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.1999 от 7 июля 2003г. На 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2009 г.

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОСТАРТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ. | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Cуммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электпроприемниками в нормальном режиме работы | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. СНБ 3.02.04-03 (П2-2000) | МВИ Мн 1911-2003 МВИ Мн 1912-2003 МВИ Мн 2119-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ГОСТ 30339-95 ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1913-2003 МВИ Мн 1915-2003 МВИ Мн 1914-2003 |

| № BY/ 112 02.2.0. 1999 |  |  |  |  | Лист 2 Листов 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока короткого замыкания на корпус или нулевой провод |  |  | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1916-2003 МВИ Мн 1917-2003 |
|  | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств |  |  | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1913-2003 МВИ Мн 1915-2003 |
|  | Устройства выравнивания электрических потенциалов | 31 52 99 | Напряжение прикосновения |  |  | ГОСТ 30331.14-2001 РД BY 008.609.90-099-2005 | МВИ Мн1916-2003 |
|  | Устройства защитного отключения (УЗО) В электроустановках до 1000 В | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО |  |  | ПУЭ ,ПТЭ СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3. ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНБ 3.02.04-03 (П2-2000) | МВИ Мн 2119-2004 |

Директор БелГИМ 									Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации