|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 .1.0517 |
|  | от 31.03.2008 |
|  | на бланке № ___________ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июня 2023 года

контрольно-измерительного центра

научно-исследовательской и испытательной лаборатории сварки,

родственных технологий и неразрушающего контроля

филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»

Белорусского национального технического университета

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Оборудования, работающее под избыточным давлением: сосуды и аппараты, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети); - магистральные трубопроводы; - объекты газо-распределительной системы и га- зопотребления, газопроводы; - технологическое оборудование и технологические трубопроводы; - резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, емкостей; | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14776-79 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16098-80 ГОСТ 22790-89 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 25365-82 ГОСТ 27580-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31842- 2012 ГОСТ 33258-2015 ГОСТ 33715-2015 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 33976-2016 ГОСТ 34068-2017 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 34386-2018 ГОСТ 34587-2019 ГОСТ EN 15085-1-2015 ГОСТ EN 15085-4-2015 ГОСТ EN 15085-5-2015 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 9692-1-2016 ГОСТ ISO 9692-2-2020 ГОСТ ISO 9692-3-2020 СТБ 1547-2005 СТБ 2039-2010 СТБ 2089-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2116-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ CR 12361-2013 СТБ EN 12732-2009 СТБ EN 13445-4-2009 СТБ EN 13814-2008 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ EN 1708-2-2013 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 13847-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 22825-2011 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 9692-4-2013 СТБ ЕН 1418-2001 СТБ ИСО 9606-3-2007 СТБ ИСО 9606-4-2007 СТБ ИСО 9606-5-2007 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТП 34.17.101 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-217-2011 ТКП 039-2006 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 ТКП 645-2020 СН 1.03.01-2019 СН 3.03.01-2019 СН 4.02.01-2019 СН 4.03.01-2019 СП 5.03.02-2021 СНиП 2.05.06-85 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СП 5.03.01-2020 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности оборудо-вания, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспече-нию промышленной бе-зопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрей-ными котлами с темпе-ратурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 Правила по обеспече-нию промышленной бе-зопасности при эксплуа-тации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности грузо-подъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности в облас-ти газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009№6 (в ред. Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности взрыво-опасных химических производств и объек-тов. Утв. Постанов-ление МЧС РБ от 29.12.2017 г. № 54 | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная дефектоскопия (цветной метод) |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277¬2013 |
| 1.3 ** | Оборудования, работающее под избыточным давле-нием: - грузоподъемные краны и механиз-мы, аттракционы, грузозахватные приспособления, тара; - металлические и железобетонные конструкции; -изделия машино-строения. | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости |  | МВИ.МН 3864-2011 |
| 2.1 ** | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная дефектоскопия (цветной метод) |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277¬2013 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р. 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  | - ударный изгиб; |  | СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1¬2003 ГОСТ 6996-66 р. 5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | - испытание на излом |  | СТБ ЕН 1320¬2003 |
|  |  |  | - статический изгиб; |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 8695-75 |
| 2.5 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; - оценка макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 |
| 2.5 * | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков | 24.10/ 18/115 | - испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии; |  | ГОСТ 6032-2017 |
|  |  |  | - определение загрязнен-ности неметаллическими включениями |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - определение глубины обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68 |
| 2.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости |  | МВИ.МН 3864-2011 |
| 2.6 * | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированой и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 №56 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности аттрак-ционов. Утв. Постанов-ление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности аммиач-ных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 г. № 46 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности при по-лучении, транспорти-ровании, использо-вании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов Постановление МЧС РБ от 29.05.2017 №19 | МВИ.МН 3864-2011 |

| 2.6 * | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости | Правила по обеспече-нию промышленной бе-зопасности при разра-ботке подземным спосо-бом соляных месторо-ждений Республики Беларусь Утв. Поста-новление МЧС РБ от 30.08.2012 №45 | МВИ.МН 3864-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных