|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0799 от 16 июля 2007 года на бланке №_____________ на 15 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года производственно-технического центра Учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Одежда производственная и специальная | 61 62 | Огнезащитные свойства | ТР ТС 019/2011 п.4.6 1) ГОСТ 11209-2014 СТБ 1387-2003 | ГОСТ 11209-2014 п.7.21 |
| 2.1 * | Ткани льняные и полульняные Материалы для средств защиты рук Ткани и материалы для спецодежды сварщиков.Одежда производственная и специальная | 61 62 | Огнестойкость | ТР ТС 019/2011 п.4.6 1), 3) ГОСТ 12.4.183-91 СТБ 1387-2003 | ГОСТ 15898-70 ГОСТ 11209-2014 п.7.21 |
| 3.1 * | Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты | 61 62 | Воспламеняемость и огнезащитные свойства | ТР ТС 019/2011 п.п. 4.6 1), 4.7 1) ГОСТ 12.4.221-2002 | ГОСТ EN 407-2012 п.6.3 |
| 4.1 * | Средства индивидуальной защиты головы (Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые Каскетки защитные) Средства индивидуальной защиты головы (Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые Каскетки защитные) | 6506 10 6507 00 6506 10 6507 00 | Расположение нижнего края корпуса | ТР ТС 019/2011 п.4.3 13), 14), 15), 16) ГОСТ EN 397-2012 ГОСТ EN 14052-2015 ГОСТ 12.4.255-2013 ТР ТС 019/2011 п.4.3 13), 14), 15), 16) ГОСТ EN 397-2012 ГОСТ EN 14052-2015 ГОСТ 12.4.255-2013 | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.3 |
| 4.2 * |  |  | Линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.3 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4 ГОСТ EN 397-2012 п.6.5 ГОСТ EN 14052-2015 п.6.3.2 |
| 4.3 * |  |  | Масса |  | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.4 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.5 |
| 4.4 * |  |  | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка |  | ГОСТ EN 397-2012 раздел 7 ГОСТ EN 14052-2015 раздел 7 |
| 4.7 * |  |  | Испытание на горение, огнестойкость |  | ГОСТ EN 397-2012 п.6.8 ГОСТ EN 14052-2015 п.6.8 ГОСТ 12.4.255-2013 п.5.8 |
| 4.8 * |  |  | Испытание корпуса воздействием воды, погружение в воду |  | ГОСТ EN 397-2012 п.6.2.5 ГОСТ EN 14052-2015 п.6.2.4 |
| 4.11 * |  |  | Эффективность системы фиксации, качество внутренней поверхности шлема и конструкции прокладки |  | ГОСТ EN 14052-2015 п.6.6 |
| 4.17 * |  |  | Устойчивость к тепловому излучению |  | ГОСТ EN 14052-2015 п.п.6.2.8 |
| 4.18 * |  |  | Проверка фародержателя |  | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.7 |
| 4.19 * |  |  | Испытание кабельной защелки |  | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.13 |
| 5.1 * | Средства индивидуальной защиты от падения с высоты (Пояса предохранительные Пояса предохранительные строительные) | 6307 20 | Линейные размеры, масса, внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | ТР ТС 019/2011 п. 4.3 21) ГОСТ 32489-2013 | ГОСТ 32489-2013 п. 6.1 |
| 6.1 * | Средства индивидуальной защиты лица (Щитки защитные лицевые Щитки защитные лицевые для электросварщиков) | 6506 10 | Масса | ТР ТС 019/2011 п.4.3 19) ГОСТ 12.4.023-84 | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 |
| 6.2 * |  |  | Внешний вид, регулировка наголовного крепления, заменяемость смотровых стекол и корпуса щитка |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.5 |
| ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | Аппараты теплогенерирующие | 8419 | Температура нагреваемых частей | ТР ТС 010/2011 статьи 4, 5, п.п.4, 50, 51 прил.1; ГОСТ Р 53321-2009 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.7 |
| 7.2 *** |  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.1 |
| ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» |  |  |  |  |  |
| 8.1 * | Ткани | 9404 | Воспламеняемость постельных принадлежностей | ТР ТС 025/2012 пункт 5 статьи 5 | ГОСТ Р 53294-2009 раздел 4 |
| 9.1 * | Мебель | 94014 | Воспламеняемость мягких элементов мебели | ТР ТС 025/2012 пункт 5 статьи 5 | ГОСТ Р 53294-2009 раздел 5 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 |
| ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |  |  |  |  |  |
| 10.1 * | Огнетушащие вещества (пенообразователи для тушения пожаров) | 3402 3813000000 | Внешний вид | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 15 - 17 раздела V СТБ 2459-2016 ГОСТ Р 50588-2012 | СТБ 2459-2016 п.5.2 ГОСТ Р 50588-2012 п.5.2 |
| 10.2 * |  |  | Смачивающая способность |  | СТБ 2459-2016 пп.5.9,5.10 ГОСТ Р 50588-2012 пп.5.9, 5.10 |
| 10.3 * |  |  | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 2459-2016 п.4.2.1 ГОСТ Р 50588-2012п.4.2.1 |
| 11.1 ** | Пожарные шкафы Пожарные шкафы | 9403 9403 | Испытание антикоррозионных и лакокрасочных покрытий | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 26 раздела V СТБ 1953-2009 ГОСТ Р 51844-2009 СТ РК 1719-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 26 раздела V СТБ 1953-2009 ГОСТ Р 51844-2009 СТ РК 1719-2007 | СТБ 1953-2009 пп.7.2-7.3 ГОСТ Р 51844-2009 пп.7.15-7.17 СТ РК 1719-2007 пп. 7.2.6, 7.2.7 |
| 11.2 ** |  |  | Наличие и размеры отверстий |  | СТБ 1953-2009 п.7.4 ГОСТ Р 51844-2009 пп.7.5, 7.18 СТ РК 1719-2007 п.7.2.2 |
| 11.3 ** |  |  | Габаритные размеры, размещение технических средств |  | СТБ 1953-2009 п.7.5 ГОСТ Р 51844-2009 пп.7.4, 7.9 СТ РК 1719-2007 п.7.2.2 |
| 11.4 ** |  |  | Масса шкафа |  | СТБ 1953-2009 п.7.7 ГОСТ Р 51844-2009 п.7.11 СТ РК 1719-2007 п.7.2.3 |
| 11.5 ** |  |  | Угол поворота кассеты |  | СТБ 1953-2009 п. 7.8; ГОСТ Р 51844-2009 п.7.6 СТ РК 1719-2007 п.7.2.4 |
| 11.6 ** |  |  | Прочность шкафа |  | СТБ 1953-2009 п.7.9 ГОСТ Р 51844-2009 п.7.13 СТ РК 1719-2007 п.7.2.8 |
| 11.7 ** |  |  | Прочность поворотной кассеты |  | СТБ 1953-2009 п.7.10 ГОСТ Р 51844-2009 п.7.12 СТ РК 1719-2007 п.7.2.9 |
| 11.8 ** |  |  | Проверка открывания дверцы в экстренных случаях |  | СТБ 1953-2009 п.7.11 ГОСТ Р 51844-2009 пп.7.7, 7.8 СТ РК 1719-2007 п.7.2.5 |
| 11.9 ** |  |  | Проверка наличия элементов для опломбирования и фиксации, обеспечения естественной вентиляции, элементов крепления к строительным конструкциям; возможности установки огнетушителей, наличия прозрачной вставки, возможности опломбирования дверок, открывания дверок |  | СТБ 1953-2009 п.7.12 ГОСТ Р 51844-2009 пп.7.8, 7.19, 7.20 |
| 11.10 ** |  |  | Толщина стенок и дверок |  | СТБ 1953-2009 п.7.6 СТ РК 1719-2007 п.7.2.2 |
| 11.11 ** |  |  | Соотвествие комплектности, маркировки, упаковки и эксплуатационной документации |  | СТБ 1953-2009 п. 7.12 ГОСТ Р 51844-2009 п.7.21 СТ РК 1719-2007 пп.5.4, 5.5 |
| 12.1 * | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6506 10 6507 00 6506 10 6507 00 | Проверка размеров | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 55 раздела V ГОСТ 30694-2000 ГОСТ Р 53269-2009 СТ РК 1709-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 55 раздела V ГОСТ 30694-2000 ГОСТ Р 53269-2009 СТ РК 1709-2007 | ГОСТ 30694-2000 п.6.2 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.3 СТ РК 1709-2007 п.6.2.1 |
| 12.2 * |  |  | Проверка ширины подбородочного ремня и несущих лент внутренней оснастки |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.2 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.4 СТ РК 1709-2007 п.6.2.3 |
| 12.3 * |  |  | Проверка горизонтального кольцевого зазора |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.2 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.5 СТ РК 1709-2007 п.6.2.4 |
| 12.4 * |  |  | Определение массы |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.3 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.6 СТ РК 1709-2007 п.6.2.5 |
| 12.5 * |  |  | Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.4 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.2 СТ РК 1709-2007 п.4.5, 4.6 |
| 12.10 * |  |  | Определение огнестойкости каски |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.9 СТ РК 1709-2007 пп.6.2.18, 6.2.19 |
| 12.11 * |  |  | Определение устойчивости каски к тепловому потоку |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.10 ГОСТ Р 53269-2009 пп.6.20, 6.21 СТ РК 1709-2007 пп.6.2.21, 6.2.22 |
| 12.12 * |  |  | Определение устойчивости каски к воздействию температуры окружающей среды 200°С |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.11 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.19 СТ РК 1709-2007 п.6.2.20 |
| 12.16 * |  |  | Расположение нижнего края корпуса |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.1 |
| 12.17 * |  |  | Испытание корпуса шлема воздействием воды, погружение в воду |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.12 |
| 12.19 * |  |  | Время самостоятельного постсвечения |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.15 |
| 12.22 * |  |  | Открывание зажимного замкового устройства |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.19 |
| 12.23 * |  |  | Срабатывание замкового устройства |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.20 |
| 12.24 * |  |  | Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени окружающей среды с температурой не ниже 300 оС |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.21 |
| 12.25 * |  |  | Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.22 |
| 12.26 * |  |  | Углы обзора шлема |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.25 |
| 12.27 * |  |  | Светопропускание лицевого щитка |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.26 |
| 12.28 * |  |  | Температуроустойчивость лицевого щитка |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.27 |
| 12.29 * |  |  | Светостойкость лицевого щитка |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.28 |
| 12.31 * |  |  | Проверка возможности использования СИЗ, защитных очков |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.31 |
| 13.1 * | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: веревки пожарные спасательные | 560750 5609000000 | Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2009 СТ РК 1793-2008 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.6 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.2 СТ РК 1793-2008 п.8.2.1 |
| 13.2 * |  |  | Проверка линейных размеров коушей |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.7 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.3 СТ РК 1793-2008 п.8.2.2 |
| 13.3 * |  |  | Проверка длины веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.8 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.4 СТ РК 1793-2008 п.8.2.3 |
| 13.4 * |  |  | Проверка диаметра шнура веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.9 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.5 СТ РК 1793-2008 п.8.2.4 |
| 13.5 * |  |  | Проверка массы веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.10 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.6 СТ РК 1793-2008 п.8.2.5 |
| 13.6 * |  |  | Проверка показателя жесткости шнура веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.11 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.7 СТ РК 1793-2008 п.8.2.6 |
| 13.14 * |  |  | Определение вероятности безотказной работы веревки при проведении операции самоспасания с высоты |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.21 СТ РК 1793-2008 п.8.2.15 |
| 14.1 * | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 4203300000 6307200000 4203300000 6307200000 4203300000 6307200000 | Комплектность, внешний вид и маркировка. Определение массы пояса | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.08-2009 ГОСТ Р 53268-2009 СТ РК 1713-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.08-2009 ГОСТ Р 53268-2009 СТ РК 1713-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.08-2009 ГОСТ Р 53268-2009 СТ РК 1713-2007 | СТБ 11.13.08-2009 п.6.4 ГОСТ Р 53268-2009 п.п.9.2, 9.4 СТ РК 1713-2007 п.п.8.2.1, 8.2.3 |
| 14.2 * |  |  | Определение возможности регулировки пояса по длине и величины обхвата талии |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.5 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.3 СТ РК 1713-2007 п.8.2.2 |
| 14.3 * |  |  | Определение линейных размеров пояса |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.6 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.5 СТ РК 1713-2007 п.8.2.4 |
| 14.4 * |  |  | Определение ширины ремня |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.7 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.6 СТ РК 1713-2007 п.8.2.5 |
| 14.5 * |  |  | Определение длины фала пояса |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.8 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.7 СТ РК 1713-2007 п.8.2.6 |
| 14.6 * |  |  | Определение прочности ленты после воздействия нагретого металлического стержня |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.9 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.8 СТ РК 1713-2007 п.8.2.7 |
| 14.7 * |  |  | Определение устойчивости материала ленты к воздействию открытого пламени |  | СТБ 11.13.08-2009 п.п.6.10, 6.14 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.9 СТ РК 1713-2007 п.8.2.8 |
| 14.8 * |  |  | Определение поперечной жесткости ленты |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.11 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.10 СТ РК 1713-2007 п.8.2.9 |
| 14.9 * |  |  | Определение прочности фала после воздействия температуры окружающей среды 600 °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.12 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.11 СТ РК 1713-2007 п.8.2.10 |
| 14.10 * |  |  | Определение прочности фала после воздействия нагретого металлического стержня |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.13 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.12 СТ РК 1713-2007 п.8.2.11 |
| 14.11 * |  |  | Определение прочности фала после воздействия открытого пламени |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.14 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.13 СТ РК 1713-2007 п.8.2.12 |
| 14.12 * |  |  | Определение жесткости фала |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.15 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.14 СТ РК 1713-2007 п.8.2.13 |
| 14.13 * |  |  | Определение устойчивости к воздействию открытого пламени материала конструктивных элементов пояса |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.16 СТ РК 1713-2007 п.8.2.14 |
| 14.15 * |  |  | Определение несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды 200°С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.18 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.17 СТ РК 1713-2007 п.8.2.17 |
| 14.22 * |  |  | Определение вероятности безотказной работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.25 СТ РК 1713-2007 п.8.2.24 |
| 14.23 * |  |  | Определение назначенного ресурса работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.26 СТ РК 1713-2007 п.8.2.25 |
| 14.24 * |  |  | Определение эксплуатационных характеристик пояса при оперативной экипировке в боевую одежду и снаряжение |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.27 СТ РК 1713-2007 п.8.2.23 |
| 15.1 * | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 7326909201 7326909209 732690940 7326909803 7326909807 761699 7326909201 7326909209 732690940 7326909803 7326909807 761699 7326909201 7326909209 732690940 7326909803 7326909807 761699 | Определение внешнего вида, маркировки и комплектности | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТ РК 1710-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТ РК 1710-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТ РК 1710-2007 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.2 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.2 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.2 СТ РК 1710-2007 п.7.2.1 |
| 15.2 * |  |  | Определение линейных размеров карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.3 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.3 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.3 СТ РК 1710-2007 п.7.2.2 |
| 15.3 * |  |  | Определение массы карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.4 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.4 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.4 СТ РК 1710-2007 п.7.2.3 |
| 15.4 * |  |  | Определение усилия раскрытия затвора карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.5 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.5 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.5 СТ РК 1710-2007 п.7.2.4 |
| 15.10 * |  |  | Определение прочности карабина после воздействия температуре 300 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.11 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.11 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.11 СТ РК 1710-2007 п.7.2.10 |
| 15.11 * |  |  | Определение вероятности безотказной работы затвора карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.12 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.12 СТ РК 1710-2007 п.7.2.11 |
| 15.12 * |  |  | Определение назначенного ресурса механизмов затвора и замыкателя карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.13 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.13 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.13 СТ РК 1710-2007 п.7.2.12 |
| 15.13 * |  |  | Определение эксплуатационных характеристик карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.14 СТ РК 1710-2007 п.7.2.13 |
| 15.14 * |  |  | Определение работоспособности механизмов затвора и замыкателя карабина после воздействия открытого пламени |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.15; ГОСТ Р 53267-2009 п.8.14 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.14 СТ РК 1710-2007 п.7.2.14 |
| 15.15 * |  |  | Определение стойкости карабина к воздействию воды, жидких агрессивных сред и поверхностно-активных веществ |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.16 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.15 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.15 СТ РК 1710-2007 п.7.2.15 |
| ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |  |  |  |  |  |
| 4.5 * | Средства индивидуальной защиты головы (Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые Каскетки защитные) | 6506 10 6507 00 | Механическая прочность | ТР ТС 019/2011 п.4.3 13), 14), 15), 16) ГОСТ EN 397-2012 ГОСТ EN 14052-2015 ГОСТ 12.4.255-2013 | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.8 |
| 4.6 * |  |  | Испытания на перфорацию, защита от проникновения |  | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.6 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.9 ГОСТ EN 397-2012 п.6.7 ГОСТ EN 14052-2015 п.6.5 ГОСТ 12.4.255-2013 п.5.6 |
| 4.9 * |  |  | Прочность лучей амортизатора на разрыв |  | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11 |
| 4.10 * |  |  | Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом, крепление подбородочного ремня |  | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.10 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11 ГОСТ EN 397-2012 п.6.9 ГОСТ EN 14052-2015 п.6.6 ГОСТ 12.4.255-2013 п.5.7 |
| 4.12 * |  |  | Испытания на амортизацию |  | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5 ГОСТ 12.4.091-80 п.п. 4.8, 4.8.3.2 ГОСТ EN 397-2012 п. 6.6 ГОСТ EN 14052-2015 п.6.4 ГОСТ 12.4.255-2013 п.5.5 |
| 4.15 * |  |  | Боковая деформация |  | ГОСТ EN 397-2012 п.6.11 |
| 4.16 * |  |  | Устойчивость к воздействию окружающей среды с высокой температурой, очень низкая, очень высокая температура |  | ГОСТ EN 397-2012 п.п. 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ EN 14052-2015 пп.6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7 ГОСТ 12.4.255-2013 п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 |
| 5.2 * | Средства индивидуальной защиты от падения с высоты (Пояса предохранительные Пояса предохранительные строительные) | 6307 20 | Статическая разрывная нагрузка пояса (Статические испытания) | ТР ТС 019/2011 п. 4.3 21) ГОСТ 32489-2013 | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |
| 5.3 * |  |  | Испытание динамической нагрузкой. Динамическое усилие при защитном действии пояса (Динамические испытания) |  | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 |
| 5.4 * |  |  | Статическая разрывная нагрузка материалов для несущих деталей пояса |  | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |
| 5.5 * |  |  | Проверка строп |  | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |
| 6.3 * | Средства индивидуальной защиты лица (Щитки защитные лицевые Щитки защитные лицевые для электросварщиков) | 6506 10 | Прочность щитков на удар | ТР ТС 019/2011 п.4.3 19) ГОСТ 12.4.023-84 | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.10 |
| ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |  |  |  |  |  |
| 12.6 * | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6506 10 6507 00 6506 10 6507 00 | Проверка амортизационных свойств после воздействия температуры окружающей среды: +50°С; -40°С; +150°С | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 55 раздела V ГОСТ 30694-2000 ГОСТ Р 53269-2009 СТ РК 1709-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 55 раздела V ГОСТ 30694-2000 ГОСТ Р 53269-2009 СТ РК 1709-2007 | ГОСТ 30694-2000 п.6.5 ГОСТ Р 53269-2009 п.п.6.8, 6.10, 6.12 СТ РК 1709-2007 пп.6.2.7, 6.2.9, 6.2.11 |
| 12.7 * |  |  | Проверка жесткости (деформации) |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.6 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.16 СТ РК 1709-2007 п.6.2.15 |
| 12.8 * |  |  | Проверка механической прочности |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.7 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.7 СТ РК 1709-2007 п.6.2.6 |
| 12.9 * |  |  | Проверка сопротивления каски проколу при воздействии температуры окружающей среды: +50 °С; -40 °С; +150 °С и после воздействия воды |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.8 ГОСТ Р 53269-2009 пп.6.9, 6.11, 6.13, 6.23 СТ РК 1709-2007 п.п.6.2.8, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.24 |
| 12.13 * |  |  | Проверка устойчивости каски к воздействию агрессивных сред |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.14 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.24 СТ РК 1709-2007 п.6.2.25 |
| 12.14 * |  |  | Определение прочности подбородочного ремня |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.18 ГОСТ Р 53269-2009 п.6.17 СТ РК 1709-2007 п.6.2.16 |
| 12.15 * |  |  | Испытания на надежность поворотно-фиксирующего устройства и определению механической прочности лицевого щитка |  | ГОСТ 30694-2000п.6.24(2) ГОСТ Р 53269-2009 пп.6.14, 6.15 СТ РК 1709-2007 п.п.6.2.13, 6.2.14 |
| 12.18 * |  |  | Морозостойкость материала световозвращателей |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.15 |
| 12.20 * |  |  | Прочность лучей амортизатора на разрыв |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.16 |
| 12.21 * |  |  | Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом шлема |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.17 |
| 12.30 * |  |  | Влагостойкость лицевого щитка |  | ГОСТ 30694-2000 п.6.29 |
| 13.7 * | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: веревки пожарные спасательные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: веревки пожарные спасательные | 560750 5609000000 560750 5609000000 | Проверка разрывной нагрузки веревки | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2009 СТ РК 1793-2008 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2009 СТ РК 1793-2008 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.12 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.8 СТ РК 1793-2008 п.8.2.7 |
| 13.8 * |  |  | Проверка относительного удлинения |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.13 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.9 СТ РК 1793-2008 п.8.2.8 |
| 13.9 * |  |  | Проверка разрывной нагрузки веревки после воздействия воды и поверхностно-активных веществ |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.14 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.10 СТ РК 1793-2008 п.п.8.2.17, 8.2.18 |
| 13.10 * |  |  | Проверка разрывной нагрузки веревки после тепловых воздействий |  | СТБ 11.13.03-2009 п.п.7.15-7.17 ГОСТ Р 53266-2009 п.п.8.11.1, 8.11.2 СТ РК 1793-2008 п.п.8.2.10, 8.2.11 |
| 13.11 * |  |  | Испытание веревки на воздействие открытым пламенем |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.18 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.11.3 СТ РК 1793-2008 п.8.2.9 |
| 13.12 * |  |  | Испытание веревок на разрывную нагрузку при предельных значениях температур |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.19 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.12 СТ РК 1793-2008 п.п.8.2.12, 8.2.13, 8.2.19 |
| 13.13 * |  |  | Определение прочности веревки после воздействия динамической нагрузки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.20 ГОСТ Р 53266-2009 п.8.13 СТ РК 1793-2008 п.8.2.14 |
| 13.15 * |  |  | Определение назначенного ресурса работы веревки и относительного остаточного удлинения |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.22 СТ РК 1793-2008 п.8.2.16 |
| 14.14 * | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 4203300000 6307200000 4203300000 6307200000 | Определение несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды 50 °С | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.08-2009 ГОСТ Р 53268-2009 СТ РК 1713-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.08-2009 ГОСТ Р 53268-2009 СТ РК 1713-2007 | СТБ 11.13.08-2009 п.6.17 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.15 СТ РК 1713-2007 п.8.2.15 |
| 14.16 * |  |  | Определение несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды минус 40 °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.19 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.16 СТ РК 1713-2007 п.8.2.16 |
| 14.17 * |  |  | Определение несущей способности пояса после воздействия воды |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.20 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.18 СТ РК 1713-2007 п.8.2.18 |
| 14.18 * |  |  | Определение несущей способности пояса после воздействия пенообразователя (5 %-ного водного раствора натрия хлористого) |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.21 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.19 СТ РК 1713-2007 п.8.2.19 |
| 14.19 * |  |  | Определение прочности пояса после воздействия статической нагрузки |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.22 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.20 СТ РК 1713-2007 п.8.2.20 |
| 14.20 * |  |  | Определение прочности пояса после воздействия динамической нагрузки |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.23 ГОСТ Р 53268-2009 п.9.21 СТ РК 1713-2007 п.8.2.21 |
| 14.21 * |  |  | Определение максимального усилия, возникающего в поясе в момент динамического рывка |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.24 СТ РК 1713-2007 п.8.2.22 |
| 15.5 * | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 7326909201 7326909209 732690940 7326909803 7326909807 761699 7326909201 7326909209 732690940 7326909803 7326909807 761699 | Определение работоспособности карабина после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТ РК 1710-2007 ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 58 - 60 раздела V СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТ РК 1710-2007 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.6 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.6 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.6 СТ РК 1710-2007 п.7.2.5 |
| 15.6 * |  |  | Определение прочности карабина после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки при замкнутом затворе |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.7 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.7 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.7 СТ РК 1711-2007 п.7.2.6 |
| 15.7 * |  |  | Определение прочности карабина после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки при раскрытом затворе |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.8 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.8 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.8 СТ РК 1710-2007 п.7.2.7 |
| 15.8 * |  |  | Определение прочности карабина после воздействия вдоль малой оси статической нагрузки |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.9 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.9 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.9 СТ РК 1710-2007 п.7.2.8 |
| 15.9 * |  |  | Определение динамической прочности карабина |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.10 ГОСТ Р 53267-2009 п.8.10 ГОСТ Р 53267-2019 п.8.10 СТ РК 1710-2007 п.7.2.9 |
| 15.16 * |  |  | Определение динамической прочности карабина при температуре: минус 40 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.17 СТ РК 1710-2007 п.7.2.16 |
| 15.17 * |  |  | Определение работоспособности затвора карабина при температуре: минус 40 °С, минус 60 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.18; СТ РК 1710-2007 п.7.2.17 |
| Гомельское шоссе, 17, 212013, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |  |  |  |  |  |
| 4.20 * | Средства индивидуальной защиты головы (Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые Каскетки защитные) | 6506 10 6507 00 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТР ТС 019/2011 п.4.3 13), 14), 15), 16) ГОСТ EN 397-2012 ГОСТ EN 14052-2015 ГОСТ 12.4.255-2013 | ГОСТ EN 397-2012 п.6.10 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.10 |
| ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |  |  |  |  |  |
| 12.32 * | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6506 10 6507 00 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечк | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 55 раздела V ГОСТ 30694-2000 ГОСТ Р 53269-2009 СТ РК 1709-2007 | ГОСТ Р 53269-2009 п.6.22 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных