|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.3971  от 05.07.2010  на бланке №  на 14 листах  редакция 03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  **от 07 июля 2023 года**  центральной заводской лаборатории  Закрытого акционерного общества «Август-Бел» | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дукорский с/с,18, бытовое здание с проходной на территории ЗАО «Август-Бел», 222840, Пуховичский район, Минская область | | | | | |
| 1.1\* | Пестициды | 20.20/  42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14189-81,  ТНПА и др. докум. на продукцию | ГОСТ 14189-81, п. 2 (исключая отбор проб из цистерн в п. 2.3, 2.6) |
| 1.2\*  1.2\*  1.2\*  1.2\* | Пестициды  Пестициды  Пестициды  Пестициды | 20.20/  11.116  20.20/  11.116  20.20/  11.116  20.20/  11.116 | Органолепти-ческие показатели:  - внешний вид  Органолепти-ческие показатели:  - внешний вид  Органолепти-ческие показатели:  - внешний вид  Органолепти-ческие показатели:  - внешний вид | СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию  СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию  СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию  СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1926-2008 п.4.2  ТУ BY 690604286.001-2008, п.5.2  ТУ BY 690604286.002-2008 п.5.2  ТУ BY 690604286.003-2008 п.5.2  ТУ BY 690604286.004-2008 п.5.2  ТУ BY 690604286.005-2008 п.5.2  ТУ BY 690604286.006-2008 п.5.2  ТУ BY 690604286.008-2008 п.5.2  ТУ BY 690604286.010-2009 п.5.2  ТУ BY 690604286.015-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.016-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.017-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.018-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.019-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.020-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.021-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.022-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.023-2010 п.5.2  ТУ BY 690604286.024-2011 п.5.2  ТУ BY 690604286.025-2011 п.5.2  ТУ BY 690604286.026-2011 п.5.2  ТУ BY 690604286.029-2012 п.5.2  ТУ BY 690604286.030-2012 п.5.2  ТУ BY 690604286.031-2013 п.5.2  ТУ BY 690604286.032-2013 п.5.2  ТУ BY 690604286.033-2014 п.5.2  ТУ BY 690604286.034-2013 п.5.2  ТУ BY 690604286.035-2014 п.5.2  ТУ BY 690604286.037-2015 п.5.2  ТУ BY 690604286.038-2015 п.5.2  ТУ BY 690604286.039-2015 п.5.2  ТУ BY 690604286.040-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.041-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.042-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.043-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.044-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.046-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.047-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.048-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.049-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.050-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.051-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.052-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.053-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.054-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.056-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.057-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.058-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.059-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.061-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.062-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.064-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.065-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.067-2016 п.5.2  ТУ BY 690604286.068-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.069-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.071-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.072-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.073-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.074-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.075-2017 п.5.2  ТУ BY 690604286.076-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.077-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.078-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.079-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.081-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.083-2018 п.5.2  ТУ BY 690604286.084-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.085-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.086-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.087-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.088-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.089-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.090-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.091-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.092-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.093-2019 п.5.2  ТУ BY 690604286.097-2020 п. 5.2  ТУ BY 690604286.098-2020 п.5.2  ТУ BY 690604286.099-2020 п.5.2  ТУ BY 690604286.100-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.101-2020 п.5.2  ТУ BY 690604286.102-2020 п.5.2  ТУ BY 690604286.109-2020 п.5.2  ТУ BY 690604286.111-2020 п.5.2  ТУ BY 690604286.112-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.115-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.116-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.117-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.120-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.121-2021 п.5.2  ТУ BY 690604286.122-2022 п.5.2 |
| 1.3\* | Пестициды | 20.20/  08.158 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 690604286.016-2010 п.5.3  ТУ BY 690604286.017-2010 п.5.3  ТУ BY 690604286.058-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.072-2017 п.5.3  АМИ.МН 0099-2023  МВИ.МН 4224-2012  МВИ.МН 5453-2016  МВИ.МН 6021-2018  МВИ.МН 6142-2019  МВИ.МН 6351-2021 |
| 1.3\*  1.3\*  1.3\* | Пестициды  Пестициды  Пестициды | 20.20/  08.159  20.20/  08.159  20.20/  08.159 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества  Массовая доля (концентрация) действующего вещества  Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию  СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию  СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 690604286.001-2008 п.5.3  ТУ BY 690604286.002-2008 п.5.3  ТУ BY 690604286.004-2008 п.5.3  ТУ BY 690604286.019-2010 п.5.3  ТУ BY 690604286.022-2010 п.5.3  ТУ BY 690604286.035-2014 п.5.3  ТУ BY 690604286.040-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.043-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.046-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.050-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.052-2017 п.5.3  ТУ BY 690604286.054-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.056-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.058-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.059-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.061-2017 п.5.3  ТУ BY 690604286.062-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.064-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.065-2018 п.5.3  ТУ BY 690604286.067-2016 п.5.3  ТУ BY 690604286.068-2017 п.5.3  ТУ BY 690604286.069-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.075-2017 п.5.3  ТУ BY 690604286.077-2018 п.5.3  ТУ BY 690604286.078-2018 п.5.3  ТУ BY 690604286.079-2018 п.5.3  ТУ BY 690604286.081-2018 п.5.3  ТУ BY 690604286.083-2018 п.5.3  ТУ BY 690604286.084-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.085-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.086-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.087-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.088-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.089-2019 п.5.3  ТУ BY 690604286.093-2019 п.5.3 |
| АМИ.МН 0007-2021  АМИ.МН 0009-2021  АМИ.МН 0010-2021  АМИ.МН 0082-2022  АМИ.МН 0087-2023  АМИ.МН 0089-2023  МВИ.МН 4068-2011  МВИ.МН 4223-2012  МВИ.МН 4231-2012  МВИ.МН 4732-2013  МВИ.МН 4748-2013  с изм. 1  МВИ.МН 4749-2013  МВИ.МН 4833-2014  МВИ.МН 4836-2014  МВИ.МН 4983-2014  МВИ.МН 4984-2014  МВИ.МН 5101-2014  МВИ.МН 5170-2015  МВИ.МН 5171-2015  МВИ.МН 5454-2016  МВИ.МН 5455-2016  МВИ.МН 5685-2016  МВИ.МН 5780-2017  МВИ.МН 5983-2018  МВИ.МН 6021-2018  МВИ.МН 6031-2018  МВИ.МН 6035-2018  МВИ.МН 6108-2018  МВИ.МН 6142-2019  МВИ.МН 6165-2019  МВИ.МН 6231-2020  МВИ.МН 6237-2020  МВИ.МН 6289-2020  МВИ.МН 6313-2020  МВИ.МН 6352-2021  МВИ.МН 6353-2021  МВИ.МН 6357-2021  МВИ.МН 6365-2021 с изм. 1 |
| 1.4\* | Пестициды | 20.20/  08.169 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008  п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25127-82, р. 4.4.3  МВИ.МН 5918-2017 |
| 1.5\*  1.5\*  1.5\*  1.5\*  1.5\* | Пестициды  Пестициды  Пестициды  Пестициды  Пестициды | 20.20/  08.031  20.20/  08.031  20.20/  08.031  20.20/  08.031  20.20/  08.031 | Плотность  Плотность  Плотность  Плотность  Плотность | ТУ BY 690604286.001-2008 п.5.3.7.3  ТУ BY 690604286.005-2008 п.5.9.1.3  ТУ BY 690604286.008-2008 п.5.9.1  ТУ BY 690604286.010-2009 п.5.9.1  ТУ BY 690604286.015-2010 п.5.8.1  ТУ BY 690604286.016-2010 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.017-2010 п.5.3.6.2  ТУ BY 690604286.019-2010 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.021-2010 п.5.8.1  ТУ BY 690604286.022-2010 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.024-2011 п.5.9.1  ТУ BY 690604286.030-2012 п.5.8.1  ТУ BY 690604286.033-2014 п.5.8.1  ТУ BY 690604286.041-2016 п.5.8.1.3  ТУ BY 690604286.044-2016 п.5.8.1  ТУ BY 690604286.046-2016 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.047-2016 п.5.3.3.5  ТУ BY 690604286.052-2017 п.5.3.7.3  ТУ BY 690604286.056-2016 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.057-2016 п.5.8.1  ТУ BY 690604286.058-2016 п. 5.3.9.3, 5.4.7.3  ТУ BY 690604286.061-2017 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.072-2017 п.5.3.7.3  ТУ BY 690604286.075-2017 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.078-2018 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.081-2018 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.084-2014 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.085-2014 п.5.3.14.3  ТУ BY 690604286.086-2019 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.090-2019 п.5.9.1.3  ТУ BY 690604286.097-2020 п.5.9.1.3  ТУ BY 690604286.099-2020 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.109-2020 п.5.8.1.3  ТУ BY 690604286.111-2020 п.5.9.1.3  АМИ.МН 0010-2021  п.10.1.3  АМИ.МН 0087-2023  п. 10.1.3  АМИ.МН 0099-2023  п. 10.1.3  МВИ. МН 4224-2012 п.10.1.3  МВИ. МН 4732-2013  п.10.1.3, 10.2.3, 10.3.3  МВИ.МН 4748-2013 с изм. 1 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ. МН 4749-2013 п.10.1.3  МВИ. МН 4984-2014 п.9.4.3, 10.4.3  МВИ. МН 5101-2014 п.10.1.3  МВИ. МН 5454-2016 п.10.1.3  МВИ.МН 5918-2017 п.10.5  МВИ.МН 5983-2018  п. 10.3  МВИ.МН 6031-2018  п. 10.3  МВИ.МН 6165-2019 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ.МН 6351-2021  п. 10.1.3  МВИ.МН 6357-2021  п. 10.1.3  МВИ.МН 6365-2021 с изм. 1 п. 10.1.3; 10.2.3  ТУ BY 690604286.002-2008 п.5.3.4.1, 5.3.1.11.3, 5.3.2.7.3  ТУ BY 690604286.003-2008 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.004-2008 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.006-2008 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.018-2010 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.020-2010 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.023-2010 п.5.3.1  ТУ BY 690604286.025-2011 п.5.11.1  ТУ BY 690604286.026-2011 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.029-2012 п.5.3.1  ТУ BY 690604286.031-2013 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.032-2013 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.034-2013 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.035-2014 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.037-2015 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.038-2015 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.039-2015 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.040-2016 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.042-2016 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.043-2016 п.5.3.1.11, 5.3.3.1  ТУ BY 690604286.048-2016 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.049-2016 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.050-2016 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.051-2016 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.053-2017 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.054-2019 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.059-2016 п.5.3.9.3  ТУ BY 690604286.076-2018 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.077-2018 п.5.10.1  ТУ BY 690604286.079-2018 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.087-2019 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.088-2019 п.5.3.10.3  ТУ BY 690604286.091-2019 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.092-2019 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.093-2019 п.5.3.11.3  ТУ BY 690604286.100-2021 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.112-2021 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.115-2021 п.5.11.1.3  ТУ BY 690604286.116-2021 п.5.11.1.3  ТУ BY 690604286.117-2021 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.120-2021 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.121-2021 п.5.10.1.3  ТУ BY 690604286.122-2022 п.5.10.1.3  АМИ.МН 0007-2021 п.10.1.3; 10.2.3  АМИ.МН 0009-2021 п.10.1.3; 10.2.3  АМИ.МН 0082-2022  п. 10.1.3  АМИ.МН 0089-2023  п. 10.1.3  МВИ.МН 4068-2011 п.10.1.3,10.2.3  МВИ.МН 4223-2012 п.10.1.3  МВИ.МН 4231-2012 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ. МН 4833-2014 п.10.1.3  МВИ. МН 4836-2014 п.10.1.3  МВИ. МН 4983-2014 п.10.1.3  МВИ.МН 5170-2015 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ.МН 5171-2015 п.10.1.3  МВИ.МН 5453-2016 п.10.1.3  МВИ.МН 5685-2016 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ.МН 5780-2017 п.10.1.3, 10.2.3, 10.3.3  МВИ.МН 6021-2018 п.3.9.1.3, 3.9.2.3  МВИ.МН 6035-2018 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ.МН 6108-2018 п.10.1.3, 10.2.3  МВИ.МН 6142-2019, п.2.9.1.3, 3.9.1.3  МВИ.МН 6231-2020  п. 10.1.3, 10.2.3, 10.3.3  МВИ.МН 6237-2020  п.10.1.3, 10.2.3, 10.3.3  МВИ.МН 6289-2020 п.10.1.3  МВИ.МН 6313-2020 п.10.1.3  МВИ.МН 6352-2021 п.10.1.3; 10.2.3; 10.3.3  МВИ.МН 6353-2021 п.10.1.3 | ГОСТ 18995.1-73  (СТ СЭВ 1504-79)  МВИ.МН 4419-2012  ГОСТ 18995.1-73  (СТ СЭВ 1504-79)  МВИ.МН 4419-2012  ГОСТ 18995.1-73  (СТ СЭВ 1504-79)  МВИ.МН 4419-2012  ГОСТ 18995.1-73  (СТ СЭВ 1504-79)  МВИ.МН 4419-2012  ГОСТ 18995.1-73  (СТ СЭВ 1504-79)  МВИ.МН 4419-2012 |
| 1.6\* | Пестициды | 20.20/  29.040 | Стабильность водной  суспензии | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.4  ГОСТ 16484-79 |
| 1.7\* | Пестициды | 20.20/  29.040 | Стабильность эмульсий | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.3  ГОСТ 16291-79 |
| 1.8\* | Пестициды | 20.20/  29.080 | Стойкость при охлаждении | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.8 |
| 1.9\*  1.9\* | Пестициды  Пестициды | 20.20/  08.043  20.20/  08.043 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду  Кажущаяся вязкость по Брукфильду | ТУ BY 690604286.002-2008 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.003-2008 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.004-2008 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.006-2008 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.018-2010 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.020-2010 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.023-2010 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.025-2011 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.026-2011 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.029-2012 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.031-2013 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.032-2013 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.034-2013 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.035-2014 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.037-2015 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.038-2015 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.039-2015 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.040-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.042-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.043-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.048-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.049-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.050-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.051-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.053-2017 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.054-2019 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.059-2016 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.073-2017 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.076-2018 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.077-2018 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.079-2018 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.087-2019 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.088-2019 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.091-2019 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.092-2019 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.093-2019 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.100-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.101-2020 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.102-2020 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.112-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.115-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.116-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.117-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.120-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.121-2021 п.1.1.2  ТУ BY 690604286.122-2022 п.1.1.2 | ГОСТ 25271-93  (ИСО 2555-89)  ГОСТ 25271-93  (ИСО 2555-89) |
| 1.10\* | Пестициды | 20.20/  08.169 | Массовая доля воды | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.5  ГОСТ 14870-77,  раздел 2, 3 |
| 1.11\* | Пестициды | 20.20/  08.169 | Показатель  активности  водородных ионов | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008 п.8.7  ГОСТ 22567.5-93 |
| 1.12\* | Пестициды | 20.20/  29.054 | Дисперсность  (метод определения  мокрым  просеиванием) | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008 п.8.6  ГОСТ 30439-96,  раздел 5 |
| 1.13\* | Пестициды | 20.20/  08.149 | Кислотность (в пересчете на серную кислоту) | ГОСТ 28351-89  ТУ BY 690604286.016-2010, п.1.1.2  ТУ BY 690604286.115-2021 п. 1.1.2 | ГОСТ 28351-89, раздел 2  ТУ BY 690604286.016-2010, п.5.5  ТУ BY 690604286.115-2021, п.5.7 |
| 2.1\* | Вода питьевая | 100.03/  08.169 | Показатель  активности  водородных ионов | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2\* | Вода питьевая | 100.09/  08.156 | Мутность | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74, раздел 5 |
| 2.3\* | 100.09/  08.149 | Общая  жесткость | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31954-2012 |
| 2.4\* | 100.09/  08.156 | Массовая  концентрация общего железа | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4011-72 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа  по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного  предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |