|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.3435 |  |  |
|  | от 11.09.2009 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 14 июля 2023 года
 к области аккредитации от 09 июня 2023 года

Центральной лаборатории контроля качества сварочных работ

Производственного республиканского унитарного предприятия «Могилёвоблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Могилев, ул. Габровская д.11 |  |  |  |  |  |
| 1.2** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом- надзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100). Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации Введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» № 224 от 20.10.2017 г. Методика проведения технического диагностирования запорной арматуры установленной на объектах газораспределитель-ной системы с целью продления её нормативного срока эксплуатации. Утв. РУП «Могилевоблгаз» 02.12.2022г. Методика по техничес-кому диагностированию стальных подземных газопроводов, выработавших нормативный срок службы, Утв. РУП «Могилевоблгаз» 01.02.2021 | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6336-2021 |
| 1.8** 1.8** 1.8** |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл. Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 2.2** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП III-42-80 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6336-2021 |
| 3.2** 3.2** | Объекты технологических трубопроводов Объекты технологических трубопроводов | 24.10/ 32.123 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100). Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21. Постановление МЧС от 04.02.2022 № 12, Постановление МЧС от 05.01.2023 № 4. | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6336-2021 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6336-2021 |
| 4.2** | Объекты трубопроводов пара и горячей воды | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 СН 1.03.02-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленно безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6336-2021 |
| 5.6** | Оборудование, работающие под избыточным давлением Оборудование, работающие под избыточным давлением | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24306-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 054-2007 СТП 03.26-2016 Правила по обеспечению промышленно безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧСРБ от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными на них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 № 5, Пост. МЧС от 04.02.2022 № 11, Пост. МЧС от 05.01.2023 № 5. Методика по организации и проведению технического диагностирования стационарно установленных сосудов, работающих под давлением более 0,07МПа пара, газовой среды (в газообразном, сниженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, токсичным, высокотоксичными, которых произведения давления в МПа на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0. Утв. РУП «Могилевоблгаз» 02.12.2022г. | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6336-2021 |
| 5.7** 5.7** |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл. Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных