|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0379 от 04.07.2000 года на бланке № 0009214 на 8 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» ноября 2021 года

Брестской областной контрольно-аналитической лаборатории

Брестского торгово-производственного

республиканского унитарного предприятия «Фармация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Купалы, д. 104, 224032, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.2* |  |  | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикатора Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.3* |  | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 21.10/08.031 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 21.20/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.4* |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.5* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления: - капиллярный метод - открытый капиллярный метод - инструментальный метод | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.2.14 ГФ РБ II 2.2.15 ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.15 ФЕАЭС 2.1.2.42 |
| 1.7* |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.8* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение - содержание примесей - степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.9* |  |  | - определение содержания дубильных веществ Дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах |  | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 |
| 1.10* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 ФЕАЭС 2.1.2.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 21.20/29.040 21.10/26.045 21.20/26.045 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - количественное определение - содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.12* |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II том 2 «Вода для инъекций» (0169), «Вода очищенная» (0008) ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.13* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ #6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.14* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Определение золы: - общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.15* |  |  | -сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.16* |  |  | -зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.17* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.18* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | #Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II (0478) стр. 1185 |
| 1.19* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.20* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.309 ГФ РБ II том 2 (0008) «Вода очищенная» стр.311 ГФ РБ II том 2 (1317) «Этиловый спирт 96 %» стр.1170 |
| 1.21* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании экстракта |  | ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/08.149 21.10/08.149 01.28/08.149 | Методы объемного анализа: - количественное определение - содержание примесей - кислотность или щелочность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II #6.2 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II том 2 «Вода для инъекций» (0169) стр.308 ГФ РБ II «Вода очищенная» (0008) стр.311 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 |
| 1.23* |  |  | - кислотное число |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.24* |  |  | -эфирное число |  | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |
| 1.25* |  |  | - гидроксильное число |  | ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 |
| 1.26* |  |  | - йодное число |  | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |
| 1.27* |  |  | - перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 1.28* |  |  | - число омыления |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
| 1.29* |  |  | -потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.30* |  |  | - окисляющие вещества |  | ГФ РБ II 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.4.33 |
| 1.31* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Вода: полумикрометод Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЭАЭС 2.1.5.12 |
| 1.32* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 21.10/08.118 21.20/08.118 | Содержание этанола: - пикнометрический метод -гидрометрический метод |  | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 1) |
| 1.33 ** |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II # 5.17.10 ГФ РБ II 2.8.20 ФЕАЭС 2.1.7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.34* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 21.10/08.149 21.20/08.149 | Определение органолептических показателей: - определение запаха | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
| 1.35* |  |  | - испытания на предельное содержание примесей: аммония соли кальций хлориды магний магний и щелочноземельные металлы тяжелые металлы железо фосфаты калий сульфаты |  | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 ГФ РБ II 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.3 ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 ГФ РБ II 2.4.6 ФЕАЭС 2.1.4.6 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 ГФ РБ II 2.4.8 метод А ФЕАЭС 2.1.4.8 метод А ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 ГФ РБ II 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.11 ГФ РБ II 2.4.12 ФЕАЭС 2.1.4.12 ГФ РБ II 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.13 |
| 1.36* |  |  | - определение растворимости |  | ГФ РБ II 1.4, 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.37* |  |  | - геометрические размеры |  | ГФ РБ II 2.9.37 |
| 1.38* |  |  | - описание, определение внешнего вида лекарственного средства |  | ГФ РБ II # 6.2 СОП № 03-СОП-026-2021 |
| 1.39* |  |  | - прозрачность и степень мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей. |  | ГФ РБ II 2.2.1 визуальный метод ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.40* |  |  | - степень окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей. |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.41* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.20/26.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: -однородность дозирования | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (0672) стр.1147 |
| 1.42* |  |  | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0676) стр.1179 ГФ РБ II (0132) стр.1175 |
| 1.43* |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм». Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм. |  | ГФ РБ II 2.9.3. ФЕАЭС 2.1.9.3. |
| 1.44* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (РБ0006) стр.1145 ГФ РБ II (0478), (0016), (1164), (0499) |
| 1.45* |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.46* |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.47* |  | 01.28/11.116 01.28/18.115 | #Макроскопический и #микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.1.4 ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II (1433) стр.1061 ФЕАЭС 2.1.8.17 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.48* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/11.116 01.28/18.115 | Примеси Посторонние примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.49* |  |  | Измельчённость |  | ГФ РБ II 2.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II (РБ0003) стр.1091 ГФ РБ II (РБ0004) стр.1063 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.50* |  | 21.20/29.040 | Испытания массы: - средняя масса - однородность массы - однородность массы для дозированного сырья Масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ II ст.2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II (РБ0006) стр.1145 ГФ РБ II (РБ0004) стр.1064 ГФ РБ II (РБ0003) стр.1091 ГФ РБ II (0672) стр.1147 ГФ РБ II (0676) стр.1179 ФЭАЭС 2.1.9.17 |
| 1.51* |  | 21.20/29.040 | Испытания объема: - определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств; - испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов; - извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь; - масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЭАЭС 2.1.9.16 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.52* |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 01.28/29.061 | Упаковка, маркировка, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), документ, подтверждающий качество серии лекарственного препарата | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | СОП № 03-СОП-026-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			_____________		Е.В.Бережных

## (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)

## М.П.