|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5068 |
|  | от 28.09.2018 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 сентября 2023 года

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Белгазсервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чайковского, 11, 212002, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость воздушного потока) Расход воздуха (количество воздуха) Кратность возухообмена | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1155-2018, СТБ 2021-2009, приложение К |
| 1.2 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы, газоходы, дымоходы в том числе от газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость воздушного потока) Наличие тяги | СТБ 2039-2010, Проектная, техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1155-2018 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - давление; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 1155-2018 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4060-2011 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5, п. 10.4.3.11 | МВИ. МН 4057-2011 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ. МН 4057-2011 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 4056-2011 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, п. 5.3.4 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | МВИ. МГ. 1117-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных