|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 1.0364 |  |  |
|  | от 22.12.1999 |  |  |
|  | на бланке № | _____________ |  |
|  | на 27 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| научно-исследовательской лаборатории «Безопасность и ЭМС технических средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Гомель, ул. Кирова, 34 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Комплексы и устройства телемеханики | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | ГОСТ 26.205-88 ГОСТ IEC 61508-3-2018 ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012(1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 СТБ EN 50126-1-2011 EN 50126-1:2017(1) EN 50128:2011(1) EN 50129:2018(1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26.205-88 ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012(1) EN 50128:2011(1) EN 50129:2018(1) |
| 1.2 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 7.1 ** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | EN 50126-1:2017 (1) EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016 (1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95(1) СТО РЖД 02.049-2014(1) - СТО РЖД 02.051-2015(1) - СТО РЖД 1.19.007-2009(1) - СТО РЖД 1.19.009-2009(1) - СТО РЖД 1.19.010-2009(1) - СТП 09150.19.142-2010 - СТП 09150.19.143-2010 - СТП 09150.19.144-2010 - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016 (1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 7.2 ** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) СТБ IEC 61508-2-2014 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009(1) - СТО РЖД 1.19.010-2009(1) - СТП 09150.19.142-2010 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 7.3 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 7.4 ** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 7.5 ** |  | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 8.1 ** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | EN 50126-1:2017 (1) EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) ГОСТ 33435-2023(1) - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) СТО РЖД 02.049-2014 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.007-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - СТП 09150.19.143-2010 - СТП 09150.19.144-2010 ГОСТ 34673.3-2022 - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) ГОСТ 33435-2023(1) - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 ГОСТ 34673.3-2022 |
| 8.2 ** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 ГОСТ 33435-2023(1) - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) СТБ IEC 61508-2-2014 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 ГОСТ 33435-2023(1) - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 8.3 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 8.4 ** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 8.5 ** |  | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33435-2023(1) ГОСТ 33436.3-2-2015 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33435-2023(1) (п. 5.8) ГОСТ 33436.3-2-2015 (п. 6, табл. 8 поз. 2,3, табл. 9 поз. 2, табл. 10 поз. 4) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 9.1 ** | Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | EN 50126-1:2017 (1) EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) СТО РЖД 02.049-2014 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.007-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - СТП 09150.19.143-2010 - СТП 09150.19.144-2010 - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 9.2 ** | Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) СТБ IEC 61508-2-2014 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 9.3 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 9.4 ** | Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 9.5 ** |  | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 10.1 ** | Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | EN 50126-1:2017 (1) EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.007-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - СТП 09150.19.143-2010 - СТП 09150.19.144-2010 - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 10.2 ** | Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) СТБ IEC 61508-2-2014 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 10.3 ** | Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 10.4 ** |  | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 10.5 ** |  | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33890-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) ГОСТ 32783-2014 (п.5.3.1, 5.3.2, 5.3.3) ГОСТ 33890-2016 (п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 11.1 ** | Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям функциональной безопасности к программным средствам | EN 50128:2011 (1) - EN 50159:2010 (1) ГОСТ 33892-2016 ГОСТ 33893-2016 ГОСТ 33894-2016 ГОСТ 33895-2016 ГОСТ 33896-2016(1) ГОСТ 34012-2016 ГОСТ 34079-2017 ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р 52980-2008 (1) ГОСТ Р 58285-2018(1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 СТО РЖД 02.049-2014 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) ГОСТ 33892-2016 ГОСТ 33893-2016 ГОСТ 33894-2016 ГОСТ 33895-2016 ГОСТ 33896-2016(1) ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р 52980-2008 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) |
| 11.2 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности к программным средствам | ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р 50739-95 (1) ГОСТ Р 51188-98 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р 51188-98 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 11.3 ** |  | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 12.1 ** | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | EN 50126-1:2017 (1) EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 ГОСТ Р 56057-2014 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) СТО РЖД 02.049-2014 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.007-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - СТП 09150.19.143-2010 - СТП 09150.19.144-2010 - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р 56057-2014 (1) (пп. 14.11) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 12.2 ** | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 56057-2014 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) СТБ IEC 61508-2-2014 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009(1) - СТО РЖД 1.19.010-2009(1) - СТП 09150.19.142-2010 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р 56057-2014 (1) (пп. 14.12) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009(1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 12.3 ** | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 56057-2014 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 56057-2014 (п. 14.9) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 13.1 ** | Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | EN 50126-1:2017 (1) EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 ГОСТ IEC 61508-3-2018 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ IEC 62280-2022 - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012(1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - ГОСТ Р МЭК 62280-2017 (1) СТБ IEC 61508-1-2014 СТБ IEC 61508-2-2014 СТБ IEC 61508-3-2014 - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) СТО РЖД 02.049-2014 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.007-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТО РЖД 1.19.010-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 - СТП 09150.19.143-2010 - СТП 09150.19.144-2010 - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50128:2011 (1) EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ IEC 62279-2019 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) - ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р 70732-2023 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - ГОСТ Р МЭК 62279-2016 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62279-2011 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 02.051-2015 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 13.2 ** | Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ 34079-2017 - ГОСТ 34913-2022 - ГОСТ 34918-2022 - ГОСТ Р 58285-2018 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 (1) СТБ IEC 61508-2-2014 - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009(1) - СТО РЖД 1.19.010-2009(1) - СТП 09150.19.142-2010 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) - ТНПА и другая документация на продукцию | EN 50129:2018 (1) - ГОСТ 26.205-88 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ 33432-2015 - ГОСТ 33433-2015 - ГОСТ 33892-2016 - ГОСТ 33893-2016 - ГОСТ 33894-2016 - ГОСТ 33895-2016 - ГОСТ 33896-2016(1) - ГОСТ 34012-2016 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТБ IEC 62425-2011 - СТО РЖД 1.19.009-2009(1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 13.3 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 13.4 ** | Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 13.5 ** |  | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 14.1 ** | Стрелочные электромеханические приводы | 26.20/ 39.000 26.30/ 39.000 26.51/ 39.000 27.12/ 39.000 27.11/ 39.000 27.90/ 39.000 | Соответствие требованиям функциональной безопасности | ГОСТ 32685-2014 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32685-2014 ГОСТ 33432-2015 ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 70732-2023 (1) - СТО РЖД 02.051-2015 (1) |
| 14.2 ** | Стрелочные электромеханические приводы | 26.20/ 36.038 26.30/ 36.038 26.51/ 36.038 27.12/ 36.038 27.11/ 36.038 27.90/ 36.038 | Соответствие требованиям надежности | ГОСТ 32685-2014 ГОСТ 34012-2016 - РД 32 ЦШ 1115842.05-95 (1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32685-2014 ГОСТ 33432-2015 ГОСТ 27.301-95 ГОСТ 27.402-95 - ГОСТ Р 27.303-2021 (1) ГОСТ Р 27.403-2009 (1) ГОСТ Р 51901.1-2002 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 (1) ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.01-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.02-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.03-93 (1) - РД 32 ЦШ 1115842.04-93 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94 (1) - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94 (1) - СТО РЖД 1.19.009-2009 (1) - СТП 09150.19.142-2010 |
| 14.3 ** |  | 62.09/ 37.076 | Соответствие требованиям информационной безопасности программного обеспечения | ГОСТ 32685-2014 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 70732-2023 (1) СТО РЖД 02.049-2014(1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32685-2014 ГОСТ 33432-2015 ГОСТ Р 52980-2008 (1) - ГОСТ Р 70732-2023 (1) Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| 14.4 ** |  | 62.09/ 37.117 | Оценка задания по безопасности | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013(1) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013(1) - ТНПА и другая документация на продукцию | Методика оценки задания по безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019 |
| г. Минск, ул. Старовиленский тракт, 93 |  |  |  |  |  |
| 15.1 ** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии; устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020(1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013(1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020(1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013(1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 15.2 ** |  |  | Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 16.1 ** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии; устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) ## EN IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-6:2013 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33435-2023(1) ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.3-2-2015 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-6:2013 (1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 33435-2023(1) (п. 5.8) ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.3-2-2015 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 16.2 ** |  |  | Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 17.1 ** | Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии; устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 - ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 17.2 ** |  |  | Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 18.1 ** | Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии; устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 32783-2014 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 33890-2016 (п.4.6.1) ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 - ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 32783-2014 (п.5.3.5) ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3) ГОСТ 33890-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 18.2 ** |  |  | Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 19.1 ** | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии; устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 - ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) ГОСТ Р 56057-2014(1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) ГОСТ Р 56057-2014 (п. 14.9) (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 19.2 ** |  |  | Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 20.1 ** | Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 27.51/ 24.000 27.12/ 24.000 27.11/ 24.000 27.90/ 24.000 | Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации (устойчивость к электростатическим разрядам; устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю; устойчивость к наносекундным импульсным помехам; устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии; устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения) | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 - ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | EN 61000-4-2:2009 (1) EN 61000-4-4:2012 (1) EN 61000-4-5:2014 (1) EN 61000-4-8:2010 (1) EN IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-11:2020 (1) IEC 61000-4-2:2008 (1) IEC 61000-4-3:2020 (1) IEC 61000-4-4:2012 (1) IEC 61000-4-5:2014 (1) IEC 61000-4-8:2009 (1) IEC 61000-6-4:2018 (1) ГОСТ 30804.4.11-2013(1) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 (1) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 33436.2-2016 ГОСТ 33436.4-1-2015 (пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 - ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (1) СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 20.2 ** |  |  | Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |

(1)  - указанные документы применяются для заказчиков из других государств

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |