|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1166 |
|  | от 24.12.1997 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 января 2024 года

производственной технологической лаборатории

открытого акционерного общества «Брестхлебопродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Поплавского, 54, 224001, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Злаковые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, гречиха | 01.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 СТБ 1135-98 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 СТБ 1134-98 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 СТБ 1136-98 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 СТБ 1137-99 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 22983-2016 | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 1.2* |  | 01.11/08.052 01.11/11.116 | Вредная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 1.3* |  | 01.11/11.116 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 34165-2017 |
| 1.4* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 2.1** | Мука пшеничная Мука ржаная хлебопекарная | 10.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 | ГОСТ 27668-88 |
| 2.2* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 27559-87 |
| 2.3* | Мука пшеничная Мука ржаная хлебопекарная | 10.61/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 34165-2017 |
| 3.1** | Отруби: пшеничные, ржаные | 10.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 | ГОСТ 27668-88 |
| 3.2* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 27559-87 |
| 3.3* |  | 10.61/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 34165-2017 |
| 4.1** | Крупа пшено шлифованное Крупа ячмен-ная: перловая, ячневая Крупа овсяная Крупа гречневая Крупа пшеничная Могилевская | 10.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 572-2016 СТБ 2203-2011 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ТУ BY 700071867.002-2018 ТУ РБ 00959441.007-95 ТУ РБ 06093149.039-98 | ГОСТ 26312.1-84 |
| 4.2* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 4.3* |  | 10.61/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 34165-2017 |
| 5.1** | Крупа манная | 10.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 | ГОСТ 26312.1-84 |
| 5.2* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 5.3* |  | 10.61/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 34165-2017 |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 6.2* |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1823-2013 |
| 7.1** | Мука, крупы, хлопья | 10.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 7.2* |  | 10.61/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1823-2013 |
| 8.1** | Зерно, зерно фуражное Прочее растительное сырье | 01.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 |
| 8.2* |  | 01.11/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. Заместителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.08.1999 ВСП № 10 Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1823-2013 |
| 9.1* | Рабочие места в производ-ственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В. Бережных