|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0940 от 29.04.2005 на бланке на 5 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 января 2024 года

отдела аналитических исследований

Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти

Республиканского унитарного предприятия

«Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чонгарской дивизии, 18, г. Гомель, 246007, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию. Фактические значения | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 1.3* |  | 19.20/29.119 |  |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88), метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.5* |  | 19.20/11.116 | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 1.6* |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 СТБ 1656-2016 |
| 1.7* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 1.8* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 1.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.10* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 1.11* | Нефтепродукты | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию. Фактические значения | СТБ EN 12662-2010 |
| 1.12* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 1.13* |  | 19.20/08.149 | Массовая доля воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 1.14* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 СТБ 1420-2003 |
| 1.15* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916-2017 ГОСТ EN 12916-2022 |
| 2.1*** | Нефть | 06.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31378-2009 ТНПА и другая документация на продукцию. Фактические значения | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.2* |  | 06.10/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.3* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 2.4* |  | 06.10/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |
| 2.5* |  | 06.10/29.119 | Плотность |  | ASTM D 5002-22 |
| 2.6* |  | 06.10/08.031 |  |  | ГОСТ 3900-2022, метод 1 |
| 2.7* |  | 06.10/08.130 | Массовая доля серы |  | ASTM D 4294-21 ГОСТ 32139-2019 ГОСТ Р 51947-2002 СТБ 1420-2003 |
| 2.8* |  | 06.10/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод Б |
| 2.9* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 11851-2018 метод А |
| 2.10* |  | 06.10/08.169 | Массовая доля органических хлоридов |  | ГОСТ 33342-2015 метод Б ГОСТ Р 52247-2021 |
| 2.11* |  | 06.10/08.158 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ Р 50802-2021 |
| 2.12* |  |  | Массовая доля метил-, этил-меркаптанов |  |  |
| 3.1*** | Газ горючий природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) |
| 3.2* |  | 06.20/08.158 | Компонентный состав |  | ГОСТ 31371.7-2020 |
| 3.3* |  |  | Расчётный метод: -плотность, относительная плотность, теплота сгорания, число Воббе |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) ГОСТ 31369-2021 (ИСО 6976:2016) |
| 3.4* |  | 06.20/08.156 | Массовая концентрация сероводорода |  | ГОСТ 22387.2-2014 п. 9, п. 10 ГОСТ 22387.2-2021 п. 9, п. 10 |
|  |  | 06.20/08.149 |  |  |  |
| 3.5* | Газ горючий природный | 06.20/08.156 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2014 п. 11 ГОСТ 22387.2-2021 п. 11 |
| 4.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ТНПА и другая документация на продукцию. Фактические значения | ГОСТ 31873-2012 |
| 4.2* |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 |
| 4.3* |  | 19.20/08.031 |  |  | ГОСТ 3900-2022, метод 1 СТБ 1799-2007 |
| 4.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 4.5* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.6* |  | 19.20/08.074 | Степень окисления |  | ASTM E 2412-10 (2018) DIN 51453-2004 |
| 4.7* |  |  | Степень нитрования |  |  |
| 4.8* |  |  | Примесь антифриза |  | ASTM E 2412-10 (2018) |
| 4.9* |  |  | Содержание сажи |  |  |
| 4.10* |  |  | Содержание воды |  |  |
| 4.11* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.12* |  | 19.20/08.149 |  |  | ASTM D 6304-20 ГОСТ Р 54281-2022 СТБ ИСО 12937-2003 |
| 4.13* |  | 19.20/08.035 | Массовая доля металлов |  | ASTM D 5185-18 СТ РК ASTM D 5185-2013 |
| 4.14* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ASTM D 445-21el ГОСТ 31391-2020 ГОСТ 33-2016 |
| 4.15* |  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 4.16* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 4.17* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ASTM D 4294-21 ГОСТ 32139-2019 ГОСТ Р 51947-2002 СТБ 1420-2003 |
| 4.18* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля гликолей |  | ASTM D 7922-21 |
| ул. Чонгарской дивизии, 16, г. Гомель, 246007, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Масла | 19.20/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 | ASTM D 664-18 ГОСТ 32327-2013 ГОСТ 32327-2022 |
| 5.2* |  |  | Щелочное число |  | ASTM D 2896-21 ГОСТ ISO 3771-2013 СТБ 2294-2012 |
| 5.3* |  |  | рН |  | ASTM D 7946-19 |
| ул. Чонгарской дивизии, 18, г. Гомель, 246007 |  |  |  |  |  |
| 6.1* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Массовая концентрация железа общего | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.2* |  | 100.04/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.3* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 6.4* |  |  | Массовая концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 6.5* |  |  | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 6.6* |  |  | Массовая концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |
| 6.7* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация ионов магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 6.8* |  |  | Массовая концентрация ионов кальция |  |  |
| 6.9* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (pH) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.10* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.11* |  |  | Щелочность Массовая концентрация карбонатов и гидрокарбонат-ионов (расчетный метод) |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) метод А |
| 6.12* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.13* |  | 100.04/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |

,

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |