|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1860 от 06 марта 2000 года на бланке № _____________ на 5 листах редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 09 февраля 20204 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 17 ноября 2023 года

| Службы контроля качества газа Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |  |  |  |  |  |
| Служба контроля качества газа ул. Ф. Скорины, 4, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.8* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба контроля качества газа филиала «Оршанское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 211026, Витебская обл., Оршанский р-н, Ореховский с/с, 4, юго-восточнее г.п. Ореховск |  |  |  |  |  |
| 2.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Крупское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 3.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба контроля качества газа филиала «Минское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 223070, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 18/3, район д. Бордиловка; 223063, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, 120, район д. Ксаверово; 231217, Гродненская обл., Островецкий р-н, Ворнянский с/с, 25, здание узла связи ГИС Котловка |  |  |  |  |  |
| 4.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 213721, Могилевская обл., Осиповичский р-н, Лапичский с/с, 5 вблизи аг. Лапичи |  |  |  |  |  |
| 5.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба контроля качества газа филиала «Слонимское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 231815, Гродненская обл., Слонимский р-н, Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки |  |  |  |  |  |
| 6.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Несвижское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 222610, Минская обл., Несвижский р-н, Городейский с/с, 1/10 |  |  |  |  |  |
| 7.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба контроля качества газа филиала «Гомельское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область; 247755, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 92 |  |  |  |  |  |
| 8.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Кобринское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 225862, Брестская обл., Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км, 1/4; 225083, Брестская обл., Каменецкий р-н, Волчинский с/с, 8, 2,5 км восточнее аг. Новосёлки; 225082, Брестская обл., Каменецкий р-н, 0,8 км южнее д. Макарово |  |  |  |  |  |
| 9.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС)

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных