|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1023 от 20.11.1996 на бланке № на 3 листах редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 февраля  2024 года

испытательной лаборатории нефти филиала «Линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь», химической лаборатории филиала «Линейная производственная диспетчерская станция «Полоцк» Открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247789, Михайловский с/с, 21-1, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефть | 06.10/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 51858-20021 ГОСТ Р 51858-20201 ГОСТ 31378-2009 ТНПА и другая документация на продукцию Фактическое значение | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 06.10/25.120 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ISO 3007-99) Разделы 4 - 9, 17 |
| 1.3* |  | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Выход фракций |  | ГОСТ 2177-99 (ISO 3405-88) (Метод Б) |
| 1.4* |  | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.5* |  | 06.10/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-2022 п.4 |
| 1.6* |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.7* |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 11851-2018 (метод А) |
| 1.8* |  | 06.10/08.149 19.20/08.149 | Массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-76 (метод А) ГОСТ 21534-2021 (метод А) |
| 1.9* |  | 06.10/08.130 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ Р 51947-20021 |

| 1.10* | Нефть | 06.10/08.169 19.20/08.169 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204 0С | ГОСТ Р 51858-20021 ГОСТ Р 51858-20201 ГОСТ 31378-2009 ТНПА и другая документация на продукцию Фактическое значение | ГОСТ Р 52247-20211 (метод Б) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* |  | 06.10/08.158 19.20/08.158 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 32918-2014 ГОСТ Р 50802-20211 |
| 1.12* |  | 06.10/08.158 19.20/08.158 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  | ГОСТ 32918-2014 ГОСТ Р 50802-20211 |
| 1.13* |  | 06.10/29.119 | Плотность при 15 °С, 20 °С |  | ASTM D 5002-22 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.1 *** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 3.2* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.03.2012 №17/1 «Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель» ТНПА и другая документация на объект Фактическое значение | ФР.1.31.2012.13170 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |

| 211438,Витебская область, Полоцкий район,Ветринский с/с,1, вблизи г.Новополоцк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Нефть | 06.10/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 51858-20021 ГОСТ Р 51858-20201 ГОСТ 31378-2009 ТНПА и другая документация на продукцию Фактическое значение | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.2* |  | 06.10/25.120 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ISO 3007-99) Разделы 4 - 9, 17 |
| 4.3* |  | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Выход фракций |  | ГОСТ 2177-99 (ISO 3405-88) (Метод Б) |
| 4.4* |  | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.5* |  | 06.10/08.031 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-2022 п.4 |
| 4.6* |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 4.7* |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 11851-2018 (метод А) |
| 4.8* |  | 06.10/08.149 19.20/08.149 | Массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-76 (метод А) ГОСТ 21534-2021 (метод А) |
| 4.9* |  | 06.10/08.130 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ Р 51947-20021 |
| ## 4.10* |  | 06.10/08.169 19.20/08.169 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204 0С |  | ГОСТ Р 52247-20211 (метод Б) |
| 4.11* |  | 06.10/08.158 19.20/08.158 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 32918-2014 ГОСТ Р 50802-20211 |
| 4.12* |  | 06.10/08.158 19.20/08.158 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  | ГОСТ 32918-2014 ГОСТ Р 50802-20211 |
| 4.13* |  | 06.10/29.119 | Плотность при 15 °С, 20 °С |  | ASTM D 5002-22 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

1 - При приемке сырья и поставках на экспорт по договорам с Российской Федерацией

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Е.В.Бережных