|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5180 |  |
|  | от 31.01.2020 |  |
|  | на бланке № _________ на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года |  |

службы диагностики тепловых сетей филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Богуцкого17, 230002 г. Гродно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 6081-2018 |
| 2.1* | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 09110.23.511-08 СТП 34.37.525-91 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.5* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 6081-2018 |
| 3.1* | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.309-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.5* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 6081-2018 |
| 4.1* | Трубопроводы тепловых сетей | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101 СТП 34.39.501 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.5* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 6081-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |