|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5329 |
|  | от 15.10.2021 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года

| лаборатория контроля промышленных взрывчатых веществ Республиканского казенного предприятия "Центр утилизации авиационных средств поражения" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211573, д. Прудок (2 км северо-западнее), Городокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | вещества взрывчатые промышленные | 20.51/29.061 | Гранулометрический состав | ТР ТС 028/2012 Статья 5 п. 2.6 и) | ГОСТ 14839.17-69 |
| 1.2* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля тротила, минерального масла и нитроэфиров |  | ГОСТ 14839.1-69 Метод А |
| 1.3* |  |  | Содержание нитроаминов (гексогена) |  | ГОСТ 14839.9-69 |
| 1.4* |  |  | Массовая доля алюминия |  | ГОСТ 14839.10-69 пункт 2 |
| 1.5* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 14839.12-69 пункт 3, пункт 4; ГОСТ 4117-78 пункт 4.4 |
| 1.6* |  |  | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка |  | ГОСТ 14839.11-69 пункт 1 |
| 1.7* |  |  | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителе |  | ГОСТ 4117-78 пункт 4.5 б) |
| 1.8* |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания |  | ГОСТ 4117-78 пункт 4.6 |
| 1.9* |  | 20.51/08.149 | Кислотность в пересчете на серную кислоту |  | ГОСТ 4117-78 пункт 4.7 |
| 1.10* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 4117-78 пункт 4.10 |
| 1.11* |  | 20.51/08.118, 20.51/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 14839.18-2013 пункт 8, пункт 10 |
| 1.12* |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ТР ТС 028/2012 Статья 5 п.2.6 (б) | ГОСТ 14839.19-69 Метод А |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных