|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4309 |
|  | от 27.08.2012 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

Производственной лаборатории водопровода Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Малоритское ЖКХ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Заозёрный», г. Малорита, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (приложение Д.А.2.1.3 в) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (приложение Д.А.2.1.3 в) |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 г № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 1.11* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 г № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (в пересчёте на азот аммонийный) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 Метод В |
| 1.16* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.18* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-2010 Издание 2010 года |
| 1.19* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. Издание 2012 года |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно активных веществ |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 1.21* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 1.22* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 1.23* |  | 100.09/01.086 | Термоталерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 1.24* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа- радиоактивность | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 г № 829), ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 9696-2023 |
| 1.25* |  | 100.09/04.125 | Общая бета- радиоактивность |  | СТБ ISО 9697-2016 |
| 1.26* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Определение объемной активности радионуклидов цезия - 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4808-2013 |
| 1.27** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания. Территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 20.08.2004, ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных