	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3912


	1
	2
	3
	4
	5
	6



	 
	
	Приложение № 1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3912
от 31.08.2009
на бланке № _________
на 9 листах
редакция 03


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июля 2024 года
отдела контроля качества 

Открытого акционерного общества «Строительный трест № 9, г. Витебск»
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Код
	Наименование 

характеристики 

(показатель, 

параметры)
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего требования 

к объекту
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего 

метод исследований 

(испытаний) и 

измерений, 

в том числе правила 

отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Терешковой, 13, 210035, г. Витебск, Витебская область

	1.1
***
	Щебень, гравий 

из плотных 

горных пород 

для строительных работ
	08.12/

42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93

ТНПА и другая 

документация 


	ГОСТ 8267-93 

пп. 5.5-5.10 

ГОСТ 8269.0-97

п. 4.2

	1.2
*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав 
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.3

	1.3
*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.19

	2.1
***
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-2014
ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 23735-2014

пп. 5.7, 5.8

ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.2

	2.2
*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав 
смеси
	
	ГОСТ 23735-2014 пп. 6.1, 6.5, 6.7

ГОСТ 8269.0-97

п. 4.3

	2.3
*
	
	08.12/29.040
	Влажность 
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.19

ГОСТ 8735-88 п. 10

	3.1
***
	Песок для 
строительных 
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-2014

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 8736-2014

пп. 5.6-5.11; 

ГОСТ 8735-88 п. 2

	3.2
*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и 

модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	3.3
*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 8735-88 

п. 10

	4.1
***
	Смеси растворные и растворы 

строительные 

Смеси растворные и растворы 

строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012 

ТНПА и другая 

документация 

	СТБ 1307-2012 п.7.1

ГОСТ 5802-86 п.1

	4.2
*
	
	23.64/29.121
	Прочность раствора 

на сжатие, в т.ч. 

из шва кладки
	
	СТБ 1307-2012 

п. 7.8

ГОСТ 24992- 2014 приложение Б

ГОСТ 5802-86 

п. 6, приложение 1

	5.1
***
	Смеси бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1035-96

ТНПА и другая 

документация 
	СТБ 1545-2005 п. 4

	5.2
*
	
	23.63/29.121
	Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам
	
	ГОСТ 10180-2012 

ГОСТ 18105-2018

	5.3
***
	
	23.63/29.121
	Прочность бетона 

методом ударного импульса 
	
	СТБ 2264-2012 

ГОСТ 18105-2018

	6.1
***
	Бетоны


	23.63/42.000
	Отбор проб 

Изготовление 
контрольных 
образцов 
	СТБ 1544-2005

СТБ 1570-2005

СТБ 1187-2020
СТБ 2221-2020

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 10180-2012 п. 4.2

ГОСТ 18105-2018

СТБ 1152-99 п. 4

	6.2
*


	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие по контрольным 
образцам
	
	ГОСТ 10180-2012 

ГОСТ 18105-2018

	6.3

***

	
	23.63/29.121
	Прочность методом ударного импульса 
	
	СТБ 2264-2012 

ГОСТ 18105-2018

	7.1
***
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	23.61/29.061
	Геометрические 
параметры (размеры) и откло​нения. 
Значения действительных отклонений 
геомет​рических 
параметров от проектных (предельных)
	ГОСТ 13015.0-83

ГОСТ 13015.1-81

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1941-2009

	7.2
***
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона

методом ударного импульса
	
	СТБ 2264-2012 

ГОСТ 18105-2018 

	8.1
*
	Камни бортовые и плиты 
бетонные и 

железобетонные
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие по контрольным 
образцам
	СТБ 1097-2012
СТБ 1071-2007

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 10180-2012 

ГОСТ 18105-2018

СТБ 1152-99 

пп. 5, 7.1.1-7.1.7, 7.1.11

	8.2
**
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона 

методом ударного импульса 
	
	СТБ 2264-2012 



	8.3
**
	
	23.61/29.061
	Геометрические 
параметры (размеры) и отклонения 
Значения действительных отклонений 

геометрических параметров от проектных 
(предельных)
	
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	9.1
**
	Материалы 
стеновые 
(кирпич, камни, блоки, панели)
	23.32/29.061
23.32/11.116
	Геометрические 

размеры, отклонения и соответствие 

формы, дефекты внешнего вида
	СТБ 1160-99

ГОСТ 379-2015

СТБ 1008-95

ТНПА и другая 

документация 
	СТБ 1160-99

пп. 7.1-7.5
ГОСТ 379-2015 
пп. 7.1-7.7
ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89

	10.1
**
	Профили 
стальные для кровель и 
комплектующие изделия
	24.33/29.061

24.33/11.116
	Геометрические 

размеры и предельные отклонения, внешний вид
	СТБ 1382-2003

ТНПА и другая 

документация 
	СТБ 1382-2003 
пп. 7.2, 7.6

	10.2
**
	
	24.33/29.061
	Серповидность
	
	СТБ 1382-2003 
п. 7.3

	10.3
**
	
	24.33/29.061
	Косина резов
	
	СТБ 1382-2003 
п. 7.4

	10.4
**
	
	24.33/29.061
	Глубина и диаметр 

вмятин
	
	СТБ 1382-2003 
п. 7.7

	11.1
**
	Детали 
профильные 
из древесины 

Двери и ворота Блоки оконные 

и дверные 

балконные 
	16.23/29.151

16.23/29.040
	Влажность древесины 
	СТБ 1074-2009
СТБ 2433-2015 

СТБ 939-2013 

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 16588-91 
р. 1, 2

	11.2
**
	
	16.23/29.061
	Отклонения 
от номинальных 
размеров и 
геометрической формы
	
	СТБ1074-2009 

пп. 6.1-6.2 

СТБ 2433-2015 п. 8.6

СТБ 939-2013 п. 8.12

СТБ 1457-2004 р. 5 (кроме п. 5.2.4), р. 9

ГОСТ 26433.1-89 

	11.3
**
	
	16.23/11.116
	Пороки и дефекты 

обработки 
	
	ГОСТ 2140-81

ГОСТ 26433.1-89

	12.1
***
	Пиломатериалы и заготовки из древесины
	16.10/42.000
	Отбор проб, приемка
	СТБ 1714-2007

СТБ 1713-2007

ТНПА и другая
документация 
	СТБ 2427-2015

	12.2
**
	
	16.10/11.116
	Пороки и дефекты 

обработки
	
	ГОСТ 2140-81

	12.3
**
	
	16.10/29.061
	Геометрические 

размеры
	
	СТБ 2427-2015

	12.4
**
	
	16.10/29.151

16.10/29.040
	Влажность древесины 
	
	ГОСТ 16588-91 

р. 1, 2

	13.1
***
	Грунты, 

песчано-гравийные 

основания
	08.12/42.000
	Отбор проб (кроме отбора монолитов 
из инженерно-геологических 
скважин)
	СТБ 943-2007

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 12071-2014

	13.2
**


	
	08.12/29.040
	Плотность методом 

режущего кольца
	
	ГОСТ 5180-2015 
р. 9 

СТБ 2176-2011 
п. 6.1

	13.3
*
	
	08.12/29.040
	Максимальная 

плотность
	
	ГОСТ 22733-2016


	13.4
***


	Грунты, 

песчано-гравийные 

основания
	08.12/29.119
	Коэффициент 
уплотнения грунта

- метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см)
	СТБ 943-2007

ТНПА и другая 

документация
	СТБ 1377-2003

СТБ 2176-2011

п. 6.3

	13.5
*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 5180-2015 
р. 5

	14.1
***
	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
	23.99/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1102-2005

СТБ 1161-99
ГОСТ 10140-2003

ГОСТ 4640-2011

СТБ 1437-2004

ТНПА и другая 

документация 
	СТБ 2091-2010

	14.2
**
	
	23.99/29.061

23.99/11.116
	Линейные размеры (кроме толщины 
плоских волокнистых изделий), внешний 
вид, геометрическая форма
	
	ГОСТ 17177-94

пп. 3, 4.1-4.6, 4.9, 

р. 5, 6

СТБ EN 822-2016

СТБ EN 824-2016

	14.3
*
	
	23.99/29.040
	Влажность 
	
	ГОСТ 17177-94 

п. 8

	14.4
*
	
	23.99/29.121
	Прочность при 
сжатии при 10 %-ной линейной деформации. Предел прочности 
при сжатии 
	
	ГОСТ 17177-94 

пп. 13, 14

СТБ EN 826-2016

	15.1
***
	Входной 
контроль 

строительных кон​струкций, изделий и 
деталей
	41.00/29.061
	Геометрические 

размеры и 
отклонения

	СТБ 1306-2002,

ТНПА, проектная и 

другая документация

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	17.1
***
	Строительно-монтажные 
(в том числе 
электромонтажные) работы, 
конструкции, 
изделия и детали, изготавливаемые на объекте
	41.00/29.061
	Точность геометрических параметров 
зданий и сооружений
	ТНПА, проектная и 

другая документация

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94 

	17.2
***
	
	41.00/29.061
	Геометрические 

размеры и 

отклонения
	
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94 

	18.1

***
	Отделочные 

работы
	43.39/29.151

	Влажность основания

	СП 1.03.01-2019 

ТНПА, проектная и 

другая документация

	СП 1.03.07-2023 
пп. 5.2.1; 6.2; 7.2; 8.2

ГОСТ 21718-84

ГОСТ 16588-91 р. 1

	22.4
***
	Малярные 
работы
	43.34/29.061
	Толщина слоев 

малярных покрытий 
	СП 1.03.01-2019 

ТНПА, проектная и 

другая документация
	СП 1.03.07-2023 
п. 7.4
СТБ ISO 2808-2023
(метод 1А)

	28.1
**
	Устройство 
полов.

Устройство грунтового 
основания
	43.33/29.119
43.33/

29.040
	Коэффициент 

уплотнения или 

плотность грунта:
- метод динамического 
зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см);

- метод режущего кольца
	СП 1.03.01-2019 

ТНПА, проектная и 

другая документация

	СП 1.03.06-2023 п.7.1

СТБ 1377-2003

СТБ 2176-2011

п. 6.3
ГОСТ 5180-2015 
р. 9

	30.3
**
	Устройство 
полов

Устройство 

подстилающего слоя из песка и щебня
	43.33/29.119
43.33/

29.040
	Коэффициент 
уплотнения или плотность грунта:

- метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 
30 см);

- метод режущего 

кольца 
	СП 1.03.01-2019

ТНПА, проектная и 

другая документация

	СП 1.03.06-2023 
пп. 9.3, 7.1

СТБ 1377-2003

СТБ 2176-2011

п. 6.3
ГОСТ 5180-2015 
р. 9

	39.1
**
	Устройство 
полов

Устройство 
земляного, 
гравийного, шлакового, 

щебеночного и глинобитного покрытия
	43.33/29.119
43.33/

29.040
	Коэффициент 

уплотнения грунта:
- метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя 
до 30 см);

- метод режущего 

кольца
	СП 1.03.01-2019 

ТНПА, проектная и 

другая документация

	СП 1.03.06-2023 
пп. 18.1; 7.1, 9.3
СТБ 1377-2003

СТБ 2176-2011

п. 6.3

ГОСТ 5180-2015 
р. 9

	40.1
***
	Изоляционные покрытия 


	43.99/11.116
	Внешний вид 
поверхности гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции
	ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1846-2008 
пп. 7.8, 8.6, 9.10, 11.10, 17.13

	40.3
***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

заданного уклона
	
	СТБ 1846-2008 
пп. 6.4, 9.8, 17.10,
ГОСТ 26433.2-94 Приложение А

	40.4
***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

вертикальности 

поверхности 
(метод 1, 2)
	
	СТБ 1846-2008 
пп. 9.6, 17.11

	40.5
***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

горизонтальности 

поверхности 
	
	СТБ 1846-2008 
п.п. 9.7, 17.12

	42.4
***
	Изоляционные покрытия

Устройство 
гидроизоляции из рулонных 
материалов
	43.99/29.121
	Прочность сцепления гидроизоляционных слоев с основанием и между собой (метод 1)
	ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1846-2008 

п. 7.7

	43.1
***
	Изоляционные покрытия

Устройство окрасочной 
гидроизоляции 


	43.99/11.116

43.99/32.089

43.99/29.061
	Соответствие количества наносимых грунтовочных и 
гидроизоляционных слоев, толщина 
каждого слоя и 
общая толщина
	ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1846-2008 

п.п. 8.1, 8.2
СТБ ISO 2808-2023

(метод 1А; метод 4А (п. 5.2.4.1.1 вариант 2); метод 7В.2)


	43.2
***
	
	43.99/29.061
	Величина нахлестки 

армирующего 
материала
	
	СТБ 1846-2008 

п.п. 8.4, 7.5

	43.4
***
	
	43.99/29.121
	Прочность сцепления полимерцементной гидроизоляции с 
бетонным основанием
	
	СТБ 1846-2008 

п. 8.7 

	44.2
***
	Изоляционные покрытия

Устройство 

гидроизоляции из цементных растворов, 
горячих 

асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	43.99/29.061
	Количество слоев и 

отклонение толщины гидроизоляции 
	ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1846-2008 

п.п. 9.2; 7.2.2; 7.2.3

	45.3
***
	Изоляционные покрытия

Устройство 
гидроизоляции из полимерных листовых 
материалов
	43.99/29.061
	Соответствие 
способа соединения 
листовых материалов 
	ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 1846-2008

п. 11.5

	45.4
***
	
	43.99/11.116
	Сцепление листовых 

материалов с 
основанием 
	
	СТБ 1846-2008

п. 11.6

	46.4
***
	Изоляционные покрытия

Устройство 
тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих 

материалов
	43.99/29.061
	Величина нахлестки плит тепло- и 
звукоизоляции
	ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 1846-2008 

п. 17.4

	55.2
***
	Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и 
сооружений 

Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные 
и наливные 

полимерные 

покрытия
	43.99/32.089

43.99/29.061
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия


	ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1684-2006 п. 6.4
СТБ ISO 2808-2023
(метод 1А; метод 4А (п. 5.2.4.1.1 вариант 2); метод 7В.2)


	57.1
***
	Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и 
сооружений 

Оклеечные 

покрытия
	43.99/29.061
	Толщина грунтовочного слоя 
Толщина слоев 
оклеечного материала в покрытии и в швах 
	ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1684-2006 
пп. 10.3, 10.11

	57.4
***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид покрытия и сплошность (кроме металлической поверхности)
	
	СТБ 1684-2006 
пп. 10.12, 10.13

	58.1
***
	Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и 
сооружений 

Облицовочные и футеровочные покрытия
	43.99/29.061
	Толщина прослойки Ширина швов
	ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СТБ 1684-2006 
пп. 11.6, 11.7 

	58.2
***
	
	43.99/29.061
	Полнота заполнения и размеры швов
	
	СТБ 1684-2006 

п. 11.8 

	58.3
***
	
	43.99/29.061
	Ровность покрытия
	
	СТБ 1684-2006 

п. 11.13

	59.1
***
	Кровли

Устройство 
кровельных 
слоев рулонных и мастичных кровель
	43.91/29.151
	Влажность основания 
	СН 5.08.01-2019 ТНПА, проектная и 

другая документация

	СП 1.03.05-2023 
п. 5.4
ГОСТ 21718-84

	70.1
**
	Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных 
конструкций
Замоноличивание стыков и швов 
	43.29/29.121
	Прочность бетона 

(раствора) и сроки 

распалубки
	СН 1.03.01-2019
ТНПА, проектная и 

другая документация
	СП 1.03.09-2023 

пп. 5.7.4; 6.3.6

ГОСТ 10180-2012

	86.2

*
	Возведение 

монолитных 

бетонных и 

железобетонных конструкций 

Бетонные 

работы
	41.00/29.121
	Прочность бетона 
на сжатие по 
контрольным 
образцам 
	СН 1.03.01-2019 

ТНПА, проектная и 

другая документация
	СП 1.03.09-2023 

п. 6.3.6 

ГОСТ 10180-2012

ГОСТ 18105-2018

	86.3
***
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона 

методом ударного 

импульса
	
	СП 1.03.09-2023 

п. 6.3.6
ГОСТ 22690-2015 
СТБ 2264-2012

	89.5
***
	Основания и фундаменты зданий и сооружений.

Устройство 

котлованов
	43.29/29.119
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта:
- метод динамического зондирования 
(глубина контролируемого слоя до 30 см)
	СП 5.01.01-2023

СП 5.01.02-2023

ТНПА, проектная и другая документация

	СП 1.03.14-2024 
п. 5.6
СТБ 1377-2003

ГОСТ 19912-2012

	90.10
***
	Основания и фундаменты 

зданий и 

сооружений

Устройство 

фундаментов
	43.29/29.119
	Степень уплотнения (коэффициент 

уплотнения) грунта 

обратной засыпки

- метод динамического зондирования 
(глубина контролируемого слоя до 30 см)
	СП 5.01.01-2023 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СП 1.03.14-2024 
пп. 7.5, 5.6

СТБ 1377-2003

ГОСТ 19912-2012

	91.3
**
	Основания и фундаменты зданий и 

сооружений

Устройство 

оснований из насыпных 

грунтов


	43.29/29.119
43.29/29.040
	Степень уплотнения (коэффициент 
уплотнения) грунта

- метод динамического зондирования 
(глубина контролируемого слоя до 30 см);
- максимальная 

плотность
	СП 5.01.01-2023

СП 5.01.02-2023

П5-2000 к СНБ 5.01.01-99

ТНПА, проектная и другая документация 


	СП 1.03.14-2024 

п. 6.1.5

ГОСТ 19912-2012

ГОСТ 22733-2016

	91.4

***
	
	43.29/29.040
	Влажность грунта
	
	СП 1.03.14-2024  

п. 6.1.6

ГОСТ 5180-2015 
р. 5

	96.3

**
	Благоустройство территорий

Сооружение земляного 
полотна, 
устройство 
слоев 
основания
	43.99/29.119
43.99/

29.040
	Степень уплотнения:

- метод динамического зондирования 
(глубина контролируемого слоя до 30 см);
- метод режущего 

  кольца;
- максимальная плотность грунта
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 1685-2006 

пп. 5.7, 5.8, 6.7

СТБ 1377-2003

ГОСТ 5180-2015 
р. 9

ГОСТ 22733-2016

	96.4
**
	
	43.99/29.121
	Прочность на сжатие материала для цементобетонных оснований (бетонные основания)
	
	СТБ 1685-2006 

п. 6.8

ГОСТ 10180-2012

	97.2
**
	Благоустройство территорий

Установка 
бортового 
камня


	43.99/29.121
	Прочность бетона обоймы
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 1685-2006 

п. 7.2

ГОСТ 10180-2012

	97.4
***
	
	43.99/29.061
	Соответствие 
высотных отметок бортового камня
	
	СТБ 1685-2006 

п. 7.4

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

	97.5
***
	
	43.99/29.061
	Перепад высот смежных элементов Лицевая поверхность бортового камня
	
	СТБ 1685-2006 

п.п. 7.5, 7.6

	98.2
***
	Благоустройство территорий

Устройство сборного 
покрытия 
из плит 
тротуарных
	43.99/29.061
	Перепад высот 
между смежными элементами
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.1

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

	98.3
***
	
	43.99/29.061
	Размеры швов
	
	СТБ 1685-2006 

пп. 8.2.2 - 8.2.4

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

	98.4
***
	
	43.99/29.061
	Ровность сборного 

покрытия
	
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.5

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

	98.5
***
	
	43.99/29.061
	Искривление швов 

между плитами 

тротуарными
	
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.6

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

	99.3
**
	Благоустройство территории 

Устройство 
асфальтобетонных покрытий


	43.99/29.119
43.99/

29.040

	Коэффициент 
уплотнения 
обратной засыпки 
пазух колодцев 
инженерных сетей, земляного полотна 
и слоев основания (для песчаных 
грунтов)

- метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см);

- метод режущего кольца;

- максимальная 
плотность грунта
	ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 1349-2009 

п. 5.6
СТБ 1377-2003

ГОСТ 5180-2015 
р. 9

ГОСТ 22733-2016

	105.3
***
	Монтаж

наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации
	43.22/29.061
	Отклонение 
плотности 

и высоты песчаной 

подсыпки от проекта
	ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 2072-2010 п. 6.3

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

СТБ 1377-2003

	105.4
***
	
	43.22/29.061
	Отклонение зернового состава, плотности и высоты песчаной 

засыпки от проекта
	
	СТБ 2072-2010 п. 6.4 

ГОСТ 8735-88

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

	106.3
***
	Монтаж 

тепловых 

сетей


	43.22/29.061
	Отклонение от 
заданной плотности зернового состава и высоты песчаной подсыпки и засыпки
	СП 4.02.01-2020

СТБ 2116-2010

ТНПА, проектная и 

другая документация
	СТБ 2116-2010 

п.п. 6.3, 6.4, 6.3.2

ГОСТ 26433.2-94

Приложение А

ГОСТ 8735-88

СТБ 1377-2003


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 

по аккредитации 

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных

	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	05.07.2024
дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 2


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	05.07.2024
          дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 2



[image: image1.png][image: image2.png]