|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3875 |  |
|  | от 20.04.2009 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июля 2024 года испытательной лаборатории. Общества с ограниченной ответственностью "Унибокс"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, ул. Селицкого, д. 9Б, каб. б/н |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Кронен-крышки для укупорки бутылок | 32.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32624-2020 | ГОСТ 32624-2020 п.п. 7.4 таблица 6 |
| 1.2* |  | 32.99/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 32624-2020 ТУ BY 101449345.036-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32624-2020 п. 8.3 |
| 1.3* |  | 32.99/ 32.115 | Эксцентриситет (смещение рисунка относительно центра) |  | ГОСТ 32624-2020 п. 5.1.2 таблица 3 |
| 1.4* |  | 32.99/ 32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.2 |
| 1.5* |  | 32.99/ 29.137 | Сопротивление внутреннему давлению |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.5.1 |
| 1.6* |  | 32.99/ 26.095 | Крутящий момент |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.8 |
| 1.7* |  | 32.99/ 26.045 | Химическая стойкость к коррозии |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.9.1 (метод А) |
| 1.8* |  | 32.99/ 26.045 | Стойкость к горячей обработке |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.7 |
| 1.9* |  | 32.99/ 29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.4 |
| 1.10* |  | 32.99/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32624-2020 п.п. 8.6.3 (способ В) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Колпачки полимерные винтовые | 22.29/ 32.115 | Внешний вид | ГОСТ 32179-2021 ГОСТ 32626-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32626-2014 п. 9.2 |
| 2.2* |  | 22.29/ 26.141 | Герметичность укупоривания |  | ГОСТ 32626-2014 п. 9.5.1 |
| 2.3* |  | 22.29/ 26.095 | Крутящий момент |  | ГОСТ 32626-2014 п. 9.10 |
| 3.1*** | Жесть литографирован-ная и лакированная листовая | 25.61/ 42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 101449345.003-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13345-85 п. 4.2 |
| 3.2* |  | 25.61/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 13345-85 п. 5.3 |
| 3.3* |  | 25.61/ 32.115 | Внешний вид, несовмещение элементов изображения |  | ГОСТ 13345-85 п. 5.1 |
| 3.4* |  | 25.61/ 32.115 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 |
| 3.5* |  | 25.61/ 26.095 | Прочность пленки лакокрасочного покрытия |  | ТУ РБ 101449345.003-2003 п. 4.5 |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных