|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 __________ |
|  | от 26.07.2024 |
|  | на бланке № ________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года

отраслевой лаборатория «Энергетический мониторинг» Республиканского научно-производственного унитарного предприятия «Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения | 35.11/ 24.000 | Ток нагрузки с применением прибора Энерготестер ПКЭ-А-А1, прибора Энергомонитор-3.3Т1, А | Фактические значения | - 1) |
|  |  |  | Напряжение с применением прибора Энерготестер ПКЭ-А-А1, прибора Энергомонитор-3.3Т1, В |  |  |
| 1.2 *** |  | 35.11/ 24.000 | Активная мощность с применением прибора Энерготестер ПКЭ-А-А1, прибора Энергомонитор-3.3Т1, Вт |  | - 1) |
|  |  |  | Реактивная мощность с применением прибора Энерготестер ПКЭ-А-А1, прибора Энергомонитор-3.3Т1, вар |  |  |
|  |  |  | Полная мощность с применением прибора Энерготестер ПКЭ-А-А1, прибора Энергомонитор-3.3Т1, В·А |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности с применением прибора Энерготестер ПКЭ-А-А1, прибораЭнергомонитор-3.3Т1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Выбросы от стационарных источников (котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стационарные большой мощности; топливосжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.)) | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода (O2), % | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация оксида углерода (СO), ppm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков в точке отбора пробы, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 34.065 | Тепловизионный контроль: - температура изотермической поверхности, °С | СП 2.04.01-2020 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |  |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 34.138 | - относительное сопротивление теплопередаче | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |  |
| 3.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | - границы дефектного участка, мм | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |  |
| 3.4 *** |  | 100.13/ 34.065 | - температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации, °С | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |  |
| 4.1 *** | Территории населенных пунктов и других объектов, улицы. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.13/ 35.063 | Освещенность, лк | Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |  |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных