|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0290 |
|  | от 12.01.1998 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 113 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 октября 2023

| Испытательного центра «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 СТБ 2225-2011 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 23626-79 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 31093-2003 СТБ EN 1062-1-2011 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 13300-2011 СТБ EN ISO 12572-2020 СТБ ISO 12944-5-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1197-2008 п. 5.3 СТБ 1507-2004 п. 9.3 СТБ 1811-2007 п. 9.3 СТБ 1843-2008 п. 9.3 ГОСТ 31093-2003 п. 8.5 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 28196-89 СТБ ISO 4628-1-2018 СТБ ISO 4628-2-2018 СТБ ISO 4628-3-2018 СТБ ISO 4628-4-2018 EN ISO 13076:2019 |
| 1.2 ** |  | 20.30/ 33.111 | Цвет покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.3 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19266-79 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 10503-71 п. 4.2 |
| 1.3 ** |  | 20.30/ 33.111 | Класс покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 |
| 1.4 * |  | 20.30/ 29.144 | Жизнеспособность. Срок годности |  | СТБ 1197-2008 п. 5.9 СТБ 1811-2007 п. 9.7 ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 19279-73 п. 3.6 |
| 1.5 * |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 1.6 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | СТБ 1197-2008 п. 5.5 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |

| 1.7 ** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски | 20.30/ 33.111 | Блеск покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 СТБ 2225-2011 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 23626-79 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 31093-2003 СТБ EN 1062-1-2011 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 13300-2011 СТБ EN ISO 12572-2020 СТБ ISO 12944-5-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 896-2021 СТБ ISO 2813-2011 СТБ EN 1062-1-2011 п.5.2 СТБ EN 13300-2011 п.5.2 ГОСТ 31975-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)0С |  | СТБ 1197-2008 п. 5.4 СТБ 1507-2004 п. 9.4 СТБ 1811-2007 п. 9.4 ГОСТ 8420-2022 |
| 1.9 * |  | 20.30/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1197-2008 п. 5.7 СТБ 1843-2008 п. 9.4 ГОСТ 28196-89 |
| 1.10 * |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.11 ГОСТ 8784-75 метод 1,2 |
| 1.11 * |  | 20.30/ 29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1197-2008 п. 5.8 СТБ 1507-2004 п. 9.6 ГОСТ 31973-2013 |
| 1.12 * |  | 20.30/ 29.040 | Время и степень высыхания |  | СТБ 1197-2008 п. 5.6 СТБ 1507-2004 п. 9.5 СТБ 1811-2007 п. 9.5 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 1.13 * |  | 20.30/ 29.143 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 1.14 * |  | 20.30/ 33.111 | Условная светостойкость покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.14 ГОСТ 21903-76 ГОСТ 9.045-75 метод 1,2 |
| 1.15 ** |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытий |  | СТБ 1197-2008 п. 5.16 ГОСТ 15140-78 метод 1, 2, 3 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 27890-88 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 32299-2013 ГОСТ 32702.2-2014 |
| 1.16 * |  | 20.30/ 29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости |  | СТБ 1197-2008 п. 5.12 СТБ 1263-2001 ГОСТ 28575-2014 ГОСТ 25898-2020 |
| 1.17 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1197-2008 п. 5.13 СТБ 1507-2004 п. 9.10, п. 9.11, п. 9.12 СТБ 1811-2007 п. 9.9, п. 9.10, п. 9.11 ГОСТ 9.403-2022 |
| 1.18 * |  | 20.30/ 29.040 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 |
| 1.19 * |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 1.20 ** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 СТБ 2225-2011 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 23626-79 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 31093-2003 СТБ EN 1062-1-2011 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 13300-2011 СТБ EN ISO 12572-2020 СТБ ISO 12944-5-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1062-1-2011п.5.3 ГОСТ 31993-2013 СТБ ISO 2808-2023 п.4.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 * |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1197-2008 п. 5.18 СТБ 1811-2007 п. 9.8 ГОСТ 9.401-2018 СТБ ISO 6270-1-2018 СТБ ISO 6270-2-2018 ГОСТ 34388-2023 ГОСТ 34667.6-2021 |
| 1.22 * |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.17 СТБ 1263-2001 ГОСТ 7025-91 п. 7, п. 8 |
| 1.23 * |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 ГОСТ 27037-86 |
| 1.24 * |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры |  | СТБ 1507-2004 п. 9.13 ГОСТ 23626-79 п. 4.8 |
| 1.25 * |  | 20.30/ 26.040 | Водо- и влагопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1072-97 ГОСТ 21513-76 методы 1, 2 ГОСТ 7025-91 п. 2, п. 4 |
| 1.26 * |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 ГОСТ 18299-72 |
| 1.27 * |  | 20.30/ 29.070 | Истирание покрытий |  | ГОСТ 20811-75 метод А |
| 1.28 * |  | 20.30/ 33.111 | Координаты цвета, цветовые различия |  | СТБ ISO 7724-1-2008 СТБ ISO 7724-2-2008 СТБ ISO 7724-3-2008 |
| 1.29 * |  | 20.30/ 29.136 | Получение свободных пленок |  | ГОСТ 14243-78 |
| 1.30 * |  | 20.30/ 29.136 | Подготовка лакокрасочного покрытия для испытания |  | ГОСТ 8832-76 |
| 1.31 *** |  | 20.30/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 1.32 * |  | 20.30/ 33.111 | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов |  | СТБ 2225-2011 п. 8 |
| 1.33 * |  | 20.30/ 29.040 | Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию |  | СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ 33355-2015 СТБ EN ISO 12572-2020 (сухой метод) |
| 1.34 * |  | 20.30/ 29.040 | Определение объемной доли нелетучих веществ |  | СТБ ISO 3233-1-2014 |
| 1.35 * |  | 20.30/ 29.070 | Определение стойкости покрытий к влажному истиранию и их способности к очистке |  | ГОСТ 32300-2013 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 2.1 * | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/ 29.143 | Время высыхания (твердения) | СТБ 1520-2023 ГОСТ Р 51256-2018 ГОСТ 32945-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п. 8.13 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, п.4.4 ГОСТ 19007-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 20.30/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) |  | СТБ 1520-2023 п.8.14 ГОСТ 896-69 ГОСТ 896-2021 |
| 2.3 ** |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия |  | СТБ 1520-2023 п.8.18, 8.19, приложение А ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 2.4 * |  | 20.30/ 29.144 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п. 8.20, приложение Б |
| 2.5 * |  | 20.30/ 29.040 | Содержание сухого вещества |  | ГОСТ 25709-83 п. 4.2, 4.3 |
| 2.6 * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18955-73 метод 1, 2 |
| 2.7 * |  | 20.30/ 08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 |
| 2.8 * |  | 20.30/ 33.111 | Относительная красящая способность, цвет и белизна |  | ГОСТ 16873-92 п. 2, п. 8 |
| 2.9 * |  | 20.30/ 33.111 | Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью |  | ГОСТ 29318-92 |
| 2.10 * |  | 20.30/ 29.121 | Координаты цветности и коэффициент яркости дорожной разметки |  | ГОСТ Р 51256-2018 п. 5.1.7, 5.1.8 СТБ 1140-2013 п. 8.9 |
| 2.11 * |  | 20.30/ 33.111 | Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии |  | ГОСТ Р 51256-2018 п. 5.1.9 СТБ 1140-2013 Приложение К |
| 3.1 ** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.69/ 32.115 | Внешний вид покрытия | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |
| 3.2 *** |  | 23.69/ 42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1263-2001 п. 7.1, 8.1 ГОСТ 5802-86п. 1.2, 1.3 |
| 3.3 * |  | 23.69/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 3.4 ** |  | 23.69/ 29.144 | Подвижность растворной смеси |  | СТБ 1263-2001 п. 8.2 ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 3.5 * |  | 23.69/ 29.144 | Консистенция по Суттарду |  | СТБ 1263-2001 п. 8.2 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 3.6 * | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.69/ 29.144 | Начало схватывания (сроки) | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 п. 8.3 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 * |  | 23.69/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2001 п. 8.4 ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 3.8 * |  | 23.69/ 29.119 | Плотность (Насыпная плотность) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.5 ГОСТ 8735 -88 п. 9 ГОСТ 5802-86 п. 3 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 3.9 * |  | 23.69/ 29.040 | Влажность сухих смесей |  | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 3.10 * |  | 23.69/ 33.111 | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.8 ГОСТ 21903-76 Метод 2 |
| 3.11 ** |  | 23.69/ 29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием (адгезия) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 3.12 * |  | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 |
| 3.13 * |  | 23.69/ 29.040 | Паропроницаемость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 3.14 * |  | 23.69/ 29.061 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |
| 3.15 * |  | 23.69/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 3.16 * |  | 23.69/ 29.040 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °С |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 3.17 * |  | 23.69/ 26.080 | Атмосферостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.15 ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 3 |
| 3.18 * |  | 23.69/ 29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1263-2001 п. 8.16 ГОСТ 31973-2013 |
| 3.19 * |  | 23.69/ 29.040 | Остаток на сите (тонкость помола) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.17 ГОСТ 23789-2018 п. 5 |
| 3.20 * |  | 23.69/ 26.095 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п. 8.18 ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |
| 3.21 * |  | 23.69/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 3.22 * |  | 23.69/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001 п. 8.20 ГОСТ 17537-72 п. 2 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |
| 3.23 * |  | 23.69/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | СТБ 1263-2001 п. 8.21 ГОСТ 9.403-2022 |
| 3.24 * |  | 23.99/ 29.144 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 4.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п. 7.1 ГОСТ 5802-86 п.1.2, п.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5 ГОСТ 5802-86 п. 2 СТБ EN 1015-3-2014 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 ГОСТ 310.4-81 |
| 4.4 * |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-86 п. 4 |
| 4.5 ** |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.6 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 4.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1307-2012, п. 7.4 ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 4.7 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность, сорбционная влажность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 5802-86 п. 8 ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 24816-2014 |
| 4.8 * |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1307-2012, п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 4.9 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3, п. 7 |
| 4.10 ** |  | 23.64/ 29.040 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |
| 4.11 ** |  | 23.64/ 29.144 | Нормальная густота и консистенция растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.4-81 |
| 4.12 * |  | 23.64/ 26.045 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
| 4.13 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 СТБ 1307-2012 п. 7.11 |
| 4.14 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.9, п. 7.21 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 28570-2019 |
| 4.15 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12, п. 7.20 ГОСТ 28574-2014 |
| 4.16 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 ГОСТ 28574-2014 |
| 4.17 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 4.18 * |  | 23.64/ 38.000 | Самонапряжение |  | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 4.19 * |  | 23.64/ 38.000 | Линейное расширение |  | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 |

| 4.20 * | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 35.065 | Расчетная температура применения растворных смесей | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307- 2012 п. 7.10 ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.21 * |  | 23.64/ 35.065 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  | СТБ 1307 -2012 п. 7.22 |
| 4.22 * |  | 23.64/ 38.000 | Усадка, деформация усадки |  | СТБ 1307-2012 п. 7.13, п. 7.14 СТБ 1570-2005 Приложение А ГОСТ 24544-2020 |
| 4.23 * |  | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 1307-2012 п. 7.17 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ EN 1015-19-2013 |
| 4.24 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.15 СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 5802-86 п. 10 ГОСТ 10159.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 4.25 * |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 4.26 * |  | 23.64/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | ГОСТ 25881-83 |
| 4.27 * |  | 23.64/ 08.169 | Массовая доля влаги; Потери при прокаливании; Содержание: нерастворимого остатка, оксидов кремния, кальция, магния, железа, алюминия, титана, серы, калия, натрия, марганца, хрома, фосфора, бария, хлор-иона, фтор-иона |  | ГОСТ 5382-2019 раздел 6-22 ГОСТ 22688-2018 раздел 4 ГОСТ Р 51795-2019 п. 5 |
| 4.28 * |  | 23.64/ 29.040 | Приготовление частичной пробы и единичных проб для испытаний |  | СТБ EN 1015-2-2013 п. 5 |
| 4.29 * |  | 23.64/ 29.040 | Приготовление испытываемых растворных смесей из сухих компонентов и воды |  | СТБ EN 1015-2-2013 п. 6 |
| 4.30 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание воздуха в растворной смеси |  | СТБ EN 1015-7-2013 |

| 4.31 * | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Срок годности и время корректировки растворной смеси | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1015-9-2013 п.7 метод В, п.8 метод С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.32 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ EN 1015-10-2013 |
| 4.33 * |  | 23.64/ 08.052 | Содержание водорастворимого хлорида |  | СТБ EN 1015-17-2012 |
| 4.34 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 7 СТБ EN 1015-12-2013 |
| 4.35 * |  | 23.64/ 29.040 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора |  | СТБ EN 1015-18-2013 |
| 4.36 * |  | 23.64/ 29.040 | Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий |  | СТБ EN 1015-18-2013 |
| 4.37 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при изгибе |  | СТБ EN 1015-11-2012 п. 8 |
| 4.38 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при сжатии |  | СТБ EN 1015-11-2012 п. 9 |
| 4.39 * |  | 23.64/ 29.040 | Гранулометрический состав (метод просеивания) |  | СТБ EN 1015-1-2013 |
| 4.40 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность растворной смеси |  | СТБ EN 1015-6-2014 |
| 4.41 * |  | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость штукатурного раствора |  | СТБ EN 1015-19-2013 |
| 4.42 * |  | 23.64/ 29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |
| 5.1 *** | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1464-2004 СТБ 1464-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1464-2004 п. 6.1, п. 6.8 СТБ 1464-2024п.7.1,7.13 |
| 5.2 * |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1464-2004 п.7.1 СТБ 1464-2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 5.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1464-2004 п.7.1 СТБ 1464-2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 5.4 ** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1464-2004 п.7.2 СТБ 1464-2024 п.8.3 ГОСТ 5802-86 п.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 5.5 ** |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1464-2004 п.7.2 СТБ 1464-2024 п.8.3 ГОСТ 310.4-81 п.2.1 |
| 5.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1464-2004 п.7.3 СТБ 1464-2024 п.8.4 СТБ 1545-2005 п.7 |
| 5.7 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1464-2004 п.7.4 СТБ 1464-2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 5.8 * | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1464-2004 СТБ 1464-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1464-2004 п.7.4 СТБ 1464-2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1464-2004 п.7.5 СТБ 1464-2024 п.8.6 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 5.10 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1464-2004 п.7.6 СТБ 1464-2024 п.8.7 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 6.1 *** | Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1534-2005 п. 7.2, п. 6.3 |
| 6.2 * |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 6.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 6.4 ** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность |  | СТБ 1534-2005 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 6.5 * |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость (по показателю водоотделение) |  | СТБ 1534-2005 п.7.6 СТБ 1545-2005 п.8 |
| 6.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1534-2005 п.7.7 СТБ 1545-2005 п.7 |
| 6.7 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 6.8 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 6.9 * |  | 23.64/ 26.045 | Водопоглощение |  | СТБ 1534-2005 п.7.9 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 6.10 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1534-2005 п.7.10 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 6.11 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1534-2005 п.7.11 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 6.12 * |  | 23.64/ 38.000 | Самонапряжение |  | СТБ 1534-2005 п.7.13 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 7.1 *** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10180-2012 |
| 7.2 ** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 ГОСТ 10181-2014 п. 4 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 7.3 * | Смеси бетонные | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.6 ГОСТ 10181-2014 п. 5 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание воздуха (пористость) в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 7 |
| 7.5 * |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п. 8 ГОСТ 10181-2014 п. 7 |
| 7.6 ** |  | 23.64/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п. 6.7 СТБ 1545-2005 п. 9 ГОСТ 10181-2014 п. 8 |
| 7.7 ** |  | 23.64/ 29.144 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 10 ГОСТ 10181-2014 п. 9 |
| 7.8 * |  | 23.64/29.121 | Прочность бетона -на сжатие; -на растяжение при изгибе; -на растяжение при раскалывании |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 7.9 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.10 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 7.11 * |  | 23.64/ 29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 7.12 * |  | 23.64/ 29.040 | Пористость (воздухосодержание) |  | ГОСТ 10181-2014 п. 6 |
| 8.1 *** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 4.212-98 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 п.5 |
| 8.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона: - на сжатие; - на растяжение при изгибе; - на растяжение при раскалывании; - прочность бетона по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 12504-1-2012 |
| 8.3 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса; - метод отрыва со скалыванием; - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 |
| 8.4 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (метод ускоренного определения) |  | ГОСТ 22783-77 ГОСТ 22783-2022 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 8.5* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность | СТБ 4.212-98 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 8.7 * |  | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 8.8 * |  | 23.63/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.4-2020 |
| 8.9 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 8.10 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 8.11 * |  | 23.63/ 29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 8.12 * |  | 23.63/ 38.000 | Деформации усадки |  | ГОСТ 24544-2020 |
| 8.13 * |  | 23.63/ 29.121 | Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона |  | ГОСТ 24452-80 ГОСТ 24452-2023 |
| 8.14 * |  | 23.63/ 08.052 | коррозионная стойкость |  | СТБ 1482-2004 |
| 8.15 * |  | 23.63/ 08.052 | глубина нейтрализации |  | СТБ 1482-2004 |
| 8.16 * |  | 23.63/ 08.052 | содержание ионов хлора |  | СТБ 1482-2004 ГОСТ 5382-2019 п. 21 |
| 8.17 * |  | 23.63/ 08.052 | Коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне и защитные свойства бетона |  | СТБ 1168-99 |
| 9.1 *** | Бетоны легкие | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1187-2020 СТБ 1310-2002 СТБ 1570-2005 ГОСТ 25214-2021 ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 п. 5 |
| 9.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 9.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность. Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 9.4 * |  | 23.63/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.4-2020 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 9.5 * | Бетоны легкие | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение | СТБ 1187-2020 СТБ 1310-2002 СТБ 1570-2005 ГОСТ 25214-2021 ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (метод ускоренного определения) |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22783-77 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22783-2022 |
| 9.7 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса; - метод отрыва со скалыванием; - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 |
| 9.8 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 |
| 9.9 * |  | 23.63/ 29.121 | Призменная прочность, модуль упругости |  | ГОСТ 24452-80 ГОСТ 24452-2023 |
| 9.10 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 9.11 * |  | 23.63/ 29.040 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 24816-2014 |
| 9.12 * |  | 23.63/ 08.052 | Коррозионная стойкость |  | СТБ 1482-2004 |
| 9.13 * |  | 23.63/ 08.052 | Глубина нейтрализации |  | СТБ 1482-2004 |
| 9.14 * |  | 23.63/ 08.052 | Содержание ионов хлора |  | СТБ 1482-2004 ГОСТ 5382-2019 п.21 |
| 9.15 * |  | 23.63/ 08.052 | Коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне и защитные свойства бетона |  | СТБ 1168-99 |
| 9.16 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 10.1 *** | Бетоны ячеистые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1310-2002 СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 10.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность. Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 10.4 * |  | 23.63/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.4-2020 |
| 10.5 * |  | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 10.6 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (метод ускоренного определения) |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22783-77 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22783-2022 |
| 10.7 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 17624-2021 |
| 10.8 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 |
| 10.9 * |  | 23.63/ 29.121 | Призменная прочность, модуль упругости |  | ГОСТ 24452-80 |
| 10.10 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 10.11 * |  | 23.63/ 29.040 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 24816-2014 |
| 10.12 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 10.13 * |  | 23.63/ 38.000 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 Приложение А |
| 11.1 * | Бетоны химические стойкие | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 11.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 11.3 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 17624-2021 |
| 11.4 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 11.5 * | Бетоны химические стойкие | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение | ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 11.7 * |  | 23.63/ 29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 11.8 * |  | 23.63/ 29.040 | Модуль упругости, коэффициент Пуассона |  | ГОСТ 24452-80 |
| 12.1 *** | Бетоны жаростойкие | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 20910-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 п. 5 |
| 12.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение А ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 12.3 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 17624-2021 |
| 12.4 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 12.5 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность (для легких и ячеистых бетонов) |  | ГОСТ 27005-2014 |
| 12.6 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 12.7 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 12.8 * |  | 23.63/ 26.080 | Устойчивость заполнителей и добавок при воздействии высоких температур |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д |
| 12.9 * |  | 23.63/ 29.040 | Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И3 – И11) |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение Б |
| 12.10 * |  | 23.63/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение В |
| 12.11 * |  | 23.63/ 38.000 | Усадка |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение Г |

23.08.2024

дата принятия решения

| 13.1 *** | Бетоны напрягающие | 23.63/ 42.000 | Отбор проб бетонной смеси | СТБ 2101-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 * |  | 23.63/ 38.000 | Самонапряжение |  | СТБ 2101-2010 .п. 8.2 |
| 13.3 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона - на сжатие; - на растяжение при изгибе; - на растяжение при раскалывании |  | СТБ 2101-2010 п. 8.3 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 13.4 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием; - ультразвуковой метод определения прочности |  | СТБ 2101-2010 п. 8.3 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |
| 13.5 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 13.6 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 13.7 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 14.1 *** | Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций | 23.63/ 42.000 | Отбор проб бетонной смеси | ГОСТ 31914-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10180-2012 |
| 14.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (метод ускоренного определения) |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 22783-77 ГОСТ 22783-2022 |
| 14.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 14.4 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 14.5 * |  | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 14.6 * |  | 23.63/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.4-2020 |
| 14.7 * |  | 23.63/ 29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 13087-2018 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 14.8 * | Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций | 23.63/ 08.052 | Деформации усадки | ГОСТ 31914-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 24544-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.9 * |  | 23.63/ 08.052 | Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 ГОСТ 24452-80 |
| 14.10 * |  | 23.63/ 08.052 | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 СТБ 1482-2004 |
| 14.11 * |  | 23.63/ 08.052 | Глубина нейтрализации |  | СТБ 1482-2004 |
| 14.12 * |  | 23.63/ 08.052 | Содержание ионов хлора |  | ГОСТ 5382-2019 п.21 |
| 14.13 * |  | 23.63/ 08.052 | Коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне и защитные свойства бетона |  | ГОСТ 31914-2012 п. 5 СТБ 1168-99 |
| 14.14 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона по контрольным образцам - на сжатие; - на растяжение при изгибе; - на растяжение при раскалывании |  | ГОСТ 31914-2012 п. 6.1.1 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 24452-80 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 14.15 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами: - метод ударного импульса; - прямой метод отрыва со скалыванием; - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 31914-2012 п. 6.1.2 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 17624-2021 |
| 14.16 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 31914-2012 п.6.1.3 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 12504-1-2012 |
| 14.17 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 31914-2012 п. 6.2 ГОСТ 7473 -2010 Приложение Г ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 28570-2019 |
| 14.18 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 31914-2012 п. 6.3 ГОСТ 7473-2010 Приложение Г ГОСТ 12730.5-2018 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 15.1 ** | Бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 4.212-98 СТБ 2360-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2360-2014 п. 6.1 СТБ 1545-2005 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 2360-2014 п. 6.1 СТБ 1545-2005 п. 7 |
| 15.3 * |  | 23.63/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 2360-2014 п. 6.1 СТБ 1545-2005 п. 8 |
| 15.4 * |  | 23.63/ 29.040 | Содержание металлической фибры (процент фибрового армирования) |  | СТБ 2360-2014 п. 7.2 Приложение А |
| 15.5 * |  | 23.63/ 29.040 | Коэффициент однородности в объеме бетонной смеси |  | СТБ 2360-2014 п. 7.2 Приложение А |
| 15.6 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность фибробетона: - на сжатие; - на осевое растяжение; - на растяжение при изгибе |  | СТБ 2360-2014 п. 7.3 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 15.7 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 2360-2014 п. 7.4 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10180-2012 |
| 15.8 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 2360-2014 п. 7.5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 15.9 * |  | 23.63/ 29.040 | Объем условно-закрытых пор в фибробетоне |  | СТБ 2360-2014 п. 7.6 ГОСТ 12730.4-2020 |
| 15.10 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 2360-2014 п. 7.8 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 15.11 * |  | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение |  | СТБ 2360-2014 п. 7.8 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 15.12 * |  | 23.63/ 29.040 | Пористость |  | СТБ 2360-2014 п. 7.8 ГОСТ 12730.4-2020 |
| 15.13 * |  | 23.63/ 08.052 | Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона |  | СТБ 2360-2014 п. 7.8 ГОСТ 24452-80 |
| 15.14 * |  | 23.63/ 08.052 | Деформации усадки и ползучести |  | СТБ 2360-2014 п. 7.8 ГОСТ 24544-2020 |
| 15.15 * |  | 23.63/ 08.052 | Характеристики трещиностойкости |  | СТБ 2360-2014 п. 7.8 ГОСТ 29167-91 |

| 16.1 *** | Бетон | 23.63/ 42.000 | Отбор проб бетона | СТБ ЕN 206-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 12350-1-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность |  | СТБ EN 12390-1-2019 СТБ ЕN 12390-2-2012 СТБ ЕN 12390-3-2012 Приложение А, п. А.1- А.4 |
| 16.3 ** |  | 23.63/ 29.144 | Осадка конуса |  | СТБ ЕN 12350-2-2012 |
| 16.4 * |  | 23.63/ 29.144 | Метод Вебе (жесткость бетонной смеси) |  | СТБ ЕN 12350-3-2012 |
| 16.5 * |  | 23.63/ 29.144 | Степень уплотняемости |  | СТБ ЕN 12350-4-2012 |
| 16.6 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ЕN 12350-6-2012 |
| 16.7 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ ЕN 12390-7-2012 |
| 16.8 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие испытываемых образцов |  | СТБ ЕN 12390-3-2012 |
| 16.9 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность при изгибе испытываемых образцов |  | СТБ ЕN 12390-5-2013 |
| 16.10 ** |  | 23.63/ 29.121 | Оценка прочности бетона в конструкциях и сборных элементах конструкций |  | СТБ ЕN 13791-2012 |
| 16.11 * |  | 23.63/ 29.040 | Содержание воздуха. Методы определения под давлением |  | СТБ ЕN 12350-7-2013 |
| 16.12 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность испытываемых образцов на растяжение при раскалывании |  | СТБ EN 12390-6-2012 |
| 16.13 * |  | 23.63/ 29.144 | Расплыв самоуплотняющейся бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-8-2014 |
| 16.14 * |  | 23.63/ 29.049 | Вязкость самоуплотняющейся бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-8-2014 СТБ EN 12350-9-2014 |
| 16.15 * |  | 23.63/ 29.144 | Растекаемость в стесненных условиях самоуплотняющейся бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-10-2014 СТБ EN 12350-12-2014 |
| 16.16 * |  | 23.63/ 29.144 | Сопротивление расслаиванию при просеивании самоуплотняющейся бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-11-2014 |
| 17.1 ** | Составы полимер-минеральные | 20.59/ 33.111 | Цвет покрытия | СТБ 1072-97 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1496-2004 п. 8.3 ГОСТ 28196-89 |
| 17.2 * |  | 20.59/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1072-97 п. 7.2, п.7.6 ГОСТ 8735-88 |
| 17.3 * |  | 20.59/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 17.4 * |  | 20.59/ 33.111 | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |

| 17.5 * | Составы полимер-минеральные | 20.59/ 29.040 | Водоудерживающая способность | СТБ 1072-97 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6 ** |  | 20.59/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия покрытия к основанию) |  | ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1621-2006 п.7.4, п. 7.5, п. 7.7 |
| 17.7 * |  | 20.59/ 29.040 | Водопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1072-97 п.7.6 СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 п. 8.12 ГОСТ 5802-86 п.9 ГОСТ 4650-2014 п.3.2 |
| 17.8 * |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1503-2004 п. 7.8 |
| 17.9 * |  | 20.59/ 29.061 | Усадка и деформация усадки |  | СТБ 1503-2004 п. 7.8 СТБ 1543-2005 п. 7.5 ГОСТ 24544-2020 |
| 17.10 * |  | 20.59/ 29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 ГОСТ 28575-2014 |
| 17.11 * |  | 20.59/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1072-97 п.7.10 СТБ 1263-2001 ГОСТ 7025-91 п. 7, п. 8 |
| 17.12 * |  | 20.59/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 3, 6 |
| 17.13 * |  | 20.59/ 29.121 | Ударная прочность |  | СТБ 1496-2004 п. 8.4 |
| 17.14 * |  | 20.59/ 29.144 | Растекаемость |  | СТБ 1496-2004 п. 8.14 |
| 17.15 * |  | 20.59/ 29.144 | Жизнеспособность |  | СТБ 1496-2004 п. 8.16 |
| 17.16 * |  | 20.59/ 29.070 | Истираемость композиции |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 17.17 * |  | 20.59/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 24621-2015 |
| 17.18 * |  | 20.59/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94 |
| 17.19 * |  | 20.59/ 29.121 | Прочность на растяжение и относительное удлинение при растяжении, прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1496-2004 п. 8.5 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 |
| 17.20 * |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | СТБ 1496-2004 п. 8.13 ГОСТ 12020-72 ГОСТ 12020-2018 ГОСТ 25881-83 ГОСТ 27677-88 |
| 17.21 * |  | 20.59/ 29.121 | Открытое время |  | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |
| 17.22 * |  | 20.59/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1543-2005 п. 7.9 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |
| 17.23 * |  | 20.59/29.049 | Сроки схватывания |  | СТБ 1543-2005 п.7.14 ГОСТ 310.3-76 п. 2 |

| 17.24 * | Составы полимер-минеральные | 23.63/26.080 | Повышение марки бетона по морозостойкости после обработки ГПКС | СТБ 1072-97 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1543-2005 п. 7.8.1 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.25 * |  | 23.63/26.121 | Изменение предела прочности бетона на сжатие после обработки ГПКС |  | СТБ 1543-2005 п. 7.6.1 ГОСТ 10180-2012 |
| 17.26 * |  | 23.63/26.141 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки ГПКС |  | СТБ 1543-2005 п. 7.9.1 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |
| 18.1 * | Гипсовые вяжущие | 23.52/ 29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 125-79 ГОСТ 125-2018 СТБ EN 13279-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |
| 18.2 * |  | 23.52/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 18.3 * |  | 23.52/ 29.121 | Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7.4 СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.5 |
| 18.4 * |  | 23.52/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7.3 СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.4 |
| 14.5 * |  | 23.52/ 29.040 | Остаток на сите |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1 |
| 18.6 * |  | 23.52/ 29.040 | Водогипсовое отношение |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.3 |
| 18.7 * |  | 23.52/ 29.144 | Начало схватывания |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.4 |
| 18.8 * |  | 23.52/ 29.143 | Твердость |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.3 |
| 18.9 * |  | 23.52/ 29.121 | Прочность сцепления |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.6 |
| 19.1 *** | Добавки для бетонов | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1112-98 СТБ 1416-2019 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30459-96 п. 4 |
| 19.2 * |  | 20.59/ 32.115 | Внешний вид |  | СТБ 1112-98 п. 9.2 |
| 19.3 * |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка) |  | СТБ 1112-98 п. 9.3 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |
| 19.4 * |  | 20.59/ 29.040 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 19.5 * |  | 20.59/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 19.6 * |  | 20.59/ 08.149 | Содержание хлор-ионов |  | СТБ 1112-98 п. 9.7 |
| 19.7 * |  | 20.59/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ 1112-98 п. 9.5 |
| 19.8 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | СТБ 1112-98 п. 9.4 ГОСТ 18995.1-73 |
| 19.9 * |  | 20.59/ 08.169 | Содержание ионов (оксидов), ухудшающих коррозионное состояние арматуры в бетоне (SO3-2, Na2O, K2O) |  | СТБ 1112-98 п.9.9 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 19.10 * | Добавки для бетонов | 20.59/ 29.040 | эффективность пластифицирующих добавок | СТБ 1112-98 СТБ 1416-2019 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30459-96 п.5.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.11 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность стабилизирующих и водоудерживающих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.8 |
| 19.12 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность добавок, улучшающих перекачиваемость бетонной смеси |  | ГОСТ 30459-96 п.5.3 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 8 |
| 19.13 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси |  | ГОСТ 30459-96 п.5.4 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 10 |
| 19.14 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность воздухововлекающих и пенообразующих добавок (для легкого бетона) |  | ГОСТ 30459-96 п.5.5 СТБ 1545-2005 п.7 ГОСТ 10180-2012 |
| 19.15 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность газообразующих добавок (для легкого бетона) |  | ГОСТ 30459-96 п.5.6 СТБ 1545-2005 п. 6, п. 7 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 ГОСТ 10180-2012 |
| 19.16 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона |  | ГОСТ 30459-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-2012 |
| 19.17 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность водоредуцирующих и кольматирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.7.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 19.18 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность газообразующих и воздухововлекающих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.7.2 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 7 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 19.19 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность противоморозных добавок, в т.ч. коррозионное воздействие противоморозных добавок на бетон |  | ГОСТ 30459-96 п. 8.1, Приложение В ГОСТ 10180-2012 |
| 19.20 * |  | 20.59/ 29.040 | эффективность гидрофобизирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п. 8.2 СТБ 1545-2005 п. 5 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 19.21 * |  | 20.59/ 29.040 | Эффективность добавок в производственных условиях |  | ГОСТ 30459-96 п. 9 СТБ 1035-96 |

| 19.22 * | Добавки для бетонов | 20.59/ 29.040 | Эффективность вновь разрабатываемых добавок | СТБ 1112-98 СТБ 1416-2019 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30459-96 Прил. Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.23 * |  | 20.59/ 29.040 | Показатель эффективности антикоррозионной жидкости |  | СТБ 1416-2019 п. 8.7 |
| 19.24 * |  | 20.59/ 32.115 | Высолообразование на поверхности раствора |  | ГОСТ 30459-96 Приложение Г |
| 20.1 ** | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.14/ 32.115 | Внешний вид покрытия | СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 |
| 20.2 * |  | 20.14/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1466-2004 п. 7.2.1, п. 7.3.2 ГОСТ 8420-2022 |
| 20.3 * |  | 20.14/ 29.119 | Плотность композиции |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 20.4 * |  | 20.14/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1466-2004 п.7.2, п.7.3.2 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |
| 20.5 * |  | 20.14/ 29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.16 ГОСТ 31973-2013 |
| 20.6 * |  | 20.14/ 29.040 | Время высыхания |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 20.7 * |  | 20.14/ 26.095 | Способность к нанесению |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.3 |
| 20.8 * |  | 20.14/ 29.144 | Жизнеспособность композиций |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.7 ГОСТ 19279-73 |
| 20.9 * |  | 20.14/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.9 ГОСТ 4765-73 |
| 20.10 * |  | 20.14/ 29.040 | Паропроницаемость покрытий |  | СТБ 1263-2001 СТБ 1466-2004 п. 7.3.25 |
| 20.11 * |  | 20.14/ 29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.10 ГОСТ 31974-2012 |
| 20.12 ** |  | 20.14/ 29.121 | Адгезия покрытия |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.11 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 28574-2014 |
| 20.13 * |  | 20.14/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.24 ГОСТ 4648-2014 |
| 20.14 * |  | 20.14/ 29.165 | Гибкость на брусе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.22 ГОСТ 26589-94 |
| 20.15 * |  | 20.14/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.21 ГОСТ 26589-94 |
| 20.16 * |  | 20.14/ 26.080 | Теплостойкость покрытия |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.12 |
| 20.17 * |  | 20.14/ 26.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.13 ГОСТ 4650-2014 |
| 20.18 * |  | 20.14/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 СТБ 1466-2004 п. 7.3.18 ГОСТ 9.401-2018 метод А |
| 20.19 * |  | 20.14/ 26.080 | Атмосферостойкость |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.20 ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 12 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 20.20 * | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.14/ 26.045 | Стойкость покрытия к действию химических сред | СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004 п. 7.3.15 ГОСТ 12020-72 ГОСТ 12020-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.21 * |  | 20.14/ 26.095 | Способность шпатлевок шлифоваться |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.23 ГОСТ 10277-90 |
| 20.22 * |  | 20.14/ 29.070 | Истираемость покрытий |  | ГОСТ 11012-2017 |
| 21.1 ** | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 23.99/ 26.045 | Однородность | СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1262-2021 п. 9.18 |
| 21.2 ** |  | 23.99/ 32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.2 |
| 21.3 * |  | 23.99/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 21.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 п. 1 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |
| 21.5 * |  | 23.99/ 29.040 | Время высыхания до степени 2 при температуре (20± 2) оС |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 21.6 * |  | 23.99/ 29.121 | Условная прочность, напряжение и относительное удлинение при растяжении |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 |
| 21.7 ** |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.4 ГОСТ 1262-2021 п. 9.9 |
| 21.8 * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 ГОСТ 1262-2021 п. 9.10 |
| 21.9 * |  | 23.99/ 29.040 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.7 |
| 21.10 * |  | 23.99/ 26.045 | Водостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 |
| 21.11 * |  | 23.99/ 29.040 | Водопоглощение по массе |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.9 |
| 21.12 * |  | 23.99/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.12 ГОСТ 1262-2021 п. 9.13 |
| 21.13 * |  | 23.99/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.13 ГОСТ 1262-2021 п. 9.14 |
| 21.14 * |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость кровельных мастик при давлении 0,03МПа |  | СТБ 1262-2021 п.7.15 ГОСТ 26589-94 п. 3.10 |
| 22.1 ** | Клеи. Мастики клеящие и герметизирующие | 20.52/ 26.045 | Внешний вид | ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ГОСТ 30307-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 ГОСТ 24025-80 п. 3.2 |
| 22.2 ** |  | 20.52/ 26.045 | Однородность |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.9 |
| 22.3 * |  | 20.52/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.11 ГОСТ 30307-95 п. 6.7 |
| 22.4 * |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 24025-80 п. 3.4 |
| 22.5 * |  | 20.52/ 29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.4 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 22.6 * | Клеи. Мастики клеящие и герметизирующие | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ГОСТ 30307-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24285-80 п. 4.8 ГОСТ 30307-95 п. 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.7 * |  | 20.52/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.5 |
| 22.8 * |  | 20.52/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.6 |
| 22.9 * |  | 20.52/ 29.137 | Сопротивление текучести |  | ГОСТ 25945-9 8 п. 3.10 |
| 22.10 * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва, прочность при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 ГОСТ 21751-76 ГОСТ 24285-80 п. 4.5 ГОСТ 25945-98 п. 3.2 |
| 22.11 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность при отрыве |  | ГОСТ 209-75 метод А ГОСТ 14760-69 ГОСТ 24025-80 п. 3.8 ГОСТ 24064-80 п. 4.4 |
| 22.12 * |  | 20.52/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения |  | ГОСТ 25945-98 п.3.2 ГОСТ EN 1279-4-2014 Приложение А ГОСТ EN 1279-6-2014 ГОСТ 32998.6-2014 |
| 22.13 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи при отслаивании и расслаивании |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.6 ГОСТ 21981-76 ГОСТ 28966.1-91 ГОСТ 28966.2-91 |
| 22.14 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 21981-76 |
| 22.15 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 |
| 22.16 * |  | 20.52/ 29.040 | Масса образца |  | ГОСТ 9.030-74 |
| 22.17 * |  | 20.52/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.068-76 метод А, Б |
| 22.18 * |  | 20.52/ 29.040 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.8 |
| 22.19 * |  | 20.52/ 29.121 | Стойкость к циклическим деформациям |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.4 |
| 22.20 * |  | 20.52/ 26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.7 |

| 23.1 ** | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 33.111 | Внешний вид и цвет | СТБ 1107-2022 СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 СТБ 2184-2011 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999) ГОСТ 31899.2-2011 ГОСТ EN 1107-2-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 ГОСТ EN 12730-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1267-2001 п. 8.1 СТБ 1617-2006 п. 7.4 СТБ 2151-2010 п. 8.2, п. 8.3 СТБ 2184-2011 п. 8.3 ГОСТ 7338-90 п. 3.1 ГОСТ 2678-94 п. 3.2 ГОСТ 30778-2001 п. 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 ** |  | 22.19/ 29.061 | Толщина |  | СТБ 2151-2010 п. 8.5 ГОСТ 7338-90 п. 3.2 |
| 23.3 ** |  | 22.19/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина и прямолинейность), площадь |  | СТБ 2151-2010 п. 8.4 СТБ 2184-2011 п. 8.4 ГОСТ 7338-90 п. 3.3 ГОСТ 2678-94 п. 3.3 ГОСТ ЕN 1848-1-2011 |
| 23.4 ** |  | 22.19/ 29.061 | Определение изменения линейных размеров после прогрева |  | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
| 23.5 ** |  | 22.19/ 29.061 | Определение видимых дефектов |  | ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 |
| 23.6 |  | 22.19/ 29.040 | Определение толщины и массы на единицу площади |  | ГОСТ EN 1849-1-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| 23.7 ** |  | 22.19/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.4 |
| 23.8 * |  | 22.19/ 29.040 | Плотность Поверхностная плотность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.2 ГОСТ 2678-94 п. 3.22 ГОСТ 15139-69 ГОСТ ISO 2781-2022 ГОСТ 267-73 |
| 23.9 * |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении и предел прочности при растяжении, относительном удлинении при разрыве и относительное остаточное удлинение, напряжение при заданном удлинении, условная прочность, условное напряжение, предел текучести при разрыве |  | СТБ 1107-2022 п.4.2.9 СТБ 1267-2001 п. 8.2, п. 8.3 СТБ 2151-2010 п. 8.16, п. 8.19 СТБ 2184-2011 п. 8.9, п. 8.10 ГОСТ 269-66 ГОСТ 270-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.4 ГОСТ 7338-90 п. 3.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 16010-70 ГОСТ 30303-95 ГОСТ 30304-95 ГОСТ ISO 37-2020 |
| 23.10 * |  | 22.19/ 29.121 | Деформативно – прочностные свойства материалов |  | ГОСТ 31899.2-2011 |
| 23.11 * |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении швов |  | СТБ 2151-2010 п. 8.20 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 23.13 * | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Сопротивление сжатию, определение остаточного сжатия, стойкость к старению при статической деформации сжатии | СТБ 1107-2022 СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 СТБ 2184-2011 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) ГОСТ 31899.2-2011 ГОСТ EN 1107-2-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 ГОСТ EN 12730-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 265-77 Метод А, Б ГОСТ 9.029.-74 ГОСТ 11722-78 ГОСТ 20014-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.14 * |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 411-77 |
| 23.15 * |  | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями |  | СТБ 2151-2010 п. 8.34 ГОСТ ISO 36-2021 ГОСТ 6768-75 |
| 23.16 * |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками |  | ГОСТ ISO 36-2021 ГОСТ 6768-75 |
| 23.17 * |  | 22.19/ 29.131 | Сопротивление статическому и динамическому продавливанию |  | СТБ 2151-2010 п. 8.10, п. 8.18 ГОСТ 2678-94 п. 3.5, п. 3.6 ГОСТ 31897-2011 ГОСТ EN 12730-2011 |
| 23.18 * |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 ГОСТ 23016-78 |
| 23.19 * |  | 22.19/ 29.143 | Твердость по Шору А |  | СТБ 2151-2010 п. 8.34 ГОСТ 263-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.8 ГОСТ 7338-90 п. 3.5 |
| 23.20 * |  | 22.19/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1107-2022 п..4.2.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |
| 23.21 * |  | 22.19/ 26.080 | Определение гибкости при отрицательных температурах |  | СТБ 2151-2010 п. 8.24 СТБ 2184-2011 п. 8.12 |
| 23.22 * |  | 22.19/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1617-2006 п. 7.6 СТБ 1107-2022 п..4.2.11 ГОСТ 2678-94 п. 3.10 ГОСТ 30778-2001 п. 6.7 ГОСТ 9.030-74 метод А |
| 23.23 * |  | 22.19/ 26.080 | Долговечность |  | ГОСТ 30778-2001 п. 4.2.10 |
| 23.24 * |  | 22.19/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов (коррозия, старение) |  | СТБ 1267-2001 п. 8.4 СТБ 1617-2006 п. 7.10 ГОСТ 9.024-74 ГОСТ 9.707-81 ГОСТ 18956-73 |
| 23.25 * |  | 22.19/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1107-2022 п..4.2.8 СТБ 2151-2010 п. 8.9 СТБ 2184-2011 п. 8.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.11 |
| 23.26 * |  | 22.19/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.13 |

| 23.27 * | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Время полного насыщения водой | СТБ 1107-2022 СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 СТБ 2184-2011 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) ГОСТ 31899.2-2011 ГОСТ EN 1107-2-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 ГОСТ EN 12730-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2151-2010 п. 8.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.28 * |  | 22.19/ 29.061 | Теплостойкость |  | СТБ 2184-2011 п. 8.11 ГОСТ 2678-94 п. 3.12 ГОСТ EN 1110-2011 |
| 23.29 * |  | 22.19/ 29.040 | Паропроницаемость |  | СТБ 2184-2011 п. 8.7 ГОСТ 32318-2012 |
| 23.30 * |  | 22.19/ 26.080 | Сопротивление искусственному старению |  | СТБ 2184-2011 п. 8.13 ГОСТ 18956-76 ГОСТ 32317-2012 ГОСТ EN 1296-2012 |
| 23.31 * |  | 22.19/ 26.045 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям |  | ГОСТ 9.030-74 Метод А, Б, В |
| 23.32 * |  | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 |
| 23.33 * |  | 22.19/ 29.040 | Определение массы |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 – п. 3.22 ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 |
| 23.34 * |  | 22.19/ 26.080 | Температура хрупкости и предел хрупкости при изгибе |  | СТБ 1267-2001 п. 8.5 ГОСТ 16782-2015 ГОСТ 7912-74 |
| 23.35 * |  | 22.19/ 26.045 | Определение стойкости к образованию пузырей |  | СТБ 1617-2006 п. 7.7 |
| 23.36 * |  | 22.19/ 29.121 | Определение прочности сцепления металлической фольги с основой |  | СТБ 1617-2006 п. 7.8 |
| 23.37 * |  | 22.19/ 29.121 | Определение устойчивости плитки к разрыву (испытание гвоздем) |  | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |
| 23.38 * |  | 22.19/ 29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |
| 23.39 * |  | 22.19/ 33.111 | Цветостойкость посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.27 |
| 23.40 * |  | 22.19/ 29.040 | Полнота пропитки |  | СТБ 1107-2022 п. 4.2.13 ГОСТ 2678-94 п. 3.29 |
| 23.41 * |  | 22.19/ 06.080 | Коэффициент морозостойкости |  | ГОСТ 13808-79 |
| 23.42 * |  | 22.19/ 29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины |  | ГОСТ 260-75 |
| 23.43 * |  | 22.19/ 29.121 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя |  | ГОСТ 31898-1-2011 |
| 23.44 * |  | 22.19/ 29.121 | Определение деформативно – прочностных свойств |  | ГОСТ 31899-1-2011 |
| 23.45 * |  | 22.19/ 29.121 | Определение прочности на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 32316.1-2012 |

| 24.1 ** | Кожа искусственная. Пленки полимерные | 20.16/ 32.115 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты), соответствие эталонам | ГОСТ 3811-72 ГОСТ 3816-81 ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 15902.3-79 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9438-97 п. 5.1 ГОСТ 9998-86 п. 4.1 ГОСТ 12998-85 п. 5.5 ГОСТ 16272-79 п. 5.4 ГОСТ 16398-81 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.7 ГОСТ 24944-81 п. 4.4-4.6 ГОСТ 25250-88 п. 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 ** |  | 20.16/ 29.061 | Определение размеров и изменение размеров |  | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 9438-97 п. 5.2 ГОСТ 16272-79 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.3 ГОСТ 24944-81 п. 4.10 |
| 24.3 ** |  | 20.16/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 12998-85 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 17073-71 метод 1, 2 ГОСТ 24234-80 п. 5.2 ГОСТ 24944-81 п. 4.3 |
| 24.4 * |  | 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих Веществ |  | ГОСТ 9438-97 п. 5.3 |
| 24.5 * |  | 20.16/ 29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 9438-97 п. 5.4 ГОСТ 9998-86 п. 4.9 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 12580-78 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79 п. 5.5, п. 5.6 |
| 24.6 * |  | 20.16/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.8 |
| 24.7 * |  | 20.16/ 29.040 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 21472-81 |
| 24.8 * |  | 20.16/ 29.040 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 4650-2014 |
| 24.9 * |  | 20.16/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.13 ГОСТ 22944-78 п. 2 |
| 24.10 * |  | 20.16/ 26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.7 |
| 24.11 * |  | 20.16/ 33.111 | Светостойкость, коэффициенты светопропускания, поглощения, рассеяния света и насыщенности цвета |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.6 ГОСТ 9780-78 ГОСТ 9998-86 п. 4.13, п. 4.20 ГОСТ 11583-74 ГОСТ 15875-80 ГОСТ 29151-91 п. 5.16 |
| 24.12 * |  | 20.16/ 29.061 | Усадка |  | ГОСТ 9438-97 п. 5.10 ГОСТ 9998-86 п. 4.17 ГОСТ 12998-85 п. 5.8 ГОСТ 16398-81 п. 5.6 ГОСТ 24234-80 п. 5.11 ГОСТ 25250-88 п. 3.7 ГОСТ 25951-83 п. 5.5 |
| 24.13 * |  | 20.16/ 29.040 | Гигроскопичность и влагоотдача |  | ГОСТ 3816-81 п. 3, п. 4 ГОСТ 8971-78 |

| 24.14 * | Кожа искусственная. Пленки полимерные | 20.16/ 29.061 | Намокаемость и усадка | ГОСТ 3811-72 ГОСТ 3816-81 ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 15902.3-79 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8972-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.15 * |  | 20.16/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.15 |
| 24.16 * |  | 20.16/ 29.040 | Масса на единицу площади |  | ГОСТ 17073-71 метод 1, 2 |
| 24.17 * |  | 20.16/ 29.121 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки |  | ГОСТ 16398-81 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 24234-80 п. 5.5 |
| 24.18 * |  | 20.16/ 29.121 | Сопротивление раздиру. Прочность при раздирании |  | ГОСТ 15902.3-79 п. 5 ГОСТ 17074-71 метод А, Б |
| 24.19 * |  | 20.16/ 26.080 | Устойчивость к тепловому и светотепловому старению |  | ГОСТ 8979-75 |
| 24.20 * |  | 20.16/ 29.121 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.15 ГОСТ 21353-75 ГОСТ 26128-84 |
| 24.21 * |  | 20.16/ 29.121 | Определение усилия отслаивания |  | ГОСТ 17317-88 ГОСТ 24944-81 п. 4.9 |
| 24.22 * |  | 20.16/ 29.121 | Определение упруго-прочностных свойств при растяжении |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 16398-81 п. 5.5 ГОСТ 12580-78 ГОСТ 12998-85 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 24234-80 п. 5.9 ГОСТ 24944-81 п. 4.8 ГОСТ 25250-88 п. 3.5 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 |
| 24.23 * |  | 20.16/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 12998-85 п. 5.10 ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 6433.1-71 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 24234-80 п. 5.12 |
| 24.24 * |  | 20.16/ 26.080 | Показатель термослипания |  | ГОСТ 17318-71 |
| 24.25 * |  | 20.16/ 26.045 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.14 |
| 24.26 * |  | 20.16/ 29.061 | Определение длины и ширины |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.2- п. 4.6 |
| 24.27 * |  | 20.16/ 29.119 | Определение линейной и поверхностной плотности |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.7 |
| 24.28 * |  | 20.16/ 29.040 | Определение влажности |  | ГОСТ 3816-81 п. 2 |

| 25.1 ** | Линолеум | 22.23/ 26.045 | Внешний вид, однородность структуры, соответствие эталонам | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7251-2016 п. 4.1 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 5 ГОСТ 16914-71 п. 3.4, п. 3.12 ГОСТ 27023-86 п. 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры и изменение линейных размеров под воздействием температуры |  | ГОСТ 7251-2016 п. 4.1 ГОСТ 11529-2016 п. 4.1, п. 8 ГОСТ 14632-79 п.4.10 ГОСТ 16475-81 п. 4.2 ГОСТ 16914-71 п. 3.7 ГОСТ 26149-84 п. 4.10 |
| 25.3 ** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 7251-2016 п.4.1 ГОСТ 16475-81 п. 4.3 ГОСТ 14632-79 п. 4.3 ГОСТ 16914-71 п. 3.8, 3.9 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 4.2 ГОСТ 26149-84 п. 4.3 |
| 25.4 ** |  | 22.23/ 29.061 | Волнистость |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.7 |
| 25.5 ** |  | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок |  | ГОСТ 7251-2016 п. 4.1 ГОСТ 11529-2016 п. 4.3 ГОСТ 14632-79 п. 4.9 ГОСТ 26149-84 п. 4.4 |
| 25.6 * |  | 22.23/ 33.111 | Качество лицевой поверхности, равномерность окраски и светлота лицевой поверхности |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16475-81 п. 4.4, п. 4.5 ГОСТ 16914-71 п. 3.14 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 5 ГОСТ 26149-84 п.4.5, 4.6 |
| 25.7 * |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость и коэффициент отражения |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16475-81 п. 4.13 ГОСТ 16914-71 п. 3.13 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |
| 25.8 * |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость и потеря массы при истирании |  | ГОСТ 11529-2016 п. 6.1 ГОСТ 14632-79 п. 4.8 ГОСТ 16914-71 п. 3.15 ГОСТ 26149-84 п. 4.8 |
| 25.9 * |  | 22.23/ 29.121 | Деформативность при вдавливании (твердость и упругость) |  | ГОСТ 11529-2016 п. 7 ГОСТ 16914-71 п. 3.17, п. 3.18 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 26149-84 п. 4.9 |
| 25.10 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 11529-2016 п. 9 ГОСТ 14632-79 п. 4.7 |
| 25.11 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11529-2016 п. 14 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 27023-86 п. 4.5 |
| 25.12 * | Линолеум | 22.23/ 29.040 | Водопоглощение. Поверхностное водопоглощение | ГОСТ 7251-77 ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11529-2016 п. 10 ГОСТ 16475-81 п. 4.11 ГОСТ 16914-71 п. 3.19 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |
| 25.13 * |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 11529-2016 п. 11 ГОСТ 16475-81 п. 4.10 ГОСТ 16914-71 п. 3.20 |
| 25.14 * |  | 22.23/ 29.040 | Плотность слоя износа |  | ГОСТ 11529-2016 Приложение А |
| 25.15 * |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 и поверхностная плотность |  | ГОСТ 11529-2016 п. 12 ГОСТ 26149-84 п. 4.11 |
| 25.16 * |  | 22.23/ 29.113 | Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 п. 4.12 ГОСТ 16914-71 п. 3.23 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 13 |
| 26.1 * | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.21/ 29.040 | Плотность и кажущаяся плотность | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ГОСТ 19177-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 СТБ 1437-2004 п. 4.8 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 19177-81 п. 4.3 |
| 26.2 * |  | 22.21/ 29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение при 10%-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении |  | ГОСТ 17177-94 ГОСТ 18336-2017 ГОСТ 23206-2017 |
| 26.3 * |  | 22.21/ 29.121 | Остаточная деформация при сжатии |  | ГОСТ 18268-2017 ГОСТ 19177-81 п. 4.5 ГОСТ 20990-2017 ГОСТ 29089-91 |
| 26.4 * |  | 22.21/ 29.121 | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца |  | ГОСТ 15873-2017 ГОСТ 17370-2017 ГОСТ 29088-91 |
| 26.5 * |  | 22.21/ 29.061 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 |

| 26.6 * | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.21/ 29.121 | Прочность и предел прочности при статическом изгибе, его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба, предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности; прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ГОСТ 19177-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18564-2017 СТБ 1437-2004 п. 7.4, п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 13, п. 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.7 ** |  | 22.21/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, высота) и отклонение от них |  | ГОСТ 25015-2017 |
| 26.8 * |  | 22.21/ 29.040 | Водопоглощение (влажность) |  | СТБ 1437-2004 п. 7.5 ГОСТ 19177-81 п. 4.6, п. 4.7 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 20869-2017 |
| 26.10 * |  | 22.21/ 29.061 | Средний размер ячеек пенопласта |  | СТБ 1338-2002 Приложение А |
| 26.11 * |  | 22.21/ 29.040 | Объемное содержание закрытых пор |  | СТБ 1338-2002 Приложение Б |
| 26.12 * |  | 22.21/ 29.121 | Ударная вязкость по Шарпи |  | ГОСТ 4647-2015 |
| 26.13 * |  | 22.21/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 |
| 26.14 * |  | 22.21/ 29.143 | Твердость |  | СТБ ИСО 2439-2001 метод А, Б, В ГОСТ 24616-2017 |
| 26.15 * |  | 22.21/ 29.040 | Скорость прохождения паров воды |  | ГОСТ 20870-2017 |
| 26.16 * |  | 22.21/ 29.061 | Проверка размеров сечений |  | ГОСТ 19177-81 п. 4.2 |
| 26.17 * |  | 22.21/ 29.121 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 19177-81 п. 4.4 |
| 26.18 * |  | 22.21/ 26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 7912-74 |
| 26.19 * |  | 22.21/ 29.061 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п. 7.8 |

| 27.1 ** | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 32.115 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 п.8.3, 8.4 СТБ 1293-2001 п. 9.1.14 СТБ 1451-2004 п. 7.3 СТБ 1548-2005 п. 7.4 СТБ 2244-2012 п. 8.2 СТБ 2251-2012 п. 7.3 ГОСТ 9590-76 п. 4.2 ГОСТ 10174-90 п. 3.2 ГОСТ 11583-74 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ Р 51613-00 п. 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2 ** |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, овальность, перекос) и отклонения |  | СТБ 1264-2001 п. 8.2 СТБ 1293-2001 п. 7.2, п. 7.3 СТБ 1451-2004 п. 7.2 СТБ 1548-2005 п.7.2, п.7.6 СТБ 1720-2007 п. 7.1 – п. 7.8 ГОСТ 9590-76 п. 4.1, п. 4.10 ГОСТ 9639-71 п. 4.4 ГОСТ 10174-90 п. 3.1 ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 29325-92 ГОСТ 51613-2000 п. 8.3 |
| 27.3 ** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  | СТБ 2251-2012 п. 7.2 ГОСТ 17035-86 метод А, Б ГОСТ 29325-92 |
| 27.4 * |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м |  | СТБ 1264-2001 п. 8.5 СТБ 1451-2004 п. 7.4 СТБ 1548-2005 п. 7.5 |
| 27.5 * |  | 22.23/ 29.121 | Ударная вязкость по Шарпи, по Изоду |  | СТБ 1264-2001 п. 8.9 ГОСТ 4647-2015 ГОСТ 9639-71 п. 4.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 19109-2017 |
| 27.6 * |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005 п. 7.8 |
| 27.7 ** |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия |  | СТБ 1548-2005 п. 7.9 СТБ 1264-2001 |
| 27.8 * |  | 22.23/ 29.121 | Абсолютная деформация при вдавливании и восстанавливаемость |  | СТБ 1548-2005 п. 7.10 |

| 27.9 * | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров и внешнего вида (до и после воздействия температуры) | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 п.8.13 СТБ 1293-2001 п. 7.4 СТБ 1451-2004 п. 7.10 СТБ 1548-2005 п. 7.11 СТБ 2244-2012 п. 8.5 СТБ 2251-2012 п. 7.5 СТБ 2270-2012 п. 7.2.1 ГОСТ 9639-71 п. 4.8 ГОСТ 11529-2016 п. 4.1, п. 4.2 ГОСТ 18599-2001, п. 8.5 ГОСТ 22689-2014 п. 8.2, п. 8.4, п. 8.6 ГОСТ 27077-86 ГОСТ 27078-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность, предел текучести и модуль упругости при растяжении; прочность при разрыве; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести |  | СТБ 1264-2001 п.8.7, 8.8 ГОСТ 1293-2001 п. 7.3 СТБ 1451-2004 п. 7.8 СТБ 1548-2005 п. 7.12 СТБ 2251-2012 п. 7.6 СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 ГОСТ 9.708-83 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9639-71 п. 4.5 ГОСТ 10174-90 п. 3.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11645-2021 (метод А) ГОСТ 18599-2001 п. 4.5 ГОСТ 22689-2014 п. 8.5 ГОСТ Р 51613-2000 п.8.6 |
| 27.11 * |  | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести |  | ГОСТ 4651-2014 ГОСТ 9550-81 |
| 27.12 * |  | 22.23/ 29.121 | Изгибающее напряжение, модуль упругости и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении |  | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 п. 4.10 |

| 27.13 * | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 ГОСТ 23206-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.14 * |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость (абразивный износ) |  | ГОСТ 11012-2017 ГОСТ 11529-2016 п. 6.1 |
| 27.15 * |  | 22.23/ 29.143 | Твердость (твердость по Шору) |  | СТБ 1451-2004 п. 7.6 ГОСТ 4670-2015 ГОСТ 9639-71 п. 4.11 ГОСТ 24621-2015 |
| 27.16 * |  | 22.23/ 29.121 | Стойкость к удару (также при пониженной температуре) |  | СТБ 1264-2001 п. 8.10 СТБ 1451-2004 п. 7.6 СТБ 1548-2005 п.7.7 СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 ГОСТ 9590-76 п. 4.7 |
| 27.17 * |  | 22.23/ 29.040 | Водопоглощение (влажность) |  | ГОСТ 4650-2014 Метод А, В, С, Д СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 |
| 27.18 * |  | 22.23/ 29.040 | Плотность. Кажущая плотность |  | СТБ 2251-2012 п. 7.1 СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 ГОСТ 409-2017 |
| 27.19 * |  | 22.23/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1264-2001 п. 8.15 СТБ 1451-2004 п. 7.10 ГОСТ 9.707-81 Метод. 2 ГОСТ 9.708-83 Метод. 2 ГОСТ 17177-94 |
| 27.20 * |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов |  | СТБ 2200-2011 п. 8 |
| 27.21 * |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | ГОСТ 12020-72 ГОСТ 12020-2018 |
| 27.22 * |  | 22.23/ 26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 16782-2015 |
| 27.23 * |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость, коэффициенты светопропускания, поглощения, рассеяния света и насыщенности цвета |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 15875-80 СТБ 1548-2005 п. 7.4 СТБ 1264-2001 |
| 27.24 * |  | 22.23/ 42.000 | Подготовка образцов, кондиционирование |  | ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 19599-90 |
| 27.25 * |  | 22.23/ 29.040 | Определение золы и сульфатной золы |  | ГОСТ 15973-82 п. 3, п. 4, п. 5 |
| 27.26 * |  | 22.23/ 29.121 | Ползучесть при одноосном растяжении |  | ГОСТ 18197-2014 |
| 27.27 * |  | 22.23/ 29.040 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ |  | ГОСТ 22456-77 |
| 27.28 * |  | 22.23/ 29.061 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86 |
| 27.29 * |  | 22.23/ 29.061 | Определение присоединительных размеров фасонных частей |  | СТБ 2244-2012 п. 8.3 |

| 27.30 * | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления соединительных деталей с закладными электронагревателя и с трубой | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2244-2012 п. 8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.31 * |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к растрескиванию при воздействии ПАВ |  | ГОСТ 22689-2014 |
| 27.32 * |  | 22.23/ 29.040 | Степень сшивки для полиэтилена |  | СТБ 1293-2001 п. 7.6 |
| 27.33 * |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от соосности (перпендикулярности плоскости торца к оси трубы) |  | СТБ 2251-2012 п. 7.7 СТБ 2252-2012 п. 7.2.3 СТБ 2270-2012 п. 7.2.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 27.34 * |  | 22.23/ 29.061 | Средний размер ячеек ППУ |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.2 СТБ 2270-2012 п. 7.1.2 |
| 27.35 * |  | 22.23/ 29.040 | Количество закрытых пор ППУ |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.6 СТБ 2270-2012 п. 7.1.6 |
| 27.36 * |  | 22.23/ 29.040 | Увеличение среднего наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения ее пенополиуретаном |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.2 СТБ 2270-2012 п. 7.2.2 |
| 27.37 * |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности трубной конструкции на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.4 |
| 27.38 * |  | 22.23/ 26.080 | Стойкость (термическая, гидротермическая, к кипячению в воде, к загрязнению) |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.3, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8 |
| 27.39 * |  | 22.23/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1720-2007 п. 7.11 |
| 27.40 * |  | 22.23/ 26.045 | Монолитность |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.9 |
| 27.41 * |  | 22.23/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию |  | ГОСТ 10174-90 п. 3.3, п. 3.4 |
| 27.42 * |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость (прочность) труб и фасонных частей к растрескиванию |  | СТБ 1720-2007 п. 7.9 СТБ 2251-2012 п. 7.5 |
| 27.43 * |  | 22.23/ 26.080 | Термостойкость |  | СТБ 1264-2001 п. 8.12 |
| 27.44 * |  | 22.23/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.7 СТБ 1618-2006 |
| 28.1 ** | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/ 26.045 | Внешний вид (пороки) | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1240-2000 СТБ 1703-2006 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1240-2000 п. 7.2 ГОСТ 111-2014 п. 7.3 ГОСТ 9.302-88 п. 2 ГОСТ 9.916-2023 п.5 ГОСТ 30733-2014 п. 9.6 ГОСТ 32557-2013 п. 19-п. 21 |
| 28.2 ** |  | 23.19/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения |  | СТБ 1240-2000 п. 7.3, п. 7.4 ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 6943.17-94 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 28.3 ** | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/ 29.061 | Толщина и разнотолщинность | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1240-2000 СТБ 1703-2006 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 6943.18-94 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3, п.3.11, п. 3.12, п. 3.17 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 ГОСТ 30733-2014 п. 9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.4 ** |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей, отклонения от плоскостности, прямолинейности кромок и прямоугольности углов |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 30733-2014 п. 9.3-п. 9.5 ГОСТ 32557-2013 п.10- п. 13 |
| 28.5 * |  | 23.19/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 |
| 28.6 * |  | 23.19/ 26.080 | Определение герметичности, точки росы, эффективности влагопоглотителя |  | ГОСТ 24866-2014 п. 6.9, п. 6.10, п. 6.18 |
| 28.7 * |  | 23.19/ 29.121 | Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10, п. 7.11, п. 7.14 |
| 28.8 * |  | 23.19/ 29.121 | Адгезионная способность (прочность) герметика второго герметизирующего слоя |  | ГОСТ EN 1279-4-2014 Приложение А ГОСТ EN 1279-6-2014 ГОСТ 32998.6-2014 |
| 28.9 * |  | 23.19/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света и отражения, коэффициент общего светопропускания |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.4 ГОСТ 24866-2014 п. 7.16 ГОСТ 26302-2021 |
| 28.10 * |  | 23.19/ 29.061 | Глубина и непрерывность герметизирующего слоя |  | ГОСТ 24866-2014 п.6.8 |
| 28.11 * |  | 23.19/ 29.061 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 п.15 |
| 28.12 ** |  | 23.19/ 26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.10 |
| 28.13 * |  | 23.19/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.11 ГОСТ ISO 675-2014 ГОСТ 26602.1-99 |
| 28.14 * |  | 23.19/ 33.111 | Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М0, М1, М2, М3) |  | ГОСТ 111-2014 п.7.7.1 ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 |
| 28.15 * |  | 23.19/ 33.111 | Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М4, М5, М6) |  | ГОСТ 111-2014 п.7.7.2 ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 |
| 28.16 * |  | 23.19/ 29.121 | Устойчивость к перегибу |  | СТБ 1240-2000 п. 7.7 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 28.17 * | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1240-2000 СТБ 1703-2006 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1103-98 п. 7.4, п. 7.6 ГОСТ 6943.10-2015 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 34275-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.18 * |  | 23.19/ 29.040 | Определение массы на единицу площади |  | СТБ 1240-2000 п. 7.6 ГОСТ 6943.16-94 |
| 28.19 * |  | 23.19/ 29.040 | Содержание влаги и веществ, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |
| 28.20 * |  | 23.19/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | СТБ 1103-98 п. 7.1 |
| 28.21 * |  | 23.19/ 29.061 | Шаг спиральной оплетки |  | СТБ 1103-98 п.7.2 |
| 28.22 * |  | 23.19/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1240-2000 п. 7.8 |
| 28.23 * |  | 23.19/ 29.121 | Модуль упругости |  | СТБ 1103-98 п. 7.7 |
| 28.24 * |  | 23.19/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 28.25 * |  | 23.19/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 9553-2017 ГОСТ 15139-69 |
| 28.26 * |  | 23.19/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 |
| 28.27 * |  | 23.19/ 26.045 | Влагостойкость стекла |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.10 |
| 28.28 * |  | 23.19/ 26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.11 |
| 28.29 * |  | 23.19/ 29.040 | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |
| 28.30 * |  | 23.19/ 29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 |
| 28.31 * |  | 23.19/ 29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 п. 5.5 – п. 5.8, п. 5.13 ГОСТ 9.916-2023 п.9.1, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.16, 9.4 |
| 28.32 * |  | 23.19/ 26.045 | Метод определения характеристик стойкости к агрессивным средам по изменению: -предела прочности при растяжении; -предела прочности сцепления с бетоном |  | ГОСТ 31938-2022 п.8.6 ГОСТ 32487-2015 п. 5 |
| 28.33 * |  | 23.19/ 29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном |  | ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 32492-2015 п.8 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 28.34 ** | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/ 29.061 | Толщина покрытия (магнитоиндукционный, гравиметрический методы) | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1240-2000 СТБ 1703-2006 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3, п.3.11, п. 3.12, п. 3.17 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.35 * |  | 23.19/ 32.115 | Контроль защитных свойств неметаллических покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 п. 6 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 |
| 28.36 * |  | 23.19/ 29.040 | Содержание связующего в арматуре |  | СТБ 1103-98 п. 7.12 |
| 28.37 * |  | 23.19/ 29.040 | Степень полимеризации связующего |  | СТБ 1103-98 п. 7.13 |
| 28.38 * |  | 23.19/ 26.080 | Стойкость к кратковременному нагреванию |  | ГОСТ 27380-87 п. 4.13 |
| 28.39 * |  | 23.19/ 29.121 | Предел прочности при срезе поперек волокон |  | ГОСТ 31938-2022 п.8.5 ГОСТ 32492-2015 п.7 |
| 28.40 ** |  | 23.19/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | ГОСТ 31938-2022 Приложение Г ГОСТ 15139-69 |
| 29.1 ** | Плиты. Изделия из древесины и древесных материалов | 16.2/ 32.115 | Внешний вид и однородность структуры, цветовая тональность | СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 10633-2018 ГОСТ 11842-2021 ГОСТ 20966-75 ГОСТ 26816-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 989-95 п. 7.9 ГОСТ 4598-2018 п. 7.5 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.4 |
| 29.2 ** |  | 16.2/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов) |  | СТБ 989-95 п. 7.3 ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 8673-2018п.7.2, 7.3 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.1 - п. 7.3.3 ГОСТ 27680-88 |
| 29.3 * |  | 16.2/ 26.119 | Плотность |  | ГОСТ 9621-72 п. 3.2 ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 ГОСТ 10634-88 п. 3.2 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5 |
| 29.4 * |  | 16.2/ 29.121 | Предел прочности и модуль упругости при растяжении и при сжатии |  | ГОСТ 9622-2016 п. 3, 4 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 29.5 * | Плиты. Изделия из древесины и древесных материалов | 16.2/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта плиты | СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 10633-2018 ГОСТ 11842-2021 ГОСТ 20966-75 ГОСТ 26816-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 26816-93 п. 4.3.9 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.6 * |  | 16.2/ 29.121 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе |  | СТБ 989-95, п. 7.5 ГОСТ 9625-2013п. 1, 2 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-93 п. 4.3.8 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.8 |
| 29.7 * |  | 16.2/ 29.121 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 9626-90 ГОСТ 11842-2021 |
| 29.8 * |  | 16.2/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.4 ГОСТ 8904-81 п. 4.1 ГОСТ 9621-72 п. 3.1 ГОСТ 10633-2018 п. 5.1 ГОСТ 16588-91 п. 2, п. 3 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3 |
| 29.9 * |  | 16.2/ 29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою |  | ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 15867-79 |
| 29.10 * |  | 16.2/ 29.061 | Параметры шероховатости поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 метод 1 |
| 29.11 *** |  | 16.2/4 2.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 9620-94 ГОСТ 10633-2018 п. 4 |
| 29.12 * |  | 16.2/ 29.061 | Водо – и влагопоглощение (объемное разбухание, разбухание по толщине), водопоглощение лицевой поверхностью |  | СТБ 989-95 п. 7.7 СТБ 1116-98 п. 7.4 ГОСТ 9621-72 п. 3.3 ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 ГОСТ 10634-88 п. 3.1 - п. 3.3 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.6 |
| 29.13 ** |  | 16.2/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров, перпендикулярности и прямолинейности кромок плит |  | СТБ 1116-98 п.7.2 ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.11 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.11 ГОСТ 4598-2018 п. 7.6, п. 7.7 ГОСТ 27680-88 |
| 29.14 ** |  | 16.2/ 29.061 | Покоробленность плиты |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.9 ГОСТ 30427-96 п. 4.12 |

| 29.15 ** | Плиты. Изделия из древесины и древесных материалов | 16.2/ 29.061 | Косина плит | СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 10633-2018 ГОСТ 11842-76 ГОСТ 11842-2021 ГОСТ 20966-75 ГОСТ 26816-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30427-96 п. 4.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.16 ** |  | 16.2/ 29.061 | Просачивание клея, нахлестки, вмятины, недостача шпона |  | ГОСТ 30427-96 п. 4.9, п. 4.11 |
| 29.17 * |  | 16.2/ 29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов |  | ГОСТ 10637-2010 |
| 29.18 * |  | 16.2/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |
| 29.19 * |  | 16.2/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 |
| 29.20 ** |  | 16.2/ 29.040 | Площадь пятен |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.9 |
| 29.21 ** |  | 16.2/ 29.061 | Глубина вмятин и высота выпуклостей |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.10 |
| 29.22 ** |  | 16.2/ 29.061 | Линейные размеры дефектов |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.11 |
| 30.1 ** | Материалы и изделия звуко- и теплоизоляционные | 23.62, 23.99/ 26.045 | Внешний вид | СТБ 1032-96 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1246-2005 СТБ 1495-2004 СТБ 1786-2007 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 6428-2018 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 32614-2012 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 13915-2009 СТБ EN 15283-1-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1032-96 п. 7.1 СТБ 1230-2000 п. 7.1 ГОСТ 6266-97 п. 8.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 17177-94 п. 4.5 |
| 30.2 ** |  | 23.62, 23.99/ 29.061 | Размеры, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида |  | СТБ 1230-2000 п. 7.1 СТБ 1495-2004 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 п. 4.4 – 4.6, п. 6 СТБ 1032-96 п. 7.1 СТБ 1230-2000 п. 7.1 СТБ 1786-2007 п. 7.1 ГОСТ 6266-97 п.8.2 ГОСТ 6428-83 п. 4.1 ГОСТ 6428-2018 п. 7.1 ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 ГОСТ 15588-2014 п. 7.2 ГОСТ 23307-78 п. 4.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32614-2012 п. 5.3, п. 5.4 СТБ EN 12859-2015 п. 5.3 СТБ EN 13915-2009 п. 5.2 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 |

| 30.3 ** | Материалы и изделия звуко- и теплоизоляционные | 23.62, 23.99/ 29.061 | Ширина, глубина уплощения | СТБ 1032-96 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1246-2005 СТБ 1495-2004 СТБ 1786-2007 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 6428-2018 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 32614-2012 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 13915-2009 СТБ EN 15283-1-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32614-2012 п. 5.2 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.4 ** |  | 23.62, 23.99/ 29.061 | Определение плоскостности, прямоугольности, выправки |  | СТБ EN 12859-2015 п.5.4 ГОСТ 32614-2012 п. 5.5 СТБ EN 13915-2009 п.5.3 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.5 |
| 30.5 * |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 плиты |  | СТБ 1230-2000 п. 7.2 СТБ 1032-96 п. 7.3 СТБ 1230-2000 п. 7.2 ГОСТ 6266-97 п. 8.3 СТБ EN 12859-2015 п. 5.5 |
| 30.6 * |  | 23.62, 23.99/ 29.119 | Плотность |  | СТБ 1786-2007 п. 7.5 ГОСТ 6428-83 п. 4.4 ГОСТ 6428-2018 п. 7.2 СТБ EN 12859-2015 п.5.6 ГОСТ 32614-2012 п. 5.11 ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 п. 7.2 ГОСТ 23307-78 п. 4.6 |
| 30.7 * |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность и предел прочности при сжатии и растяжении и изгибе, деформация, прогиб под нагрузкой |  | СТБ 1230-2000 п. 7.3 СТБ 1032-96 п. 7.4 СТБ 1786-2007 п. 7.2 ГОСТ 6266-97 п. 8.4 ГОСТ 6428-83 п. 4.2 ГОСТ 6428-2018 п. 7.3 ГОСТ 23789-2018 СТБ EN 12859-2015п. 5.7 ГОСТ 32614-2012 п. 5.7, п. 5.8 СТБ EN 13915-2009 п. 5.4, п. 5.5 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.6, п. 5.7 СТБ 1740-2007 ГОСТ 17177-94 п. 14 - 16 ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 |
| 30.8 * |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  | ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 |
| 30.9 * |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 |

| 30.10 ** | Материалы и изделия звуко- и теплоизоляционные | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном | СТБ 1032-96 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1246-2005 СТБ 1495-2004 СТБ 1786-2007 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 6428-2018 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 32614-2012 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 13915-2009 СТБ EN 15283-1-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11 * |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия |  | ГОСТ 26605-2017 |
| 30.12 * |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Сжимаемость и упругость |  | ГОСТ 10140-2003 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 21880-2022 п.10.18 |
| 30.13 * |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 30.14 * |  | 23.62, 23.99/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 10140-2003 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 |
| 30.15 * |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Влажность. Сорбционная влажность |  | СТБ 1230-2000 п.7.4 СТБ 1032-96 п. 7.5 СТБ 1786-2007 п. 7.3 ГОСТ 6428-83 п. 4.3 ГОСТ 6428-2018 п. 7.4 СТБ EN 12859-2015 п. 5.8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 п.8, п.9 |
| 30.16 * |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 17177-94 п.11 |
| 30.17 * |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Время самостоятельного горения |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 |
| 30.18 * |  | 23.62, 23.99/ 08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 17177-94 п. 21, п. 22 ГОСТ 4640-2011 п. 7.2 |
| 30.19 * |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1404-2003 п.7.3 СТБ 1786-2007 п. 7.4 ГОСТ 6266-97 п. 8.6 ГОСТ 7025-91 СТБ EN 12859-2015 п.5.9 ГОСТ 32614-2012 п.5.9.2 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.8 ГОСТ 17177-94 п. 10 ГОСТ 20869-2017 |
| 30.20 * |  | 23.62, 23.99/ 08.169 | Определение водородного показателя рН |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.10 |
| 30.21* |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Массовая доля органических веществ |  | ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 ГОСТ 17177-94 |

| 31.1 ** | Листы асбестоцементные | 23.65/ 26.045 | Внешний вид | СТБ 1118-2008 ГОСТ 18124-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8747-88 п. 2 ГОСТ 18124-2012 п. 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2 ** |  | 23.65/ 29.061 | Определение линейных размеров и форм |  | ГОСТ 18124-2012 п. 8.2 ГОСТ 8747-88 п. 3 |
| 31.3 * |  | 23.65/ 29.121 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 8747-88 п. 8 ГОСТ 18124-2012 п. 8.4 |
| 31.4 * |  | 23.65/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 8747-88 п. 9 ГОСТ 18124-2012 п. 8.5 |
| 31.5 * |  | 23.65/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8747-88 п. 10 |
| 31.6 * |  | 23.65/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 8747-88 п. 11 |
| 31.7 * |  | 23.65/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1118-2008 п. 7.12 ГОСТ 8747-88 п. 12 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 |
| 31.8 * |  | 23.65/ 29.070 | Определение прочности цветного покрытия на истирание |  | ГОСТ 8747-88 п. 13 ГОСТ 18124-2012 п. 8.7 |
| 31.9 * |  | 23.65/ 29.121 | Определение предела прочности при изгибе |  | ГОСТ 18124-2012 п. 8.3 ГОСТ 8747-88 п. 4 |
| 31.10 ** |  | 23.65/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1118-2008 п. 7.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 31.12* |  | 23.65/ 33.111 | Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота |  | СТБ 1118-2008 п. 7.11 ГОСТ 11583-74 СТБ 1264-2001 |
| 31.13 * |  | 23.65/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1118 п. 7.16 ГОСТ 9.401-2018 метод 2, метод 3 |
| 32.1 ** | Отделочные и облицовочные материалы | 23.3/ 32.115 | Внешний вид и цвет | СТБ 1002-2003 СТБ 1034-96 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 СТБ 1184-99 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 24099-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1064-97 СТБ 1002-2003 п. 7.2 ГОСТ 9480 – 2012 п. 5.1 ГОСТ 27180-2019 п. 5.7 ГОСТ 24099-2013 п. 7.5 |
| 32.2 ** |  | 23.3/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения от них |  | СТБ 1064-97 п. 7.1 СТБ 1002-2003 п. 7.1 СТБ 1184-99 п. 7.1 ГОСТ 9480 – 2012 п. 5.2 ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.1-5.6 ГОСТ 24099-2013 п. 7.1-п. 7.4 |

| 32.3 * | Отделочные и облицовочные материалы | 23.3/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ 1002-2003 СТБ 1034-96 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 СТБ 1184-99 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 9480 – 2012 ГОСТ 24099-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1064-97 п. 7.4 СТБ 1002-2003 п. 7.7 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 27180-2019 п.6 (метод кипячения) ГОСТ 24099-2013 п. 7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.4 * |  | 23.3/ 29.040 | Определение массы 1м2 |  | СТБ 1002-2003 п. 7.6 СТБ 1065-97 п. 7.7 СТБ 1184-99 п. 7.8, п. 5.2.3 |
| 32.5 * |  | 23.3/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1064-97 п. 7.3 СТБ 1065-97 п. 7.4 СТБ 1002-2003 п. 7.3 СТБ 1184-99 п. 7.4 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17177-94 п. 15 ГОСТ 27180-2019 п.7 ГОСТ 24099-2013 п. 7.8 |
| 32.6 * |  | 23.3/ 26.080 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 27180-2019 п.10 |
| 32.7 * |  | 23.3/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1064-97 п. 7.5 СТБ 1065-97 п. 7.5 СТБ 1002-2003 п. 7.4 СТБ 1184-99 п. 7.9 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 27180-2019 п.11 ГОСТ 24099-2013 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 |
| 32.8 * |  | 23.3/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1002-2003 п. 7.5 СТБ 1065-97 п. 7.6 СТБ 1184-99 п. 7.3 |
| 32.9 * |  | 23.3/ 29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.8.2 ГОСТ 13087-2018 |
| 32.10 * |  | 23.3/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | СТБ 1064-97 п. 7.9 ГОСТ 27180-2019 п.12 |
| 32.11 * |  | 23.3/ 33.111 | Условная светостойкость |  | СТБ 1002-2003 п. 7.8 ГОСТ 21903- 76 метод 2 |
| 32.12* |  | 23.3/ 26.045 | Однородность структуры |  | СТБ 1184-99 п. 7.5 |
| 32.13* |  | 23.3/ 26.045 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1184-99 п. 7.6 |
| 32.14* |  | 23.3/ 29.070 | Износостойкость глазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.9 |
| 32.15 * |  | 23.31/ 11.116 | Устойчивость к образованию пятен |  | ГОСТ 27180-2019 п.15 |

| 33.1 ** | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.33/ 32.115 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1515-2004 СТБ 1527-2005 СТБ 1549-2005 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 9.406-84 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 13726-2023 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 22233-2018 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30246-2016 СТБ EN 1433-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 п.7.6 СТБ 1527-2005 п. 7.6 СТБ 1380-2003 п.7.1,7.3,7.4 СТБ 1549-05 п. 7.6 СТБ 1806-07 п. 7.12 СТБ 1807-07 п. 7.16 СТБ 1808-07 п. 7.12 СТБ 1381-2003 п. 6.6 ГОСТ 4781-85 п. 4.3 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.307-89 п.4.1 ГОСТ 3634-2019 п. 7.2 СТБ EN 1433-2009 п. 7.1, п. 7.13 ГОСТ 9.406-84 п. 3.1 ГОСТ 13726-97 п.8.4, 8.6 ГОСТ 13726-2023 п.8.3, 8.5 ГОСТ 22233-2018 п. 7.5, п. 7.7 ГОСТ 24045-2016 п. 7.1, п. 7.2 ГОСТ 30246-2016 п. 7.2 ГОСТ 24767-2018 п.7.1 ГОСТ 30245-2003 п. 5.1 – п. 5.6 ГОСТ 30245-2012 п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2 ** |  | 24.33/ 32.115 | Внешний вид, качество, класс защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.5 ГОСТ 9.032-74 |
| 33.3 ** |  | 24.33/ 32.115 | Цвет и качество защитно-декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.9 СТБ 1381-2003 п.6.2, п. 6.6 СТБ 1382-2003 п. 7.8 СТБ 1527-2005 п. 7.8 СТБ 1549-2005 п. 7.7 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 ГОСТ 22233-2018 п. 7.9 |
| 33.4 ** |  | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения, глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1382-2003 п.7.2, п. 7.5, п. 7.7 СТБ 1515-2004 п. 5, п. 8, п. 9 СТБ 1527-2005 п. 7.2, п. 7.5, п. 7.7 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 33.5 ** | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения, глубина и диаметр вмятин | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1515-2004 СТБ 1527-2005 СТБ 1549-2005 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 9.406-84 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 13726-2023 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 22233-2018 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30246-2016 СТБ EN 1433-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1549-2005 п. 7.3 - п. 7.5 ГОСТ 3634-2019 п. 7.1 СТБ EN 1433-2009 п. 7.2 ГОСТ 13726-97 п. 8.3 ГОСТ 13726-2023 п.8.2 ГОСТ 21631-2023 п.7.2 ГОСТ 22233-2018 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 24045-2016 п. 7.3 – п. 7.8 ГОСТ 24767-2018 п.7.2 ГОСТ 30246-2016 п. 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.6 ** |  | 24.33/ 29.061 | Метод измерений отклонений формы, неперпендикулярность и смятие кромок профилей |  | ГОСТ 21631-2023 п.7.5 ГОСТ 22233-2018 п. 7.3 ГОСТ 24767-2018 п.7.4 ГОСТ 26877-2008 |
| 33.7 ** |  | 24.33/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1380-2003 п. 7.2 СТБ 1381-2003 п. 6.4 ГОСТ 3634-2019 п. 7.4 ГОСТ 4781-85 п. 4.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 |
| 33.8 ** |  | 24.33/ 32.115 | Наличие трещин, зазубрин, заусенцев, раковин на поверхности (на кромках) |  | СТБ 1380-2003 п. 7.3, п. 7.4 |
| 33.9 * |  | 24.33/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы 1м2 покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.9, п. 7.10 |
| 33.10 ** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность по ребру и гофра и волнистость |  | СТБ 1382-2003 п. 7.3 СТБ 1527-2005 п. 7.3 ГОСТ 13726-97 п. 8.5 ГОСТ 13726-2023 п.8.4 ГОСТ 24045-2016 п. 7.4 ГОСТ 24767-2018 п.7.3 |
| 33.11 ** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-03 п.7.4 СТБ 1527-2005 п. 7.4 ГОСТ 21631-2023 п.7.2 ГОСТ 24045-2016 п. 7.5 |
| 33.12 ** |  | 24.33/ 29.061 | Толщина покрытия, средняя толщина покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.1, п. 7.8 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3, п.3.11, п. 3.12, п. 3.17 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 ГОСТ 9.307-89 п. 4.2.1, п. 4.2.3 ГОСТ 22233-2018 п. 7.8 |
| 33.13 ** |  | 24.33/ 29.121 23.08.2024 дата принятия решения | Адгезия защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.2 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 22233-2018 п. 7.10 ГОСТ 30246-2016 п. 7.4 |
| 33.14 ** |  | 24.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия (метод нанесения сетки царапин, метод нагрева | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1515-2004 СТБ 1527-2005 СТБ 1549-2005 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 9.406-84 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 13726-2023 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 22233-2018 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30246-2016 СТБ EN 1433-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.307-89, п. 4.4 |
| 33.15* |  | 24.33/ 29.121 | Прочность пленки покрытия |  | ГОСТ 4765-73 ГОСТ 22233-2018 п.7.12 |
| 33.16* |  | 24.33/ 29.165 | Эластичность пленки покрытия |  | ГОСТ 22233-2018 п.7.13 ГОСТ 31974-2012 |
| 33.17* |  | 24.33/ 33.111 | Блеск защитно – декоративного покрытия |  | ГОСТ 896-2021 ГОСТ 22233-2018 п.7.11 |
| 33.18* |  | 24.33/ 29.040 | Степень высыхания защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 33.19* |  | 24.33/ 29.121 | Ударная прочность |  | СТБ 1527-2005 п. 7.10 |
| 33.20* |  | 24.33/ 29.165 | Прочность пленки покрытия при изгибе «Т» |  | ГОСТ 30246-2016 п. 7.3 Приложение В |
| 33.21* |  | 24.33/ 29.121 | Статические испытания на растяжение (предел пропорциональности, предел текучести, модуль упругости, временное сопротивление, относительное (равномерное) удлинение после разрыва) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 13726-97 п. 8.7 ГОСТ 13726-2023 п.8.6 |
| 33.22* |  | 24.33/ 29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 3634-2019 п. 7.5 ГОСТ 4781-85 п. 4.2 ГОСТ 22233-2018 п. 7.4 СТБ EN 1433-2009 п. 7.15, п. 9.1 |
| 33.23* |  | 24.33/ 26.080 | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 9.308-85 метод 1-3 ГОСТ 22233-2018 п.7.18 |
| 33.24* |  | 24.33/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 3634-2019 п. 7.3 ГОСТ 14918-2020 п. 8.6, Приложение В |
| 33.25* |  | 24.33/ 26.141 | Определение водонепроницаемости фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п. 7.2 |
| 33.26* |  | 24.33/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ EN 1433-2009 п. 9.2.1.1 |
| 33.27* |  | 24.33/ 29.061 | Толщина цинкового покрытия, разнотолщинность |  | ГОСТ 14918-2020 п. 8.6, Приложение Г |
| 33.28* |  | 24.33/ 29.121 | Несущая способность комбинированного профиля при сдвиге |  | ГОСТ 22233-2018 п. 7.6, Приложение А |
| 33.29* |  | 24.33/ 29.121 | Несущая способность комбинированного профиля при поперечном растяжении |  | ГОСТ 22233-2018 п. 7.6, Приложение Б |
| 33.30* |  | 24.33/ 26.045 | Степень наполнения анодноокисного покрытия 23.08.2024 дата принятия решения |  | ГОСТ 9.031-74 п. 3.3, п. 3.4 ГОСТ 22233-2018 п. 7.19 |
| 34.1 ** | Панели металлические с утеплителем | 24.33/ 29.121 | Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1740-2007 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ EN 14509-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1610-2006 СТБ EN 14509-2013 (Приложение А.5) |
| 34.2 ** |  | 24.33/ 29.121 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |
| 34.3 ** |  | 24.33/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1515-2004 |
| 34.4 * |  | 24.33/ 29.121 | Определение прочностей и модулей упругости при растяжении, сжатии и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 СТБ 1806-2007 п. 7.3, п. 7.11 СТБ 1807-2007 п. 7.9, п. 7.10 СТБ 1808-2007 п. 7.3, п. 7.11 СТБ EN 826-2016 п.8.1 – п. 8.3 ГОСТ 21631-2023 п.7.4 ГОСТ 11701-84 |
| 34.5 * |  | 24.33/ 29.121 | Определение изгибающего момента и жесткости однопролетной панели |  | СТБ EN 14509-2013 (Приложение А.5) |
| 34.6 * |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения |  | СТБ EN 14509-2013 (Приложение D) |
| 35.1 * | Приборы стальные эмалированные | 25.99/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск | ГОСТ 23695-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23695 -2016 п.8.10 |
| 35.2 * |  | 25.99/ 26.045 | Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ |  | ГОСТ 23695-94 п. 6.7 ГОСТ 23695 – 2016 п.8.7 |
| 36.1 * | Силиконы, масла, смазки | 19.20/ 29.121 | Относительная величина снижения адгезии | СТБ 1707-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1707-22 п. 8.3 |
| 37.1 * | Материалы и изделия строительные (Радиационный контроль) Радиационный контроль территорий, рабочих мест Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства Здания и сооружения Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 04.125/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. (137Cs,232Тh, 226Ra, 40К) ДИ: 0,5-2*105 Бк/кг (л) | ТКП 45-2.04-133-2009 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 1823-2007 |
| 37.2 * |  | 04.125/ 04.125 | Мощность дозы гамма - излучения (МД-) |  | МВИ.МН 2513-2006 |
| 37.3 * |  | 16.10/ 04.125 | Содержание цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |
| 37.4 *** |  | 100.11, 100.13/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе пом 23.08.2024 дата принятия решения ещений | СанПиН от 28.12.2012 № 213 (Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утверждены Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012) | МВИ. МН.5011-2014 |
| 37.5 *** |  | 100.11/ 04.125 | Плотность потока радона-222 с поверхности грунта | СанПиН от 31.12.2013 № 137 (Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утверждены Постановлением МЗ РБ №137 от 31.12.2013) | МВИ. МН 5618-2016 |
| 38.1 *** | Отделочные работы | 43.29/ 29.061 | Количество и толщина штукатурных слоев | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п. 5.5 |
| 38.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности оштукатуренной поверхности (углов) |  | СТБ 1473-2004 п. 5.6, п. 5.7, п. 5.8 |
| 38.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004 п. 5.9 |
| 38.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
| 38.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п. 5.11 |
| 38.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки каркаса требованиям проектной документации |  | СТБ 1473-2004 п. 6.6 |
| 38.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004 п. 6.7 |
| 38.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.8, п. 6.9 |
| 38.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п. 6.10 |
| 38.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.11 |
| 38.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п. 6.11.2 |
| 38.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.12 |

| 38.13 *** | Отделочные работы | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п. 6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004 п. 6.14 |
| 38.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
| 38.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п. 6.3 |
| 38.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СТБ 1474-2004 п. 6.4 |
| 38.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя замазки (мастики) |  | СТБ 1475-2004 п. 6.6 |
| 38.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1475-2004 п. 6.7, п. 9.4 |
| 38.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
| 38.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид установленного стекла |  | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
| 38.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1475-2004 п. 7.2 |
| 38.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 38.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1475-2004 п. 7.6 |
| 38.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенкам и перекрытиям требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п. 7.7 |
| 38.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 38.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.9 |
| 38.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы |  | СТБ 1475-2004 п. 8.3 |

| 38.29 *** | Отделочные работы | 43.29/ 29.061 | Внешний вид конструкций из профильного стекла | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
| 38.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
| 38.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прочность (Точность) крепления оконных и дверных блоков в проемах |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3, п. 6.6 СТБ 1476-2004 п. 4 |
| 38.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.1, п. 5.5 |
| 38.34 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
| 38.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
| 38.36 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 38.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 38.38 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004 п. 4.7 |
| 38.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие зазоров и уступов в местах стыковки наличников |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 СТБ 1476-2004 |
| 38.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 СТБ 1476-2004 п. 7.1 |
| 38.41 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 СТБ 1476-2004 п. 7.2 |
| 38.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оконных и дверных откосов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1484-2004 п. 6.11 СТБ 1473-2004 |
| 38.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины откоса от проектной величины |  | СТБ 1484-2004 п. 6.11 СТБ 1473-2004 |
| 38.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности откосов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.11 СТБ 1473-2004 СТБ 1476-2004 п. 5.4 |
| 38.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) грунтового основания |  | СТБ 1483-2004 п. 7.2 |
| 38.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 7.3 |
| 38.47 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки |  | СТБ 1483-2004 п. 8.1 |

| 38.48 *** | Отделочные работы | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) бетонного подстилающего слоя (стяжки) | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.49 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона бетонного подстилающего слоя (стяжки) |  | СТБ 1483-2004 п. 8.6 |
| 38.50 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня |  | СТБ 1483-2004 п. 9.1 |
| 38.51 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальностибетонного подстилающего слоя (стяжки) |  | СТБ 1483-2004 п. 8.7 |
| 38.52 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно – песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п. 10.11 |
| 38.53 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно – песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п. 10.12 |
| 38.54 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали ности гидроизоляции из цементно – песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п. 10.13 |
| 38.55 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1483-2004 п. 10.14 |
| 38.56 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СТБ 1483-2004 п. 10.15 |
| 38.57 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п. 10.16 |
| 38.58 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СТБ 1483-2004 п. 11.2 |
| 38.59 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение теплозвукоизоляции от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 11.6 |
| 38.60 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение теплозвукоизоляции от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 11.7 |
| 38.61 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
| 38.62 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отметки покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 12.2 |
| 38.63 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п. 12.3 |
| 38.64 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4 |

| 38.65 *** | Отделочные работы | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 12.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.66 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления монолитного покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п. 13.4 |
| 38.67 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации |  | СТБ 1483-2004 п. 14.1 |
| 38.68 *** |  | 43.29/ 29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СТБ 1483-2004 п. 14.2 |
| 38.69 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004 п. 14.3 |
| 38.70 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг |  | СТБ 1483-2004 п. 14.4 |
| 38.71 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованиям ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 14.7 |
| 38.72 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.9 |
| 38.73 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.10 |
| 38.74 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п. 14.11 |
| 38.75 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п. 15.4 |
| 38.76 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 15.6 |
| 38.77 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 16.7 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 38.78 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием сплошных (бесшовных) покрытий |  | СТБ 1483-2004 п. 16.8 |
| 38.79 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов покрытий из штучных материалов |  | СТБ 1483-2004 п. 17.2 |
| 38.80 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов покрытий из штучных материалов |  | СТБ 1483-2004 п. 17.3 |

| 38.81 *** | Отделочные работы | 43.29/ 29.061 | Соответствие заполнения швов покрытий из штучных материалов требованиями проектной документации и ТНПА | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 17.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.82 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 17.5 |
| 38.83 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п. 17.6 |
| 38.84 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 18.1 |
| 38.85 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 18.2 |
| 38.86 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 19.1 |
| 39.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.29/ 29.061 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) лакокрасочных, мастичных, шпатлевочных и наливных покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 39.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид лакокрасочных, мастичных, шпатлевочных и наливных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |
| 39.4 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) лакокрасочных, мастичных, шпатлевочных и наливных покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |
| 39.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 7.2 |
| 39.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид гуммировочногопокрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 7.6 |

| 39.7 *** | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.29/ 29.061 | Сплошность гуммировочного покрытия из жидких резиновых смесей | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Полнота отвердения гуммировочного покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п. 7.8 |
| 39.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сцепление гуммировочных покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 7.9 |
| 39.10 *** |  | 43.29/ 29.143 | Твердость гуммировочного покрытия (для листовых материалов) |  | СТБ 1684-2006 п. 7.10 |
| 39.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид металлизационногопокрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 8.4 |
| 39.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина металлизационного покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 8.3 |
| 39.13 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления металлизационного покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 8.5 |
| 39.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид комбинированного покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9, п. 8.4, п. 9.1, п. 9.2 |
| 39.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина комбинированного покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 8.3, п. 9.1, п. 9.2 |
| 39.16 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) комбинированного покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11, п. 8.5, п. 9.1, п. 9.2 |
| 39.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) комбинированного покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5, п. 9.1, п. 9.2 |
| 39.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид оклеечного покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 10.12 |
| 39.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сцепление оклеечных покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 10.14 |
| 39.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в оклеечномпокрытии и швах |  | СТБ 1684-2006 п. 10.11 |
| 39.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5, п. 11.1 |
| 39.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид облицовочных и футеровочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.9, п. 10.12, п. 11.1 |
| 39.23 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) облицовочных и футеровочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11, п. 10.14 п. 11.1 |

| 39.24 *** | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.29/ 29.061 | Толщина облицовочных и футеровочных покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 10.11, п. 11.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.25 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006 п. 11.4 |
| 39.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев футеровки (облицовки) |  | СТБ 1684-2006 п. 11.5 |
| 39.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина прослойки |  | СТБ 1684-2006 п. 11.6 |
| 39.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.7 |
| 39.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |
| 39.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид покрытия, толщина |  | СТБ 1684-2006 п. 11.12, п. 11.13 |
| 39.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами облицовочного и футеровочного покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.14 |
| 40.1 *** | Устройство дорожных покрытий | 43.29/ 29.061 | Геодезическая разбивочная основа, размеры | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п. 5.1 |
| 40.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие фактического вида и однородности грунта данным проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п.5.4 |
| 40.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.5.10, п. 6.1 |
| 40.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п. 5.11 |
| 40.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п. 6.2 |
| 40.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п. 6.3 |
| 40.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п. 6.4 |
| 40.8 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность материала для цементобетонных оснований |  | СТБ 1685-2006 п. 6.8 ГОСТ 10180-2012 |
| 40.9 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность на сжатие бетона обоймы |  | СТБ 1685-2006 п. 7.2 ГОСТ 10180-2012 |
| 40.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.3 |
| 40.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.4 |
| 40.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006 п. 8.1.2 |
| 40.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами плит |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.1 |

| 40.14 *** | Устройство дорожных покрытий | 43.29/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 |
| 40.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 |
| 40.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.1 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 29.061 | Состояние основания | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 6.2 |
| 41.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.3 |
| 41.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.4 |
| 41.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина пропитки основания грунтовкой |  | СТБ 1846-2008 п. 6.7 |
| 41.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1846-2008 п. 6.8 |
| 41.6 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев из рулонных материалов с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |
| 41.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции из рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| 41.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения окрасочных гидроизоляционных слоев (битумных, лакокрасочных, полимерных, битумно-полимерных, полимерцементных) требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 8.3 |
| 41.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008 п. 8.4 |
| 41.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) |  | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |

| 41.11 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) окрасочной гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сплошность нанесения окрасочной гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п. 8.8 |
| 41.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 п. 9.2 |
| 41.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.6 |
| 41.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |
| 41.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |
| 41.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляциииз цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.7 |
| 41.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляциииз цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |
| 41.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляциииз цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.9 |
| 41.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 11.5 |

| 41.21 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 29.061 | Сцепление листовых материалов с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 11.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сплошность нанесения гидроизоляции из полимерных листовых материалов (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п. 11.9 |
| 41.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции из полимерных листовых материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 11.10 |
| 41.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 12 |
| 41.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие зачеканки закладных футляров (гильз) проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 13 |
| 41.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие гидроизоляции болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора за обделку сооружения проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 14 |
| 41.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 15 |
| 41.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие защитного ограждения поверхности гидроизоляции проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 16 |
| 41.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |
| 41.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.10 |
| 41.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.11 |
| 41.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.12 |
| 41.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |

| 42.1 *** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций | 43.29/ 29.061 | Состояние поверхности подосновы | СТБ 2031-2010 СП 3.02.01-2020 ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2032-2010 п.6.1 СТБ 2088-2010 п. 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Геометрические отклонения плоскостей и углов подосновы |  | СТБ 2032-2010 п. 6.2 |
| 42.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность поверхности подосновы |  | СТБ 2032-2010 п. 6.3 |
| 42.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы |  | СТБ 2032-2010 п. 6.4 |
| 42.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СТБ 2032-2010 п. 6.5 |
| 42.6 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия наружных слоев подосновы и клея к подоснове |  | СТБ 2032-2010 п. 6.6 СТБ 2088-2010 п. 6.2 |
| 42.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение диаметра отверстия для установки дюбеля-анкера |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 42.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение глубины отверстия |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 42.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси отверстия от перпендикуляра к плоскости основания |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 42.10 *** |  | 43.29/ 26.095 | Ударостойкость |  | СТБ 2068-2010 п. 6 СТБ 2079-2010 п. 5 |
| 42.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 7.5 СТБ 2088-2010 п. 8.1 |
| 42.12 *** |  | 43.29/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 2068-2010 п. 7 СТБ 2079-2010 п. 6 |
| 42.13 *** |  | 43.29/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 2068-2010 п. 8 СТБ 2079-2010 п. 7 |
| 42.14 *** |  | 43.29/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге |  | СТБ 2068-2010 п. 9 СТБ 2079-2010 п. 8 |
| 42.15 *** |  | 43.29/ 29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы |  | СТБ 2068-2010 п. 10 СТБ 2079-2010 п. 9 |
| 42.16 *** |  | 43.29/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 42.17 *** |  | 43.29/ 29.121 | Деформация ползучести при сжатии |  | СТБ 2068-2010 п. 12 СТБ 2079-2010 п. 11 |
| 42.18 *** |  | 43.29/ 29.121 | Деформация ползучести при сдвиге |  | СТБ 2068-2010 п. 13 СТБ 2079-2010 п. 12 |
| 42.19 *** |  | 43.29/ 29.040 | Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости) |  | СТБ 2079-2010 п. 14 |
| 42.20 *** |  | 43.29/ 29.040 | Водопоглощение при каиллярном подсосе |  | СТБ 2079-2010 п. 15 |
| 42.21 *** |  | 23.99/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 2079-2010 п. 16 |
| 42.22 *** |  | 23.99/ 26.080 | Атмосферостойкость |  | СТБ 2079-2010 п. 17 |

| 42.23 *** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | СТБ 2031-2010 СП 3.02.01-2020 ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2088-2010 п. 7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие схемы нанесения клеевого слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 7.6 СТБ 2088-2010 п. 7.5 |
| 42.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие швов между плитами (блоками, теплоизоляционными изделиями) |  | СТБ 2032-2010 п. 7.7 СТБ 2088-2010 п. 7.6 |
| 42.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков, теплоизоляционных изделий) |  | СТБ 2032-2010 п. 7.8 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 п. 8.7 |
| 42.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 8.2 |
| 42.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения от вертикальности, горизонтальности (проектного угла наклона), плоскости стен и углов |  | СТБ 1473-2004 СТБ 2032-2010 п. 8.3 СТБ 2088-2010 п. 8.3 |
| 42.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 8.4 СТБ 2088-2010 п. 8.2 |
| 42.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п. 8.4 |
| 42.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п. 8.5 |
| 42.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проекта ширины швов между теплоизоляционными изделиями и заполнений швов |  | СТБ 2088-2010 п. 8.6 |
| 42.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту |  | СТБ 2034-2010 п. 7.3 |
| 42.34 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие схемы нанесения клея проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 7.4 |
| 42.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль наличия швов между теплоизоляционными плитами |  | СТБ 2034-2010 п. 7.5 |

| 42.36 *** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса (направляющих) от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) | СТБ 2031-2010 СП 3.02.01-2020 ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2034-2010 п. 7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 7.7 |
| 42.38 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 8.1 |
| 42.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010 п. 8.2 |
| 42.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п. 8.3 |
| 42.41 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2010 п. 8.4 |
| 42.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  | СТБ 2034-2010 п. 8.5 |
| 42.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины швов между элементами облицовки от проектной документации и заполнение швов |  | СТБ 2034-2010 п. 8.6 |
| 42.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  | СТБ 2034-2010 п. 8.7 |
| 42.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2010 п. 8.8 |
| 42.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 8.9 СТБ 1473-2004 СТБ 1474-2004 |

| 43.1 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Соответствие выполнения и размеров переходных бортиков из цементно-песчаного раствора (плитного утеплителя) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, горизонтальных штраб в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, толщины слоев растворных стяжек и монолитных слоев эксплуатируемых кровель, размещения в нищ температурно – усадочных швов требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие уклонов поверхности несущих конструкций, выравнивающих стяжек по разуклонке или растворных стяжек (стяжек из мелкозернистого асфальтобетона) требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4.3 |
| 43.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и качество оштукатуренных вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств, их соответствие требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4.4 |
| 43.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сплошность нанесения грунтовки на основание, время ее высыхания и соответствие качественных параметров грунтовки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.4 |

| 43.5 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра. Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичнойпароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик. | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.8, п. 6.1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.6 *** |  | 43.29/ 29.151 | Соответствие влажности утеплителя, уложенного в кровельные слои требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.12 |
| 43.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собоу при многослойном ковре, и соответствие качественных производства работ требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.10 |
| 43.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие направлений раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра, уклона и прямолинейности участков кровель по осям ендов и водоприемным лоткам, отклонений эксплуатируемых кровель от заданного уклона требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.13 |

| 43.9 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Соответствие отклонений ровности поверхности и уклонов водоизоляционного ковра, уклона и прямолинейности участков кровель по осям ендов и водоприемным лоткам, отклонений эксплуатируемых кровель от заданного уклона требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.14, п. 6.1.15, п. 6.1.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.16 |
| 43.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.19 |
| 43.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок и качество их установки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.2, п. 7.2.1, п. 7.2.2 |
| 43.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие качества устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.3, п. 7.3.1, п. 7.3.2, п. 7.3.3 |

| 43.14 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Соответствие конструкции и качества выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, светоаэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п. 7.5, п. 7.5.1, п. 7.5.2, п. 7.5.3, п. 7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие конструкции и качества выполнения работ по устройству температурно – деформационных швовтребованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.7, п. 7.7.1, п. 7.7.2 |
| 43.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие качества материалов, конструкций защитных покрытий неэксплуатируемых кровель и качества их укладки в местах расположения пешеходных дорожек, зон расположения на поверхности кровли технологического и иного оборудования, на участках стока воды с вышерасположенных частей зданийтребованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.8 |
| 43.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие конструкции и размещения по поверхности неэксплуатируемой кровли элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.9, п. 7.9.1, п. 7.9.2 |

| 43.18 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Отклонения от ровности плоскости верха обрешетки, шага брусков обрешетки, зазора в продольных стыках брусковот требований ТНПА и проектной документации на кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040- 2010 п. 5.2.2, п. 5.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов |  | СТБ 2040- 2010 п. 5.2.7 |
| 43.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов |  | СТБ 2040- 2010 п. 5.2.8, п. 5.2.9 |
| 43.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие ровности плоскости верха обрешетки под черепицу, шага брусков обрешетки, величины зазора в продольных стыках брусков обрешетки требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно – полимерных плиток) |  | СТБ 2040- 2010 п. 6.2.1 |

| 43.22 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно – полимерных плиток) | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040- 2010 п. 6.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой кровель из битумно-полимерных кровельных плитоктребованиям ТНПА и проектной документации на кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно – полимерных плиток) |  | СТБ 2040- 2010 п. 7.2.6 |
| 43.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно – полимерных плиток) |  | СТБ 2040- 2010 п. 7.2.7 |
| 43.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов |  | СТБ 2040- 2010 п. 8.2.8 |

| 43.26 *** | Устройство кровель | 43.29/ 29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации на кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | СТБ 1991-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040- 2010 п. 8.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие выполнения молниезащиты и защиты от статического электричества металлических кровель требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040- 2010 п. 8.2.10 |
| 44.1 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2001-2009 п. 5.1 |
| 44.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п. 5.2 |
| 44.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.3 |
| 44.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п. 5.6 |
| 44.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.7 |
| 44.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п. 5.8 |
| 44.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п. 5.11 |
| 44.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.12 |

| 44.10 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Внешний вид сварных швов полимерных труб | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2001-2009 п. 5.13 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п. 6 |
| 44.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2001-2009 п. 7 |
| 44.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид разъемных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.6 |
| 44.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п. 5.9 |
| 44.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.10 |
| 44.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.11 |
| 44.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п. 6.1 |
| 44.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п. 6.2 |
| 44.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п. 6.3 |
| 44.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п. 5.8 |
| 44.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.9 |
| 44.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п. 5.10 |

| 44.22 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2038-2010 п. 5.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 5.13 |
| 44.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.14 |
| 44.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояние установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 6.1 |
| 44.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п. 6.2 |
| 44.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2038-2010 п. 7 |
| 44.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.3 |
| 44.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.4 |
| 44.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.6 |
| 44.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.7 |
| 44.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.8 |
| 44.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Работоспособность вентиляционного оборудования и регулирующих устройств подачи и удаления воздуха |  | СТБ 2021-2009 п. 6.1 |

| 44.34 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009 п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2039-2010 п. 5.1 |
| 44.36 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п. 5.2 |
| 44.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.3 |
| 44.38 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п. 5.6 |
| 44.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п. 5.10 |
| 44.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина фланца |  | СТБ 2039-2010 п. 5.12 |
| 44.41 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца к трубопроводу |  | СТБ 2039-2010 п. 5.13 |
| 44.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.14 |
| 44.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п. 5.15 |
| 44.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2039-2010 п. 6 |
| 44.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения дымовой трубы от вертикали |  | СТБ 2039-2010 п. 8.1 |
| 44.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.2 |
| 44.47 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.3 |
| 44.48 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 1999-2009 п. 5.1 |
| 44.49 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009 п. 5.2 |
| 44.50 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п. 5.3 |

| 44.51 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1999-2009 п. 5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.52 *** |  | 43.29/ 29.061 | Работоспособность оборудования (насосов, дымососов и/или дутьевых вентиляторов) |  | СТБ 1999-2009 п. 6 |
| 44.53 *** |  | 43.29/ 29.061 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 1999-2009 п. 7 |
| 45.1 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.151 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 4 |
| 45.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 5.4 |
| 45.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 5.5 |
| 45.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заполнения швов проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 5.6 |
| 45.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид гипсобетонных перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 5.8 |
| 45.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СТБ 1970-2009 п. 6.2 |
| 45.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009 п. 6.7 |
| 45.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009 п. 6.8 |
| 45.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 6.9 |
| 45.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 6.10 |
| 45.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности каркасно – обшивных перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 6.11 |
| 45.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности каркасно – обшивных перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |

| 45.13 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СТБ 1970-2009 п. 7.4 |
| 45.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п. 7.5 |
| 45.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п. 7.6 |
| 45.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п. 7.8 |
| 45.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 7.9 |
| 45.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СТБ 1766-2007 п. 5.3 |
| 45.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину |  | СТБ 1766-2007 п. 5.4 |
| 45.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение положения металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций от проектного |  | СТБ 1766-2007 п. 5.5 |
| 45.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1766-2007 п. 5.6 |
| 45.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СТБ 1766-2007 п. 5.7 |
| 45.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина строительного подъема ферм |  | СТБ 1766-2007 п. 5.8 |
| 45.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СТБ 1766-2007 п. 6.6 |

| 45.26 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1766-2007 п. 6.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СТБ 1766-2007 п. 6.12 |
| 45.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п. 6.13 |
| 45.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  | СТБ 1766-2007 п. 6.16 |
| 45.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п. 6.18 |
| 45.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п. 6.19 |
| 45.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п. 6.20 |
| 45.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п. 6.21 |
| 45.34 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007 п. 6.22 |
| 45.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п. 6.23 |
| 45.36 *** |  | 43.29/ 29.061 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СТБ 1766-2007 п. 6.25 |
| 45.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007 п. 6.26 |
| 45.38 *** |  | 43.29/ 29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п. 5.1 |
| 45.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 7.5 |
| 45.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 7.6 |

| 45.41 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п. 8.6 |
| 45.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п. 8.8 |
| 45.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 9.2 |
| 45.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 9.3 |
| 45.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма |  | СТБ 1749-2007 п. 10.3 |
| 45.47 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п. 12.3 |
| 45.48 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007 п. 12.4 |
| 45.49 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007 п. 12.5 |
| 45.50 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007 п. 12.6 |
| 45.51 *** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 12.8 |
| 45.52 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.9 |
| 45.53 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогоновот проектных |  | СТБ 1749-2007 п. 12.10 |
| 45.54 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СТБ 1749-2007 п. 12.11 |
| 45.55 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007 п. 12.13 |

| 45.56 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 12.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.57 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  | СТБ 1749-2007 п. 12.15 |
| 45.58 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007 п. 12.16 |
| 45.59 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СТБ 1749-2007 п. 12.17 |
| 45.60 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.18 |
| 45.61 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  | СТБ 1749-2007 п. 12.19 |
| 45.62 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007 п. 12.20 |
| 45.63 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.21 |
| 45.64 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета |  | СТБ 1749-2007 п. 12.22 |
| 45.65 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СТБ 1749-2007 п. 12.23 |
| 45.66 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямой |  | СТБ 1749-2007 п. 12.24 |
| 45.67 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п. 12.25 |
| 45.68 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СТБ 1749-2007 п. 12.26 |
| 45.69 *** |  | 43.29/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | СТБ 1749-2007 п. 12.27 |
| 45.70 *** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов |  | СТБ 1749-2007 п. 12.28 |
| 45.71 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.29 |

| 45.72 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 12.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.73 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п. 12.31 |
| 45.74 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п. 12.32 |
| 45.75 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СТБ 1749-2007 п. 12.33 |
| 45.76 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.34 |
| 45.77 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | СТБ 1749-2007 п. 12.35 |
| 45.78 *** |  | 43.29/ 29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007 п. 12.36 |
| 45.79 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.37 |
| 45.80 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 13.1 |
| 45.81 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СТБ 1749-2007 п. 13.2 |
| 45.82 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1749-2007 п. 13.3 |
| 45.83 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха колонн каждого яруса |  | СТБ 1749-2007 п. 13.4 |
| 45.84 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 13.5 |

| 45.85 *** | Монтаж: - легких ограждающих конструкций; - деревянных конструкций; - стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 13.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.86 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха смежных ригелей |  | СТБ 1749-2007 п. 13.7 |
| 45.87 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СТБ 1749-2007 п. 13.8 |
| 45.88 *** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 13.9 |
| 45.89 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  | СТБ 1749-2007 п. 13.10 |
| 46.1 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями арматуры | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.4 |
| 46.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прочность бетона на сжатие |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.3.6 ГОСТ 10180-2012 |
| 46.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.1 |
| 46.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 46.9 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.10 |
| 46.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.1 *** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен подземной части зданий | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 4.3 |
| 47.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СТБ 1959-2009 п. 4.4 |
| 47.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены подземной части зданий |  | СТБ 1959-2009 п. 4.5 |
| 47.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009 п. 5.3 |
| 47.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п. 5.5 |

| 47.6 *** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СТБ 1959-2009 п. 6.4 |
| 47.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п. 6.7 |
| 47.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СТБ 1959-2009 п. 7.7 |
| 47.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п. 7.8 |
| 47.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СТБ 1959-2009 п. 8.8 |
| 47.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно – технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п. 8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СТБ 1959-2009 п. 8.10 |
| 47.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009 п. 8.11 |
| 47.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п. 8.12 |
| 47.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша (площадки)) в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п. 8.13 |
| 47.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СТБ 1959-2009 п. 8.14 |
| 47.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие утепления стыков между санитарно – технической кабиной и наружной стеной |  | СТБ 1959-2009 п. 8.15 |

| 48.1 *** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2087-2010 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.6 |
| 48.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций (анкеровка, бетонирование, отметки и размеры опирания) проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.7 |
| 48.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.8 |
| 48.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.9 |
| 48.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010 п. 5.10 |
| 48.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п. 5.11 |
| 48.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п. 5.12 |
| 48.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.14 |
| 48.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.15 |
| 48.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение радиуса криволинейных стен |  | СТБ 2087-2010 п. 5.16 |
| 48.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.19 |

| 48.13 *** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.29/ 29.061 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2087-2010 п. 5.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.22 |
| 48.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.25 |
| 48.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.32 |
| 49.1 *** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Соответствие размеров котлована в плане проектной документации | СТБ 1164.0-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.1-2009 п. 5.1 |
| 49.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п. 5.2 |
| 49.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие угла откоса котлована и угла откоса въезда-выезда из котлована проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1164.1-2009 п. 5.3 |
| 49.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п. 6.4 |
| 49.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Точность разбивки осей свай |  | СТБ 1164.3-2009 п. 5.3 |
| 49.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Смещение оси оголовка относительно оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009 п. 5.9 |
| 49.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей |  | СТБ 1164.3-2009 п. 5.10 |
| 49.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение в отметках поверхностей ростверков |  | СТБ 1164.3-2009 п. 5.11 |
| 49.9 *** |  | 43.29/ 29.121 | Класс бетона сваи по прочности на сжатие |  | СТБ 1163.3-2009 п. 6.14 ГОСТ 10180-2012 |
| 49.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения расположения буровых скважин относительно разбивочных осей |  | СТБ 1164.4-2009 п. 8.7 |

| 49.11 *** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.29/ 29.121 | Качество цементного раствора по прочности на сжатие и морозостойкости затвердевшего раствора по контрольным образцам | СТБ 1164.0-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.4-2009 п. 10.1 ГОСТ 5802-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.12 *** |  | 43.29/ 29.121 | Качество цементного раствора и бетона по прочности на сжатие и морозостойкости затвердевшего раствора, определяемое неразрушающими методами |  | СТБ 1164.4-2009 п. 10.2 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 49.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Несущая способность анкеров и свай |  | СТБ 1164.4-2009 п. 10.3 |
| 49.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отметки верха и размеров направляющих стенок траншеи |  | СТБ 1164.5-2010 п. 8.2 |
| 49.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения от проектных размеров траншей в плане по глубине и углу наклона |  | СТБ 1164.5-2010 п. 8.6 |
| 49.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина и размеры в плане подготовки сборных подпорных стен и наружных стен подвалов |  | СТБ 1164.5-2010 п. 9.1 |
| 49.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина заложения сборных фундаментов и расположение стеновых блоков или вертикальных плит относительно разбивочных осей, по высоте, в плане и углу наклона (отклонение по вертикали) |  | СТБ 1164.5-2010 п. 9.5 |
| 49.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина и размеры в плане бетонной подготовки |  | СТБ 1164.5-2010 п. 10.1 |
| 49.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Положение монолитных стен в плане относительно разбивочных осей, по высоте, и углу наклона (отклонение по вертикали) |  | СТБ 1164.5-2010 п. 10.7 |

| 50.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность | СТБ 775-2002 СТБ 1071-2007 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1097-2012 СТБ 1109-98 СТБ 1163-2012 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1185-99 СТБ 1186-99 СТБ 1225-2000 СТБ 1236-2000 СТБ 1237-2000 СТБ 1247-2000 СТБ 1248-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 1553-2005 СТБ 1577-2005 СТБ 1579-2005 СТБ 1623-2006 СТБ 2172-2011 СТБ 2173-2011 СТБ 2215-2011 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 32871-2014 ГОСТ 32942-2022 ГОСТ 33148-2014 ГОСТ 25912-2015 СТБ EN 1168-2012 СТБ EN 13369-2012 СТБ EN 14992-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 СТБ EN 14843-2016 Приложение В СТБ EN 846-9-2018 СТБ EN 1168-2012 Приложение J СТБ 1163-2012 п.7.1 TY BY 100230600.027-2023 п.5.1 TY BY 100230600.026-2023 п.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2 ** |  | 23.61/ 29.121 | Жесткость |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 СТБ EN 14843-2016 Приложение В СТБ EN 846-9-2018 |
| 50.3 ** |  | 23.61/ 29.121 | Трещиностойкость |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 ГОСТ 25912-2015 п. 7.8 СТБ EN 14843-2016 Приложение В СТБ EN 846-9-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1097-2012 п.7.1 ГОСТ 32942-2022,п.7.12 TY BY 100230600.027-2023 п.5.1 TY BY 100230600.026-2023 п.5.1 |
| 50.4 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность анкеровки монтажных петель |  | СТБ 1726-2007 ГОСТ 32942-2022, п.7.13 TY BY 100230600.027-2023 п.5.2 TY BY 100230600.026-2023 п.5.2 ГОСТ 8829-94 |
| 50.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Категория бетонной поверхности. Наличие наплывов бетона, раствора или ржавчины на открытых поверхностях стальных закладных изделий. Наличие жировых и ржавых пятен Участки неуплотненного бетона Наличие пятен, потеков, равномерной окраски и гладкости поверхности металлических деталей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1, п. 12.2, п. 13 СТБ EN 13369-2012 п. 5.2 ГОСТ 33147-2014 п.7.1, 7.2, 7.4 ГОСТ 32942-2022, п.7.16 TY BY 100230600.026-2023 пп.5.11, 5.12 TY BY 100230600.027-2023 пп.5.13, 5.14 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 50.6 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматуры в сечении | СТБ 775-2002 СТБ 1071-2007 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1097-2012 СТБ 1109-98 СТБ 1163-2012 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1185-99 СТБ 1186-99 СТБ 1225-2000 СТБ 1236-2000 СТБ 1237-2000 СТБ 1247-2000 СТБ 1248-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 1553-2005 СТБ 1577-2005 СТБ 1579-2005 СТБ 1623-2006 СТБ 2172-2011 СТБ 2173-2011 СТБ 2215-2011 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 32871-2014 ГОСТ 32942-2022 ГОСТ 33148-2014 ГОСТ 25912-2015 СТБ EN 1168-2012 СТБ EN 13369-2012 СТБ EN 14992-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1383-2003 п.4.12.2, п. 4.12.3 СТБ 775-2002 п. 4.8, п. 4.9 СТБ 1185-99 п.5.14 СТБ 1216-2000 п.4.9.2, п.4.9.3 СТБ EN 1168-2012 п. 5.2.1 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 СТБ 1163-2012 п.7.9 ГОСТ 32942-2022 п.7.14 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 775-2002 п.6.9 СТБ 1178-99 п.6.9 СТБ 1097-2012 п.7.7 СТБ 1077-97 п .6.7 СТБ 1075-97 п.6.8 СТБ 775-2002 п.6.9 СТБ 1237-2000 п.6.10 СТБ 1319-2002 п.6.8 СТБ 1383-2003 п.6.14 СТБ 1623-2006 п.6.8 СТБ 2173-2011 п.7.8 TY BY 100230600.026-2023 п.5.10 TY BY 100230600.027-2023 п.5.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 13369-2012 Приложение J СТБ EN 1168-2012п.5.2.1 СТБ EN 846-11-2012 СТБ ISO 7976-1-2011 СТБ ISO 7976-2-2011 СТБ 1163-2012 п.7.12,п.7.13 СТБ 1513-2004 п.6.9, 6.10, 6.11, 6.12 ГОСТ 33147-2014 п.6 TY BY 100230600.026-2023 пп.5.7- 5.9 TY BY 100230600.027-2023 пп.5.7-5.10 ГОСТ 32942-2022, п.7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.17 ГОСТ 26433.1-89 (пункты 2-9, приложение 1, пункт 3.1.2, таблица 1) |
| 50.8 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) |

23.08.2024

дата принятия решения

| 50.9 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Наличие скоб и закладных изделий, монтажных петель, наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность, отсутствие обнажений арматуры | СТБ 775-2002 СТБ 1071-2007 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1097-2012 СТБ 1109-98 СТБ 1163-2012 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1185-99 СТБ 1186-99 СТБ 1225-2000 СТБ 1236-2000 СТБ 1237-2000 СТБ 1247-2000 СТБ 1248-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 1553-2005 СТБ 1577-2005 СТБ 1579-2005 СТБ 1623-2006 СТБ 2172-2011 СТБ 2173-2011 СТБ 2215-2011 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 32871-2014 ГОСТ 32942-2022 ГОСТ 33148-2014 ГОСТ 25912-2015 СТБ EN 1168-2012 СТБ EN 13369-2012 СТБ EN 14992-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1076-97 п.6.9 СТБ 1163-2012 п.7.14 СТБ 1169-99 п.6.10 СТБ 1185-99 п.7.23 СТБ 1186-99 п.6.11 СТБ 1236-2000 п.6.8 СТБ 1247-2000 п.5.11 СТБ 1248-2000 п.6.12 СТБ 1331-2002 п.6.8 СТБ 1513-2004 п.6.14 СТБ 1577-2005 п.6.11 СТБ 1579-2005 п.6.7 СТБ 1077-97 п.6.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.10 ** |  | 23.61/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1185-99 п.7.22 |
| 50.11 ** |  | 23.61/ 29.061 | Продольное смещение торца напрягаемой арматуры |  | СТБ 1383-2003 п.6.16, СТБ 1577-2005 п.6.10 |
| 50.12 ** |  | 23.61/ 29.061 | Наличие гидроизоляции и ее толщина |  | СТБ 1623-2006 п.6.10 |
| 51.1 ** | Деревянные конструкции | 16.23/ 29.121 | Прочность | СТБ 1591-2005 СТБ 1637-2006 СП 5.05.01-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1591-2005 ГОСТ 21554.2-81 СТБ 2131-2010 п.6.14 |
| 51.2 ** |  | 23.61/ 29.121 | Жесткость |  | СТБ 1591-2005 |
| 51.3 * |  | 23.61/ 29.040 | Влажность (контрольный метод) |  | ГОСТ 16588-91 п.2 ГОСТ 16483.7-71 |

| 52.1 * | Бетоны строительных конструкций и изделий, растворы строительные. Контрольные образцы и образцы, отобранные из конструкций | 23.69/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 1307-2012 СТБ 1319-2002 СТБ EN 13369-2012 СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 СТБ ЕН 1340-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 1015-11-2012п.9 СТБ 1974-2009 п. 3.2 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-1-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 ГОСТ 310.4-81 СТБ EN 1015-11-2012 п. 8 СТБ 1974-2009 п. 3.8 |
| 52.3 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на растяжение при раскалывании |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.4 |
| 52.5 * |  | 23.69/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 СТБ 1216-2000 п. 6.17 |
| 52.6 * |  | 23.69/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 СТБ EN 12390-7-2012 СТБ 1974-2009 п. 3.3 |
| 52.7 * |  | 23.69/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 52.8 * |  | 23.69/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 5802-86 п.9 СТБ EN 13369-2012 п. 5.1.2. Приложение G СТБ ЕН 1338-2007 Приложение E СТБ ЕН 1339-2007 Приложение E |
| 52.9 ** |  | 23.69/ 29.061 | Геометрические параметры Форма и размеры |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 12390-1-2019 СТБ ЕН 1338-2007 Приложение C СТБ ЕН 1339-2007 Приложение C |
| 52.10 * |  | 23.69/ 29.121 | Разрушающая нагрузка |  | СТБ ЕН 1339-2007 Приложение F |
| 52.11 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ ЕН 1339-2007 Приложение F |
| 52.12 ** |  | 23.69/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение J СТБ ЕН 1338-2007 Приложение J |

| 52.13 ** | Бетоны строительных конструкций и изделий, растворы строительные. Контрольные образцы и образцы, отобранные из конструкций | 23.69/ 29.061 | Толщина декоративного слоя | СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 1307-2012 СТБ 1319-2002 СТБ EN 13369-2012 СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 СТБ ЕН 1340-2007 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение C СТБ ЕН 1339-2007 Приложение C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.14 * |  | 23.69/ 26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям |  | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение D СТБ ЕН 1339-2007 Приложение D |
| 53.1 ** | Кирпич и камни стеновые. Камни бетонные стеновые | 23.32/ 29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1008-95 СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 СТБ EN 771-3-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 379-2015 п. 7.1 – п. 7.7 СТБ 1296-2001 п. 7.1 - п. 7.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 53.2 * |  | 23.32/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
| 53.3 * |  | 23.32/ 29.121 | Прочность на изгиб |  | ГОСТ 8462-85 п 3.3 |
| 53.4 * |  | 23.32/ 29.151 | Водопоглощения при атмосферном давлении в воде с температурой (20±5) °С |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 |
| 53.5 * |  | 23.32/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 СТБ 1008-95 п.6.10 |
| 53.6 * |  | 23.32/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 |
| 53.7 * |  | 23.32/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 СТБ 1160-99 п.7.13 СТБ 1160-99 п.7.14 |
| 54.1 * | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные вибропресованные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1152-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 54.2 * |  | 23.61/29.121 | Прочности на растяжение при изгибе |  | СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1374-2003 п.6.2 |
| 54.3 * |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость (Методы 1,2,3) |  | СТБ 1152-99 п. 7.2 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |

| 55.1 ** | Сталь арматурная. Закладные арматурные изделия, сварные соединения | 24.31/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры: - номинальный диаметр - минимальная глубина углубления - минимальная ширина проекции ребра на продольную ось - максимальный шаг ребер - суммарная ширина продольных ребер - высота ребра - толщина ребра - шаг ребер - суммарная ширина продольных ребер - угол наклона фронтальной поверхности поперечного ребра - угол наклона поперечного ребра - относительная площадь смятия | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.2 ** |  | 24.31/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры: - номинальный диаметр - диаметр сердечника стержня арматуры - высота поперечного ребра - диаметр стержня арматуры с учетом высоты поперечных ребер - расстояние между поперечными ребрами - ширина поперечного ребра - ширина продольного ребра - ширина участка между окончаниями поперечных ребер - глубина углубления - проекция длины углубления на продольную ось - шаг ребер |  | СТБ 1706-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.3 ** |  | 24.31/ 29.061 | Диаметр арматуры |  | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ 1706-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.1-89 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 55.4 ** |  | 24.31/ 29.061 | Овальность |  | СТБ 1704-2012 п.7.2 СТБ 1706-2006 п.7.2 |
| 55.5 * |  | 24.31/ 29.040 | Масса одного погонного метра арматуры |  | СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ 1706-2006 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 |

| 55.6 * | Сталь арматурная. Закладные арматурные изделия, сварные соединения | 24.31/ 26.095 | Испытания нагружением с определением и оценкой механических характеристик: - относительного удлинения - временного сопротивления разрыву - пределов текучести и упругости - модуля упругости | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 р. 3 ГОСТ 839-2019 п. 8.5.2 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.7 * |  | 24.31/ 26.095 | Испытания нагружением с определением и оценкой предела прочности |  | СТБ 2174-2011 п.7.11 ГОСТ 10922-2012 п.п.7.10 - 7.14 СТБ ISO 6892-1-2022 СТБ ISO15630-2-2009 п.7 |
| 55.8 ** |  | 24.31/ 29.061 | Размеры арматурных и закладных, сварных, механических и нахлесточных соединений |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.1 СТБ 2174-2011 п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.9 ** |  | 24.31/ 29.061 | Расстояние между парой стержней в свету |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.2 СТБ 2174-2011 п.7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.10 ** |  | 24.31/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров выпусков стержней в арматурных изделиях |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.3 СТБ 2174-2011 п.7.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.11 ** |  | 24.31/ 29.061 | Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа |  | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.4 СТБ 2174-2011 п.7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.12 ** |  | 24.31/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий |  | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.5 СТБ 2174-2011 п.7.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.13 ** |  | 24.31/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.6 СТБ 2174-2011 п.7.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.14 ** |  | 24.31/ 29.061 | Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.7 СТБ 2174-2011 п.7.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 55.15 ** | Сталь арматурная. Закладные арматурные изделия, сварные соединения | 24.31/ 11.116 | Наружный осмотр наплавленного металла в сварных соединениях | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 п.7.8 СТБ 2174-2011 п.7.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.16 ** |  | 24.31/ 29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.9 СТБ 2174-2011 п.7.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 56.1 * | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений | 25.12/ 26.080 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1185-99 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-2014 |
| 57.1 * | Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные | 25.12/ 26.080 | Сопротивление теплопередаче: классы А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1, Д2 | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 30734-2020 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 13115-2012 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 ГОСТ 25380-2014 |
| 57.2 * |  | 25.12/ 26.141 | Воздухопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д |  | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 23166-2024 п.8.8 СТБ EN 1026-2012 |
| 57.3 * |  | 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д |  | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 23166-2024 п.8.8 СТБ EN 1027-2014 |
| 57.4 ** |  | 25.12/ 36.038 | Надежность (безотказность) петель, створок, полотен |  | СТБ 940-2004 п. 7 ГОСТ 24033-2018 п. 7 ГОСТ 30674-99 п. 7.2.7, п. 7.3.7 ГОСТ 30674-2023 п.8.1 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 ГОСТ 30777-2023 пп. 7.2, 7.4.2 |
| 57.5 ** |  | 25.12/ 36.038 | Надежность (безотказность) поворотно-откидного устройства |  | СТБ 940-2004 п. 12 ГОСТ 24033-2018 п. 7 ГОСТ 30674-99 п.п. 7.2.7, 7.3.7 ГОСТ 30674-2023 п.8.1 |
| 57.6 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.8 ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 СТБ EN 947-2012 СТБ EN 14608-2012 |
| 57.7 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно створке |  | СТБ 940-2004 п. 9 ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 СТБ EN 14609-2012 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 57.8 ** | Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные | 25.12/ 29.137 | Сопротивление кручению при статической нагрузке | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 30734-2020 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 13115-2012 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ EN 948-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.9 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 ГОСТ 30777-2023 П.7.4.1, 7.6-7.9 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 |
| 57.10 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства |  | СТБ 940-2004 п.11 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 ГОСТ 30777-2023 п.7.5 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 |
| 57.11 ** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания |  | СТБ 940-2004 п.13 ГОСТ 24033-2019 п.9 Приложение Д |
| 57.12 ** |  | 25.12/ 29.121 | Усилие, прикладываемое к створкам при открывании и закрывании |  | СТБ 940-2004 п.14 |
| 57.13 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения от габаритных размеров |  | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 30674-99 п.п. 7.2.1-7.2.3, 7.2.5 ГОСТ 30674-2023 пп. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8,9, 8.10 ГОСТ 24700-99 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 24699-2002 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 34379-2018 |
| 57.14 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения от размеров расположения водосливных и других отверстий |  | ТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 30674-99 п.п. 7.2.1-7.2.3, 7.2.5 ГОСТ 30674-2023 пп. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8,9, 8.10 ГОСТ 24700-99 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 24699-2002 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 34379-2018 |
| 57.15 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |
| 57.16 ** |  | 25.12/ 29.061 | Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов |  |  |
| 57.17 ** |  | 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) |  |  |
| 57.18 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения от размеров смежных деталей и створок |  |  |
| 57.19 ** |  | 25.12/ 29.061 | Зазоры в соединениях |  |  |
| 57.20 ** |  | 25.12/ 29.061 | Разница длин диагоналей |  |  |
| 57.21 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от размеров расположения приборов и петель |  |  |

23.08.2024

дата принятия решения

| 57.22 ** | Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные | 25.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 30734-2020 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 13115-2012 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 30674-99 п.7.2.1 ГОСТ 30674-2023 пп. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8,9, 8.10 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 24699-2002 п.7.1.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 34379-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.23 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  |  |
| 57.24 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности (разность длин диагоналей) |  |  |
| 57.25 ** |  | 25.12/ 29.061 | Покоробленность при изгибе |  |  |
| 57.26 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений (для деталей из древесины) |  | ГОСТ 15613.4-78 п.1 ГОСТ 19414-90 п.2 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014 п.9 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 |
| 57.27 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 19414-90 п.2 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014п.6, п 7 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 |
| 57.28 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.10 Приложение В СТБ 1108-2017 п.8.3 СТБ 1264-2001 п.8.14 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 30674-99 п.7.2.6 ГОСТ 30674-2023 п.8.1 ГОСТ 24700-99 п.7.1.9 ГОСТ 24699-2002 п.7.2.2 |
| 57.29 * |  | 25.12/ 26.141 | Водостойкость клееевых соединений |  | ГОСТ 24700-99 п.7.2.3 ГОСТ 24699-2002 п.7.2.3 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |
| 57.30 ** |  | 25.12/ 26.141 | Плотность прилегания уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 30674-99 п.7.2.5 ГОСТ 30674-2023 п.8.8 ГОСТ 24700-99 п.7.1.8 ГОСТ 24699-2002 п.7.1.8 ГОСТ 34379-2018 |
| 57.31 ** |  | 25.12/ 11.116 | Качество лицевых поверхностей. Соответствие внешнего вида |  | СТБ 939-2013 п.8.13 СТБ 1108-2017 п.8.5 ГОСТ 24700-99 п.7.1.7 ГОСТ 24699-2002 п.7.1.7 |
| 57.32 * |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света. Класс по показателю общего коэффициента пр 23.08.2024 дата принятия решения опускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 57.33 ** | Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные | 25.12/ 11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов (на представленных образцах) | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 30734-2020 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 13115-2012 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.4 ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.4 ГОСТ 30777-2001 п. 7.4 ГОСТ 30777-2023 п.7.22 ГОСТ 15140-78 п.2 ГОСТ 31149-2014 |
| 57.34 * |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке: прогиб элементов конструкции, работоспособность конструкции, прочность конструкции при воздействии экстремального перепада давления, класс по сопротивлению ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 СТБ EN 12211-2012 |
| 57.35 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии статических нагрузок |  | СТБ EN 1628-2012 |
| 57.36 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии ударных (динамических) нагрузок |  | СТБ EN 1629-2012 |
| 57.37 ** |  | 25.12/ 29.121 | Воздействующие усилия на окна |  | СТБ EN 12046-1-2012 |
| 57.38 ** |  | 25.12/ 29.121 | Ударная нагрузка мягким тяжёлым телом |  | СТБ EN 13049-2012 |
| 58.1 ** | Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ) | 25.12/ 36.100 | Надежность (начальная безотказность, до первого отказа) полотна | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ EN 12433-1-2006 СТБ EN 12433-2-2006 СТБ EN 12210-2012 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EN 13241-1-2007 СТБ 2442-2007 СТБ EN 12400-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п.7 СТБ 2433-2015 п.8.1 СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 4, 5.2 |
| 58.2 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п.8 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |
| 58.3 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 58.4 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно полотну |  | СТБ 940-2004 п.9 СТБ EN 948-2014 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |
| 58.5 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна |  | СТБ 1456-2004 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |
| 58.6 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление удару мягким телом |  | СТБ EN 949-2012 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 58.7 ** | Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ) | 25.12/ 29.137 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ EN 12433-1-2006 СТБ EN 12433-2-2006 СТБ EN 12210-2012 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EN 13241-1-2007 СТБ 2442-2007 СТБ EN 12400-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1456-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.8 ** |  | 25.12/ 29.061 | Геометрические размеры. Предельные отклонения от номинальных размеров. Отклонения формы |  | СТБ 1394-2003 п.7.9 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п.8.6 |
| 58.9 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) при изгибе |  | СТБ 1394-2003 п. 7.11 СТБ 2433-2015 п.8.4.1.2 ГОСТ 15613.4-78 п.1 ГОСТ 19414-90 п.2 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014 п. 9 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 |
| 58.10 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 1394-2003 п.7.11 СТБ 2433-2015 п.8.4.1.1 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 п. 6, п. 7 |
| 58.11 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 1394-2003 п.7.11 СТБ 939-2013 п.8.10, Приложение В СТБ 1264-2001 п.8.14 СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.2, 8.4.4, Приложение Д |
| 58.12 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность на отрыв соединения листового облицовочного материала с каркасом |  | СТБ 1394-2003 п. 7.11, п.7.12 СТБ 2433-2015 п. 8.8.2 ГОСТ 15867-79 ГОСТ 25885-83 ГОСТ 33120-2014 п.11 |
| 58.13 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления лакокрасочного покрытия методом отрыва |  | СТБ 1394-2003 п.7.11, п.7.12 ГОСТ 27325-87 СТБ 2433-2015 п.8.8.1 |
| 58.14 ** |  | 25.12/ 11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов |  | СТБ1394-2003 п.7.11, п.7.12 ГОСТ 15140-87 п.2 СТБ 2433-2015 п.8.8.1 |
| 58.15 ** |  | 25.12/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 СТБ 2433-2015 п.8.3 |
| 58.16 * |  | 25.12/ 35.060 | Влажность (контрольный метод) |  | ГОСТ 16588-91 п.2 СТБ 2433-2015 п.8.2 |
| 58.17 * |  | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 СТБ 2433-2015 п. 8.1 СТБ 2442-2007 Приложение Б |
| 58.18 * |  | 25.12/ 26.141 | Воздухопроницаемость дверных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность окон 23.08.2024 дата принятия решения ных приборов) |  | ГОСТ 26602.2-99 СТБ 2433-2015 п. 8.1 СТБ EN 1026-2012 СТБ EN 12427-2006 |
| 58.19 ** | Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ) | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии статических нагрузок | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ EN 12433-1-2006 СТБ EN 12433-2-2006 СТБ EN 12210-2012 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ ЕН 12453-2007 СТБ EN 13241-1-2007 СТБ 2442-2007 СТБ EN 12400-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30109-94 СТБ EN 1628-2012 |
| 58.20 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии ударных нагрузок |  | ГОСТ 30109-94 СТБ EN 1629-2012 |
| 58.21 ** |  | 25.12/ 29.121 | Воздействующие усилия на двери |  | СТБ EN 12046-2-2012 |
| 58.22 * |  | 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 26602.2-99 СТБ 2433-2015 п. 8.1 СТБ EN 1027-2014 СТБ EN 12489-2006 |
| 58.23 * |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 СТБ EN 12211-2012 СТБ EN 12444-2006 |
| 58.24 ** |  | 25.12/ 29.137 | Усилие, необходимое для открывания полотна дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п.8.1.3 |
| 58.25 ** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление удару твёрдым телом |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 СТБ EN 950-2012 |
| 58.26 ** |  | 16.23, 25.12/26.095 | Рабочие усилия |  | СТБ ЕН 12453-2007 п. 5.1.1.5, Приложение А СТБ ЕН 12445-2007 п.5 |
| 58.27 ** |  | 16.23, 25.12/29.121 | Механическая прочность и безопасное открывание |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1, 5.4 |
| 58.28 ** |  | 16.23, 25.12/29.121 | Надежность фиксирующих устройств (единичных) |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.2 |
| 59.1 * | Навесные фасады | 25.11/ 26.141 | Воздухопроницаемость | СТБ EN 13119-2012 СТБ EN 13830-2012 СТБ EN 12152-2012 СТБ EN 12154-2012 СТБ EN 13116-2012 СТБ EN 13119-2012 СТБ EN 13830-2012 СТБ EN 14019-2012 ТНПА и другая документация | СТБ EN 12153-2015 |
| 59.2 * |  | 25.11/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ EN 12155-2015 |
| 59.3 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность при ударе |  | СТБ EN 13049-2012 |
| 59.4 ** |  | 25.11/ 29.137 | Сопротивление ветровой нагрузке навесных фасадов: прогиб элементов конструкции, несущая способность конструкции под действием допустимой ветровой нагрузки, несущая способность конструкции под действием повышенной ветровой нагрузки |  | СТБ EN 13116-2012 |
| 60.1 * | Камни природные | 23.70/ 29.121 | Прочность при сжатии | СТБ EN 1343-2009 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1926-2013 |
| 60.2 * |  | 23.70/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ EN 13161-2013 СТБ EN 12372-2012 |
| 60.3 ** |  | 23.70/ 29.061 | Форма и размеры |  | СТБ EN 1343-2009 п.4.2 Приложение А |
| 60.4 * |  | 23.70/ 26.80 | Морозостойкость |  | СТБ EN 12371-2012 |

| 61.1 * | Болты, винты и шпильки | 25.94/ 29.121 | Испытания на растяжение целых болтов, винтов и шпилек | ГОСТ ISO 898.1-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 898.1-2014 п. 9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.1 ** | Изделия для каменной кладки | 23.69/ 11.116 | Внешний вид, форма исполнение | СТБ EN 771-1-2020 СТБ EN 771-2-2014 СТБ EN 771-3-2014 СТБ EN 771-4-2014 ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-16-2014 СТБ EN 772-20-2008 |
| 62.2 ** |  | 23.69/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ EN 772-16-2014 СТБ EN 772-20-2008 |
| 62.3 * |  | 23.69/ 29.119 | Плотность |  | СТБ EN 772-13-2008 п.7.1, п. 7.3 |
| 62.4 * |  | 23.69/ 29.040 | Процентная доля пустот в строительных блоках (по отпечатку на бумаге) по массе |  | СТБ EN 772-2-2008 п. 8.1, п. 8.2.3 |
| 62.5 * |  | 23.69/ 26.80 | Морозостойкость |  | СТБ EN 772-18-2014 |
| 62.6 * |  | 23.69/ 35.060 | Влажность |  | СТБ EN 772-10-2008 |
| 62.7 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | СТБ EN 1052-1-2015 СТБ 1376-2002 п.6.1 СТБ EN 772-1-2020 |
| 62.8 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1376-2002 п.6.2 СТБ EN 772-6-2012 СТБ EN 1052-2-2018 |
| 62.9 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1376-2002 п.6.2 СТБ EN 1052-3-2017 СТБ EN 1052-4-2015 |
| 63.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород Заполнители для бетона Щебень и гравий из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 4.211-94 СТБ 1311-2002 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8267-93 СТБ ЕН 12620-2010 СТБ ЕН 13450-2007 СТБ ЕН 13043-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 СТБ 1311-2002 п. 7.1 ГОСТ 7392-2014 п. 6.3 |
| 63.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 СТБ 1311-2002 п. 7.3 ГОСТ 7392-2014 п. 7.2 СТБ ЕН 13450-2007 п. 6.3 СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.1.3 СТБ ЕН 12620-2010 п. 4.3 СТБ EN 933-1-2015 |
| 63.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |
| 63.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 7392-2014 п. 7.3 |
| 63.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Форма зерен |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 СТБ 1311-2002 п. 7.1 ГОСТ 7392-2014 п. 7.6 |
| 63.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 63.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 ГОСТ 7392-2014 п. 7.4 |
| 63.8 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 ГОСТ 7392-2014 п. 7.11 |

| 63.9 * | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород Заполнители для бетона Щебень и гравий из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность | СТБ 4.211-94 СТБ 1311-2002 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8267-93 СТБ ЕН 12620-2010 СТБ ЕН 13450-2007 СТБ ЕН 13043-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.10 * |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 ГОСТ 7392-2014 п. 7.10 СТБ EN 1097-6-2013 СТБ EN 1097-6-2018 |
| 63.11 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 СТБ EN 1097-3-2007 |
| 63.12 * |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |
| 63.13 * |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 СТБ EN 1097-6-2013 СТБ EN 1097-6-2018 |
| 63.14 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 63.15 * |  | 08.12/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |
| 63.16 * |  | 08.12/ 08.52 | Реакционная способность горной породы, щебня (гравия): - химические методы - ускоренный метод с измерением деформаций |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.22.2, п. 4.22.3 |
| 63.17 * |  | 08.12/ 08.52 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |
| 63.18 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п. 7.5 |
| 63.19 * |  | 08.12/ 29.040 | Сорт щебня |  | СТБ 1311-2002 п. 7.5 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5, п. 4.7 |
| 63.20 * |  | 08.12/ 29.040 | Доля мелкого продукта |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.5 |
| 63.21 * |  | 08.12/ 29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.7 |
| 63.22 * |  | 08.12/ 29.040 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |
| 63.23 * |  | 08.12/ 29.040 | Сопротивление удару на копре |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.9 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.11 |
| 63.24 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.12 |
| 63.25 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание мелких фракций |  | СТБ ЕН 13450-2007 п.6.4 СТБ EN 933-1-2015 |
| 63.26 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание тонких фракций |  | СТБ ЕН 13450-2007п. 6.5 СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.1.4 СТБ ЕН 12620-2010п. 4.6 СТБ EN 933-1-2015 |
| 63.27 * |  | 08.12/ 29.040 | Качество тонких фракций |  | СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.1.5 СТБ EN 933-9-2012 |
| 63.28 * | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород Заполнители для бетона Щебень и гравий из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта | 08.12/ 29.040 | Определение формы зерен (коэффициент пластинчатости) | СТБ 4.211-94 СТБ 1311-2002 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8267-93 СТБ ЕН 12620-2010 СТБ ЕН 13450-2007 СТБ ЕН 13043-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕН 13450-2007 п. 6.6.1 СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.1.6 СТБ ЕН 12620-2010п. 4.4 СТБ EN 933-3-2015 |
| 63.29 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение формы зерен (показатель формы зерен) |  | СТБ ЕН 13450-2007 п. 6.6.2 СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.1.6 СТБ ЕН 12620-2010п. 4.4 СТБ EN 933-4-2012 |
| 63.30 * |  | 08.12/ 29.040 | Длина зерна |  | СТБ ЕН 13450-2007п. 6.7 |
| 63.31 * |  | 08.12/ 29.040 | Устойчивость к измельчению (коэффициент Лос-Анджелес) |  | СТБ ЕН 13450-2007 п. 7.2, Приложение С СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.2.2 СТБ ЕН 12620-2010п. 5.2 СТБ EN 1097-2-2013 |
| 63.32 М |  | 08.12/ 29.040 | Устойчивость к истиранию (коэффициент Микро-Деваль) |  | СТБ ЕН 13450-2007 п. 7.3, Приложение Е СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.2.5 СТБ ЕН 12620-2010 п. 5.3 СТБ EN 1097-1-2016 |
| 63.33 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание грубых органических примесей |  | СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.3.3 СТБ EN 1744-1-2012 раздел 14.2 |
| 63.34 * |  | 08.12/ 26.080 | Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию |  | СТБ ЕН 13450-2007 п. 7.4.1, Приложение F СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.2.9.2 СТБ ЕН 12620-2010 п. 5.7.1 СТБ ЕН 1367-1-2010 |
| 63.35 * |  | 08.12/ 26.080 | Испытание воздействием сульфата магния |  | СТБ ЕН 13450-2007 п. 7.4.1, Приложение G СТБ ЕН 13043-2007 п. 4.2.9.2 СТБ ЕН 12620-2010 п. 5.7.1 СТБ ЕН 1367-1-2010 |

| 64.1 *** | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1957-2009 ГОСТ 5578-94 ГОСТ 31424-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 64.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: -метод отмучивания -метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.п. 5.1, 5.3 |
| 64.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 64.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 64.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 64.7 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 64.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.25 |
| 64.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |
| 64.10 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15 |
| 64.11 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| 64.12 * |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |
| 64.13 * |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |
| 64.14 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 64.15 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 64.16 * |  | 08.12/ 29.040 | Сопротивление удару на копре |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.11 |
| 64.17 * |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |
| 64.18 * |  | 08.12/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |
| 65.1 * | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 32495-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32495-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 65.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав, модуль крупности песка |  | ГОСТ 32495-2013 п. 6.2 ГОСТ 8735-88 п. 3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 65.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 32495-2013 п. 6.2 ГОСТ 8735-88 п. 8 |
| 65.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 32495-2013 п. 6.2 ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |

| 65.5 * | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав песчано-щебеночной смеси | ГОСТ 32495-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32495-2013 п. 6.3 СТБ 2318-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных частиц песчано-щебеночной смеси |  | ГОСТ 32495-2013 п. 6.3 СТБ 2318-2013 |
| 65.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание щебня и песка в составе смеси |  | ГОСТ 32495-2013 п. 6.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 ГОСТ 8269.1-97 |
| 65.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 65.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 65.10 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |
| 65.11 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение истираемости |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |
| 65.12 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| 66.1 * | Микрокремнезем для бетона | 08.12/ 29.040 | удельная поверхность | СТБ ЕN 13263-1-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 13263-1-2012 п. 5.3.1 |
| 66.2 * |  | 08.12/ 29.040 | масса сухого вещества в суспензии микрокремнезема |  | СТБ ЕN 13263-1-2012 п. 5.3.2 |
| 66.3 * |  | 08.12/ 29.040 | индекс активности |  | СТБ ЕN 13263-1-2012 п. 5.3.3 |
| 67.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 67.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой (гранулометрический) состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 67.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 67.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.1, п. 5.3 |
| 67.5 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8 |
| 67.6 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 67.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |
| 67.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 68.1 *** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 ГОСТ 32496-2013 ГОСТ 32497-2013 ГОСТ 26644-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-2012 п. 5 |
| 68.2 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п. 6 |
| 68.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность зерен крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п. 7 |
| 68.4 * | Гравий, щебень и песок искусственные пористые Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность | СТБ 1217-2000 ГОСТ 32496-2013 ГОСТ 32497-2013 ГОСТ 26644-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-2012 п. 8 |
| 68.5 * |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность зерен заполнителя в цементном тесте |  | ГОСТ 9758-2012 п. 10 |
| 68.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п. 15 |
| 68.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п. 16 |
| 68.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой (гранулометрический) состав |  | ГОСТ 9758-2012 п. 17 ГОСТ 8735-2012 п. 3 |
| 68.9 * |  | 08.12/ 26.121 | Прочность сдавливанием в цилиндре |  | ГОСТ 9758-2012 п. 25, п. 27 |
| 68.10 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 9758-2012 п. 29, п. 30 |
| 69.1 *** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23735-2014 п.5.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 69.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание гравия и песка в составе смеси |  | ГОСТ 23735-2014п.6.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 69.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 69.4 * |  | 08.12/ 26.121 | Прочность гравия, входящего в состав смеси (дробимость) |  | ГОСТ 23735-2014п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 69.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в гравии, входящем в состав смеси |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 69.6 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость гравия, входящего в состав смеси |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 69.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 69.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.п. 5.1,5.3 |
| 70.1 *** | Известь строительная | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9179-2018 п.6 ГОСТ 22688-2018 п. 3.2, 3.3 |
| 70.2 * |  | 23.52/ 29.040 | Содержание непогасившихся зёрен в комовой извести |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 |
| 70.3 * |  | 23.52/ 29.040 | Влажность гидратной извести |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.6 |
| 70.4 * |  | 23.52/ 08.052 | Степень дисперсности порошкообразной извести |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |

| 70.5 * | Известь строительная | 23.52/ 29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии образцов из гидравлической извести | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22688-2018 п. 4.8 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.6 * |  | 23.52/ 29.040 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |
| 70.8 * |  | 23.52/ 29.144 | Равномерность изменения объёма |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.10 ГОСТ 310.3-76 |
| 71.1 *** | Цемент. Портландцемент и шлакопортландцемент. Цемент напрягающий. Цементы сульфатостойкие | 23.51/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 942-93 СТБ 968-94 СТБ 1239-2000 СТБ 1335-2002 СТБ 2115-2010 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-2019 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-2013 п.7 ГОСТ 310.1-76 |
| 71.2 * |  | 23.51/ 29.144 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п. 1 |
| 71.3 * |  | 23.51/ 29.040 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 ГОСТ30744-2001п. 4, п.6 |
| 71.4 * |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола: - по остатку на сите - по удельной поверхности |  | ГОСТ 310.2-76 п. 1, п. 2 ГОСТ 30744-2001 п. 5 |
| 71.5 * |  | 23.51/ 29.040 | Равномерность изменения объёма |  | ГОСТ 310.3-76 п. 3 ГОСТ 30744-2001 п. 4, п. 6, п. 7 |
| 71.6 * |  | 23.51/ 29.121 | Прочность, предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 п. 4, п. 8 |
| 71.7 * |  | 23.51/ 29.144 | Консистенция цементного раствора (Подвижность раствора) |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.1 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30744-2001 |
| 71.8 * |  | 23.51/ 38.000 | Линейное расширение |  | СТБ 942-93 п.7.4 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 71.9 * |  | 23.51/ 38.000 | Самонапряжение |  | СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 72.1 * | Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций | 23.64/ 29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 32016-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 2 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 72.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Испытание решетчатыми надрезами для определения прочности сцепления |  | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 5 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 72.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Капиллярное водопоглощение и водопроницаемость |  | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 8 ГОСТ 31356-2007 |
| 72.4 * |  | 23.64/ 26.080 | Попеременное замораживание и оттаивание без воздействия солевых реагентов |  | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 9.2 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 10060-2012 |

| 73.1 *** | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31357-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31357-2007 п. 7.1 ГОСТ 31356-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 73.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание зерен наибольшей крупности |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 73.4 * |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 73.5 * |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворных и дисперсных смесей |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 73.6 * |  | 23.64/ 29.144 | расплыв конуса |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 310.4-81 |
| 73.7 * |  | 23.64/ 29.144 | расплыв кольца |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 31356-2007 |
| 73.8 * |  | 23.64/ 29.144 | Первоначальная подвижность бетонных смесей |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.4 ГОСТ 10181-2014 |
| 73.9 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 73.9 * |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.4 ГОСТ 10181-2014 |
| 73.10 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 28570-2019 |
| 73.11 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 73.12 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость затвердевших бетонов |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 73.13 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость растворов (бетонов) |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.9 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 73.14 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.5 ГОСТ 17624-2021 |
| 73.15 * |  | 23.64/ 38.000 | Деформации усадки (расширения) |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.11 ГОСТ 24544-2020 |
| 73.16 * |  | 23.64/ 38.000 | Модуль упругости |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.11 ГОСТ 24452-80 |
| 73.17 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезии) раствора (бетона) |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.8 ГОСТ 31356-2007 п. 6 |
| 73.18 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 31357-2007 п. 7.6 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 74.1 *** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п. 5.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Гранулометрический состав |  | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 74.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п. 5.4 и п. 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 |
| 74.4 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п. 5.4 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 74.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов |  | СТБ 2318-2013 п. 5.4 ГОСТ 8269.0-97п. 4.4 |
| 74.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | СТБ 2318-2013 п. 5.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4. |
| 74.7 * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание щебня (гравия) и песка в составе смеси |  | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 74.8 * |  | 23.64/ 29.040 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п. 6.10 |
| 75.1 ** | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений | 71.20/ 30.000 | Изоляция воздушного шума. Натурные и лабораторные измерения | СН 2.04.01-2020 СТБ 1008-95 СТБ 2173-2011 СТБ 1185-99 СТБ EN ISO 717-1-2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 |
| 75.2 *** |  | 71.20/ 30.000 | Изоляция ударного шума. Натурные измерения |  | ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 |
| 76.1 *** | Кожухи | 71.20/ 30.000 | Измерение на месте эксплуатации | СН 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31298.2-2005 |
| 77.1 *** | Кабины наблюдения и дистанционного управления | 71.20/ 30.000 | Измерение звукоизоляции на месте эксплуатации | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.098-84 СН 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31299-2005 |
| 78.1 * | Окна и двери для зданий и сооружений | 25.12/ 30.000 | Измерение звукоизоляции. Лабораторные измерения | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1609-2020 СТБ 2433-2015 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26602.3-2016 |
| 79.1 *** | Зрительные залы | 71.20/ 30.000 | Измерение времени реверберации | ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 24146-89 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 80.1 *** | Измерение шума на рабочих местах | 71.20/ 35.067 | Уровни звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН №115 от 16.11.2011 ГН № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.050-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.2 *** |  | 71.20/ 35.067 | Эквивалентные и максимальные уровни звука для |  |  |
| 81.1 *** | Измерение уровня шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий и сооружений | 71.20/ 35.067 | Уровни звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума Эквивалентные и максимальные уровни звука для непостоянного шума | ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН №115 от 16.11.2011 г. ГН № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 23337-2014 |
| 82.1 *** | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | 71.20/ 35.059 | Пиковые или средние квадратические значения виброскорости и виброускорения | СанПиН №132 от 26.12.2013 г. ГОСТ 12.1.012-2004 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 83.1 *** | Транспортные потоки | 71.20/ 35.067 | Измерение шумовой характеристики | СН 2.04.01-2020 | ГОСТ 20444-2014 |
| 84.1 * | Покрытия полов | 71.20/ 30.000 | Звукоизолирующие свойства (индекс снижения приведенного уровня ударного шума, улучшение изоляции ударного шума) | СТБ 1064-97 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 ГОСТ 28415-89 ГОСТ 28867-90 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 24210-80 |
| 85.1 *** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб (кроме отбора из инженерно-геологических скважин) | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 30416-2020 |
| 85.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 85.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 СТБ 2176-2011 п. 6.1 СТБ 2147-2010 п. 5, п. 6.2 |
| 85.4 * |  | 08.12/ 29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 85.5 * |  | 08.12/ 29.121 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 85.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 85.7 *** |  | 08.12/ 29.121 | Модуль деформации (применяемые штампы – тип I, тип III) |  | ГОСТ 20276.1-2020 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п. 5.11, Приложение Б |

23.08.2024

дата принятия решения

| 85.8 *** | Грунты | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 1377-2003 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Приложение Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.9 *** |  | 08.12/29.121 | Динамический модуль упругости (динамический модуль деформации) |  | СТБ 2176-2011 п. 6.5 СТБ 1501-2013 Приложение А |
| 85.10 *** |  | 08.12/29.121 | Угол внутреннего трения |  | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п. 5.11, Приложение Б |
| 85.11 *** |  | 08.12/29.121 | Удельное сцепление |  | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п. 5.11, Приложение Б |
| 85.12 * |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 86.1 | Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 934-2-2015 СТБ EN 934-3-2015 СТБ EN 934-4-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 934-6-2014 |
| 86.2 |  | 20.59/ 29.049 | Осадка конуса или расплыв бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-2-2012 СТБ EN 12350-5-2012 СТБ EN 445-2016 п. 4.3 |
| 86.3 |  | 20.59/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 1015-11-2012 СТБ EN 445-2016 п. 4.6 |
| 86.4 |  | 20.59/ 29.040 | Содержание воздуха в бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-7-2013 п. 4 |
| 86.5 |  | 20.59/ 29.040 | Сроки схватывания |  | СТБ EN 480-2-2011 СТБ EN 196-1-2018 |
| 86.6 |  | 20.59/ 29.040 | Водоотделение бетона |  | СТБ EN 480-4-2011 СТБ EN 934-4-2016 Приложение В |
| 86.7 |  | 20.59/ 29.040 | Время начала схватывания |  | СТБ EN 480-2-2011 |
| 86.8 |  | 20.59/ 29.040 | Капиллярное водопоглощение |  | СТБ EN 480-5-2011 СТБ EN 196-1-2018 |
| 86.9 |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля сухого вещества |  | СТБ EN 480-8-2018 |
| 87.1 ** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1396-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1396-2003 п. 6.1, 6.3, 6.7, 6.9 ГОСТ 9.402-2004 |
| 87.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Линейные размеры изделий и отклонения от них |  | СТБ 1396-2003 п. 6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 87.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина покрытия |  | СТБ 1396-2003 п. 6.8 ГОСТ 9.302-88 п.3.6.3 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 88.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СТБ 1565-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23118-2019 п. 7.7, п. 7.11 ГОСТ 9.402-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина покрытия |  | СТБ 1396-2003 п. 6.8 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 |
| 88.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Линейные размеры изделий и отклонения от них |  | ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 88.4 ** |  | 25.11/ 29.061 | Контроль качества сварных соединений визуальным методом |  | ГОСТ 23188-2019 п. 5.5.4, п. 5.5.8 СТБ 1133-98 |
| 89.1 * | Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей из алюминиевых сплавов | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | СТБ 1397-2003 СТБ 1967-2009 СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26602.1-99 |
| 89.2 ** |  | 25.12/ 11.116 | Контроль качества сварных соединений визуальным методом |  | СТБ 1133-98 |
| 89.3 ** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров элементов и изделий |  | СТБ 1397-2003 п. 6.3 СТБ 1967-2009 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 89.4 ** |  | 25.12/ 11.116 | Прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью (адгезия) |  | СТБ 1967-2009 п. 6.7 ГОСТ 15140-78 (2 метод) |
| 90.1 ** | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/ 29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 32947-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 |
| 90.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 90.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Контроль качества сварных соединений визуальным методом |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5 СТБ 1133-98 |
| 90.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Вид, качество и толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.7, п. 4.1.9 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 9.402-2004 |
| 90.5 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.6 ГОСТ 10180-2012 |
| 90.6 * |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость бетона |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.2 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 90.7 * |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.3 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |

23.08.2024

дата принятия решения

| 90.8 ** | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 32947-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.11 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.9 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.1, Приложение В |
| 91.1 * | Покрытия полов и тротуаров | 20.30/ 29.137 | Определение коэффициента трения при статическом режиме | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1751-2007 п.6.2 |
| 92.1 *** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 35.065 | Температура наружного воздуха | СП 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 92.2 *** |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха |  |  |
| 92.3 *** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность наружного воздуха |  |  |
| 92.4 *** |  | 100.13/ 35.060 | Относительная влажность внутреннего воздуха |  |  |
| 92.5 *** |  | 100.13/ 35. | Скорость движения наружного воздуха |  |  |
| 92.6 *** |  | 100.13/ 34.062 | Барометрическое давление |  |  |
| 92.7 *** |  | 100.13/ 29.061 | Внутренний объем испытываемой части здания |  |  |
| 92.8 *** |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |
| 92.9 *** |  | 100.13/ 28.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |
| 92.10 *** |  | 100.13/ 28.080 | Перепады давления |  |  |
| 92.11 *** |  | 100.13/ 29.040 | Объемные расходы воздуха |  |  |
| 92.12 ** |  | 100.13/ 34. | Зависимость утечки воздуха от перепада давления |  |  |
| 92.13 ** |  | 100.13/ 34. | Коэффициент потока |  |  |
| 92.14 ** |  | 100.13 34. | Показатель кратности воздухообмена |  |  |
| 92.15 ** |  | 100.13/ 34. | Коэффициент утечки воздуха |  |  |
| 92.16 ** |  | 100.13/ 34. | Воздухопроницаемость |  |  |

23.08.2024

дата принятия решения

| 93.1 *** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) | 100.13/ 28.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и надветренной сторонами здания | СП 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 | СТБ EN 13187-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.2 *** |  | 100.13/ 35. | Скорость движения наружного воздуха |  |  |
| 93.3 *** |  | 100.13/ 35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |
| 93.4 *** |  | 100.13/ 35.060 | Относительная влажность наружного воздуха |  |  |
| 93.5 *** |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |
| 93.6 *** |  | 100.13/ 34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |
| 94.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 94.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутреннх поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 94.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 94.4 * |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |
| 94.5 * |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 94.6 ** |  | 100.13/ 34.065 100.13/ 29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |

| 95.1 *** | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры ОК | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.2 *** |  | 100.13/ 35. | Скорость движения воздуха |  |  |
| 95.3 *** |  | 100.13/ 35.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха |  |  |
| 95.4 *** |  | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности |  |  |
| 95.5 *** |  | 100.13/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 95.6 * |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 95.7 * |  | 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче базового участка ОК (расчетное значение) |  |  |
| 95.8 * |  | 100.13/ 34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85, п.5.7.1, п.5.7.3 Фактические значения |  |
| 95.9 * |  | 100.13/ 34. 138 100.13/ 29.061 100.13/ 34.065 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем |  |  |
| 95.10 * |  | 100.13/ 34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение). | СП 2.04.01-2020 Фактические значения |  |
| 96.1 ** | Изделия крепежные резьбовые или без резьбы | 25.94/ 29.121 | Усилие вырыва | СТБ 2068–2010 СТБ 2065-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2068–2010 п.11.5 СП 1.03.04-2022 п.6.7 |
| 96.2 ** |  | 25.94/ 11.116 | Марка и качество металла |  | СТБ 2065-2010 п.8.1 |
| 96.3 ** |  | 25.94/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2065-2010 п.8.2 |
| 96.4 ** |  | 25.94/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров |  | СТБ 2065-2010 п.8.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

23.08.2024

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных