Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3930

от 07.12.2009 г.

на бланке №

на 9 листах

редакция 05

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2024 года

отдела контроля качества, г. Лида

Республиканского унитарного производственного предприятия

«Белмедпрепараты»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Качана, 19, 19/8, 27 г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Описание (свойства): - растворимость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ II 1.4, 5.11 |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степени мутности жидкостей. Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 (визуальный метод) ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод) |
| 1.4* |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.5* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.6* |  | 21.20/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.7* |  | 21.20/08.133 | Подлинность / идентификация 1.7.1 Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
|  |  | 21.20/08.169 | 1.7.2 Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.7* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/08.043 | 1.7.3 Метод капиллярной вискозиметрии | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 |
|  |  | 21.20/29.145 | 1.7.4 Температура плавления – капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 |
|  |  | 21.20/08.074 | 1.7.5 Адсорбционная спектрофотомерия в инфракрасной области |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
|  |  | 21.20/08.156 | 1.7.6 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.20/08.161 | 1.7.7 Тонкослойная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
|  |  | 21.20/08.158 | 1.7.8 Газовая хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.27 |
|  |  | 21.20/08.159 | 1.7.9 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
|  |  | 21.20/11.116 | 1.7.10 Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Идентификация: - качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.8* |  | 21.20/08.133 | Количественное определение 1.8.1 Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
|  |  | 21.20/08.169 | 1.8.2 Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
|  |  | 21.20/08.169 | 1.8.3 Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
|  |  | 21.20/08.156 | 1.8.4 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.20/08.158 | 1.8.5 Газовая хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.27 |

| 1.8* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/08.159 | 1.8.6 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21.20/08.149 | 1.8.7 Комплексометрическое титрование. Титрование в неводных растворителях. Титриметрические методы анализа |  | ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #2.2.90 ФСП РБ 0386-18 ФСП РБ 0760-16 ФСП РБ 1405-20 ФСП РБ 1478-16 ФСП РБ 1795-18 ФСП РБ 1905-19 |
| 1.9* |  | 21.20/08.169 | Содержание растворённого вещества в растворе 1.9.1 Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.10* |  | 21.20/08.043 | Вязкость: - метод капиллярной вискозиметрии |  | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 |
| 1.11* |  | 21.20/29.145 | Температура плавления – капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 |
| 1.12* |  | 21.20/08.156 | Содержание примесей 1.12.1 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.20/08.161 | 1.12.2 Тонкослойная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
|  |  | 21.20/08.159 | 1.12.3 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.13* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 (методы a, b, c, d) ФЕАЭС 2.1.2.31 (способы 1, 2 за исключением метода «в высоком вакууме») |
| 1.14* |  | 21.20/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.16* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/08.082 | Предельное содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ II 2.4 ФЕАЭС 2.1.4 |
| 1.18* |  | 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод #(метод К. Фишера)#. Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.19* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.20* |  | 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.21* |  | 21.20/08.052 | Масса (объём) содержимого упаковки |  | ГФ РФ, ОФС.1.4.2.007 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.22* |  | 21.20/08.156 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Однородность дозированных единиц 1.22.1 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.20/08.159 | 1.22.2 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
|  |  | 21.20/08.149 | 1.22.3 Потенциометрическое титрование. Комплексометрическое титрование. Титрование в неводных растворителях. Титриметрические методы анализа |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #2.2.90 |
| 1.23* |  | 21.20/11.116 | Описание. Упаковка, маркировка |  | СОП-0.2200.00.00-3-024 СОП-1.2204.00.00-3-009 |

| 1.24* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/01.086 | Стерильность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25* |  | 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 (гель-тромб-метод) ФЕАЭС 2.1.6.8 (гель-тромб тест) |
| 1.26* |  | 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов; - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов; - наличие отдельных видов микроорганизмов |  | ГФ РБ II 2.6.12 (мембранная фильтрация, метод глубинного посева) ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 (метод мембранной фильтрации, глубинный посев) ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.2* | Продукты фармацевтические основные Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 | Описание (свойства): - растворимость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 1.4, 5.11 |
| 2.3* |  | 21.10/11.116 | Прозрачность и степени мутности жидкостей. Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 (визуальный метод) ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод) |
| 2.4* |  | 21.10/11.116 | Степень окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 2.5* |  | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 2.6* |  | 21.10/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 2.7* |  | 21.10/08.133 | Подлинность / идентификация 2.7.1 Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 2.7* | Продукты фармацевтические основные Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 | 2.7.2 Оптическое вращение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
|  |  | 21.10/08.043 | 2.7.3 Метод капиллярной вискозиметрии |  | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 |
|  |  | 21.10/29.145 | 2.7.4 Температура плавления – капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 |
|  |  | 21.10/08.074 | 2.7.5 Адсорбционная спектрофотомерия в инфракрасной области |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
|  |  | 21.10/08.156 | 2.7.6 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.10/08.161 | 2.7.7 Тонкослойная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
|  |  | 21.10/08.159 | 2.7.9 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
|  |  | 21.10/11.116 | 2.7.10 Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Идентификация: - качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 2.8* |  | 21.10/08.133 | Количественное определение 2.8.1 Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
|  |  | 21.10/08.169 | 2.8.2 Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
|  |  | 21.10/08.169 | 2.8.3 Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
|  |  | 21.10/08.156 | 2.8.4 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.10/08.158 | 2.8.5 Газовая хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.27 |
|  |  | 21.10/08.159 | 2.8.6 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 2.8* | Продукты фармацевтические основные Вспомогательные вещества | 21.10/08.149 | 2.8.7 Комплексометрическое титрование. Титрование в неводных растворителях. Титриметрические методы анализа | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II том 2 с.355, 576, 605, 606, 636, 709, 743, 826, 879, 884, 907, 934, 1128, 1200 |
| 2.9* |  | 21.10/08.169 | Содержание растворённого вещества в растворе 2.9.1 Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 2.10* |  | 21.10/08.043 | Вязкость: - метод капиллярной вискозиметрии |  | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 |
| 2.11* |  | 21.10/29.145 | Температура плавления – капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 |
| 2.12* |  | 21.10/08.156 | Содержание примесей 2.12.1 Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  | 21.10/08.161 | 2.12.2 Тонкослойная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
|  |  | 21.10/08.159 | 2.12.3 Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 2.13* |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 (методы a, b, c, d) ФЕАЭС 2.1.2.31 (способы 1,2 за исключением метода «в высоком вакууме») |
| 2.14* |  | 21.10/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 2.16* |  | 21.10/08.082 | Предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4 ФЕАЭС 2.1.4 |
| 2.18* |  | 21.10/08.169 | Вода: полумикрометод #(метод К. Фишера)#. Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 2.19* | Продукты фармацевтические основные Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 | Загрязнения механическими включениями: видимые частицы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 2.20* |  | 21.10/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 2.21* |  | 21.10/16.036 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 (гель-тромб-метод) ФЕАЭС 2.1.6.8 (гель-тромб тест) |
| 5.1*** | Продукция парфюмерно-косметическая Изделия косметические порошкообразные и компактные | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31698-2013. Нормативный документ по качеству. Технические условия на продукцию парфюмерно-косметическую | ГОСТ 29188.0-2014 п.4 |
| 5.2* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5 |
| 5.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 31698-2013 п.6.4 |
| 5.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 31698-2013 п.6.5, ГОСТ 29188.2-2014 |
| 7.1* | Продукты фармацевтические основные Вода очищенная, вода для инъекций Продукты фармацевтические основные Вода очищенная, вода для инъекций | 21.10/16.036 | Бактериальные эндотоксины | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.14 (гель-тромб-метод) ФЕАЭС 2.1.6.8 (гель-тромб тест) |
| 7.2* |  | 21.10/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов; - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов; - наличие отдельных видов микроорганизмов |  | ГФ РБ II 2.6.12 (мембранная фильтрация, метод глубинного посева) ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 (метод мембранной фильтрации, глубинный посев) ФЕАЭС 2.1.6.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных