Приложение к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0.2650 от 15.04.08г.

На 3-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» августа  2011года

производственной лаборатории открытого акционерного общества «Рыбхоз «Новинки»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Рыба живая прудовая |  | 1.1 Отбор проб для органолептического контроля | ГОСТ -7631-85 | ГОСТ 7631-85 |
|  |  | 1.2 Органолептическая оценка (длина и масса, цвет, внешний вид консистенция , запах , вкус) | ТУ ВУ 100217244.027-2005 ГОСТ 24896-81 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 7631- 85 ТУ ВУ100217244.027-2005 ГОСТ 1368- 2003 |
| 2. Рыба охлажденная |  | 2.1 Отбор проб | ГОСТ 7631-85 | ГОСТ 7631- 85 |
|  |  | 2.2 Длина | ГОСТ 1368-2003 | ГОСТ 7631-85 |
|  |  | 2.3 Органолептическая оценка ( внешний вид, консистенция, запах, разделка) | ГОСТ 814 -96 | ГОСТ 7631-85 |
| 3. Рыба живая прудовая и охлажденная |  | 3.1 Отбор проб для паразитологического контроля | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. постановлением главного государственного санитарного врача РБ № 128 от 25.10.2006 Минск, 2006 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. постановлением главного государственного санитарного врача РБ № 128 от 25.10.2006 Минск , 2006 |
|  |  | 3.2.Выявление паразитов и паразитарных поражений (компрессорный метод) 3.3 Диагностика основных групп паразитов и паразитных поражений основные группы: моногенеозы , трематодозы, цестодозы , цилиафорозы, нематодозы, крустацеозы. 3.4 Определение жизнеспособности личинок гельминтов, опасных для человека | «Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции». Постановление МСХиП РБ №30 от 27.04.2004г. Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразиталогический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. постановлением главного государственного санитарного врача РБ № 128 от 25.10.2006 Минск, 2006 | «Методические указания по паразитологическому исследованию рыб», утв. ГУВ Минсельхозпрод РБ 16.10.07г. №10-1-5/944А «Методические указания по паразитологическому исследованию рыб», утв ГУВ Минсельхозпрод РБ 16.10.07г. №10-1-5/944А Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. постановлением главного государственного санитарного врача РБ №128 от 25.10.2006. Минск 2006 |

ВY/112 02.2.0.2650                                                                                                                         лист 2, листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Вода прудов |  | 4.1 Отбор проб воды | СТБ 1943-2009 | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.2 |
|  |  | 4.2. Определение концентрации азота аммонийного и свободного аммиака |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.9 |
|  |  | 4.3 Определение концентрации нитритов с реактивом Грисса |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.11 |
|  |  | 4.4 Определение концентрации растворенных ортофосфатов |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.17 |
|  |  | 4.5 Определение концентрации хлоридов (метод по Мору) |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.15 |
|  |  | 4.6 Определение железа общего |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.20 |
|  |  | 4.7 Определение концентрации кислорода растворенного |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.4 |
|  |  | 4.8 Определение окисляемости |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр. 18 |

ВY/112 02.2.0.2650                                                                                                                         лист 3, листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Вода прудов |  | 4.9 Определение растворенной двуокиси углерода | СТБ 1943-2009 | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.7 |
|  |  | 4.10 Определение общей жесткости |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.22 |
|  |  | 4.11 Определение щелочности |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр.24 |
|  |  | 4.12 Определение рН (электрометрический метод) |  | Методические указания по гидрохимическим исследованиям проб воды из рыбохозяйственных водоемов утв. ГУВ «Минсельхозпрода РБ 15.08.2007 г. № 10-1-5/807, стр. 3 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                                             Т.А. Николаева