Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2603 от 30 декабря 2006 года на бланке № __________ на 4 листах редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2024 года производственной лаборатории. ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» № пунктов; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Улица Партизанская, дом 1, деревня Янино, Верхнедвинский район, Витебская область. 1.1 ***; Молоко коровье сырое; 01.41/42.000; Отбор проб; ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014. 1.2 **; 01.41/29.145; Температура; СТБ 1598-2006; ГОСТ 26754-85 п.2.3. 1.3 *; 01.41/11.116; Группа чистоты; ГОСТ 8218-89. 1.4 *; 01.41/08.037; Массовая доля жира; ГОСТ 5867-90 п.2.2.1. 1.5 *; 01.41/08.149; Кислотность; ГОСТ 3624-92 п.3.3.1. 1.6 *; 01.41/08.031; Плотность; ГОСТ 3625-84 р.2. 1.7 *; 01.41/11.116; Нейтрализующие вещества: - сода - аммиак; ГОСТ 24065-80 п.2 ГОСТ 24066-80. 1.8 *; 01.41/11.116; Перекись водорода; ГОСТ 24067-80. 1.9 *; 01.41/08.169; Массовая доля белка; СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 23327-98. 2.1 ***; Молоко и молочные продукты; 10.51/42.000; Отбор проб; ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014. 2.2 *; 10.51/11.116; Органолептические показатели; СТБ 1890-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация; ГОСТ 29245-91 р.2, р.3, р.6. 2.3 **; 10.51/29.145; Температура; ГОСТ 26754-85. 2.4*; 10.51/11.116; Группа чистоты; ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7. 2.5 *; 10.51/08.037; Массовая доля жира; ГОСТ 5867-90 п.2.2 ГОСТ 29247-91 р.4. 2.6 *; Молоко и молочные продукты; 10.51/08.149; Кислотность; СТБ 1890-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация; ГОСТ 3624-92 п.3.3.1, п.3.3.2, п.3.3.3, п.3.3.4 ГОСТ 30305.3-95 р.5. 2.7 *; 10.51/08.031; Плотность; ГОСТ 3625-84 р.2. 2.8 *; 10.51/08.052; Массовая доля влаги и сухих веществ; ГОСТ 3626-73 р.3, р.5, р.6, р.7, р.8, р.9. 2.9 *; 10.51/11.116; Индекс растворимости; ГОСТ 30305.4-95 р.6. 2.10 *; 10.51/11.116; Фосфатаза; ГОСТ 3623-2015 п.7.1. 2.11 *; 10.51/11.116; Пероксидаза; ГОСТ 3623-2015 п.6.2. 2.12 *; 10.51/08.169; Массовая доля белка; ГОСТ 23327-98. 3.1 ***; Молоко коровье сырое; 01.41/42.000; Отбор проб; ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84; ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84. 3.2 *; 01.41/01.086; Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация; ГОСТ 9225-84 п.4.5. 3.3 *; 01.41/01.086; Общее количество микроорганизмов; ГОСТ 9225-84 п.4.2. 3.4 *; 01.41/08.043; Количество соматических клеток; ГОСТ 23453-2014 р.6. 3.5 *; 01.41/01.086; Ингибирующие вещества; ГОСТ 23454-2016 р.7. 3.6 *; 01.41/01.086; Сычужно-бродильная проба; ГОСТ 9225-84 п.4.4. 3.7 *; 01.41/01.086; Проба на брожение; ГОСТ 9225-84 п.4.3. 4.1 ***; Молоко и молочные продукты; 10.51/42.000; Отбор проб; ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84; ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84. 4.2 *; 10.51/01.086; Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); ГН от 25.01.2021 № 37 ГН от 21.06.2013 № 52 СТБ 1373-2016 СТБ 2219-2017 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация; ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 10444.15-94 р.6. 4.3 *; 10.51/01.086; БГКП (колиформы); ГОСТ 9225-84 п.4.6.. 4.4 *; 10.51/01.086; Дрожжи и плесени; ГОСТ 10444.12-2013 р.4. 5.1 ***; Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения; 100.09/42.000; Отбор проб; МУК РБ 11.10-1-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ 11.10-1-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). 5.2 *; Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения; 100.09/01.086; Общее микробное число (ОМЧ); ГН от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1. 5.3*; 100.09/01.086; Общие колиформные бактерии; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3. 5.4*; 100.09/01.086; Термотолерантные колиформные бактерии; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3. 6.1 ***; Корма; 10.91/42.000; Отбор проб; СТБ 1056–2016; СТБ 1056–2016. 6.2 *; 10.91/04.125; Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137; Ветеринарно-санитар-ные правила обеспече-ния безопасности в ветеринарно-санитар-ном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продоволь-ствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация на продукцию; МВИ.МН 1823-2007. 7.1 ***; Молоко коровье сырое; 01.41/42.000; Отбор проб; СТБ 1051–2012 Ветеринарно-санитар-ные правила проведе-ния радиационного контроля экспортиру-емых продуктов животного происхождения, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31.08.2022 № 91; СТБ 1051–2012 Ветеринарно-сани-тарные правила проведения радиа-ционного контроля экспортируемых продуктов животного происхождения, утв. Постановлением Министерства сель-ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31.08.2022 № 91. 7.2 *; Сельскохозяйственное сырье; 01.41/04.125; Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137; Республиканские допустимые уровни содержания цезия- 137 и стронция–90 в сельскохозяйственном сырье, утв. 03.08.99 ТНПА и другая документация на продукцию; МВИ.МН 1823-2007. 8.1 ***; Продукты пищевые; 08.93/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.62/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000; Отбор проб; СТБ 1053–2015 СТБ 1051–2012; СТБ 1053–2015 СТБ 1051–2012. 8.2 *; Продукты пищевые; 08.93/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.62/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125; Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137; ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация; МВИ.МН.1823-2007. 9.1 **; Окружающая среда; 100.11/04.056; Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213; МВИ.ГМ.1906-2020. Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории; ** – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории и за пределами производственной лаборатории; *** – деятельность осуществляется за пределами производственной лаборатории. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» О.В. Шабанова