Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2604

от 18 декабря 2006 года

на бланке №

на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 декабря 2024 года

| производственной лаборатории Коммунального производственного унитарного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Короткевича, 3, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Завтраки сухие Снеки | 10.61/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 922-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 1.2* |  | 10.61/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах) |  | ГОСТ 15113.3-77 р.2 |  |
| 1.3* |  | 10.61/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги: - методом ускоренного высушивания |  | ГОСТ 15113.4-2021р.7 |  |
| 1.4* |  | 10.61/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы: - перманганатометрический метод |  | ## ГОСТ 15113.6-77 р.2 |  |
| 1.5* |  | 10.61/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчёте на сухое вещество (по сахарозе): - феррицианидный метод |  | ГОСТ 5903-89 п.5.3.3 |  |
| 1.6* |  | 10.61/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 15113.1-77 р.6 |  |
| 1.7* |  | 10.61/11.116 10.89/11.116 | Посторонние примеси и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ## ГОСТ 15113.2-77 ## р.3, р.5 |  |

| 1.8 * | Завтраки сухие Снеки | 10.61/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей | СТБ 922-94 ТНПА и другая документация | ## ГОСТ 15113.2-77 р.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 * |  | 10.61/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 р.4 |
| 2.1 *** | Мучные кондитерские изделия Кондитерские изделия из сахара Глазурь | 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015 |
| 2.2 * |  | 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах, качество начинки, строение в изломе, форма) | ТУ РБ 00966671.486-95 ТУ BY 300187443.001-2006 СТБ 2212-2011 ТНПА и другая документация | ## ГОСТ 5897-90 р.2 ## ГОСТ 5897-90 р.3 СТБ 2394-2014 р.5 |
| 2.3 * |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги (высушиванием) |  | ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 2.4 * |  | 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчёте на сухое вещество (по сахарозе): - феррицианидный метод |  | ГОСТ 5903-89 п.5.3.3 |
| 2.5 * |  | 10.72/08.133 10.82/08.133 10.72/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество: - рефрактометрический метод -экстракционно-весовой метод -экстракционно-весовой метод (на приборе Сокслета) |  | ## ГОСТ 31902-2012 р.9 ## ГОСТ 31902-2012 р.7 ## ГОСТ 31902-2012 р.8 |
| 2.6 * |  | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ## ГОСТ 5898-87 р.4 |
| 2.7 * |  | 10.82/08.052 | Степень измельчения «по Реутову» |  | ## ГОСТ 5902-80 р.2 |
| 3.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ## ГОСТ 31861-2012 ## ГОСТ 31862-2012 ## ГОСТ Р 56237-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 3.2 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа общего с сульфосалициловой кислотой | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ## ГОСТ 4011-72 р.2 |

| 4.1 *** | Мучные кондитерские изделия Кондитерские изделия из сахара Глазурь Какао-порошок | 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 2212-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * |  | 10.72/01.086 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, число колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукта - методом посева в агаризованные питательные среды | ГН, утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3 * |  | 10.72/01.086 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек, (колиформные бактерии) - методом выявления в определенной навеске пищевого продукта |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4 * |  | 10.72/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы, количество колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукта - методом выявления и подсчета количества плесневых грибов и дрожжей |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 *** | Завтраки сухие Снеки | 10.61/42.00010.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 922-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26972-86 |
| 5.2 * |  | 10.61/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, число колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукта - методом посева в агаризованные питательные среды | ГН, утвержденный Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3 * |  | 10.61/01.086 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек, (колиформные бактерии) - методом выявления в определенной навеске пищевого продукта |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4 * | Завтраки сухие Снеки | 10.61/01.086 10.89/01.086 | Плесневые грибы, количество колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукта - методом выявления и подсчета количества плесневых грибов и дрожжей | ГН, утвержденный Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 р.3 |
| 6.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, количество колониеобразующих единиц в 1 мл - методом посева в агаризованную питательную среду |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р.7, п.8.1 |
| 6.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, количество колониеобразующих единиц ОКБ в 100 мл - метод мембранных фильтров |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р.7, п.8.2 |
| 6.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, количество колониеобразующих единиц ТКБ в 100 мл - метод мембранных фильтров |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р.7, п.8.2 |

| 7.1 ** | Окружающая среда, помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Продукты пищевые | 08.93/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2 * | Продукты пищевые | 08.93/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.1 * | Вода питьевая централизованного и неценрализо-ванного питьевого водоснабжения | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.1 *** | Продукты пищевые и продовольствен-ное сырье | 10.61/42.000 10.89/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории и за ее пределами

*** - деятельность осуществляется за пределами производственной лаборатории

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                                     О.В. Шабанова