|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0052 |  |
|  | от 21.06.2024 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 января 2025 года. лаборатории электрофизических измерений общества с ограниченной ответственностью «Пликом». |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Независимости, д. 177, пом. 19, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии, переносные и передвижные электроприемники | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | - 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2009 п. 5.8, п. Б.29.4, п. Б.30.10 ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | - 1) |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 339-2022 п. 8.7.15 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. D.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. D.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 3.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова