|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5084 |  |
|  | от 07.12.2018 |  |
|  | на бланке № 0011226 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 декабря 2023 года лаборатории контроля качества биотоплива и воды коммунального унитарного производственного предприятия «Брестское котельное хозяйства»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная,15, 224024, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Биотопливо твердое, в том числе щепа древесная топливная | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 15815-83 ГОСТ 33563-2015 (EN 144778-2011) |
| 1.2* |  | 02.30/42.000 | Приготовление аналитической пробы |  | ГОСТ 11303-2013 ГОСТ 33255-2015 (EN 14780:2011) |
| 1.3* |  | 02.30/08.052 | Аналитическая влага |  | СТБ 2042-2010 п 6.2, 6.3 ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009) |
| 1.4* |  | 02.30/08.052 | Общая влага |  | ГОСТ 4106 -74 ГОСТ EN 14774-1-2013 |
| 1.5* |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п 7.2, 7.3.3 ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) |
| 1.6* | Биотопливо твердое, в том числе щепа древесная топливная | 02.30/34.066 | Теплота сгорания: - высшая теплота сгорания в сухом и рабочем биотопливе - низшая теплота сгорания в сухом биотопливе - низшая теплота сгорания в рабочем биотопливе | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) р.10 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) р.12 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) р.12 |
| 1.7* |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы: - в аналитической пробе |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) ГОСТ 27313-2015 |
|  |  |  | - в пересчете на сухое состояние топлива -в пересчете на рабочее состояние топлива |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) ГОСТ 27313-2015 |

Примечание :

* Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС

** Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС и за пределами ООС

*** Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС и за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных