|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3945 |
|  | от 22.02.2010 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года

| лаборатории экологической безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Экотехнолоджи» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гусовского, 6, комн. №3.1, 220073 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость, давление, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 4.02.07-2024 п.6.3 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 *** 1.2 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации -расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации -избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах -перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 СП 4.02.07-2024 п.6.3 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 СП 4.02.07-2024 п.6.3 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева