|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4897 |
|  | от 13.01.2017 |
|  | на бланке ____________ на 3 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ТеслаИнжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Воровского, д. 22, 224030, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 1.2 *** | 2 | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-п.4.3.5.6 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 3.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) п.8.7.14, п.8.7.15 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2023 Приложение Б П.Б.27.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0083-2022 |
| 6.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха | Фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							 Т.А. Николаева