|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5479 |  |
|  | от 30.05.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «АМИС-Техно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8/1, к. 3007 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.5.5.42, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 Б.30.10 ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.6, п.4.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4-п.413.1.3.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока (кроме возбудителей) до 6 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2, Табл.Б.7.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г); СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.3, п.5.3.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д); ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
| 5.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 п. А.1.2, п.Б.2, Б.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |
| 5.2 *** |  |  | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Прил.Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
| 5.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно- абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.3, прил.Б, пп.Б.6, Б.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |
| 5.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в соединениях | ТКП 212-2010 прил.А, пп.А.1.4 прил.Б, п.Б.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |
| 5.5 *** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 прил.А, п. А ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных