|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1068

от 30.06.2004

на бланке №

на 7 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2025 года

функциональной группы дозиметрического контроля и измерений

физических факторов Государственного учреждения

«Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пл. Свободы, 11 к. А 224030, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно- бытовых зданий, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, -уровень звука, -эквивалентные по энергии уровни звука, -максимальные уровни звука. | Инструкция по применению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2018 №009-1217 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 1.2** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2** | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно- бытовых зданий, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.067 | - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления. | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 1.3** | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно- бытовых зданий | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха. | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 23 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.06.2015 №83 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 04.07.2012 №91 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015.№ 95 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3** | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно- бытовых зданий | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха. | 24.12.2013 №129 СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Ре- публики Беларусь от 27.12.2012 №206 СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №197 СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3** | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно- бытовых зданий | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха. | № 740 Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1.4** | Производственные помещения, помещения жилых, обществен-ных, админи-стративно- бытовых зданий, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.063 | Освещенность Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 04.07.2012 №91 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4** | Производственные помещения, помещения жилых, обществен-ных, админи-стративно- бытовых зданий, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.063 | Освещенность Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, -уровень звука, -эквивалентные по энергии уровни звука, -максимальные уровни звука | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха -относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ. 1860-2021 |
| 2.3** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.4** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: -уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления. | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 3.1** | Помещения зданий жилищного и общественного назначения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829) | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 4.1 ** | Объекты внешней среды: - рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 ** | -территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов; -авто-транспорт. | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829) | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Т.А. Николаева

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»