|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 5.0017 |
| от 11.07.2005 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 02 июля 2025 года

к редакции 01 области аккредитацииот02 мая 2025 года

|  |
| --- |
| отдела метрологииреспубликанского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код вида измерений | Наименованиеизмеряемыхвеличин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширеннаянеопределен-ность U,(k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов,устанавливаю-щих методы (методики)калибровки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель** |
| 23.1.1\*\*\* | 26.51/99.02326.51/99.001 | Длина | Система измерения параметров таблетокWHT-3ME | от 3 ммдо 10 мм | 0,006 мм | МК.ГМ 1686-2024 |
| 23.1.2\*\*\* | 26.51/99.02326.51/99.002 | Масса | от 0,1 гдо 50 г | 0,00006 г |
| 23.1.3\*\*\* | 26.51/99.02326.51/99.003 | Сила | от 47 Ндо 134 Н | 0,08 Н |
| 9.14\*\*\* | 26.51/99.009 | Смазывающая способность | Анализаторы (системы) для измерения смазывающей способности и истирания | от 380до 800 мкм | 15 мкм | МК.ГМ 2325-2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева