|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0062 |
|  | от 08.09.2024 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

| испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "ЮНИСКАЙ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Северная, 4-1, 212001, г. Могилев |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземляющих устройств MRU-100, измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 (по трехпроводному методу измерения). Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | - 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | - 1) |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0210/2-Г, измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | - 1) |
| 3.1 *** | Автоматические выключатели до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей с применением комплектного испытательного устройства «Сатурн-М3» | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4, п. 4.4.26.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | - 1) |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) ТКП 181-2023 п. В.4.65, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ IEC61009-1-2020 п. 5.3.3, п. 5.3.4 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | - 1) |
| 4.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров электробезопасности электроустановок BEL-MPI-3 | ТКП 181-2023 п. В.4.65, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC61009-1-2020 п. 5.3.8 | - 1) |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | СН 2.02.07-2020 СН 3.02.01-2019 ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - температура перемещаемого воздуха; - потери полного давления; - геометрические размеры | СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |
| 8.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
| 8.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |

Примечание:

1) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева