|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5585 |
|  | от 25.07.2025 |
|  | на бланке № 0011601 |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля управления неразрушающего контроля

Акционерного общества «Транснефть – Диаскан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Куйбышева, 7, 140501, г. Луховицы, Московская область, Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85) СП 125.13330.2012 (СНиП 2.05.13-90) СП 86.13330.2022 (СНиП III-42-80) РД-25.160.10-КТН-0016-23 ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 517 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ Р 55724-2013 РД-25.160.10-КТН-0016-23 п.8.5 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 17637-2024 РД-25.160.10-КТН-0016-23 п.8.1 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия эхо метод: -основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 РД-25.160.10-КТН-0016-23 п.8.5 |
| 2.1*** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ФНП «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 РД 08-95-95 ГОСТ 31385-2023 РД-25.160.10-КТН-0015-21 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ Р 55724-2013 РД-25.160.10-КТН-0015-21 п.7.4 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 17637-2024 РД-25.160.10-КТН-0015-21 п.7.1 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия эхо метод: -основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 РД-25.160.10-КТН-0015-21 п.7.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева