|  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  |  | № BY/112 9.0096 |
|  |  |  | от 18.07.2025 |
|  |  |  | на бланке № __________ на 5 листах |
|  |  |  | редакция 01 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года |  |  |  |

службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»
 минского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей, д.12, 222518, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Изолирующие электрозащитные средства и устройства. Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая. Покрытия и накладки изолирующие гибкие для работ под напряжением 1000 В | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 2.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п. 10.13.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 3.1* | Штанги, накладки электроизолирующие жесткие, ручной инструмент для работ под напряжением, устройства для дистанционного прокола или резки кабеля, приставные электроизолирующие лестницы и стремянки, гибкие и жесткие электроизолирующие лестницы для работ на воздушных линиях электропередачи, полипропиленовые электроизолирующие канаты | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2, 10.14.2, 10.12.2, 12.2.2, 10.8.2, 10.9.2, 10.10.1.3, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 4.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, 10.4.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 5.2* |  |  | Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  |
| 5.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении. |  |  |
| 5.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.3.4, 10.5.3.5, 10.5.3.6, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 6.2* |  |  | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 6.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |
| 7.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.6.2.3, 10.6.2.4, 10.6.2.5, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 7.2* |  |  | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 7.3* |  |  | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 7.4* |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |
| 8.1* | Устройства для поиска поврежденных участков в распределительных электрических сетях | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.7.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0142-2025 |
| 9.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | ГОСТ 5985-79 |
| 9.2* |  | 19.20/ 08.164 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | ГОСТ 6307-75, п.3.5.2 |
| 9.3* | Трансформаторное масло | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот в эксплуатационном трансформаторном масле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | МВИ.МН 5654-2016 п.9.2 |
| 9.4* |  | 19.20/ 08.149 | Влагосодержание | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | ГОСТ IEC 60814-2014, п. 2 |
| 9.5* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | ГОСТ 6356-75 |
| 9.6* |  | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 9.7* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-23, гл. 11; ТКП 181-2023, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл. 5 | ГОСТ 6581-75, п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева