|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1430 |
|  | от 19.08.1998 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 августа 2025 года

| испытательной лаборатории Наливного пункта "Гомель-3" Унитарного предприятия "Запад-Транснефтепродукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Янтарный, 246050, Гомельский район, Гомельская область, Поколюбичский сельский совет |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статьи 4, 5, приложение 3 | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.3* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 1.4* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 1.5* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева