|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5102 |
|  | от 08.02.2019 |
|  | на бланке № ___________ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года

лаборатории промышленной санитарии отдела охраны труда и экологии завода "Могилевтрансмаш" Открытого акционерного общества "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

06.03.2025

дата принятия решения

06.03.2025

дата принятия решения

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мытная, 9/12, г. Могилев, 212008 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | 06.03.2025 дата принятия решения Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) ДИ:(0,001-0,082) мг/м3, оксида хрома (III) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | 06.03.2025 дата принятия решения Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида 06.03.2025 дата принятия решения ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5981-2018 |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | 06.03.2025 дата принятия решения 06.03.2025 дата принятия решения 06.03.2025 дата принятия решения 06.03.2025 дата принятия решения Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6038-2018 |

| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида цинка ДИ: (0,03-9,33) мг/м3 | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1776-2019 метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида ДИ: (3,0-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ: (0,02 – 4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0-2000) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ: (0-2000) мг/м3 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ: (0-2000) мг/м3 |  |  |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти ДИ: (0-2000) мг/м3 |  |  |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа (оксида железа) в сварочном аэрозоле ДИ: железа (0,15-20,0) мг/м3, оксид железа (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) ДИ: (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 1.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ БР 317-2017 |

| 2.1** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: # температура # воздуха, °С; относительная влажность воздуха, % | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2*** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3*** |  | 100.12/35.067 | Шум: # уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003–83 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПин, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 2.4*** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПин, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |
| 2.5*** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПин, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 |
| 3.1*** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 3.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ:(170-167000) мкг/м3 | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 4.1*** | Поверхност-ные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 4.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-30,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользова-ние Решения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 4.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ:(0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.10* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.11* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 5.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISО 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISО 5667-10:1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-30,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользова-ние Решения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 5.3* |  | 100.05/08.169 | рН (водородный показатель) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 5.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ:(0,1-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2015 |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ:(0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ:(0,005-0,2)мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.10* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.11* |  | 100.05/08.052 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,3-100) мг/ дм3 |  | МВИ.МН 2430-2006 |
| 5.12* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ:(2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.13* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.1** | Промыш-ленные выбросы | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твёрдые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 4514-2012 |
| 6.2*** | Промыш-ленные выбросы | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевого потока | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.3*** |  | 100.01/23.000 | Давление и температура газопылевого потока |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.4*** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевого потока |  | СТБ 17.08.05-01-2016 метод 5 |
| 7.1*** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с механическим побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: объемный расход, м3/с скорость движения, м/с давление, Па полное давление, Па | ТНПА, проектная и другая эксплуатаци- онная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2*** |  |  |  |  |  |
| 7.3*** |  |  |  |  |  |
| 7.4*** |  |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А. Николаева