|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0023 от 04.08.2023г на бланке № _________ на 2-х листах. редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2025 года

измерительной лаборатории Частного производственного унитарного предприятия «Экситрон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Первомайская, 3а, 247618, г. Хойники, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | 1) |
| 1.2 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | 1) |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | 1) |
| 3.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | 1) |
| 4.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | 1) |
| 4.2 *** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | 1) |
| 4.3 ** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | 1) |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.В.4.65 ТКП 339-202, п.4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, приложение D, п.D1 | 1) |
| 5.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | 1) |
| 5.4 ** |  |  | Токи утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.В.4.65 | 1) |
| 6.1 ** | Автоматические выключатели напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2023, п.Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4, п.4.4.26.7 | 1) |

Примечания:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.Н. Николаева |
| --- | --- |