Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5275

от 19.03.2021

на бланке № 0008237

на 2 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 ноября 2024 года

Научно-исследовательской лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Евразия Лубрикантс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 1, ком. 3, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты (смазочные материалы, масла, специальные жидкости) | 19.20/42.000 | Ручной отбор проб | ТУ BY 690655557.009-2012 ТУ BY 690655557.008-2012 ТУ BY 690567607.016-2013 ТУ BY 690567607.020-2015 ТУ BY 690655557.009-2012 ТУ BY 690655557.011-2012 ТУ BY 690567607.022-2015 ТУ BY 690567607.024-2015 ТУ BY 690567607.030-2016 ТУ BY 690567607.031-2016 ТУ BY 690567607.033-2017 ТУ BY 690567607.034-2017 ТУ BY 690567607.035-2017 ТУ BY 690567607.032-2016 ТУ BY 690583314.001-2010 ТУ ВY 690567607.042-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 (за исключением пп. 4.5-4.10, 4.12, 4.13) |
| 1.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.5* |  | 19.20/08.043 20.59/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 1.6* |  | 19.20/08.031 20.59/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ 18995.1-73 п. 1 |
| 1.7* |  | 19.20/29.145 | Температура текучести |  | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод А |
| 1.8* | Нефтепродукты (смазочные материалы, масла, специальные жидкости) | 19.20/29.145 | Температура застывания | ТУ BY 690655557.009-2012 ТУ BY 690655557.008-2012 ТУ BY 690567607.016-2013 ТУ BY 690567607.020-2015 ТУ BY 690655557.009-2012 ТУ BY 690655557.011-2012 ТУ BY 690567607.022-2015 ТУ BY 690567607.024-2015 ТУ BY 690567607.030-2016 ТУ BY 690567607.031-2016 ТУ BY 690567607.033-2017 ТУ BY 690567607.034-2017 ТУ BY 690567607.035-2017 ТУ BY 690567607.032-2016 ТУ BY 690583314.001-2010 ТУ ВY 690567607.042-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б |
| 1.9* |  | 20.59/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-2022 |
| 1.10* |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 1.11* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (pH) |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Т.А. Никоваева