|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4128 от 15.06.2010 на бланке № на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 сентября 2025 года

| контрольной лаборатории Производства резиновых изделий город Кричев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытого акционерного общества «Белшина» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающе-го метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| г. Кричев, ул. Трудовая, 1, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Обувь. Изделия из резины. Сапоги резиновые, обувь из ПВХ | 15.20/29.061 22.19/29.061 | Линейные размеры и элементы | ГОСТ 5375-79 ГОСТ 12265-78 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 12.4.072-79 ТУ РБ 00149601.001-98 ТУ BY 700016217.318-2016 ТУ BY 700016217.348-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5375-79 п.4.2-4.4 ГОСТ 12265-78 п.4.1-4.4 ГОСТ 6410-80 п. 4.1-4.4 ГОСТ 12.4.072-79 п.4.1-4.4 ГОСТ 33225-2015 п. 5.2; 5.8 |  |
| 1.2* |  | 15.20/26.141 22.19/26.141 | Водо-непроницаемость |  | ГОСТ 12265-78 п.4.5 ГОСТ 6410-80 п.4.9. ГОСТ 12.4.072-79 п.4.5 |  |

29.08.2025

дата принятия решения

| ____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  | 11.09.2020 дата принятия решения | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4128 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Обувь. Изделия из резины. Сапоги резиновые, обувь из ПВХ | 15.20/29.121 22.19/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение | ГОСТ 5375-79 ГОСТ 12265-78 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 12.4.072-79 ТУ РБ 00149601.001-98 ТУBY 700016217.318-2016 ТУ BY 700016217.348-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5375-79 п. 4.6 ГОСТ 269-66 п.4-5 ГОСТ 270-75 ГОСТ 12265-78 п.4.6 ГОСТ 6410-80 п.4.5 ГОСТ 12.4.072-79 п.4.6 |
| 1.4* |  | 15.20/26.045 22.19/26.045 | Изменение объема образца после воздействия смеси эталонного изооктана и толуола | ГОСТ 12265-78 ГОСТ 12.4.072-79 ГОСТ 5375-79 ТУ BY 700016217.348-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.072-79 п.4.8 ГОСТ 12265-78 п. 4.8 ГОСТ 9.030-74 Метод А |
| 1.5* |  | 15.20/26.045 22.19/26.045 | Изменение условной прочности после воздействия в течении 24 час. (КЩ20) 20% раствора соляной кислоты |  | ГОСТ 5375-79 п.4.7 ГОСТ 9.030-74 Метод В |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятель-ности | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклима-тические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

## ___________________

| ## подпись ведущего эксперта по аккредитации | ## 29.08.2025 ## дата принятия решения | ## Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |