|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0005 от 14.02.1994 на бланке № на 33 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

испытательного центра

Закрытого акционерного общества

«Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Коласа, 66, 211501, г. Новополоцк (Химико-аналитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) Диапазон измерений: (15–20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) Диапазон измерений: (5–50) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (2,0-2000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 387-2001 |
| 1.4 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.149 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (250,0-300000,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1360-2000 |
| 1.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (0,13-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации концентрации 1,4 диоксана Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила Диапазон измерений: (10–5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутанола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.11 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации кумола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.18 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.20 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.21 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.22 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.23 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.24 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.25 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации псевдокумола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.26 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.27 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.28 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.29 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.30 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.31 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.32 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентилацетата Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.33 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изо-пентилацетата Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.34 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изо-пропанола Диапазон измерений: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.35 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных С11-С19 Диапазон измерений: (0,4-200,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5707-2016 |
| 1.36 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Диапазон измерений: (1,5-130,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 1.37 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,1-8,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5009-2014 |
| 1.38 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (0,6-12,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5639-2016 |
| 1.39 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.40 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила Диапазон измерений: (2,0-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| 1.41 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Диапазон измерений: (2,0-600000) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| 1.42 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила Диапазон измерений: (2,0-200000) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| 1.43 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилового эфира Диапазон измерений: (0,8-40000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| 1.44 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Диапазон измерений: (2,0-200000) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| 1.45 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата Диапазон измерений: (2,0-50000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| 1.46 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила Диапазон измерений: (0,4-5000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| 1.47 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| 1.48 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации N,N -диметилформамида Диапазон измерений: (2,0-9000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| 1.49 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилового спирта Диапазон измерений: (100,0-120000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1841-2003 |
| 1.50 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1842-2015 |
| 1.51 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата Диапазон измерений: (0,005-3,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1589-2016 |
| 1.52 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации винилхлорида Диапазон измерений: (2,0-100,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1978-2004 |
| 1.53 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диизопропилового эфира Диапазон измерений: (2,0-100,0) мг/м3 | Разрешения на Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1978-2004 |
| 1.54 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметиламина Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 396-2005 |
| 1.55 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Диапазон измерений: (0,1-100,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1359-2000 |
| 1.56 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (1,0-5000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3947-2011 |
| 1.57 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.149 | Отбор проб и определение концентрации цианистого водорода Диапазон измерений: (10,0-2500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1863-2005 |
| 1.58 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.59 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) Диапазон измерений: (1,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.60 ** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.61 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.62 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.63 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.64 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п,м-ксилола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.65 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.66 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации азота Диапазон измерений: (70,0-90,0) % об. |  | МВИ.МН 5640-2016 |
| 1.67 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации водорода Диапазон измерений: (0,01-1,00) % об. |  | МВИ.МН 5640-2016 |
| 1.68 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации диоксида углерода Диапазон измерений: (0,3-15,0) % об. |  | МВИ.МН 5640-2016 |
| 1.69 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (1,0-21,0) % об. |  | МВИ.МН 5640-2016 |
| 1.70 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации метана Диапазон измерений: (0,05-10,0) % об. |  | МВИ.МН 5640-2016 |
| 1.71 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (0,05-10,0) % об. |  | МВИ.МН 5640-2016 |
| ул. Я. Купалы, 3А, 211440, г. Новополоцк (Отдел экологической безопасности) |  |  |  |  |  |
| 1.72 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.73 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.74 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.75 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.76 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.77 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.78 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (1,25-50000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.79 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.80 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1-21) % об. |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| ул. Я. Коласа, 66, 211501, г. Новополоцк (Химико-аналитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.81 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (0,3-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4453-2012 |
| 1.82 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана Диапазон измерений: (0,3-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.83 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этана Диапазон измерений: (0,3-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.84 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилена Диапазон измерений: (0,3-100000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.85 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропана Диапазон измерений: (0,2-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.86 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропилена Диапазон измерений: (0,5-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.87 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутена-1 Диапазон измерений: (0,2-7,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.88 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изобутена Диапазон измерений: (0,2-7,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.89 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутадиена 1,3 Диапазон измерений: (0,2-7,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 1.90 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диэтилового эфира Диапазон измерений: (0,5-300,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4077-2011 |
| 1.91 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана Диапазон измерений: (1-1500) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-27-2013 |
| 1.92 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Диапазон измерений: (2,5-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4399-2012 |
| 1.93 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.149 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Диапазон измерений: (0,001-15) % об. |  | ГОСТ 11382-76 |
| 1.94 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации компонентного состава сухого газа Диапазон измерений: (0,1-20,0) % |  | ГОСТ 14920-79 |
| 1.98 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей Диапазон измерений: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017(метод Б) |
| 1.99 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Диапазон измерений: (0,5-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 1.100 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Диапазон измерений: (0,5-100,0) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 1.103 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Диапазон измерений: (0,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 1.104 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора Диапазон измерений: (0,10-40,00) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-48-2020 |
| 1.114 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.155 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений: (0,025-62,5) мг/м3 |  | МВИ.БН 330-2010 |
| ул. Я. Купалы, 3А, 211440, г. Новополоцк (Отдел экологической безопасности) |  |  |  |  |  |
| 1.115 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Относительная влажность газопылевых потоков Диапазон измерений: (0- 100) % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016, п.5 |
| ул. Я. Коласа, 66, 211501, г. Новополоцк (Химико-аналитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.116 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) Диапазон измерений: (1-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.117 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) Диапазон измерений: (5–15 вкл) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| ул. Я. Купалы, 3А, 211440, г. Новополоцк (Отдел экологической безопасности) |  |  |  |  |  |
| 1.118 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчетный метод) |
| 1.119 ** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Коласа, 66, 211501, г. Новополоцк (Химико-аналитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 2.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м3 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113. ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 2.2 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1842-2015 |
| 2.3 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата Диапазон измерений: (0,005-3,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1589-2016 |
| 2.4 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4554-2013 |
| 2.5 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана Диапазон измерений: (700-2∙105) мкг/м3 |  | МВИ.ГМ 1890-2020 |
| 2.9 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропана Диапазон измерений: (800-1,8∙105) мкг/м3 |  | МВИ.ГМ 1890-2020 |
| 2.12 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (10-2500) мкг/м3 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113. ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5631-2016 |
| 2.13 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 2.14 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Диапазон измерений: (3,0-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 2.16 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 2.19 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты и сульфатов растворимых Диапазон измерений: (0,15-6,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5984-2018 |
| 2.20 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.150 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (12-500,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 2.21 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цианида водорода Диапазон измерений: (0,003-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5491-2016 |
| 2.23 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113. ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5706-2016 |
| 2.24 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) Диапазон измерений: (1,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 2.25 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 2.26 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706- 2016 |
| 2.27 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 2.28 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ксилолов (о-ксилола, п,м-ксилола) Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 2.29 ** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 2.30 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений: (3-300) мкг/м3 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113. ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (5,0-50,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5910- 2017 |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (сернистого ангидрида) Диапазон измерений: (3,0-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5858- 2017 |
| 3.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты Диапазон измерений: (0,5-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5987- 2018 |
| 3.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (фтористого водорода) Диапазон измерений: (0,01-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857- 2017 |
| 3.7 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации малеинового ангидрида Диапазон измерений: (0,6-3,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ по фотометрическому измерению концентраций малеинового ангидрида в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР от 16.07.1982 №2585-82 |
| 3.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона Диапазон измерений: св.10,0 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение метилэтилкетона в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР от 18.04.1977 №1676-77 |
| 3.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: моноэтаноламина Диапазон измерений: (0,12-1,5) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций первичных алифатических аминов (метиламин, этиламин, пропиламин, бутиламин, гексиламин, моноэтаноламин) в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР от 12.07.1982 №2568-82 |
| 3.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Диапазон измерений: (0,4–6,4) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5986- 2018 |
| 3.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина Диапазон измерений: (0,1-1,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ по газохроматографическому определению эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР, от 21.04.1983 №2715-83 |
| 3.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: (0,05-0,25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 6091-2018 |
| 3.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Диапазон измерений: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832- 2017 |
| 3.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Диапазон измерений: (2,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 3.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей Диапазон измерений: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (Метод А) |
| 3.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксид) Диапазон измерений: (0,6-6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 3.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Диапазон измерений: (2,5–25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 3.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.26 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) Диапазон измерений: (1,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации ксилолов (о-ксилола, п, м ксилола) Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.31 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10//08.158 | Отбор проб и определение концентрации окиси углерода Диапазон измерений: (5,0-200,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5450-2016 |
| 3.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений: (0,5-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6064-2018 |
| 3.37 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метилового спирта) Диапазон измерений: (2,5-25,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.38 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этилового спирта) Диапазон измерений: (7,0-3500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.39 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-1-ола (пропилового спирта) Диапазон измерений: (7,0-70,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.40 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ола (изопропилового спирта) Диапазон измерений: (7,0-70,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.41 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ола (бутилового спирта) Диапазон измерений: (7,0-70,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.42 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутан-2-ола (изобутилового спирта) Диапазон измерений: (2,5-25,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.44 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли Диапазон измерений: (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.48 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода) Диапазон измерений: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 3.53 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата Диапазон измерений: (5,0-200) мг/м3 | Фактические значения | МУ по газохроматографическому измерению концентраций винилацетата, этилацетата, пропилацетата, бутилацетата и амилацетата в воздухе рабочей зоны, утв. Минздравом СССР от 30.03.1988 №4565–88 |
| 3.54 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Диапазон измерений: (5,0-200) мг/м3 |  |  |
| 3.55 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Диапазон измерений: (1,375-41,25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 357-2019 |
| 3.56 ** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 3.57 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Диапазон измерений: (5,0-50) мг/м3 | Фактические значения | МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, о-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР от 06.11.1986 № 4168-86 |
| 3.64 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа Диапазон измерений (0,15-20) мг/м3 оксида железа Диапазон измерений (0,2-28,6) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.65 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Диапазон измерений: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| ул. Я. Купалы, 3А, 211440, г. Новополоцк (Отдел по аттестации рабочих мест) |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА (I) - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20-22 |
| 4.2 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 | Вибрация (общая и локальная) - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23-24 |
| 4.3 *** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 п.п.54-67 |
| 4.4 *** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СанПиН от 21.06.2010 № 69 п.п. 54-62, 68-71 |
| 4.6 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение (УФ-А, УФ-В, УФ-С): -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН от 14.12.2012 №198 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 4.7 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.8 *** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН № 47 от 14.06.2013 п.п.9,15-19 МВИ.ГМ.1860-2020 |
|  |  | 100.12/35.065 | - температура воздуха, °С |  |  |
|  |  | 100.12/35.070 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/35,068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 4.9 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля -напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 4.10 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2кГц (2 - 400) кГц (48 – 52) Гц - плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2кГц, (2 - 400) кГц | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СанПиН от 28.06.2013 №59 Приложение 1 |
| ул. Я. Купалы, 3А, 211440, г. Новополоцк (Отдел по наладке систем вентиляции) |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Давление (перепад давлений) газовоздушных потоков, Па Температура газовоздушных потоков, 0С Относительная влажность газовоздушных потоков, % Скорость движения газовоздушных потоков, м/с Расход (производительность) Газовоздушных потоков, м3/час | Фактические значения Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| ул. Я. Коласа, 66, 211501, г. Новополоцк (Химико-аналитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 CТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 CТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2023 |
| 6.2 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов (нитрат-ионов) Диапазон измерений: св. 0,020 мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.3 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитритов (нитрит-ионов) Диапазон измерений: св. 0,025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфатов (сульфат-ионов) Диапазон измерений: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.5 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Диапазон измерений: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362–2012 |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,3-100,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2430-2006 |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 | Фактические значения | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 6.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2010 года (М 01-07-2006)) |
| 6.15 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 6.17 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2,0-12,0) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.21 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: св. 10 мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.23 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.24 * |  | 100.05/08.156 | Суммарная концентрация хрома (III) и хрома (VI) Диапазон измерений: св.0,001 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 7.1 *** | Отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 СТБ CEN/TR 15310-3-2018 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 (п.8, рис.А9) СТБ CEN/TR 15310-3-2018 |
| ул. Я. Купалы, 3А, 211440, г. Новополоцк (Отдел по аттестации рабочих мест) |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.067 | Шум - уровень звука в дБА и уровни Звукового давления в отавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |
| ул. Я. Коласа, 66, 211501, г. Новополоцк (Химико-аналитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 19.20/08.157 06.10/42.000 06.10/08.157 | Отбор проб и определение парциального давления паров Диапазон измерений: (2,0-95,0) кПа | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5638-2016 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется в ООС,

** - лабораторная деятельность осуществляется в ООС и за ее пределами,

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева