|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2538 |  |
|  | от 12.06.2006 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 сентября 2025 года сварочной лаборатории Открытого акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Промышленная, 17, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водо- грейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети. Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водо- грейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 13445-5-2009 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспече- нию промышленной безопасности оборудо вания, работающего под избыточным дав- лением, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выще 115°С. утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 №5 (с изм. постановление МЧС РБ от 05.01.2023 №5) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определе- нию физических свойств (твёрдость, микротвёр- дость) -сварные соединения; -основной металл. |  | МОН. АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.7 *** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов (фотоэлектрический спектральный метод определения элементов в стали) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 2.1 *** | Съемные грузозахватные приспособления и тара. | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов (фотоэлектрический спектральный метод определения элементов в стали) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 3.1 *** | Объекты газорас- пределительной системы и газопо требления, газо- проводы и газовое оборудование. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 2116-2010 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промыш- ленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определе- нию физических свойств (твёрдость, микротвёр- дость) -сварные соединения; -основной металл. |  | МОН. АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.7 *** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов (фотоэлектрический спектральный метод определения элементов в стали) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 4.1 *** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-3.05-167- 2009 Правила по обеспече- нию промышленной безопасности оборудо вания, работающего под избыточным дав- лением, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 Правила по обеспече- нию промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 (с изм. Постановление МЧС РБ от 04.02.2022 № 12) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определе- нию физических свойств (твёрдость, микротвёр- дость) -сварные соединения; -основной металл. |  | МОН. АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.7 *** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов (фотоэлектрический спектральный метод определения элементов в стали) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 5.1 *** | Резервуары, ёмкости, цистерны для хранения нефти и нефтепродуктов, химических реагентов. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-121- 2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 5.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 5.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определе- нию физических свойств (твёрдость, микротвёр- дость) -сварные соединения; -основной металл. |  | МОН. АМИ.МН 0096-2023 |
| 5.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.7 *** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов (фотоэлектрический спектральный метод определения элементов в стали) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 6.1 *** | Металлические конструкции и их части. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 ТКП 45-5.04-49- 2007 ТКП 45-5.04-121- 2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 6.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определе- нию физических свойств (твёрдость, микротвёр- дость) -сварные соединения; -основной металл. |  | МОН. АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.7 *** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов (фотоэлектрический спектральный метод определения элементов в стали) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 7.1 *** | Образцы сварных соединений. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 28033-89 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнад- зор РБ от 27.06.1994 № 6 (с изменениями Постановление МЧС РБ от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая докуметация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.1 *** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -радиографический контроль -сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 ТКП 45-5.04-121- 2009 СТП 09100.20001.009-2021 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпромнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636- 1- 2017 |
| 8.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 8.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 8.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева