|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/11 2.5591 |  |
|  | от 10.10.2025 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года испытательной лаборатории Унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211793, РБ, Витебская область, г. Глубокое, пер. Ломоносова,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха в отверстии вентиляционного канала; - расход воздуха (количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629–2018 п.6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общест-венных, админи-стративных и производствен-ных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039–2010 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | СТБ 2039–2010 п.8.7 АМИ.ГМ 0118-2022 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в отверстии газохода, дымового канала, дымовой трубы |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева