|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0038 от 25.11.1994 на бланке № __________ на 203 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

Республиканского контрольно-испытательного комплекса

по качеству и безопасности продуктов питания

Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

2

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Злаковые культуры (зерно) продовольственные и фуражные | 01.11/42.000 01.12/42.000 | подготовка проб | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 16991-71 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 1.2* |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 | органолептические показатели: запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.4 ГОСТ 10967-2019 пп.4-6 |
| 1.3* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 | влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 1.4* |  | 01.11/08.169 | сбраживаемые углеводы (условная крахмалистость) |  | СТБ 1523-2005 |
| 1.5* |  | 01.11/08.052 | содержание клейковины |  | ГОСТ 13586.1- 2014 |
| 1.6* |  | 01.11/08.052 | качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 п.11 |
| 1.7* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 | сорная примесь (минеральная, вредная примесь) |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1, п.3.2 |
| 1.8* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 | наличие красных, пожелтевших, зеленых, стекловидных и глютинозных зерен |  | ГОСТ 30483-97 п.3.2 |
| 1.9* | Злаковые культуры (зерно) продовольственные и фуражные | 01.11/08.052 | зерновая примесь (проросшие зерна) | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 16991-71 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 1.10* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 | зараженность и поврежденность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 п.3.1 ГОСТ 13586.6-93 п.1 ГОСТ 30483-97 |
| 1.11* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 МВИ.МН 2946-2008 |
| 1.12* |  | 01.11/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 26971-86 |
| 1.13* |  | 01.11/11.116 | стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 |
| 1.14* |  | 01.11/08.149 | содержание крахмала |  | ГОСТ 10845-98 |
| 1.15* |  | 01.11/08.149 | экстрактивность ячменя |  | ГОСТ 12136-77 |
| 1.16* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 1.17* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 1.18* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 1.19* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 1.20* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 1.21* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.22* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.23* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.24* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 1.25* |  | 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 1.26* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 1.27* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 1.28* | Злаковые культуры (зерно) продовольственные и фуражные | 01.11/03.152 01.12/03.152 | Т-2 токсин | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 16991-71 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 2479-2006 МУ 3184-84, утв. МЗ СССР 29.12.84 МВИ.МН 5731-2016 |
| 1.29* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 1.30* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.91/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -, β -, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 30349-96 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 13496.20-2014 |
| 1.31* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.91/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 1.32* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.91/08.158 | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 1.33* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.91/08.158 | фосфорорганические пестициды |  | ГОСТ 32193-2013 |
| 1.34* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.91/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 1.35* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 1.36* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 1.37* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 1.38* | Злаковые культуры (зерно) продовольственные и фуражные | 01.11/08.159 01.12/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 16991-71 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 1363-2000 |
| 1.39* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 1.40* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 1.41* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 1.42* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 1.43* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 1.44* |  | 01.11/10.094 01.12/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 1.45* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 1.46* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.47* | Злаковые культуры (зерно) продовольственные и фуражные | 01.11/08.052 01.12/08.052 | Загрязненность насекомыми -вредителями | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34165-2017 |
| 2.1* | Солод, солодовый экстракт | 11.06/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 2.2* |  | 11.06/11.116 | органолептические показатели: запах, вкус, цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.4 ГОСТ 10967-2019 п.6 ГОСТ 29294-2014 п.6.3 |
| 2.3* |  | 11.06/08.052 | проход через сито |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 2.4* |  | 11.06/08.149 | содержание крахмала |  | ГОСТ 10845-98 |
| 2.5* |  | 11.06/08.052 | качество помола размолотого солода |  | ГОСТ 29272-92 п.3.6 |
| 2.6* |  | 11.06/08.052 | массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.6 ГОСТ 29272-92 п.3.5 |
| 2.7* |  | 11.06/08.052 | массовая доля экстракта, экстрактивность |  | ГОСТ 29294-2014 пп.6.7, 6.8, 6.9 ГОСТ 29272-92 п. 3.8.1 |
| 2.8* |  | 11.06/08.055 | массовая доля белка |  | ГОСТ 29294-2014 П. 6.11 ГОСТ 10846-91 |
| 2.9* |  | 11.06/11.116 | продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.12 ГОСТ 29272-92 п.3.9 |
| 2.10* |  | 11.06/11.116 | цвет лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.14, п. 6.16 ГОСТ 29272-92 п.3.11 |
| 2.11* |  | 11.06/08.149 | кислотность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.15 ГОСТ 29272-92 п.3.10 |
| 2.12* |  | 11.06/11.116 | прозрачность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.13 |
| 2.13* |  | 11.06/08.052 | сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 2.14* |  | 11.06/08.052 | минеральная и металломагнитная примесь |  | ГОСТ 29272-92 п.3.7 ГОСТ 30483-97 п.3.5 |
| 2.15* | Солод, солодовый экстракт | 11.06/08.052 | количество мучнистых, стекловидных, темных зерен | ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 29294-2014 п.6.5 |
| 2.16* |  | 11.06/08.158 | массовая доля диметилсульфида (свободный, общий) |  | МВИ.МН 4306-2012 |
| 2.17* |  | 11.06/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 2.18* |  | 11.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 2.19* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 2.20* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 2.21* |  |  | кадмий |  |  |
| 2.22* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.23* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.24* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.25* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 2.26* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 2.27* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 2.28* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 2.29* |  | 11.05/03.152 11.06/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.30* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 2.31* |  | 11.05/08.158 11.06/08.158 11.05/08.156 11.06/08.156 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. ГОСТ 30349-96 ГОСТ 13496.20-2014 |
| 2.32* | Солод, солодовый экстракт | 11.05/08.158 11.06/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры | ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34050-2017 |
| 2.33* |  |  | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 2.34* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.35* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 2.36* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.37* |  | 11.06/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 2.38* |  | 11.05/08.159 11.06/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 2.39* |  | 11.06/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 2.40* |  | 11.06/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 2.41* |  | 11.06/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 2.42* |  | 11.06/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.43* | Солод, солодовый экстракт | 11.06/08.159 | Витамин В6 | ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 2.44* |  | 11.06/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 2.45* |  | 11.06/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.46* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1* | Семена зернобобовых культур | 01.11/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 7066-77 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 17109-88 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 СТБ 1192-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26312.1-84 п.2 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 |
| 3.2* |  | 01.11/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 26312.2-84 пп. 3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ 10967-90 п.4 ГОСТ 10967-2019 п. 6 ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 27988-88 |
| 3.3* |  | 01.11/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 3.4* |  | 01.11/08.052 | массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 10856-96 |
| 3.5* |  | 01.11/08.169 | условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |
| 3.6* |  | 01.11/08.149 | содержание крахмала |  | ГОСТ 10845-98 |
| 3.7* |  | 01.11/08.052 | сорная примесь (минеральная примесь, испорченные семена) |  | ГОСТ 26312.4-84 пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, п.4 ГОСТ 30483-97 п.3.1 ГОСТ 10854-2015 |
| 3.8* |  | 01.11/08.052 | зерновая примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 п.3.4 ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 3.9* | Семена зернобобовых культур | 01.11/08.052 | изъеденные семена, нешелушеные семена | ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 7066-77 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 17109-88 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 СТБ 1192-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26312.4-84 п.3.4 |
| 3.10* |  | 01.11/08.052 | дробленый, мелкий горох |  | ГОСТ 26312.4-84 п.3.3 |
| 3.11* |  | 01.11/08.052 | металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| 3.12* |  | 01.11/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 13586.4-83 п.3.1 ГОСТ 10853-88 |
| 3.13* |  | 01.11/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 3.14* |  | 01.11/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 3.15* |  | 01.11/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 3.16* |  | 01.11/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 3.17* |  | 01.11/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 3.18* |  | 01.11/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.19* |  | 01.11/08.032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.20* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.21* |  | 01.11/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 3.22* |  | 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 3.23* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 30349-96 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 13496.20-2014 |
| 3.24* | Семена зернобобовых культур | 01.11/08.158 10.91/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры | ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 7066-77 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 17109-88 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 СТБ 1192-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34050-2017 |
| 3.25* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 3.26* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | фосфорорганические пестициды |  | ГОСТ 32193-2013 |
| 3.27* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 3.28* |  | 01.11/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 3.29* |  | 01.11/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 3.30* |  | 01.11/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 3.31* |  | 01.11/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 3.32* |  | 01.11/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 3.33* |  | 01.11/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 3.34* |  | 01.11/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 3.35* | Семена зернобобовых культур | 01.11/10.094 | генетически модифицированные организмы | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 3.36* |  | 01.11/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.37* |  | 01.11/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.38* |  | 01.11/08.052 | Загрязненность насекомыми - вредителями |  | ГОСТ 34165-2017 |
| 4.1* | Семена масличных культур | 01.11/42.000 | подготовка проб | СТБ 1398-2003 СТБ 2078-2010 ГОСТ 5947-68 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 22391-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 5947-68 пп. 2.4, 2.5 |
| 4.2* |  | 01.11/11.116 | органолептические показатели: запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.4 ГОСТ 10967-2019 п.6 ГОСТ 27988-88 |
| 4.3* |  | 01.11/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 4.4* |  | 01.11/08.052 | массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 5947-68 п.2.6 |
| 4.5* |  | 01.11/08.052 | сорная и масличная примеси |  | ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 5947-68 п.2.7 |
| 4.6* |  | 01.11/08.052 | масличность |  | ГОСТ 10857-64 СТБ ISO 659-2010 |
| 4.7* |  | 01.11/08.158 | эруковая кислота в масле семян |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 СТБ ИСО 15304-2007 |
| 4.8* |  | 01.11/08.149 | кислотное число в масле семян |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 31092-2002 ГОСТ 26597-89 |
| 4.9* |  | 01.11/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 п.3.1 ГОСТ 10853-88 |
| 4.10* |  | 01.11/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 10854-2015 п.6.4.4 |
| 4.11* |  | 01.11/08.052 | семена клевещины |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 4.12* | Семена масличных культур | 01.11/08.032 | подготовка проб, минерализация | СТБ 1398-2003 СТБ 2078-2010 ГОСТ 5947-68 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 22391-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 4.13* |  | 01.11/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 4.14* |  | 01.11/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 4.15* |  | 01.11/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 4.16* |  | 01.11/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв.МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 4.17* |  | 01.11/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.18* |  | 01.11/08.032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.19* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.20* |  | 01.11/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 4.21* |  | 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 4.22* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 32194-2013 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 13496.20-2014 |
| 4.23* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 4.24* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 4.25* | Семена масличных культур | 01.11/08.158 10.91/08.158 | фосфорорганические пестициды | СТБ 1398-2003 СТБ 2078-2010 ГОСТ 5947-68 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 22391-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32193-2013 |
| 4.26* |  | 01.11/08.158 10.91/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 4.27* |  | 01.11/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 4.28* |  | 01.11/08.159 | Витамин А, (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 4.29* |  | 01.11/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 4.30* |  | 01.11/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 4.31* |  | 01.11/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 4.32* |  | 01.11/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 4.33* |  | 01.11/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.34* |  | 01.11/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1* | Крупа, мука, макаронные и крупяные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.61/42.000 10.73/42.000 | подготовка проб | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1963-2009 пп. 7, 8 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 15113.0-77 |
| 5.2* |  | 10.61/29.040 10.73/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 п. 3 СТБ 1963-2009 п. 9.1 |
| 5.3* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | органолептические показатели: запах, вкус, цвет, хруст, развариваемость, поверхность, излом, форма, состояние изделий после варки |  | ГОСТ 26312.2-84 пп. 3.1-3.3 ГОСТ 27558-2022 СТБ 1963-2009 п. 9.4 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 15113.3-77 п. 2 |
| 5.4* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 п. 3.5 |
| 5.5* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 5.6* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |
| 5.7* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в 10%-м растворе соляной кислоты в пересчете на сухое вещество |  | СТБ 1963-2009 п.9.12 |
| 5.8* |  | 10.61/08.052 | сырая клековина качество |  | ГОСТ 27839-2013 |
| 5.9* |  | 10.61/08.052 | сырая клейковина количество |  | ГОСТ 27839-2013 |
| 5.10* |  | 10.61/08.052 | крупность помола |  | ГОСТ 26312.4-84 п.3.2 ГОСТ 27560-87 |
| 5.11* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 26971-86 ГОСТ 26312.6-84 СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 5.12* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 | содержание крахмала |  | ГОСТ 10845-98 |
| 5.13* |  | 10.61/08.052 | содержание доброкачественного ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 п.3.8 |
| 5.14* | Крупа, мука, макаронные и крупяные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.61/08.052 10.73/08.052 | содержание примесей: сорной, цветковых пленок, испорченных ядер, необрушенных зерен, пожелтевших, меловых, красных и глютинозных ядер | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 ГОСТ 15113.2-77 |
| 5.15* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | содержание вредной примеси |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.5 |
| 5.16* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | минеральная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6 ГОСТ 15113.2-77 |
| 5.17* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 27559-87, СТБ 1963-2009 п.9.5 ГОСТ 34165-2017 |
| 5.18* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 СТБ 1963-2009 п.9.13 |
| 5.19* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | массовая доля мучки |  | ГОСТ 26312.4-84 пп.3.1-3.3 |
| 5.20* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 13979.2-94 |
| 5.21* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 10.61/08.055 10.73/08.055 | массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 |
| 5.22* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 5.23* |  | 10.73/11.116 | сохранность формы сваренных изделий |  | СТБ 1963-2009 п.9.7 |
| 5.24* |  | 10.73/08.052 | массовая доля крошки |  | СТБ 1963-2009 п.9.3 |
| 5.25* |  | 10.73/08.052 | сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009 п.9.8 |
| 5.26* |  | 10.73/08.052 | массовая доля деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 п.9.3 |
| 5.27* |  | 10.73/08.052 | массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины |  | СТБ 1963-2009 п.9.2 |
| 5.28* |  | 10.61/08.032 10.73/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 5.29* |  | 10.61/08.032 10.73/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 5.30* | Крупа, мука, макаронные и крупяные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | мышьяк | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 5.31* |  | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 5.32* |  | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 5.33* |  | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.34* |  | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.35* |  | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.36* |  | 10.61/08.032 10.73/08. 032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 5.37* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.38* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 5.39* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 5.40* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 5.41* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 5.42* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 5.43* | Крупа, мука, макаронные и крупяные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.61/08.158 10.73/08.158 | фосфорорганические пестициды | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32193-2013 |
| 5.44* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 5.45* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 5.46* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 5.47* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 5.48* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 5.49* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 5.50* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 5.51* |  | 10.61/08.156 10.73/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 5.52* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 5.53* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 5.54* | Крупа, мука, макаронные и крупяные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Витамин D | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 5.55* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 5.56* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 5.57* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 5.58* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 5.59* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 5.60* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 5.61* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 5.62* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 5.63* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 5.64* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 5.65* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 5.66* |  | 10.61/10.094 10.73/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 5.67* | Крупа, мука, макаронные и крупяные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.61/04.125 10.73/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.68* |  | 10.61/04.125 10.73/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.69* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 5.70* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 5.71* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86 п. 4.1 |
| 5.72* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 п. 4.2 |
| 5.73* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.74* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.75* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.76* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.77* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.78* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п. 4.3 |
| 5.79* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 5.80* |  |  | сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.71/42.000 | подготовка проб | СТБ 639-95 СТБ 1007-97 СТБ 1009-96 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 2160-2011 ГОСТ 8494-96 п.3.1 ГОСТ 5667-65 п. 2 |
| 6.2* |  | 10.71/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 СТБ 2160-2011 п.6.3 |
| 6.3* |  | 10.71/11.116 | органолептические показатели: внешний вид (форма, поверхность, цвет), состояние мякиша, вкус, запах, состояние начинки |  | СТБ 2160-2011 ГОСТ 5667-65 п. 2 |
| 6.4* |  | 10.71/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5898-2022 |
| 6.5* |  | 10.71/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 пп. 2-4 ГОСТ 5672-2022 пп. 7, 8 |
| 6.6* |  | 10.71/08.052 | влажность мякиша (изделия) |  | ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 8494-96 п.3.7 ГОСТ 32124-2013 п.8.7.2 |
| 6.7* |  | 10.71/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 пп.2, 3, 4 ГОСТ 5668-2022 |
| 6.8* |  | 10.71/08.052 | пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| 6.9* |  | 10.71/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 |
| 6.10* |  | 10.71/08.052 | Набухаемость |  | ГОСТ 32124-2013 п. 8.7.8 |
| 6.11* |  | 10.71/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 6.12* |  | 10.71/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 6.13* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 6.14* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 6.15* |  |  | кадмий |  |  |
| 6.16* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.17* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.18* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.19* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 6.20* | Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.71/08.159 | Афлатоксин В1 | СТБ 639-95 СТБ 1007-97 СТБ 1009-96 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30711-2001 |
| 6.21* |  | 10.71/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 6.22* |  |  |  |  |  |
| 6.23* |  | 10.71/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 6.24* |  | 10.71/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 6.25* |  | 10.71/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 6.26* |  | 10.71/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |
| 6.27* |  | 10.71/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 6.28* |  | 10.71/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 6.29* |  | 10.71/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 6.30* |  | 10.71/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 6.31* | Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.71/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | СТБ 639-95 СТБ 1007-97 СТБ 1009-96 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 1363-2000 |
| 6.32* |  | 10.71/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 6.33* |  | 10.71/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 6.34* |  | 10.71/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 6.35* |  | 10.71/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 6.36* |  | 10.71/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 6.37* |  | 10.71/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 6.38* |  | 10.71/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 6.39* |  | 10.71/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 6.40* |  | 10.71/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 6.41* |  | 10.71/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 6.42* |  | 10.71/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 |
| 6.43* |  | 10.71/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 6.44* |  | 10.71/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 6.45* | Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе для детского и диетического питания | 10.71/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли | СТБ 639-95 СТБ 1007-97 СТБ 1009-96 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 806-98 |
| 6.46* |  | 10.71/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 6.47* |  | 10.71/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 6.48* |  | 10.71/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.49* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.50* |  | 10.71/01.086 10.86/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 6.51* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 6.52* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.53* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.54* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.55* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.56* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.57* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.58* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.59* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.60* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 6.61* |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.1* | Изделия бараночные, сухари и др., в том числе для детского и диетического питания | 10.71/42.000 10.72/42.000 | подготовка проб | СТБ 912-98 СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 686-83п.3.1-п.3.4 ГОСТ 8494-96 пп.3.1, 3.2 СТБ 2160-2011 ГОСТ 15113.0-77 пп.3.2, 3.3 СТБ 912-98 п. 4.2 |
| 7.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |
| 7.3* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, хруст, хрупкость, наличие лома, консистенция, посторонние и минеральные включения, признаки плесени |  | ГОСТ 686-83 пп.3.1-3.4 ГОСТ 8494-96 п.3.4 СТБ 926-98 п. 5.6 ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 15113.3-77 п.2 ГОСТ 5667-65 СТБ 912-98 пп.5.5, 5.7 |
| 7.4* |  | 10.71/08149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 8494-96 п.3.8 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 15113.5-77 пп.2, 3, 4 |
| 7.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 8494-96 п.3.7 СТБ 926-98 п. 5.11 ГОСТ 15113.4-2021 СТБ 912-98 п. 5.1 ГОСТ 32124-2013 п.8.7.2 |
| 7.6* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | намокаемость |  | ГОСТ 686-83 п.3.8 |
| 7.7* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | набухаемость |  | ГОСТ 8494-96 п.3.11 СТБ 926-98 п. 5.12 СТБ 912-98 п. 5.12 ГОСТ 32124-2013 п.8.7.2 |
| 7.8* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | количество целых ломтей, горбушек, лома, крошки |  | ГОСТ 686-83 п.3.5 ГОСТ 8494-96 п.3.6 |
| 7.9* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | хрупкость |  | ГОСТ 8494-96 п.3.5 |
| 7.10* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | количество сухарей в 1 кг |  | СТБ 926-98 п. 5.5 |
| 7.11* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п. 2, 3, 4 ГОСТ 5672-2022 пп.7, 8 |
| 7.12* | Изделия бараночные, сухари и др., в том числе для детского и диетического питания | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.71/08.133 10.72/08.133 | массовая доля жира | СТБ 912-98 СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5668-68 пп.2, 3, 4 ГОСТ 5668-2022 |
| 7.13* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| 7.14* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
| 7.15* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | посторонние включения |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 |
| 7.16* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |
| 7.17* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 7.18* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 7.19* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 7.20* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 7.21* |  |  | кадмий |  |  |
| 7.22* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.23* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.24* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.25* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 7.26* |  | 10.72/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.27* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 7.28* |  | 10.72/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 7.29* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 7.30* |  | 10.72/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 7.31* | Изделия бараночные, сухари и др., в том числе для детского и диетического питания | 10.72/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин | СТБ 912-98 СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 |
| 7.32* |  | 10.72/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 7.33* |  | 10.72/08.158 10.71/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 7.34* |  | 10.72/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 7.35* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 7.36* |  | 10.72/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 7.37* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 7.38* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 7.39* |  | 10.72/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 7.40* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  |  | ГОСТ 24556-89 пп.2, 3, 4 |
| 7.41* | Изделия бараночные, сухари и др., в том числе для детского и диетического питания | 10.72/08.159 | Витамин D | СТБ 912-98 СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 7.42* |  | 10.72/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 7.43* |  | 10.72/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 7.44* |  | 10.72/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 7.45* |  | 10.72/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 7.46* |  | 10.72/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 7.47* |  | 10.72/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 7.48* |  | 10.72/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 |
| 7.49* |  | 10.72/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 7.50* |  | 10.72/08.158 10.71/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п.6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 7.51* |  | 10.72/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 7.52* |  | 10.72/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 7.53* |  | 10.72/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 7.54* | Изделия бараночные, сухари и др., в том числе для детского и диетического питания | 10.71/10.094 10.72/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 912-98 СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 7.55* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.56* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.57* |  | 10.72/42.000 10.86/42.000 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 7.58* |  | 10.72/01.086 10.86/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 7.59* |  | 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.60* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.61* |  | 10.72/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.62* |  | 10.86/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.63* |  | 10.72/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.64* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.65* |  | 10.72/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.1* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.81/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.89/42.000 10.82/42.000 | подготовка проб | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 СТБ 2160-2011 п. 4 ГОСТ 26313-2014 СТБ 2397-2015 |
| 8.2* |  | 10.81/29.040 10.71/29.040 10.72/29.040 10.89/29.040 10.82/29.040 | масса нетто, единиц упаковки |  | ГОСТ 26521-2017 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 5897-90 п. 4 СТБ 2160-2011 пп. 6, 7 ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 СТБ 2394-2014 п.6 СТБ 2422-2015 пп. 6.18, 6.20 ГОСТ 34080-2017 п. 7.12 |
| 8.3* |  | 10.81/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.89/11.116 10.82/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, структура, консистенция, цвет, запах, вкус, чистота раствора, вид в изломе/разрезе, качество начинки, посторонние примеси, хруст, состояние мякиша/начинки |  | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 5897-90 п. 2 СТБ 2160-2011 ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 СТБ 2394-2014 п. 5 ГОСТ 34080-2017 п.7.3 СТБ 2434-2015 п. 7.3 |
| 8.4* |  | 10.81/08.169 | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |
| 8.5* |  | 10.89/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 пп. 3-6 ГОСТ 5672-68 пп. 2-4 ГОСТ 5672-2022 п.7,8 |
| 8.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля спирта |  | ГОСТ 5896-51 |
| 8.7* |  | 10.81/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016 п. 7 ГОСТ 5901-2014 |
| 8.8* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы, не растворимой в 10 % растворе НСl |  | ГОСТ 5901-2014 |
| 8.9* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 8.10* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | массовая доля редуцирующих веществ | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12575-2024 ГОСТ 5903-89 пп. 3-6 |
| 8.11* |  | 10.81/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 21094-2022 |
| 8.12* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 10.82/08.133 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 пп. 2-4 ГОСТ 5668-2022 |
| 8.13* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 |
| 8.14* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 ГОСТ 5670-96 |
| 8.15* |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 8.16* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | массовая доля начинки (для изделий с начинкой) |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 СТБ 927-2008 п. 5.3 СТБ 985-95 п. 5.5 СТБ 703-2003 п. 5.5 |
| 8.17* |  | 10.82/08.052 | степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п. 2 |
| 8.18* |  |  | сапонины |  | МВИ.МН 4817-2013 |
| 8.19* |  | 10.71/29.061 10.72/29.061 | толщина пласта выпеченного полуфабриката |  | ГОСТ 5897-90 п. 3 |
| 8.20* |  | 10.81/08.156 | цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 8.21* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | посторонние включения (примеси) |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 СТБ 2160-2011 СТБ 54-96 п. 5.4 |
| 8.22* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | хруст от минеральной примеси |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 СТБ 2160-2011 |
| 8.23* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 10.81/08.052 | ферропримеси |  | ГОСТ 12573-67 ГОСТ 12573-2013 ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |
| 8.24* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | массовая доля глазури для глазированных изделий |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 СТБ 927-2008 п. 5.3 |
| 8.25* |  | 10.89/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 8.26* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.82/08.052 | массовая доля общего сухого остатка какао | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31682-2012 |
| 8.27* |  | 10.82/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31723-2012 |
| 8.28* |  | 10.82/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного остатка молока |  | ГОСТ 31681-2012 |
| 8.29* |  | 10.82/08.149 10.82/08.158 | массовая доля молочного жира |  | СTБ ГОСТ Р 53122-2012 ГОСТ 31722-2012 |
| 8.30* |  | 10.82/29.040 | массовая доля сорной и масличной примеси (суммарно) (для сладких ядер орехов и семян арахиса) |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 8.31* |  | 10.82/29.040 | массовая доля неочищенных семян арахиса и ядер орехов (в околоплодной оболочке) |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 |
| 8.32* |  | 10.82/11.116 10.82/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов (для сладких ядер орехов и семян арахиса) |  | ГОСТ 10853-88 |
| 8.33* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | количество слипшихся и деформированных изделий |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |
| 8.34* |  | 10.82/29.040 | массовая доля лузги в халве |  | ГОСТ 6502-2014 |
| 8.35* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | массовая доля ксилита и сорбита |  | ГОСТ 25268-82 |
| 8.36* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 8.37* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 8.38* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 8.39* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | свинец | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 8.40* |  |  | кадмий |  |  |
| 8.41* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.42* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.43* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.44* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 8.45* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 8.46* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 8.47* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 8.48* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.71/03.152 10.72/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 8.49* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 8.50* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 8.51* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -, β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-2014 Часть 1-4 |
| 8.52* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 8.53* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 8.54* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 1363-2000 |
| 8.55* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 8.56* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 8.57* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 8.58* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 |  |  | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 |
| 8.59* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 8.60* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 8.61* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 8.62* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3624-2010 МВИ.МН 3008-2008 |
| 8.63* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 8.64* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Витамин Е (токоферол) | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 8.65* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 8.66* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 |
| 8.67* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 8.68* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 8.69* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 8.70* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 8.71* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 8.72* |  | 10.89/10.094 10.71/10.094 10.72/10.094 10.82/10.094 10.81/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 8.73* |  | 10.89/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.82/04.125 10.81/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.74* | Сахар, кондитерские изделия мучные и сахаристые, мед сахарный янтарный, резинка жевательная | 10.89/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.82/04.125 10.81/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 | СТБ 549-94 СТБ 54-96 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 961-2005 СТБ 2265-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.75* |  | 10.89/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.81/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ 32751-2014 |
| 8.76* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 8.77* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.78* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.79* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.80* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.81* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.82* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 34552-2019 |
| 9.1* | Шоколад, полуфабрикаты шоколадного производства | 10.82/42.000 | подготовка проб | СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1204-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 СТБ 1202-2014 п.5.2 СТБ 1203-2012 п.5.2 СТБ 1204-2012 п.5.2 СТБ 1205-2012 п.5.2 СТБ 1206-2000 п.5.2 СТБ 1207-2019 пп.6.1-6.3 |
| 9.2* |  | 10.82/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 п.4 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 9.3* | Шоколад, полуфабрикаты шоколадного производства | 10.82/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет | СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1204-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1202-2014 п.7.4 СТБ 1207-2019 п.6.4 СТБ 1203-2012 п.6.5 СТБ 1204-2012 п.6.2 ГОСТ 5897-90 п.2 |
| 9.4* |  | 10.82/08.149 10.82/08.156 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 пп. 3, 5, 6, 7 |
| 9.5* |  | 10.82/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 9.6* |  | 10.82/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 9.7* |  | 10.82/08.052 | массовая доля золы нерастворимой в 10% растворе HCl |  | ГОСТ 5901-2014 |
| 9.8* |  | 10.82/08.052 | степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п.2 |
| 9.9* |  | 10.82/29.145 | температура плавления |  | СТБ 1204-2012 п.6.5.1 СТБ 1889-2008 п.5.15 |
| 9.10* |  | 10.82/29.145 | температура застывания |  | СТБ 1204-2012 п.6.5.1 СТБ 1889-2008 п.5.15 |
| 9.11* |  | 10.82/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 9.12* |  | 10.82/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 9.13* |  | 10.82/08.052 | массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |
| 9.14* |  | 10.82/08.158 | наличие эквивалентов какао-масла |  | СТБ ISO 23275-1-2009 СТБ ISO 23275-1-2020 |
| 9.15* |  | 10.82/08.158 | массовая доля эквивалентов какао-масла |  | СТБ ISO 23275-2-2009 СТБ ISO 23275-2-2020 ГОСТ ISO 11053- 2015 |
| 9.16* |  | 10.82/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 9.17* |  | 10.82/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 9.18* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 9.19* | Шоколад, полуфабрикаты шоколадного производства | 10.82/08.032 | свинец | СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1204-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 9.20* |  |  | кадмий |  |  |
| 9.21* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.22* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.23* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.24* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 9.25* |  | 10.82/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 9.26* |  | 10.82/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 9.27* |  | 10.82/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 9.28* |  | 10.82/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 9.29* |  | 10.82/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4568-2013 |
| 9.30* |  | 10.82/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 9.31* | Шоколад, полуфабрикаты шоколадного производства | 10.82/08.159 | Витамин А (ретинол) | СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1204-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 9.32* |  | 10.82/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 9.33* |  | 10.82/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 9.34* |  | 10.82/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 9.35* |  | 10.82/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 9.37* |  | 10.82/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 9.38* |  | 10.82/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 9.39* |  | 10.82/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 9.40* |  | 10.82/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 9.41* |  | 10.82/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 9.42* |  | 10.82/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 9.43* |  | 10.82/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 9.44* |  | 10.82/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 9.45* |  | 10.82/08.149 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 9.46* |  | 10.82/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 9.47* | Шоколад, полуфабрикаты шоколадного производства | 10.82/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1204-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 9.48* |  | 10.82/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.49* |  | 10.82/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.50* |  | 10.82/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ 32751-2014 |
| 9.51* |  | 10.82/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 9.52* |  | 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.53* |  | 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.54* |  | 10.82/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.55* |  | 10.82/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 9.56* |  | 10.82/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.57* |  | 10.82/08.052 | массовая доля общего сухого остатка какао |  | ГОСТ 31682-2012 |
| 9.58* |  | 10.82/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31723-2012 |
| 9.59* |  | 10.82/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного остатка молока |  | ГОСТ 31681-2012 |
| 9.60* |  | 10.82/08.149 10.82/08.158 | массовая доля молочного жира |  | СTБ ГОСТ Р 53122-2012 ГОСТ 31722-2012 |
| 10.1* | Какао тертое, какао-жмых | 10.82/18.115 | Массовая доля оболочки (какаовеллы) и зародыша (ростка) ДИ: не более 15 % | СТБ 1205-2012 ГОСТ 34071-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34604-2019 |
| 11.1* | Кофе, какао-порошок, какао-бобы, кофейные напитки, напитки какао и др. | 10.83/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | подготовка проб | СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 108-76 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 15113.0-77 |
| 11.2* |  | 10.83/29.040 10.82/29.040 10.89/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 п.4 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |
| 11.3* |  | 10.83/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 5897-90 п.2 СТБ 1001-2022 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 |
| 11.4* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 32616-2014 ГОСТ ISO 11294-2014 |
| 11.5* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 11.6* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п.3 |
| 11.7* |  | 10.82/08.052 | дисперсность |  | ГОСТ 108-76 п.3.1 СТБ 1205-2012 |
| 11.8* |  | 10.83/08.169 10.82/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-2022 |
| 11.9* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 15113.8-77 п.2 |
| 11.10* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl |  | ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 15113.8-77 |
| 11.11* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 11.12* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | массовая доля (концентрация) кофеина |  | ГОСТ ISO 20481-2013 |
| 11.13* |  | 10.83/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | массовая доля экстрактивных веществ |  | СТБ 1001-2022 ГОСТ 32775-2014 |
| 11.14* | Кофе, какао-порошок, какао-бобы, кофейные напитки, напитки какао и др. | 10.83/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 | степень помола | СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 108-76 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 15113.1-77 п.7 ГОСТ 32775-2014 |
| 11.15* |  | 10.83/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 32776-2014 |
| 11.16* |  | 10.83/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 10.83/29.040 10.82/29.040 10.89/29.040 | посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2-77 пп. 3, 5 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ ISO 1114-2014 |
| 11.17* |  | 10.83/29.040 10.82/29.040 10.89/29.040 | массовая доля органических примесей, дефектные какао-бобы |  | СТБ 1001-2022 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ ISO 1114-2014 |
| 11.18* |  | 10.83/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 11.19* |  | 10.83/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 11.20* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 |
| 11.21* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 11.22* |  |  | кадмий |  |  |
| 11.23* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.24* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.25* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.26* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 11.27* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 11.28* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 11.29* |  | 10.82/08.158 10.83/08.158 10.89/08.158 | хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 |
| 11.30* | Кофе, какао-порошок, какао-бобы, кофейные напитки, напитки какао и др. | 10.82/08.159 10.83/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) | СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 108-76 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4475-2012 |
| 11.31* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 11.32* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 11.33* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 11.34* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 11.35* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 11.36* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 11.37* |  | 10.82/08.158 10.83/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 11.38* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин В6 |  | МВИ.МН 3320-2011 ГОСТ EN 14164-2020 |
| 11.39* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 11.40* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 11.41* |  | 10.82/08.158 10.83/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 |
| 11.42* | Кофе, какао-порошок, какао-бобы, кофейные напитки, напитки какао и др. | 10.82/08.159 10.83/08.159 | инулин/ олигофруктоза | СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 108-76 ГОСТ 32615-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4967-2014 |
| 11.43* |  | 10.82/08.158 10.83/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 11.44* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 11.45* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 11.46* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 11.47* |  | 10.83/10.094 10.82/10.094 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 11.48* |  | 10.83/04.125 10.82/04.125 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 11.49* |  | 10.83/04.125 10.82/04.125 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.50* |  | 10.83/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 11.51* |  | 10.83/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 11.52* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.53* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.54* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.55* |  | 10.83/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 11.56* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.57* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.58* | Какао-порошок | 10.82/18.115 | Массовая доля оболочки (какаовеллы) и зародыша (ростка) ДИ: не более 15 % | СТБ 1205-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34604-2019 |
| 12.1* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 | органолептические показатели: - внешний вид, степень зрелости, запах, вкус, наличие больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонние примеси - внешний вид, степень зрелости и состояние луковиц, наличие луковиц проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, запах и вкус | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-93 СТБ 392-2022 СТБ 393-93 СТБ 459-93 СТБ 461-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 п.7.2.4 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 п. 3.2 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 п. 7.8 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 31823-2012 ГОСТ 31854-2012 ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 |
| 12.1* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 | органолептические показатели: - внешний вид, степень зрелости, запах, вкус, наличие больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонние примеси - внешний вид, степень зрелости и состояние луковиц, наличие луковиц проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, запах и вкус | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32810-2014 ГОСТ 32856-2014 п. 8.5 ГОСТ 32879-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 33485-2015 ГОСТ 33499-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33551-2015 п.7.2.4 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33801-2016 п. 7.3 ГОСТ 33851-2016 п.7.7 ГОСТ 33854-2016 п. 7.8 ГОСТ 33882-2016 п. 7.5 ГОСТ 33915-2016 п.7.5 ГОСТ 33916-2016 п.7.7 ГОСТ 33931-2016 п.7.7 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4 ГОСТ 33952-2016 п.7.2.4 ГОСТ 33953-2016 п.7.7 ГОСТ 33985-2016 п.7.2.4 ГОСТ Р 51603-2000 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СТБ 901-95 СТБ 1010-95 СТБ 1011-95 СТБ 1012-95 СТБ 1013-95 СТБ 2083-2010 |
| 12.1* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 | органолептические показатели: - внешний вид, степень зрелости, запах, вкус, наличие больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонние примеси - внешний вид, степень зрелости и состояние луковиц, наличие луковиц проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, запах и вкус | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 2107-2010 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2390-2014 п. 5.8 СТБ 2393-2014 п. 6.2.1 СТБ 2396-2015 СТБ 2423-2015 СТБ 2424-2015 СТБ 2425-2015 СТБ 2492-2016 п. 6.2.1 СТБ 2491-2016 п. 6.2.1 ГОСТ 8756.1-2017 |
| 12.2* |  | 01.13/08.169 01.22/08.169 01.25/08.169 | Содержание нитратов |  | МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.89 ГОСТ 29270-95 п.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 12.3* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.11601.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 12.4* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.30/08.032 | ртуть | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 12.5* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 12.6* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 12.7* |  |  | кадмий |  |  |
| 12.8* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.9* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.10* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.11* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 12.12* |  | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.20/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 01.28/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 12.13* |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.20/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.27/08.158 01.28/08.158 01.30/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 |
| 12.14* |  |  | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 12.15* |  | 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза, арабиноза, галактоза, глицерин, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин) |  | ГОСТ 33409-2015 МВИ.МН 4475-2012 |
| 12.16* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 1363-2000 |
| 12.17* |  | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 01.26/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 12.18* |  | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.20/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 01.30/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 12.19* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 01.26/08.149 01.26/08.156 | Витамин С |  | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 ГОСТ 31717-2012 |
| 12.20* |  | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.20/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 01.30/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 12.21* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.20/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 01.30/08.159 | Витамин D | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 12.22* |  | 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 12.23* |  |  | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 12.24* |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.20/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.27/08.158 01.30/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 12.25* |  | 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 12.26* |  | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.20/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 01.30/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 12.27* |  | 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 12.28* |  |  | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| 12.29* | Овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, грибы свежие, замороженные, сушеные, консервированные и продукты их переработки (кроме соковой продукции) | 01.21/08.159 01.22/08.159 01.25/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27572-2017 СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 459-93 СТБ 461-2022 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 876-93 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 ГОСТ 33332-2015 |
| 12.30* |  | 01.13/10.094 01.21/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 12.31* |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 12.32* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.33* |  | 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 12.34* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 12.35* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.36* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.37* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.38* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 12.39* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.40* |  | 01.21/07.090 01.22/07.090 01.23/07.090 01.24/07.090 01.25/07.090 01.13/07.090 01.13/07.096 01.19/07.090 01.19/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших |  | Инструкция № 37-0305-2005, утв. МЗ РБ 12.04.2005 МУК 4.2.3016-12.4.2, утв. МЗ РФ 12.05.2012 |
| 13.1* | Овощи, грибы, фрукты, ягоды, зелень замороженные | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | подготовка проб | СТБ 986-95 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33316-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 986-95 п. 5.1 ГОСТ 29187-91 п. 3.3 ГОСТ 33823-2016 п. 7.1 |
| 13.2* |  | 01.13/11.116 01.22/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах, консистенция |  | СТБ 986-95 п. 5.2 ГОСТ 29187-91 п. 3.4 ГОСТ 33823-2016 п. 7.4 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 33261-2015 п.7.2.3 |
| 13.3* |  | 01.13/29.040 01.22/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 986-95 п. 5.2.1 СТБ 8035-2012 |
| 13.4* |  | 01.13/08.052 01.22/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 | массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 13.5* |  | 01.13/08.052 01.22/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 | массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 13.6* |  | 01.13/11.116 01.22/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.13/29.040 01.22/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 | посторонние примеси |  | СТБ 986-95 п. 5.2.5 ГОСТ 29187-91 п. 3.13 ГОСТ 33823-2016 п. 7.5 |
| 13.7* |  | 01.13/29.145 01.22/29.145 01.24/29.145 01.25/29.145 | температура продукта |  | СТБ 986-95 п. 5.2.8 ГОСТ 29187-91 п. 3.9 ГОСТ 33823-2016 п. 7.5 |
| 13.8* |  | 01.13/29.040 01.22/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 | массовая доля компонентов |  | СТБ 986-95 п. 5.2.3 |
| 13.9* |  | 01.13/08.133 01.22/08.133 01.24/08.133 01.25/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 13.10* |  | 01.13/08.052 01.22/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 | массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 33977-2016 |
| 13.11* |  | 01.13/08.156 01.22/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 13.12* | Овощи, грибы, фрукты, ягоды, зелень замороженные | 01.13/08.032 01.22/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | подготовка проб, минерализация | СТБ 986-95 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33316-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв.МЗ РФ 13.10.2000 |
| 13.13* |  | 01.13/08.032 01.22/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 13.14* |  | 01.13/08.032 01.22/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 13.15* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 13.16* |  |  | кадмий |  |  |
| 13.17* |  | 01.13/08.032 01.22/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 13.18* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 13.19* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 13.20* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 13.21* |  | 01.13/08.159 01.22/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 13.22* |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.20/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.27/08.158 01.28/08.158 01.30/08.158 10.31/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 13.23* |  |  | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 13.24* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза, арабиноза, галактоза, глицерин, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин) |  | МВИ.МН 4475-2012 ГОСТ 33409-2015 |
| 13.25* | Овощи, грибы, фрукты, ягоды, зелень замороженные | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | СТБ 986-95 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33316-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 1363-2000 |
| 13.26* |  | 01.13/08.156 01.22/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 13.27* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 13.28* |  |  | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 13.29* |  | 01.13/08.149 01.22/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 01.13/08.156 01.22/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 |  |  | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 ГОСТ 31717-2012 |
| 13.30* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 13.31* |  |  | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 13.32* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 13.33* | Овощи, грибы, фрукты, ягоды, зелень замороженные | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.20/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.27/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота | СТБ 986-95 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33316-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3008-2008 |
| 13.34* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 13.35* |  | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.20/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 01.30/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 13.36* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| 13.37* |  |  | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 ГОСТ 33332-2015 |
| 13.38* |  | 01.13/10.094 01.22/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 13.39* |  | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.20/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.12501.27/04.125 01.30/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 13.40* | Овощи, грибы, фрукты, ягоды, зелень замороженные | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.20/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.12501.27/04.125 01.30/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 | СТБ 986-95 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33316-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.41* |  | 01.21/01.056 01.22/01.056 01.23/01.056 01.24/01.056 01.25/01.056 01.13/01.056 01.19/01.056 10.31/01.056 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 13.42* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 13.43* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.44* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.45* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.46* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.47* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.48* |  | 01.21/07.090 01.22/07.090 01.23/07.090 01.24/07.090 01.25/07.090 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 01.13/07.090 01.19/07.090 01.13/07.096 01.19/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших |  | Инструкция № 37-0305-2005, утв. МЗ РБ 12.04.2005 МУК 4.2.3016-12.4.2, утв. МЗ РФ 12.05.2012 |
| 14.1* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.31/42.000 | подготовка проб | СТБ 27-2002 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2328-2013 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 6687.0-86 |
| 14.2* |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 10.31/29.040 | масса нетто/объем масса основного продукта без жидкости |  | ГОСТ 8756.1-2017 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 14.3* |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 10.31/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет) |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 |
| 14.4* |  | 10.32/29.061 10.39/29.061 | линейный размер плодов в наибольшем измерении |  | ГОСТ 7231-90 п.3.2 |
| 14.5* |  | 10.32/29.061 10.39/29.061 | длина стручков |  | ГОСТ 15979-70 п.2.5 |
| 14.6* |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 | количество фаршированных плодов |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 |
| 14.7* |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 10.31/29.040 | массовая доля жидкой части по отношению к массе нетто/ массовая доля овощей (плодов) от массы нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 ГОСТ 12231-66 |
| 14.8* |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 10.31/29.040 | массовая доля зелени, пряных растений и пряностей от массы нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 ГОСТ 12231-66 |
| 14.9* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.31/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84, ГОСТ 8756.21-89 пп.2-4 |
| 14.10* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.31/08.052 | массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ |  | СТБ ГОСТ Р 51437-2006 ГОСТ 33977-2016 |
| 14.11* |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 29030-91 ГОСТ 6687.2-90 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| 14.12* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.149 | Массовая доля титруемых кислот (титруемая кислотность) |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |
| 14.13* |  |  | массовая доля пектина |  | ГОСТ 29059-91 |
| 14.14* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля осадка | ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 28499-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
| 14.15* |  | 10.32/18.115 10.39/18.115 | содержание частиц мякоти |  | ГОСТ 24283-80 ГОСТ 24283-2014 |
| 14.16* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 14.17* |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 | растворимость в воде |  | ГОСТ 8756.11-2015 п.6 |
| 14.18* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.149 10.32/08.156 10.39/08.156 10.31/08.156 | Массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 ГОСТ 32711-2014 |
| 14.19* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.31/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 14.20* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.149 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 СТБ ГОСТ Р 51439-2006 ГОСТ 33437-2015 |
| 14.21* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.149 | массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| 14.22* |  | 10.32/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 | определение сахарозы |  | СТБ ГОСТ Р 51938-2006 |
| 14.23* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.32/08.156 10.39/08.156 | массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 32249-2013 |
| 14.24* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | массовая доля летучих кислот |  | ГОСТ 25555.1-2014 ГОСТ 32001-2012 |
| 14.25* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 14.26* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 14.27* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая доля сорбита |  | ГОСТ 31669-2012 |
| 14.28* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая доля оксиметилфурфуро-ла, 5-гидро-ксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 ГОСТ 31644-2012 |
| 14.29* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая концентрация уксусной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 ГОСТ 33410-2015 |
| 14.30* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.32/08.156 10.39/08.156 | массовая концентрация D- и L-молочной кислоты | СТБ 27-2002 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2328-2013 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 | СТБ EN 12631-2007 |
| 14.31* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | определение D-глюкозы и D-фруктозы |  | ГОСТ 31083-2002 |
| 14.32* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | определение D-яблочной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51940-2007 |
| 14.33* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | определение L-яблочной кислоты |  | ГОСТ 31082-2002 |
| 14.34* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | определение формольного числа |  | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |
| 14.35* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | определение сульфатов |  | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 |
| 14.36* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | определение пролина |  | СТБ ГОСТ Р 51124-2006 |
| 14.37* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | определение D-изолимонной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51128-2006 |
| 14.38* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 | определение лимонной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51129-2007 ГОСТ 33410-2015 |
| 14.39* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.055 10.32/08.055 10.39/08.055 | массовая доля белка |  | ГОСТ 26889-86 СТБ ГОСТ Р 51438-2006 ГОСТ 25011-2017 СТБ 2346-2013 п. 7.10 |
| 14.40* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | определение содержания фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 ГОСТ 30615-99 МВИ.МН 1922-03 |
| 14.41* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | массовая доля углеводов |  | СТБ 2052-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2050-2010 СТБ 2346-2013 п. 7.10 |
| 14.42* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
| 14.43* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.149 | щелочность общей золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.3 |
| 14.44* |  |  | щелочность водо-растворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.4 |
| 14.45* |  | 10.32/08.118 | определение относительной плотности |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 ГОСТ 33276-2015 |
| 14.46* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.32/03.152 10.39/03.152 10.31/03.152 | содержание глютена (массовая доля глиадина) | ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 28499-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4658-2013 |
| 14.47* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.31/08.169 10.32/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 14.48* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.31/08.159 | массовая концентрация гесперидина и нарингина |  | СТБ ГОСТ Р 51427-2006 |
| 14.49* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | массовая доля калия, натрия, кальция, магния |  | МВИ.МН 1922-03 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |
| 14.50* |  | 10.32/08.149 10.89/08.149 | массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |
| 14.51* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая концентрация органических кислот |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 14.52* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая концентрация каротиноидов |  | ГОСТ 33277-2015 |
| 14.53* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая концентрация углеводов и глицерина |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 14.54* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| 14.55* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.32/11.116 10.39/11.116 10.31/11.116 | посторонние примеси |  | СТБ 27-2002 п. 5.2 СТБ 39-95 п. 5.4 СТБ 159-94 п. 6.3 СТБ 337-98 п. 5.2 СТБ 350-2006 п. 5.2 СТБ 411-94 п.6.3 СТБ 425-98 п.5.2 СТБ 684-93 п.5.3 СТБ 760-2003 п.5.2 СТБ 787-2003 п. 5.2 СТБ 829-2008 п. 7.2 СТБ 962-95 п. 5.4 СТБ 963-94 п.6.3 СТБ 964-94 п.6.5 СТБ 965-2008 п. 7.2 СТБ 998-95 п. 5.4 СТБ 999-95 п.6.3 СТБ 1000-96 п. 5.4 СТБ 1027-96 п. 5.2 СТБ 1028-96 п. 5.4 |
| 14.55* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.32/11.116 10.39/11.116 10.31/11.116 | посторонние примеси | СТБ 27-2002 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2328-2013 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 | СТБ 1037-97 п. 5.4 СТБ 1082-97 п. 5.4 СТБ 1083-97 п.5.2 СТБ 1084-97 п.5.2 СТБ 1130-98 п. 6.2 СТБ 1131-98 п. 5.4 СТБ 1189-99 п. 5.2 СТБ 1190-99 п. 5.4 СТБ 1191-99 п. 5.4 СТБ 1297-2001 п.5.4 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 п.5.4 СТБ 1449-2008 п.7.2 СТБ 1452-2004 п.5.2 СТБ 1636-2006 п.5.2 СТБ 1823-2008 п.7.2 СТБ 1824-2008 п.7.2 СТБ 1825-2008 п.7.2 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 937-91 п. 3.2 ГОСТ 1016-90 п.3.2 ГОСТ 1633-73 п.3.4 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 п.7.3 ГОСТ 34220-2017 п.7.3 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 п.3.6 ГОСТ 34113-2017 п. 7.6 ГОСТ 34220-2017 п. 7.3 ГОСТ 7231-90 п.3.3 ГОСТ 7694-2015 п.7.4 ГОСТ 34114-2017 п.7.4 ГОСТ 15979-70 п.2.4 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 п. 5.2 ГОСТ 18078-72 п.3.7 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 20144-74 п.3.4 ГОСТ 22371-77 п.3.3 ГОСТ 28649-90 п.3.2 ГОСТ 32218-2013 ГОСТ 34112-2017 п. 7.5 ГОСТ 34113-2017 п. 7.6 СТБ 2346-2013 п. 7.9 |
| 14.56* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 28499-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 29186-91 п.3.4 |
| 14.57* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 14.58* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 14.59* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 14.60* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 14.61* |  |  | кадмий |  |  |
| 14.62* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.63* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.64* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.65* |  | 10.32/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 14.66* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 14.67* |  |  | никель |  | ГОСТ 28414-89 СТБ 1889-2008 п. 5.29 |
| 14.68* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| 14.69* |  | 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 |
| 14.70* |  |  | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 14.71* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.32/08.158 10.39/08.158 | фосфорорганические пестициды | СТБ 27-2002 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2328-2013 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 | ГОСТ EN 1528-2014 Части 1-4 |
| 14.72* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 14.73* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 14.74* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 14.75* |  | 10.32/03.152 10.31/03.152 10.39/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 14.76* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 14.77* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 ГОСТ 33409-2015 |
| 14.78* |  | 10.32/03.152 10.31/03.152 10.39/03.152 | массовая доля глиадина (содержа-ние глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 14.79* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 МВИ.МН 3928-2011 |
| 14.80* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 14.81* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Витамин А: - β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 ГОСТ ISO 6558-2-2019 СТБ ГОСТ Р 51443-2006 |
| 14.82* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 14.83* |  |  | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 ГОСТ 31643-2012 |
| 14.84* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.31/08.149 | Витамин С | ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 28499-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 |
| 14.85* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 |  |  | ГОСТ 31717-2012 |
| 14.86* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 14.87* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 14.88* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 14.89* |  | 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 14.90* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 14.91* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 14.92* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 14.93* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 14.94* |  | 10.32/08.158 10.39/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 |
| 14.95* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 14.96* |  | 10.32/08.158 10.39/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 14.97* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 14.98* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 30059-93 |
| 14.99* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин | СТБ 27-2002 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2328-2013 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 | ГОСТ EN 12856-2015 ГОСТ 30059-93 |
| 14.100* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | массовая концентрация кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 14.101* |  | 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 14.102* |  | 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 14.103* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.104* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 14.105* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 14.106* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.107* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.108* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 14.109* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.110* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 14.111* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.112* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.113* |  |  | плесени по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 14.114* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 14.115* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 14.116* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriacea |  | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 |
| 14.117* | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского и диетического питания | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; | ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 28499-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26670-91 |
| 14.118* |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 14.119* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 26670-91 |
| 14.120* |  |  | C.botulinum и (или) C.perfringens; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| 14.121* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, и (или) дрожжи; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.122* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 14.123* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.124* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.125* |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.126* |  |  | герметичность |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 14.127* |  | 10.32/07.090 10.32/07.096 10.39/07.090 10.39/07.096 | Яйца гельминтов |  | МУК 4.2.3016-12.4.2, утв. МЗ РФ 12.05.2012 |
| 14.128* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12.4.2, утв. МЗ РФ 12.05.2012 |
| 15.1* | Фрукты, ягоды, овощи, грибы, фрукты семечковые сушеные | 10.39/42.000 | подготовка проб | СТБ 739-93 СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13341-77 ГОСТ 34125-2017 п.5.2 ГОСТ 34130-2017 п.3 |
| 15.2* |  | 10.39/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 34130-2017 п. 5 |
| 15.3* |  | 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, форма, вкус, запах, цвет, консистенция) |  | СТБ 739-93 п. 7.3.3 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32065-2013 п. 7.2 ГОСТ 34130-2017 п. 10 |
| 15.4* |  | 10.39/11.116 | развариваемость |  | ГОСТ 34130-2017 п. 11 |
| 15.5* |  | 10.39/08.052 | массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 34130-2017 п. 16 ГОСТ 33977-2016 |
| 15.6* |  | 10.39/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 ГОСТ 34130-2017 п.17 ГОСТ 32711-2014 |
| 15.7* |  | 10.39/08.052 | крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п. 8 |
| 15.8* |  | 10.39/11.116 10.39/29.061 | Форма и размеры |  | ГОСТ 34130-2017 п. 7 |
| 15.9* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля компонентов с дефектами |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9 |
| 15.10* |  | 10.39/11.116 10.39/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9 |
| 15.11* |  | 10.39/08.052 | массовая доля металлических примесей и размера частиц |  | ГОСТ 34130-2017 п. 12 |
| 15.12* |  | 10.39/08.052 | массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 34130-2017 п.14 |
| 15.13* |  | 10.39/08.052 | массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 34130-2017 п.15 |
| 15.14* |  | 10.39/11.116 10.39/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |
| 15.15* |  | 10.39/11.116 10.39/08.052 | загнившие и заплесневевшие плоды (части) |  | ГОСТ 34130-2017 п. 13 |
| 15.16* |  | 10.39/29.040 | массовая доля компонентов |  | ГОСТ 34130-2017 п. 6 |
| 15.17* | Фрукты, ягоды, овощи, грибы, фрукты семечковые сушеные | 10.39/08.169 | Содержание нитратов | СТБ 739-93 СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 29270-95 п.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 15.18* |  | 10.39/08.032 10.31/08.032 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 15.19* |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 15.20* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 15.21* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 15.22* |  |  | кадмий |  |  |
| 15.23* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.24* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.25* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.26* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 15.27* |  | 10.31/08.159 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 15.28* |  | 01.13/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 |
| 15.29* |  | 01.13/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 15.30* |  | 10.31/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 ГОСТ 33409-2015 |
| 15.31* |  | 10.31/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 15.32* | Фрукты, ягоды, овощи, грибы, фрукты семечковые сушеные | 10.39/08.156 | Витамин А: - β-каротин | СТБ 739-93 СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3239-2009 ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 15.33* |  | 10.39/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 15.34* |  | 10.31/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 15.35* |  | 10.39/08.149 |  |  | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 |
| 15.36* |  | 10.31/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 15.37* |  | 10.31/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 15.38* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 10.31/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 15.39* |  | 10.31/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 15.40* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 10.31/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 15.41* |  |  | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 15.42* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 10.31/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 ГОСТ 34229-2017 |
| 15.43* |  |  | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 ГОСТ 33332-2015 |
| 15.44* |  | 10.39/10.094 01.13/10.094 01.21/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 10.31/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 15.45* | Фрукты, ягоды, овощи, грибы, фрукты семечковые сушеные | 10.39/04.125 10.31/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | СТБ 739-93 СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 15.46* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.47* |  | 10.39/01.086 01.13/01.086 10.31/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 15.48* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 15.49* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.50* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.51* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.52* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.53* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 15.54* |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 16.1* | Орехи | 01.25/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 16831-71 пп. 2.4, 3.1 ГОСТ 16833-2014 п. 8.2.3 ГОСТ 16835-81 пп. 2.3, 3.1 |
| 16.2* |  | 01.25/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 СТБ 2310-2013 п. 7.9 ГОСТ 32874-2014 п. 9.3.2 ГОСТ 32873-2014 п. 9.3 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3.1-9.3.2 ГОСТ 16833-2014 п. 9.3.2 ГОСТ 32811-2014 п. 9.3.2 ГОСТ 32857-2014 пп. 9.3.2, 9.4.3 |
| 16.3* | Орехи | 01.25/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, запах и вкус, наличие живых сельскохозяйственных вредителей, наличие посторонней примеси | ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 27988-88 ГОСТ 16830-71 пп. 4.4-4.7 ГОСТ 16831-71 п. 3.3 ГОСТ 16833-2014 п. 9.3.3 ГОСТ 16835-81 п. 3.4.3 ГОСТ 32811-2014 п. 9.3.4, п. 9.3.5 ГОСТ 32874-2014 пп. 9.3.3, 9.3.4 СТБ 2310-2013 п. 7.3 ГОСТ 32874-2014 пп. 9.3.3-9.3.5 ГОСТ 16525-70 пп. 3.1, 3.3 ГОСТ 32873-2014 п. 9.3 ГОСТ 31855-2012 п. 8.2, 8.3 ГОСТ 31852-2012 п. 6.3 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3.3 ГОСТ 32857-2014 п.9.3.3 |
| 16.4* |  | 01.25/08.052 | Массовая доля влаги, влажность ядра |  | ГОСТ 16831-71 п. 3.8 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 16833-2014 п. 9.5 ГОСТ 16835-81 п.3.4.5 ГОСТ 32874-2014 п. 9.5, 9.6 ГОСТ 16525-70 п. 3.4 ГОСТ 31855-2012 п. 8.4 ГОСТ 31852-2012 п. 6.7 ГОСТ 32287-2013 п. 9.5 ГОСТ 32811-2014 п. 9.5, 9.6 ГОСТ 32857-2014 п. 9.5 |
| 16.5* |  | 01.25/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 ГОСТ 34130-2017 п.17 ГОСТ 32711-2014 |
| 16.6* | Орехи | 01.25/08.052 | массовая доля сорной примеси | ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10854-2015 |
| 16.7* |  | 01.25/08.052 01.25/11.116 | массовая доля масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 СТБ 2310-2013 |
| 16.8* |  | 01.25/08.052 01.25/11.116 | семена клещевины |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 16.9* |  | 01.25/08.052 01.25/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88 СТБ 2310-2013 п.7.21 |
| 16.10* |  | 01.25/08.052 | Массовая доля орехов с отклонениями |  | ГОСТ 16831-71 п. 3.5 ГОСТ 32874-2014 п.9.4 ГОСТ 16525-70 п. 3.5-3.7 ГОСТ 32873-2014 п. 9.3, 9.4 ГОСТ 31852-2012 п. 6.5, 6.6 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3.4-9.3.8, 9.4 ГОСТ 32857-2014 п.9.3.4-9.4.2 |
| 16.11* |  | 01.25/08.052 01.25/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 16525-70 п. 3.8 ГОСТ 31852-2012 п. 6.4 |
| 16.12* |  | 01.25/08.052 01.25/11.116 | наличие ядер с камедью, наличие отделившейся кожицы ядра, недоразвитых, недозрелых орехов, со сморщенным, поврежденным, прогорлклым, плесневелым ядром, с пожелтевшей сердцевиной, наличие ядер ломаных, с механическими повреждениями, ядер, поврежденных вредителями |  | ГОСТ 16830-71 п. 4.4-4.7 ГОСТ 16831-71 п. 3.5 ГОСТ 16833-2014 п. 9.3 ГОСТ 16834-81 п. 3.4.2 ГОСТ 16835-81 п. 3.4.2 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3 ГОСТ 32811-2014 пп. 9.3, 9.4 ГОСТ 32857-2014 п 9.3.4-9.4.2 ГОСТ 32874-2014 пп. 9.3, 9.4 |
| 16.13* | Орехи | 01.25/08.052 01.25/11.116 | наличие живых вредителей и ядер, поврежденных вредителями | ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 16835-81 п. 3.4.1 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3 ГОСТ 32811-2014 пп. 9.3, 9.4 ГОСТ 32874-2014 пп. 9.3, 9.4 ГОСТ 16830-71 п. 4.9 |
| 16.14* |  | 01.25/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 16.15* |  | 01.25/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 16.16* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 16.17* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 16.18* |  |  | кадмий |  |  |
| 16.19* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.21* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.22* |  | 01.25/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 16.23* |  | 01.25/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 16.24* |  | 01.25/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 |
| 16.25* |  | 01.25/08.158 | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 16.26* | Орехи | 01.25/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) | ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4475-2012 |
| 16.27* |  | 01.25/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 16.28* |  | 01.25/08.156 | Витамин А: - β-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 16.29* |  | 01.25/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 16.30* |  | 01.25/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 16.31* |  | 01.25/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 16.32* |  | 01.25/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 16.33* |  | 01.25/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 16.34* |  | 01.25/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 16.35* |  | 01.25/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 16.36* |  | 01.25/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 16.37* |  | 01.25/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 16.38* | Орехи | 01.25/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей | ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 16.39* |  | 01.25/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| 16.40* |  | 01.25/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 16.41* |  | 01.25/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.42* |  | 01.25/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.43* |  | 01.25/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 16.44* |  | 01.25/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 16.45* |  | 01.25/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.46* |  | 01.25/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.47* |  | 01.25/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.48* |  | 01.25/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1* | Специи, пряности, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье), приправы, растительное лекарственное сырье | 01.28/42.000 10.84/42.000 | подготовка проб | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3558-89 ГОСТ 15161-93 ГОСТ 15946-94 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 21570-76 ГОСТ 21816-89 ГОСТ 21908-93 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 28875-90 gп. 2.1, 2.2 ГОСТ 24027.0-80 п. 2 ГОСТ 14618.0-78 п. 2 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 17594-81 п.3 ГОСТ ISO 2825-2015 |
| 17.2* |  | 01.28/11.116 10.84/11.116 | органолептические показатели: Внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 ГОСТ 24027.1-80 п. 1 ГОСТ 14618.0-78 п. 3 ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1 |
| 17.3* |  | 01.28/29.040 10.84/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 28875-90 п.3.2 ГОСТ 17594-81 |
| 17.4* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 24027.2-80 п. 1 ГОСТ 28875-90 п. 3.8 |
| 17.5* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля общей золы |  | ГОСТ 24027.2-80 п. 2 ГОСТ 16599-71 п. 2.5 ГОСТ ISO 928-2015 |
| 17.6* |  | 01.28/08.052 01.28/08.149 10.84/08.052 10.84/08.149 | массовая доля золы, нерастворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 24027.2-80 п. 2 |
| 17.7* |  | 01.28/08.052 01.28/29.040 10.84/08.052 10.84/29.040 | массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п. п.3.10 ГОСТ 24027.2-80 п. 5 |
| 17.8* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля посторонних примесей (органической и минеральной) |  | ГОСТ 24027.1-80 п.4 ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3 ГОСТ 28875-90 п. 3.10 ГОСТ ISO 927-2014 |
| 17.9* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 24027.2-80 п. 3 |
| 17.10* | Специи, пряности, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье), приправы, растительное лекарственное сырье | 01.28/29.040 10.84/29.040 | массовая доля примесей растительного происхождения | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3558-89 ГОСТ 15161-93 ГОСТ 15946-94 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 21570-76 ГОСТ 21816-89 ГОСТ 21908-93 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 24027.1-80 пп.1, 4 ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |
| 17.11* |  | 01.28/29.040 10.84/29.040 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |
| 17.12* |  | 01.28/29.040 10.84/29.040 01.28/11.116 10.84/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 |
| 17.13* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля частиц, проходящих/ непроходящих сквозь сита |  | ГОСТ 24027.1-80 п.3 |
| 17.14* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | крупность помола |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.6 |
| 17.15* |  | 01.28/11.116 10.84/11.116 | наличие ядовитых растений и их частей, помета грызунов и птиц |  | ГОСТ 24027.1-80 п. 1 |
| 17.16* |  | 01.28/08.149 10.84/08.149 | массовая доля суммы флавоноидов в пересчете на рутин |  | ГОСТ 15161-93 п.3.2 |
| 17.17* |  | 01.28/29.040 10.84/29.040 01.28/11.116 10.84/11.116 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 ГОСТ 24027.1-80 п. 2 |
| 17.18* |  | 01.28/11.116 10.84/11.116 | определение дефектов внешнего вида и пораженных плесенью пряностей |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 ГОСТ 24027.1-80 пп. 1, 4 |
| 17.19* |  | 01.28/08.052 10.84/08.052 | массовая доля легковесных зерен |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.7 |
| 17.20* |  | 01.28/08.032 10.84/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 17.21* |  | 01.28/08.032 10.84/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 17.22* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 17.23* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 17.24* |  |  | кадмий |  |  |
| 17.25* | Специи, пряности, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье), приправы, растительное лекарственное сырье | 01.28/08.032 10.84/08.032 | медь | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3558-89 ГОСТ 15161-93 ГОСТ 15946-94 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 21570-76 ГОСТ 21816-89 ГОСТ 21908-93 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 |
| 17.26* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.27* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.28* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 17.29* |  | 10.84/08.158 02.30/08.158 01.29/08.158 01.28/08.158 01.27/08.158 10.39/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 17.30* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 17.31* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 17.32* |  | 01.28/08.156 10.84/08.156 | Витамин А: - β-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 17.33* |  | 01.28/08.156 10.84/08.156 | - ретинол |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 17.34* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 |  |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 17.35* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 17.36* |  | 01.28/08.149 10.84/08.149 |  |  | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 |
| 17.37* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 17.38* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 17.39* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 17.40* | Специи, пряности, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье), приправы, растительное лекарственное сырье | 10.84/08.158 01.28/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3558-89 ГОСТ 15161-93 ГОСТ 15946-94 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 21570-76 ГОСТ 21816-89 ГОСТ 21908-93 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3008-2008 |
| 17.41* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 17.42* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 17.43* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 ГОСТ Р 57029-2016 МУК 4.1.2483-09, утв. МЗ РФ 05.02.2009 |
| 17.44* |  | 01.28/08.159 10.84/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 17.45* |  | 01.28/10.094 10.84/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 17.46* |  | 01.28/04.125 10.84/04.125 | определение удельной/объемной активности радио-нуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.47* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 17.48* |  | 01.28/01.086 10.84/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 17.49* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 17.50* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.51* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.52* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.53* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.54* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 17.55* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 18.1* | Чай, напитки чайные | 10.83/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 34856-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 33481-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 1936-85 п. 2.3 |
| 18.2* |  | 10.83/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет настоя, аромат и вкус настоя |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.4 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ ISO 3103-2013 |
| 18.3* |  | 10.83/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 1936-85 п.2.1 |
| 18.4* |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 ГОСТ 24027.2-80 п. 1 |
| 18.5* |  | 10.83/08.052 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
| 18.6* |  | 10.83/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.7.1 |
| 18.7* |  | 10.83/29.040 10.83/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 1936-85 п.2.8 ГОСТ 24027.1-80 |
| 18.8* |  | 10.83/08.052 | массовая доля клетчатки, грубых волокон |  | ГОСТ ISO 15598-2013 ГОСТ 13496.2-91 МВИ.МН 3928-2011 |
| 18.9* |  | 10.83/08.052 | массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.6.1 |
| 18.11* |  | 10.83/08.052 | массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 |
| 18.12* |  | 10.83/08.052 10.83/08.149 | массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 18.13* |  | 10.83/08.052 | массовая доля листовой части |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.9 |
| 18.14* |  | 10.83/08.159 | массовая доля кофеина |  | МВИ.МН 1037-99 |
| 18.15* |  | 10.83/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 18.16* |  | 10.83/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 18.17* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 18.18* | Чай, напитки чайные | 10.83/08.032 | свинец | ГОСТ 34856-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 33481-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 18.19* |  |  | кадмий |  |  |
| 18.20* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 18.21* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 18.22* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 18.23* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 18.24* |  | 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 18.25* |  | 10.83/08.159 10.83/03.152 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| 18.26* |  | 10.83/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 18.27* |  |  | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 18.28* |  | 10.83/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 18.29* |  | 10.83/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 18.30* |  | 10.83/08.156 | Витамин А (β-каротин) |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 18.31* |  | 10.83/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 18.32* |  | 10.83/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 18.33* |  | 10.83/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 18.34* | Чай, напитки чайные | 10.83/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота | СТБ 902-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 33481-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3008-2008 |
| 18.35* |  | 10.83/08.159 | Витамин В6 |  | МВИ.МН 3320-2011 ГОСТ EN 14164-2020 |
| 18.36* |  | 10.83/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 18.37* |  | 10.83/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 18.38* |  | 10.83/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 18.39* |  | 10.83/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 18.40* |  | 10.83/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.41* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 18.42* |  | 10.83/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 18.43* |  | 10.83/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 18.44* |  | 10.83/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.45* |  | 10.83/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.46* |  | 10.83/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.47* |  | 10.83/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.1* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 19792-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 19792-2017 пп. 7.1, 7.2 |
| 19.2* |  | 10.89/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 19.3* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид (консистенция), аромат, вкус, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 19.4* |  | 10.89/08.133 | массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 19.5* |  | 10.89/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.7 |
| 19.6* |  | 10.89/08.156 10.89/08.159 | Массовая доля гидроксиметилфурфурола (ГМФ) |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.8 ГОСТ 31768-2012 |
| 19.7* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |
| 19.8* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 19.9* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 19.10* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 19.11* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 19.12* |  |  | кадмий |  |  |
| 19.13* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 19.14* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 19.15* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 19.16* |  | 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 19.17* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 19.18* |  | 10.89/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 19.19* |  | 10.89/08.162 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 |
| 19.20* |  | 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 19.21* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) | ГОСТ 19792-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4475-2012 |
| 19.22* |  | 10.89/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 19.23* |  | 10.89/08.156 | Витамин А: - β-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 19.24* |  | 10.89/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 19.25* |  | 10.89/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 19.26* |  | 10.89/08.149 |  |  | ГОСТ 24556-89 пп. 2, 3, 4 |
| 19.27* |  | 10.89/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 19.28* |  | 10.89/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 19.29* |  | 10.89/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 19.30* |  | 10.89/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 19.31* |  | 10.89/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 19.32* |  | 10.89/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 19.34* |  | 10.89/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 19.35* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли | ГОСТ 19792-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 806-98 |
| 19.36* |  | 10.89/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 19.37* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 19.38* |  | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.39* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.1* | Напитки безалкогольные, концентраты напитков, сиропы, квасы | 11.07/42.000 10.89/42.000 | подготовка проб | СТБ 539-2019 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 6687.0-86 |
| 20.2* |  | 11.07/29.040 10.89/29.040 | объем продукта |  | ГОСТ 6687.5-86 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 23943-80 |
| 20.3* |  | 11.07/11.116 10.89/11.116 | органолептические показатели: Внешний вид, вкус, цвет, аромат |  | ГОСТ 6687.5-86 |
| 20.4* |  | 11.07/08.133 10.89/08.133 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |
| 20.5* |  | 11.07/35.062 10.89/35.062 | определение двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |
| 20.6* |  | 11.07/08.149 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 20.7* |  | 11.07/08.031 11.07/08.118 10.89/08.031 10.89/08.118 | массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 СТБ 1929-2009 |
| 20.8* |  | 11.07/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 20.9* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 20.10* | Напитки безалкогольные, концентраты напитков, сиропы, квасы | 11.07/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация триацетина (растворителя ароматообразующих веществ) | СТБ 539-2019 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 2914-2008 |
| 20.11* |  | 11.07/08.032 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 20.12* |  | 11.07/08.032 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 20.13* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 20.14* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 20.15* |  |  | кадмий |  |  |
| 20.16* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 20.17* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 20.18* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 20.19* |  |  | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 20.20* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 20.21* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| 20.22* |  | 11.07/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -, β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |
| 20.23* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза, глицерин, арабиноза, галактоза) |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 20.25* | Напитки безалкогольные, концентраты напитков, сиропы, квасы | 11.07/08.156 | Витамин А (β-каротин) | СТБ 539-2019 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3239-2009 |
| 20.26* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 31643-2012 |
| 20.27* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 20.28* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 20.29* |  | 11.07/08.158 10.89/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 20.30* |  | 11.07/08.159 10.89/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 20.31* |  | 10.89/08.159 11.07/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 20.32* |  | 10.89/08.159 11.07/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 20.33* |  | 10.89/08.159 11.07/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 30059-93 |
| 20.34* |  | 10.89/08.159 11.07/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 ГОСТ 30059-93 |
| 20.35* |  | 10.89/08.159 11.07/08.159 | массовая концентрация кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 20.36* | Напитки безалкогольные, концентраты напитков, сиропы, квасы | 11.07/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 539-2019 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 20.37* |  | 10.89/04.125 11.07/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.38* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.39* |  | 10.89/01.086 11.07/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 20.40* |  | 10.89/01.086 11.07/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 20.41* |  | 10.89/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 пп. 6.1, 6.2 |
| 20.42* |  | 10.89/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001п.6.3 |
| 20.43* |  | 10.89/01.086 11.07/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.44* |  | 10.89/01.086 11.07/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
| 20.45* |  | 10.89/08.159 11.07/08.159 | Массовая концентрация органических кислот |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 21.1* | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) | 11.07/29.040 | объем продукта | СТБ 8019-2002 СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 8020-2002 ГОСТ 23268.1-91 |
| 21.2* |  | 11.07/42.000 | подготовка проб |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.0-91 |
| 21.3* |  | 11.07/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет |  | ГОСТ 23268.0-91 |
| 21.4* |  | 11.07/35.062 | определение двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |
| 21.5* | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) | 11.07/08.149 | гидрокарбонат-ионы | СТБ 8019-2002 СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 23268.3-78 |
| 21.6* |  | 11.07/08.149 | сульфат-ионы |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 21.7* |  | 11.07/08.156 | нитрит-ионы |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| 21.8* |  | 11.07/08.156 | нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 21.9* |  | 11.07/08.149 | хлорид-ионы |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 21.10* |  | 11.07/08.149 | перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 21.11* |  | 11.07/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 21.12* |  | 11.07/08.032 | Токсичные, микро и макроэлементы: хром, кадмий, железо, марганец, никель, олово, цинк, медь, свинец, селен, мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 ГОСТ 30178-96 |
| 21.13* |  | 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 21.16* |  | 11.07/42.000 | подготовка проб, минерализация |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 21.17* |  | 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 21.18* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 |
| 21.19* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 21.20* |  |  | кадмий |  |  |
| 21.21* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 21.22* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 21.23* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 21.24* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 21.25* | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 36.00/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин | СТБ 8019-2002 СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 21.26* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 36.00/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 21.27* |  | 11.07/08.159 100.09/08.159 36.00/08.159 | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 |
| 21.28* |  | 11.07/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 21.29* |  | 11.07/04.125 36.00/04.125 100.04/04.125 100.09/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.30* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.31* |  |  | определение суммарной альфа – активности, суммарной бета – активности |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 2078-2004 |
| 21.32* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 100.04/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 21.33* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 100.04/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 21.34* | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) | 11.07/01.086 100.09/01.086 100.04/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 8019-2002 СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 18963-73 п.4.1 Инструкция по применению №072-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.11 |
| 21.35* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 Инструкция по применению №072-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.12 |
| 21.36* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п. 14 |
| 21.37* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция №072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п. 15 |
| 21.38* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция №072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 22.1* | Вода питьевая бутилированная, вода питьевая источников водоснабжения | 100.09/29.040 | объем продукта | СТБ 1756-2007 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 8020-2002 СТБ 1188-99 |
| 22.2* |  | 100.09/42.000 | подготовка проб |  | СТБ 1188-99 |
| 22.3* |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | органолептические показатели: Запах, привкус, вкус, цветность мутность |  | ГОСТ 3351-74 ГОСТ 31868-2012 |
| 221.4* |  | 100.09/08.156 | массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 22.5* |  | 100.09/08.156 | массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 22.6* |  | 100.09/08.149 100.09/08.156 | массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ 31940-2013 |
| 22.7* |  | 100.09/08.149 | массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 |
| 22.8* |  | 100.09/08.149 | перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 22.9* |  | 100.09/08.149 | Щелочность, жесткость общая |  | СТБ ISO 9963-1-2009 СТБ ISO 9963-2-2012 ГОСТ 31954-2012 |
| 22.10* | Вода питьевая бутилированная, вода питьевая источников водоснабжения | 100.09/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | СТБ 1756-2007 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 18164-72 |
| 22.11* |  | 100.09/08.169 | pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 22.12* |  | 100.09/08.149 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 ГОСТ 31857-2012 |
| 22.13* |  | 11.07/42.000 | Токсичные, микро и макроэлементы: - подготовка проб |  | СТБ ISO 15587-2-2010 СТБ ISO 15587-1-2010 |
| 22.14* |  | 11.07/08.032 | Токсичные, микро и макроэлементы: кадмий, хром, железо, марганец, никель, олово, цинк, медь, свинец, селен, мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 22.15* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 п.3 ГОСТ 31950-2012 |
| 22.18* |  | 11.07/08.159 100.09/08.159 | полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) |  | CТБ ИСО 17993-2005 ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 22.19* |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 36.00/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 22.20* | Вода питьевая бутилированная, вода питьевая источников водоснабжения | 100.09/08.162 36.00/08.162 | органические азотные и фосфорные соединения | СТБ 1756-2007 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ISO 10695-2007 |
| 22.21* |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 22.22* |  | 36.00/08.159 100.09/08.159 | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 |
| 22.23* |  | 100.09/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 22.24* |  | 36.00/04.125 100.09/04.125 11.07/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.25* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.26* |  |  | определение суммарной альфа – активности, суммарной бета – активности |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ. МН 2078-2004 |
| 22.27* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 22.28* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 22.29* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | КМАФАнМ, ОМЧ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 Инструкция 068-1109, утв. МЗ РБ 09.11.2009 п.14 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 22.30* | Вода питьевая бутилированная, вода питьевая источников водоснабжения | 11.07/01.086 100.09/01.086 | БГКП | СТБ 1756-2007 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 22.31* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 22.32* |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 09.11.2009 п.18 |
| 22.33* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 09.11.2009 п.16 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 22.34* |  |  | ОКБ, ТКБ |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 09.11.2009 п.15 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ.РБ 25.02.2002 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |
| 22.35* |  |  | глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |
| 22.36* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 09.11.2009 п.17 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ.РБ 25.02.2002 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 23.1* | Спирт этиловый | 11.01/42.000 | подготовка проб | СТБ 645-2004 СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 5963-67 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5964-93 п.4 СТБ 645-2004 п.4.6 |
| 23.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 СТБ 645-2004 п.7.3 ГОСТ 33817-2016 |
| 23.3* |  | 11.01/08.031 | объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 ГОСТ 32036-2013 п.6.3 |
| 23.4* |  | 11.01/08.149 | чистота (проба на чистоту) |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 ГОСТ 32036-2013 п. 6.4 |
| 23.5* |  | 11.01/08.149 | окисляемость (проба на окисляемость) |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 ГОСТ 32036-2013 п. 6.6 |
| 23.6* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32036-2013 п. 6.7 ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 |
| 23.7* | Спирт этиловый | 11.01/08.158 | массовая концентрация сивушного масла | СТБ 645-2004 СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 5963-67 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32036-2013 п. 6.8 |
| 23.8* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32036-2013 п. 6.10 |
| 23.9* |  | 11.01/08.158 | объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32036-2013 п. 6.11 ГОСТ 33833-2016 |
| 23.10* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32070-2013 |
| 23.11* |  | 11.01/08.149 | проба на метиловый спирт |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.11 ГОСТ 32036-2013 п. 6.11 |
| 23.12* |  | 11.01/08.149 11.01/08.158 | фурфурол |  | ГОСТ 32070-2013 ГОСТ 5964-93 п.5.5 ГОСТ 32036-2013 ГОСТ 33407-2015 |
| 23.13* |  | 11.01/08.052 | массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 10749.9-80 |
| 23.14* |  | 11.01/29.040 | плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 23.15* |  | 11.01/29.040 | полнота налива |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.1 ГОСТ 32036-2013 п. 6.1 |
| 23.16* |  | 11.01/08.158 | Подлинность |  | ГОСТ 32039-2013 |
| 23.17* |  | 11.01/08.158 | Содержание летучих органических примесей |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
| 23.18* |  | 11.01/42.000 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 23.19* |  | 11.01/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 23.20* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 23.21* | Спирт этиловый | 11.01/08.032 | свинец | СТБ 645-2004 СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 5963-67 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 23.22* |  |  | кадмий |  |  |
| 23.23* |  | 11.01/08.159 20.14/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 23.24* |  | 11.01/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 23.25* |  | 11.01/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 23.26* |  | 11.01/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.1* | Водка, напиток алкогольный оригинальный | 11.01/42.000 | подготовка проб | СТБ 978-2003 СТБ 8019-2002 ГОСТ 27907-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5363-93 |
| 24.2* |  | 11.01/29.040 | объем продукта (полнота налива) |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5363-93 п.4.5 ГОСТ 32035-2013 п. 5.1 |
| 24.3* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели: Внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 32035-2013 п. 5.2 |
| 24.4* |  | 11.01/08.031 | объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013 п. 5.3 |
| 24.5* |  | 11.01/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |
| 24.6* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5363-93 п.4.9 п. 5.1 |
| 24.7* | Водка, напиток алкогольный оригинальный | 11.01/08.158 | массовая концентрация сивушного масла | СТБ 978-2003 СТБ 8019-2002 ГОСТ 27907-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5363-93 пп. 4.10, 5.2 |
| 24.8* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация эфиров |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5363-93 пп.4.11, 5.3 МВИ.МН 4232-2012 |
| 24.9* |  | 11.01/08.158 | объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 ГОСТ 33833-2016 |
| 24.10* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32070-2013 |
| 24.11* |  | 11.01/08.158 11.01/08.159 | фурфурол |  | ГОСТ 32070-2013 ГОСТ 33407-2015 |
| 24.12* |  | 11.01/08.158 | подлинность |  | ГОСТ 32039-2013 |
| 24.13* |  | 11.01/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 24.14* |  | 11.01/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 24.15* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 24.16* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 24.17* |  |  | кадмий |  |  |
| 24.18* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 24.19* |  | 11.01/08.159 20.14/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 24.20* |  | 11.01/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 24.21* | Водка, напиток алкогольный оригинальный | 11.01/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | СТБ 978-2003 СТБ 8019-2002 ГОСТ 27907-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 24.22* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 25.1* | Винодельческая продукция, в том числе коньячная продукция, бренди, кальвадос, дистилляты | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 | подготовка проб | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1384-2010 |
| 25.2* |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | объем продукта |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 23943-80 СТБ 1384-2010 |
| 25.3* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | органолептические показатели: прозрачность, наличие осадка, наличие посторонних включений, опалесценция, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства |  | СТБ 1529-2010 п.6.3 СТБ 1378-2008 п.6.6 СТБ 1385-2013 п.6.5 СТБ 1386-2013 п.7.5 СТБ 950-2006 п.7.6 СТБ 1694-2006 п.7.6 СТБ 1695-2006 п.7.6 СТБ 979-94 п. 5.3 СТБ 1861-2008 п.7.8 СТБ 1832-2008 п.7.3 ГОСТ 7208-93 СТБ 2138-2011 п.7.4 СТБ 2139-2011 п.7.2 СТБ 2354-2014 п.6.2 ГОСТ 32051-2013 |
| 25.4* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 | объёмная доля этилового спирта (крепость) |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 4828-83 п.2.9 ГОСТ 32080-2013 п. 5.3 ГОСТ 32095-2013 |
| 25.5* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |
| 25.6* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 25.7* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 СТБ 1832-2008 п.7.4 ГОСТ 32114-2013 |
| 25.8* | Винодельческая продукция, в том числе коньячная продукция, бренди, кальвадос, дистилляты | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 10.89/08.159 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 10.89/08.156 | массовая концентрация органических кислот: щавелевой, винной, яблочной, молочной, уксусной, лимонной, янтарной | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1982-2009 ГОСТ 33410-2015 МВИ.МН 2769-2007 МВИ.МН 2843-2008 ГОСТ 32113-2013 (в части игристых, шампанских вин) |
| 25.9* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты (диоксида серы) |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 25.10* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | массовая концентрация общего и приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 33815-2016 |
| 25.11* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 950-2006 п.7.3 СТБ 1694-2006 п.7.3 СТБ 1695-2006 п.7.3 СТБ 1861-2008 п.7.3 СТБ 2044-2010 п.6.3 |
| 25.12* |  |  | оптическая плотность |  | МВИ.МН 2668-2007 |
| 25.13* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация углеводов (фруктозы, глюкозы, сахарозы) |  | МВИ. МН 2738-2007 МВИ.МН 2842-2008 |
| 25.14* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация углеводов и глицерина |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 25.15* |  | 11.04/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация ванилина |  | МВИ.МН 2666-2007 ГОСТ 33407-2015 |
| 25.16* |  |  | массовая концентрация двуокиси углерода |  | ГОСТ 12258-79 |
| 25.17* |  | 11.01/08.169 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 25.18* |  | 11.01/08.082 11.04/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 ГОСТ 33408-2015 МВИ.МН 3634-2010 |
| 25.19* | Винодельческая продукция, в том числе коньячная продукция, бренди, кальвадос, дистилляты | 11.01/08.149 11.04/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация альдегидов | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12280-75 ГОСТ 33408-2015 |
| 25.20* |  | 11.01/08.149 11.04/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 ГОСТ 33408-2015 МВИ.МН 4232-2012 |
| 25.21* |  | 11.01/08.082 11.04/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 ГОСТ 33408-2015 СТБ 2138-2011 п.7.2.4 СТБ 2139-2011 п.7.2.4 СТБ 2354-2014 п.6.3.9 ГОСТ 33833-2016 |
| 25.22* |  | 11.04/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация фенольных и фурановых соединений -галловая кислота, -5-гидрокси-метилфурфурол, -фурфурол, -4 – гидроксибенза-льдегид, -ванилиновая кислота, -5 - метилфурфурол, -сиреневая кислота, -ванилин, -сиреневый альдегид, -п-кумаровая кислота, -синаповая кислота, -конифериловый альдегид, -синаповый альдегид, -эллаговая кислота |  | ГОСТ 33407-2015 |
| 25.23* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 25.24* |  | 11.01/08.156 11.04/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 ГОСТ 33407-2015 |
| 25.25* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | массовая концентрация синтетических красителей |  | МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 25.26* | Винодельческая продукция, в том числе коньячная продукция, бренди, кальвадос, дистилляты | 11.01/08.162 11.02/08.162 11.03/08.162 | массовая концентрация метилантранилата (компоненты ароматизатора) | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 2913-2008 |
| 25.27* |  | 11.01/08.162 11.02/08.162 11.03/08.162 | массовая концентрация триацетина (растворителя ароматообразующих веществ) |  | МВИ.МН 2914-2008 |
| 25.28* |  | 11.01/11.116 | розливостойкость |  | ТИ BY 190239501. 9-20.534-2012 |
| 25.29* |  | 11.04/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация 2-бутанола |  | МВИ.МН 3634-2010 |
| 25.30* |  | 11.04/08.158 | Содержание летучих органических примесей |  | ГОСТ Р 52363-2005 ГОСТ 33408-2015 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 25.31* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 25.32* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 25.33* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 25.34* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 25.35* |  |  | кадмий |  |  |
| 25.36* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 | медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26931-86 |
| 25.37* |  | 11.02/08.032 11.02/08.156 11.03/08.032 11.04/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 13195-73 (в части игристых, шампанских вин) |
| 25.38* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 25.39* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| 25.40* | Винодельческая продукция, в том числе коньячная продукция, бренди, кальвадос, дистилляты | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30349-96 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 25.41* |  |  | Синтетические пиретроиды: - амбуш - цимбуш - децис |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| 25.42* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 25.43* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 25.44* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 |
| 25.45* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 25.46* |  | 11.01/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 25.47* |  | 11.01/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 25.48* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.1* | Напитки слабоалкогольные, сидр | 11.01/42.000 11.03/42.000 | подготовка проб | СТБ 1122-2010 СТБ 1861-2008 ГОСТ 31820-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1384-2010 |
| 26.2* |  | 11.01/11.116 11.03/11.116 | органолептические показатели: Внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 6687.5-86 СТБ 1861-2008 п. 7.8 |
| 26.3* |  | 11.01/29.040 11.03/29.040 | объем продукта |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 23943-80 ГОСТ 6687.5-86 |
| 26.4* |  | 11.01/08.031 11.03/08.031 | объёмная доля этилового спирта (крепость) |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 6687.7-88 ГОСТ 32095-2013 |
| 26.5* |  | 11.01/08.133 11.03/08.133 11.01/08.118 11.03/08.118 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |
| 26.6* |  | 11.01/35.062 11.03/35.062 | массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 32037-2012 |
| 26.7* |  | 11.01/08.149 11.03/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |
| 26.8* |  | 11.01/08.149 11.03/08.149 | массовая концентрация сахаров (инвертного сахара) |  | ГОСТ 13192-73 |
| 26.9* |  | 11.01/08.118 11.03/08.118 | массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 26.10* |  | 11.01/08.118 11.03/08.118 | массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 26.11* |  | 11.01/08.118 11.03/08.118 | массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1861-2008 п.7.3 ГОСТ 32000-2012 |
| 26.12* |  | 11.01/08.149 11.03/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 26.13* |  | 11.03/08.159 | массовая концентрация углеводов (арабиноза, фруктоза, галактоза, глюкоза, сахароза) и глицерина |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 26.14* |  | 11.01/08.149 11.03/08.149 | массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты (диоксида серы) |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 26.15* |  | 11.01/08.169 11.03/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 26.16* | Напитки слабоалкогольные, сидр | 11.01/08.149 11.03/08.149 | кислотность | СТБ 1122-2010 СТБ 1861-2008 ГОСТ 31820-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 6687.4-86 |
| 26.17* |  | 11.01/08.052 11.03/08.052 | массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
| 26.18* |  | 11.01/35.062 11.03/35.062 | давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-79 |
| 26.19* |  | 11.01/08.032 11.03/08.032 | массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178- 96 |
| 26.20* |  | 11.03/08.159 | массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 26.21* |  | 11.03/08.159 | массовая концентрация органических кислот: щавелевой, винной, яблочной, молочной, уксусной, лимонной, янтарной |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 26.22* |  | 11.03/08.158 | массовая концентрация триацетина (растворителя ароматообразующих веществ) |  | МВИ.МН 2914-2008 |
| 26.23* |  | 11.01/42.000 11.03/42.000 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 26.24* |  | 11.01/08.032 11.03/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 26.25* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 26.26* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 26.27* |  |  | кадмий |  |  |
| 26.28* |  | 11.03/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| 26.29* |  | 11.03/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 26.30* | Напитки слабоалкогольные, сидр | 11.01/08.156 11.03/08.156 | Витамин А (β-каротин) | СТБ 1122-2010 СТБ 1861-2008 ГОСТ 31820-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3239-2009 |
| 26.31* |  | 11.03/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 31643-2012 |
| 26.32* |  | 11.03/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 26.33* |  | 11.03/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 26.34* |  | 11.03/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 26.35* |  | 11.03/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 26.36* |  | 11.03/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 26.38* |  | 11.03/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 26.39* |  | 11.03/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 26.40* |  | 11.03/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 СТБ 1181-99 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 30059-93 |
| 26.41* |  | 11.03/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 26.42* |  | 11.03/08.159 | массовая концентрация кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 26.43* |  | 11.01/10.094 11.03/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 26.44* |  | 11.01/04.125 11.03/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 26.45* | Напитки слабоалкогольные, сидр | 11.01/04.125 11.03/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 | СТБ 1122-2010 СТБ 1861-2008 ГОСТ 31820-2015 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.46* |  | 11.01/01.086 11.03/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 26.47* |  | 11.01/01.086 11.03/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 26.48* |  | 11.01/01.086 11.03/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 пп.6.1, 6.2 |
| 26.49* |  | 11.01/01.086 11.03/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 26.50* |  | 11.01/01.086 11.03/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.51* |  | 11.01/01.086 11.03/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
| 26.52* |  | 11.01/08.158 11.03/08.158 10.89/08.158 | объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 33833-2016 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 27.1* | Изделия ликёро-водочные, настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья, виски, ром, текила, дистилляты | 11.01/42.000 | подготовка проб | СТБ 924-2008 СТБ 1832-2008 СТБ 2354-2014 СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 32080-2013 СТБ 1384-2010 СТБ 2500-2017 |
| 27.2* |  | 11.01/29.040 | объем продукта |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 4828-83 п.2.7 ГОСТ 32080-2013 п.5.1 |
| 27.3* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 пп. 2.5, 2.6, 2.8 ГОСТ 32080-2013 СТБ 924-2008 п. 6.1 СТБ 2500-2017 ГОСТ 33817-2016 |
| 27.4* |  | 11.01/08.031 | объёмная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 4828-83 п. 2.9 СТБ 1929-2009 ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 32095-2013 |
| 27.5* |  | 11.01/08.118 | массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 4828-83 п.2.10 ГОСТ 32080-2013 |
| 27.6* | Изделия ликёро-водочные, настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья, виски, ром, текила, дистилляты | 11.01/08.149 | массовая концентрация кислот | СТБ 924-2008 СТБ 1832-2008 СТБ 2354-2014 СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1982-2009 ГОСТ 33410-2015 ГОСТ 4828-83 п.2.12 ГОСТ 32080-2013 |
| 27.7* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 27.8* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |
| 27.9* |  | 11.01/08.032 | массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178- 96 |
| 27.10* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 27.11* |  | 11.01/11.116 | растворимость |  | СТБ 924-2008 п.6.2 |
| 27.12* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11 ГОСТ 32080-2013 |
| 27.13* |  | 11.01/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 27.14* |  | 11.01/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация глицерина и углеводов (арабинозы, фруктозы, галактозы, глюкозы, сахарозы и др.) |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 27.15* |  | 11.01/08.159 10.89/08.159 | массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 27.16* |  | 11.01/08.158 10.89/08.158 | массовая концентрация триацетина (растворителя ароматообразующих веществ) |  | МВИ.МН 2914-2008 |
| 27.17* |  | 11.01/11.116 | розливостойкость |  | ТИ BY 690657468.023-2017 ТИ BY 690657468.005-2017 |
| 27.18* |  | 11.01/08.035 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 27.19* |  | 11.01/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 27.20* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 27.21* | Изделия ликёро-водочные, настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья, виски, ром, текила, дистилляты | 11.01/08.032 | свинец | СТБ 924-2008 СТБ 1832-2008 СТБ 2354-2014 СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 27.22* |  |  | кадмий |  |  |
| 27.23* |  | 11.01/08.032 11.01.08.156 | медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26931-86 |
| 27.24* |  | 11.01/08.035 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.25* |  | 11.01/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 27.26* |  | 11.01/08.159 10.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 27.27* |  | 11.01/08.159 10.89/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 27.28* |  | 11.01/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 27.29* |  | 11.01/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 27.30* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.31* |  | 11.01/08.158 | объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 33833-2016 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 27.32* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация летучих примесей |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 27.33* |  | 11.01/08.158 | Фурфурол |  | ГОСТ 33407-2015 |
| 28.1* | Пиво, пивоваренная продукция | 11.05/42.000 | подготовка проб | СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12786-80 |
| 28.2* |  | 11.05/29.040 | объем продукта |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 30060-93 п.4 ГОСТ 30060-2022 п.5 СТБ 395-2017 п.7.16 |
| 28.3* |  | 11.05/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, аромат, вкус) |  | ГОСТ 30060-93 ГОСТ 30060-2022 п.4.7 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 10967-2019 |
| 28.4* |  | 11.05/08.149 11.05/08.156 | цвет |  | ГОСТ 12789-87 ГОСТ 12789-2022 СТБ 395-2017 п.7.6 Приложение Б |
| 28.5* |  | 11.05/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |
| 28.6* |  | 11.05/08.118 | объемная доля спирта |  | СТБ 395-2017 п. 7.2 ГОСТ 12787-81 |
| 28.7* |  | 11.05/08.118 | массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 |
| 28.8* |  | 11.05/08.118 | массовая доля сухих веществ в начальном сусле (экстрактив-ность начального сусла) |  | ГОСТ 12787-81 |
| 28.9* |  | 11.05/35.062 | определение двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 28.10* |  | 11.05/29.061 | высота пены |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 |
| 28.11* |  | 11.05/11.116 | пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 |
| 28.12* |  | 11.05/08.169 | рН |  | ГОСТ 31764-2012 |
| 28.13* |  | 11.05/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 28.14* |  | 11.05/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 28.15* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 28.16* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 28.17* |  |  | кадмий |  |  |
| 28.18* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.19* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.20* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.21* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 28.22* | Пиво, пивоваренная продукция | 11.05/08.159 | Нитрозамины | СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3543-2010 |
| 28.23* |  | 11.05/08.159 | массовая концентрация углеводов (арабиноза, фруктоза, галактоза, глюкоза, сахароза) и глицерина |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 28.25* |  | 11.05/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 31643-2012 |
| 28.26* |  | 11.05/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 28.27* |  | 11.05/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 28.28* |  | 11.05/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 28.29* |  | 11.05/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 28.30* |  | 11.05/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 28.31* |  | 11.05/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 28.32* |  | 11.05/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 28.33* |  | 11.05/08.158 | массовая концентрация триацетина (растворителя ароматообразующих веществ) |  | МВИ.МН 2914-2008 |
| 28.34* |  | 11.05/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 28.35* | Пиво, пивоваренная продукция | 11.05/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 28.36* |  | 11.05/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 28.37* |  | 11.05/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 28.38* |  | 11.05/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 28.39* |  | 11.05/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 28.40* |  | 11.05/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 пп.6.1, 6.2 |
| 28.41* |  | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 28.42* |  | 11.05/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.43* |  | 11.05/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
| 29.1* | Масла растительные (все виды) | 10.41/42.000 | подготовка проб | СТБ 1486-2004 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1939-2009 |
| 29.2* |  | 10.41/11.116 | органолептические показатели прозрачность, запах, вкус |  | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 10766-64 пп. 8-10 |
| 29.3* |  | 10.41/29.040 | Масса нетто, объем |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 29.4* |  | 10.41/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ Р 50456-92 ГОСТ 11812-66 п.1 ГОСТ 11812-2022 п.5 |
| 29.5* |  | 10.41/08.149 | определение минеральных кислот |  | ГОСТ 5485-50 |
| 29.6* |  | 10.41/08.149 | цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 п. 5 |
| 29.7* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.052 | массовая доля нежировых примесей (отстой в масле) | СТБ 1486-2004 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5481-2014 пп.5, 6 ГОСТ 5481-2022 пп.5, 6 |
| 29.8* |  | 10.41/08.052 | массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2, п. 3 ГОСТ 31753-2012 п. 4 |
| 29.9* |  | 10.41/08.149 | йодное число |  | ГОСТ 5475-69 п. 2-п. 4 |
| 29.10* |  | 10.41/08.149 | массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 ГОСТ 5479-2023 |
| 29.11* |  | 10.41/08.158 | жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418-96 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31754-2012 п. 6 ГОСТ 31663-2012 |
| 29.12* |  | 10.41/08.158 | массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31754-2012 п. 6 ГОСТ 31663-2012 |
| 29.13* |  | 10.41/08.133 | показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 29.14* |  | 10.41/08.149 | число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 29.15* |  | 10.41/08.149 | мыло (качественная проба) |  | ГОСТ 5480-2023 п. 7 |
| 29.16* |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 29.17* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 3960-2020 |
| 29.18* |  | 10.41/42.000 | подготовка проб, минерализация |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 29.19* |  | 10.41/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 29.20* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 29.21* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.032 | свинец | СТБ 1486-2004 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4770-2013 |
| 29.22* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.24* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.25* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.26* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 29.27* |  |  | никель |  | ГОСТ 28414-89 СТБ 1889-2008 п. 5.29 Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.01.2006 |
| 29.28* |  | 10.41/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 29.29* |  | 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 29.30* |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 29.31* |  | 10.41/08.159 | Витамин А: ретинол |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 29.32* |  | 10.41/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 29.33* |  | 10.41/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | МВИ.МН 3644-2010 ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 29.34* |  | 10.41/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 29.35* |  | 10.41/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 29.36* |  | 10.41/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1889-2008 п.5.25 |
| 29.37* | Масла растительные (все виды) | 10.41/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 1486-2004 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 29.38* |  | 10.41/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 29.39* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 29.40* |  | 10.41/08.162 | - массовая доля эфиров жирных кислот 3-МХПД (связанного 3-МХПД) - массовая доля эфиров жирных кислот 2-МХПД (связанного 2-МХПД) - массовая доля глицидиловых эфиров в пересчете на глицидол |  | ГОСТ ISO 18363-2-2020 |
| 30.1* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров Маргарины, спреды, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности и др. | 10.42/42.000 | подготовка проб | СТБ 2016-2009 СТБ 2286-2012 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 32188-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1889-2008 п.5.1 ГОСТ 31762-2012 |
| 30.2* |  | 10.42/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 СТБ 1889-2008 ГОСТ 8756.1-2017 |
| 30.3* |  | 10.42/11.116 | органолептические показатели |  | СТБ 1889-2008 п.5.2 ГОСТ 31762-2012 |
| 30.4* |  | 10.42/08.052 10.42/08.149 10.42/08.158 | массовая доля жира в том числе молочного |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 пп.5.11-5.14 СТБ 2016-2009 п.7.13 |
| 30.5* |  | 10.42/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 |
| 30.6* |  | 10.42/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008 пп.5.4-5.8 ГОСТ 31762-2012 |
| 30.7* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров Маргарины, спреды, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности и др. | 10.42/08.149 | массовая доля поваренной соли | СТБ 2016-2009 СТБ 2286-2012 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 32188-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1889-2008 п. 5.20-5.21 ГОСТ 31762-2012 |
| 30.8* |  | 10.42/08.149 | кислотность |  | СТБ 1889-2008 п.5.10 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ Р 50457-92 п. 4 |
| 30.9* |  | 10.42/11.116 | стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 30.10* |  | 10.42/08.169 | рН |  | СТБ 1889-2008 п.5.30 ГОСТ 31762-2012 |
| 30.11* |  | 10.42/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 30.12* |  | 10.42/08.149 | перекисное число |  | СТБ 1889-2008 п.5.28 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 3960-2020 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 ГОСТ 32188-2013 |
| 30.13* |  | 10.42/08.158 | массовая доля линолевой кислоты |  | СТБ 1889-2008 п.5.22 СТБ 2016-2009 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 30418-96 |
| 30.14* |  | 10.42/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 30.15* |  | 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 30.16* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 30.17* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4770-2013 |
| 30.18* |  |  | кадмий |  |  |
| 30.19* |  |  | никель |  | ГОСТ 28414-89 СТБ 1889-2008 п. 5.29 |
| 30.20* |  | 10.42/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 30.21* |  | 10.42/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 30.22* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров Маргарины, спреды, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности и др. | 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин | СТБ 2016-2009 СТБ 2286-2012 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 32188-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 23452-2015 |
| 30.23* |  | 10.42/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 30.24* |  | 10.42/08.162 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 30.25* |  | 10.42/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 30.26* |  | 10.42/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 30.27* |  | 10.42/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 30.28* |  | 10.42/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 30.29* |  | 10.42/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 30.30* |  | 10.42/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 30.31* |  | 10.42/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | МВИ.МН 3644-2010 ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 30.32* |  | 10.42/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 30.33* |  | 10.42/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 30.34* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров Маргарины, спреды, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности и др. | 10.42/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли | СТБ 2016-2009 СТБ 2286-2012 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 32188-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 806-98 СТБ 1889-2008 п.5.25 |
| 30.35* |  | 10.42/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 30.36* |  | 10.42/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 30.37* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 30.38* |  | 10.42/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 30.39* |  | 10.42/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 30.40* |  | 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.41* |  | 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.42* |  | 10.42/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 30.43* |  | 10.42/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 30.44* |  | 10.42/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 30.45* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.46* |  | 10.42/08.162 | - массовая доля эфиров жирных кислот 3-МХПД (связанного 3-МХПД) - массовая доля эфиров жирных кислот 2-МХПД (связанного 2-МХПД) - массовая доля глицидиловых эфиров в пересчете на глицидол |  | ГОСТ Р ИСО 18363-2-2019 ГОСТ ISO 18363-2-2020 |
| 30.47* |  | 10.42/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 31.1* | Масла животные | 10.41/42.000 | подготовка проб | СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26809-1-2014 ГОСТ 26809-2-2014 ГОСТ 3622-68 пп.2, 3.8 |
| 31.2* |  | 10.41/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 СТБ 1890-2017 п. 7.3 |
| 31.3* |  | 10.41/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет |  | СТБ 1890-2017 пп.7.2, 7.3 ГОСТ 32899-2014 п. 7.4 ГОСТ 32261-2013 п. 7.4 ГОСТ 32262-2013 п. 6.4 |
| 31.4* |  | 10.41/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 |
| 31.5* |  | 10.41/08.052 | массовая доля влаги (массовая доля сухого обезжиренного вещества) |  | ГОСТ 3626-73 пп.6, 6а, 7, 8, 9 |
| 31.6* |  | 10.41/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 пп.2-5 |
| 31.7* |  | 10.41/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.5 |
| 31.8* |  | 10.41/08.169 | активная кислотность плазмы (рН) |  | ГОСТ 33613-2015 |
| 31.9* |  | 10.41/08.158 | жировая фаза сливочного масла (стериновый состав) |  | ГОСТ 31979-2012 ГОСТ 33490-2015 |
| 31.10* |  | 10.41/08.149 | кислотность, кислотность жировой фазы, кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 |
| 31.11* |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 31.12* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 3960-2020 |
| 31.14* |  | 10.41/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 31.15* |  | 10.41/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 31.16* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 31.17* | Масла животные | 10.41/08.032 | свинец | СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4770-2013 |
| 31.18* |  |  | кадмий |  |  |
| 31.19* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.21* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.22* |  |  | никель |  | ГОСТ 28414-89 СТБ 1889-2008 п. 5.29 |
| 31.23* |  | 10.41/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.24* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 31.25* |  | 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 23452-2015 |
| 31.26* |  | 10.41/08.159 | меламин |  | МУК 4.1.2420-08, утв. МЗ РФ 30.09.2008 |
| 31.27* |  | 10.41/03.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 31.28* |  | 10.41/08.162 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 МВИ.МН 3283-2009 |
| 31.29* |  | 10.41/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 31.30* |  | 10.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885- 2014 |
| 31.31* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 31.32* |  | 10.41/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 31.33* | Масла животные | 10.41/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) | СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4658-2013 |
| 31.34* |  | 10.41/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 31.35* |  | 10.41/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 31.36* |  | 10.41/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 31.37* |  | 10.41/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 31.38* |  | 10.41/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 31.39* |  | 10.41/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 31.40* |  | 10.41/08.158 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 СТБ 1889-2008 п.5.25 ГОСТ 31504-2012 |
| 31.41* |  | 10.41/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 31.42* |  | 10.41/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 31.43* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 31.44* | Масла животные | 10.41/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов | СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 31.45* |  | 10.41/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 31.46* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 31.47* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 31.48* |  | 10.41/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6885-2015 |
| 31.49* |  | 10.41/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 31.50* |  | 10.41/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 31.51* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 32.1* | Жиры животные, шпик | 10.41/42.000 | подготовка проб | СТБ 742-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 25292-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 25292-2017 п. 5.1 |
| 32.2* |  | 10.41/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.2 СТБ 742-2009 ГОСТ 9959-2015 |
| 32.3* |  | 10.41/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 32.4* |  | 10.41/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31754-2012 п. 6 |
| 32.5* |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 32.6* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 3960-2020 |
| 32.7* |  | 10.41/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 32.8* |  | 10.41/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 32.9* |  | 10.41/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 32.10* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 32.11* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4770-2013 |
| 32.12* | Жиры животные, шпик | 10.41/08.032 | кадмий | СТБ 742-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 25292-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |
| 32.13* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.14* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.15* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.16* |  |  | никель |  | ГОСТ 28414-89 СТБ 1889-2008 п. 5.29 |
| 32.17* |  | 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
| 32.18* |  | 10.41/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 32.19* |  | 10.41/08.158 | полихлорированные бифенилы (№ 28, 52, 101, 138, 118, 153, 180) |  | ГОСТ 31983-2012 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 32.20* |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 32.21* |  | 10.41/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 32.22* |  | 10.41/08.162 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 32.23* |  | 10.41/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 32.24* |  | 10.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 32.25* | Жиры животные, шпик | 10.41/03.152 | Стрептомицин | СТБ 742-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 25292-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 32.26* |  | 10.41/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 32.27* |  | 10.41/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 32.28* |  | 10.41/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 ГОСТ 32307-2013 |
| 32.29* |  | 10.41/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 32.30* |  | 10.41/08.159 10.41/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 |
| 32.31* |  | 10.41/08.159 | Массовая доля синтетических красит елей |  | ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 32.32* |  | 10.41/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 32.33* |  | 10.41/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 32.34* |  | 10.41/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 32.35* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 32.36* |  | 10.41/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 32.37* | Жиры животные, шпик | 10.41/01.086 | подсчет микроорганизмов | СТБ 742-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 25292-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 32.38* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.39* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 32.40* |  | 10.41/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 32.41* |  | 10.41/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 32.42* |  | 10.41/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 32.43* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.44* |  | 10.41/08.162 | - массовая доля эфиров жирных кислот 3-МХПД (связанного 3-МХПД) - массовая доля эфиров жирных кислот 2-МХПД (связанного 2-МХПД) - массовая доля глицидиловых эфиров в пересчете на глицидол |  | ГОСТ Р ИСО 18363-2-2019 ГОСТ ISO 18363-2-2020 |
| 33.1* | Мясо и мясопродукты из мяса птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят и др.) | 10.13/42.000 | подготовка проб | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 ГОСТ 33816-2016 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 28825-90 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ТУ BY 100098867.261-2010 |
| 33.2* |  | 10.13/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ Р 51944-2002 |
| 33.3* |  | 10.13/08.149 | определение свежести (кислотное число, перекисное число) |  | ГОСТ 31931-2012 ГОСТ 31470-2012 |
| 33.4* |  | 10.13/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вид на срезе, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ТУ BY 100098867.261-2010 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 31470-2012 п.4 |
| 33.5* |  | 10.13/08.052 | массовая доля влаги выделившейся при размораживании мяса кур |  | ГОСТ 31962-2013 ГОСТ Р 54349-2011 СТБ 1945-2010 |
| 33.6* | Мясо и мясопродукты из мяса птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят и др.) | 10.13/08.149 | массовая доля белка | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 ГОСТ 33816-2016 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 25011-2017 |
| 33.7* |  | 10.13/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 33.8* |  | 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 |
| 33.9* |  | 10.13/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 33.10* |  | 10.13/08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 33.11* |  | 10.13/08.156 | массовая доля нитратов (содержание нитратов) |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 |
| 33.12* |  | 10.13/08.052 | массовая доля костных включений |  | ГОСТ Р 52417-2005 ТУ BY 100098867.261-2010 п.5.20 |
| 33.13* |  | 10.13/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 31931-2012 ГОСТ 31470-2012 |
| 33.14* |  |  | кислотное число жира |  | ГОСТ 31931-2012 ГОСТ 31470-2012 |
| 33.15* |  | 10.13/08.149 | массовая доля кальция |  | ГОСТ Р 52417-2005 п.6 |
| 33.16* |  | 10.13/29.145 | температура в толще продукта |  | ТУ BY 100098867.261-2010 п.5.19 СТБ 523-2002 п.6.4 ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 32951-2014 п. 7.12 |
| 33.17* |  | 10.13/29.040 | массовая доля фракций костных частиц |  | ТУ BY 100098867.261-2010 п.5.22 ГОСТ Р 52417-2005 |
| 33.18* |  | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 33.19* |  | 10.12/08.149 | остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 33.20* |  | 10.12/08.156 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| 33.21* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 33.22* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 33.23* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 33.24* | Мясо и мясопродукты из мяса птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят и др.) | 10.12/08.032 10.13/08.032 | свинец | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 ГОСТ 33816-2016 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 33.25* |  |  | кадмий |  |  |
| 33.26* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 33.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 33.28* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 33.29* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 33.30* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
| 33.31* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 33.32* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 33.33* |  | 10.12/08.162 10.13/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 33.34* |  | 10.12/08.162 10.13/08.162 10.12/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 33.35* |  | 10.12/08.162 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 33.36* |  | 10.12/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 33.37* |  | 10.12/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 33.38* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 33.39* |  | 10.12/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 33.40* | Мясо и мясопродукты из мяса птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят и др.) | 10.12/08.159 10.13/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 ГОСТ 33816-2016 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ. МН 1363-2000 |
| 33.41* |  | 10.12/08.156 10.12/08.156 | Витамин А: - β-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 33.42* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 33.43* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 33.44* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 33.45* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 33.46* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 33.47* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 33.48* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 33.49* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 33.50* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 33.51* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 33.52* | Мясо и мясопродукты из мяса птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят и др.) | 10.12/08.158 10.13/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 ГОСТ 33816-2016 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 33.53* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 33.54* |  | 10.12/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 33.55* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 33.56* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 33.57* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 33.58* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 33.59* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.60* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 33.61* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 33.62* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 33.63* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 33.64* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 33.65* | Мясо и мясопродукты из мяса птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят и др.) | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 ГОСТ 33816-2016 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |
| 33.66* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.67* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 33.68* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 МУК 4.1.2483-09, утв. МЗ РФ 05.02.2009 |
| 34.1* | Мясо и мясопродукты из животных | 10.11/42.000 10.13/42.000 | подготовка проб | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2025 СТБ 1996-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10.76-74 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 4814-57 СТБ 974-2016 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 32951-2014 |
| 34.2* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 СТБ 974-2016 п. 7.12-7.15 ГОСТ 32951-2014 п. 7.13 |
| 34.3* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | СТБ 735-2024 СТБ 974-2016 п. 7.2 СТБ 1020-2025 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 12513-67 ГОСТ 32951-2014 п. 7.2 |
| 34.4* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | определение свежести |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 23392-2016 ГОСТ 20235.1-74 |
| 34.5* | Мясо и мясопродукты из животных | 10.11/29.145 10.13/29.145 | определение температуры, определение температуры в толще продукта | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2025 СТБ 1996-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 12513-67 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 3739-89 СТБ 974-2016 п.7.11 СТБ 735-2024 п. 7.4 СТБ 335-2024 п.7.4 СТБ 295-2008 СТБ 126-2016 п.7.14 СТБ 1020-2025 п.7.4 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 ГОСТ 32226-2013 ГОСТ 32784-2014 п. 6.12 |
| 34.6* |  | 10.11/29.061 10.13/29.061 | толщина: -продукта в тонкой части |  | ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 12513-67 СТБ 742-2009 п.7.9 |
| 34.7* |  |  | -шпика |  | СТБ 335-2024 |
| 34.8* |  |  | -подкожного слоя шпика при прямом срезе |  | СТБ 335-2024 СТБ 1020-2025 п.7.11 |
| 34.9* |  |  | - тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п. 7.16 |
| 34.10* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 | определение массы тушки кролика, упитанности и качества обработки |  | ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 |
| 34.11* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | внешний вид: форма, размеры |  | ГОСТ 4814-57 |
| 34.12* |  |  | доброкачественность |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 21237-75 |
| 34.13* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 | масса: блока мясного |  | ГОСТ 4814-57 |
| 34.14* |  |  | одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.13 |
| 34.15* |  |  | полуфабриката |  | СТБ 1020-2025 п.7.3 |
| 34.16* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 | массовая доля жировой ткани, мякотной ткани, соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2025 пп. 7.9, 7.10 |
| 34.17* |  |  | массовая доля составной части (начинки или покрытия) |  | ГОСТ 32951-2014 |
| 34.18* |  |  | массовая доля фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |
| 34.19* | Мясо и мясопродукты из животных | 10.11/29.040 10.13/29.040 | массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2025 СТБ 1996-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 742-2009 п. 7.11 |
| 34.20* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | количество деформированных пельменей |  | СТБ 974-2016 п. 7.17 |
| 34.21* |  | 10.11/08.169 10.13/08.169 | концентрация водородных ионов (pH) |  | ГОСТ Р 51478-99 |
| 34.22* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ Р 51480-99 СТБ ISO 1841-1-2009 ГОСТ ISO 1841-1-2016 |
| 34.23* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 СТБ ISO 1442-2008 |
| 34.24* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 34.25* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | массовая доля нитратов (содержание нитратов) |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 |
| 34.26* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 34.27* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| 34.28* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 34.29* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 32008-2012 |
| 34.30* |  |  | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 34.31* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 01.70/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 34.32* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 01.70/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 34.33* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 34.34* | Мясо и мясопродукты из животных | 10.11/08.032 10.13/08.032 01.70/08.032 | свинец | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2025 СТБ 1996-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 34.35* |  |  | кадмий |  |  |
| 34.36* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 34.37* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 34.38* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 34.39* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 34.40* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 01.70/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
| 34.41* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 01.70/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 34.42* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 34.43* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 34.44* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 34.45* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 10.11/03.152 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 34.46* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 34.47* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 34.48* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 34.49* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 34.50* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 34.51* | Мясо и мясопродукты из животных | 10.11/08.159 10.13/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2025 СТБ 1996-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 1363-2000 |
| 34.52* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Витамин А: - β-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 34.53* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 34.54* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 34.55* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 34.56* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 34.57* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 34.58* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 34.59* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 34.60* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 34.61* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 34.62* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 34.63* | Мясо и мясопродукты из животных | 10.11/08.158 10.13/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2025 СТБ 1996-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 10.76-74 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27747-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 34.64* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 34.65* |  | 10.11/10.094 10.13/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 34.66* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 01.70/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 34.67* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 01.70/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 34.68* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 34.69* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 34.70* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.71* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 34.72* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 34.73* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 34.75* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.76* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 34.77* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.78* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.79* |  |  | сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 34.80* |  |  | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 34.81* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 МУК 4.1.2483-09, утв. МЗ РФ 05.02.2009 |
| 35.1* | Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, мозги, сердце и др.). Шкурка свиная, кровь пищевая, полуфабрикаты костные, кости. Другие продукты | 10.89/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 11285-2017 ГОСТ 11837-75 ГОСТ 11839-75 ГОСТ 12926-77 ГОСТ 12927-77 ГОСТ 12928-2017 ГОСТ 12929-67 ГОСТ 13914-78 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 16678-2017 ГОСТ 16679-71 ГОСТ 17683-72 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-2017 ГОСТ 20410-75 ГОСТ 21192-75 ГОСТ 21192-2019 ГОСТ 28189-89 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 35.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 35.3* |  | 10.89/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 16147-88 ГОСТ 17681-82 |
| 35.4* |  | 10.89/08.052 | массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 28189-89 |
| 35.5* |  |  | массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 28189-89 |
| 35.6* |  | 10.89/08.149 | массовая доля протеина |  | ГОСТ 28189-89 |
| 35.7* |  | 10.89/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 11285-2017 ГОСТ 28189-89 |
| 35.8* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 28189-89 ГОСТ 11839-75 |
| 35.9* |  | 10.89/08.156 | массовая доля фосфора |  | ГОСТ 28189-89 ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 ГОСТ 32752-2014 п. 6.1 |
| 35.10* |  | 10.89/08.149 | массовая доля кальция |  | ГОСТ 28189-89 п. 3.11 |
| 35.11* |  | 10.89/29.145 | определение температуры, определение температуры в толще продукта |  | ГОСТ 32244-2013 п. 7.11 ГОСТ 32752-2014 п. 6.1 |
| 35.12* |  | 10.89/08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 35.13* |  | 10.89/08.156 | массовая доля нитратов (содержание нитратов) |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 |
| 35.14* |  | 10.11/08.032 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 35.15* |  | 10.11/08.03210.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 35.16* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 35.17* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 35.18* |  |  | кадмий |  |  |
| 35.19* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 35.21* | Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, мозги, сердце и др.). Шкурка свиная, кровь пищевая, полуфабрикаты костные, кости. Другие продукты | 10.11/08.03210.89/08.032 | цинк | ГОСТ 11285-2017 ГОСТ 11837-75 ГОСТ 11839-75 ГОСТ 12926-77 ГОСТ 12927-77 ГОСТ 12928-2017 ГОСТ 12929-67 ГОСТ 13914-78 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 16678-2017 ГОСТ 16679-71 ГОСТ 17683-72 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-2017 ГОСТ 20410-75 ГОСТ 21192-75 ГОСТ 21192-2019 ГОСТ 28189-89 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30178-96 |
| 35.22* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 35.23* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 35.24* |  | 10.11/08.15810.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
| 35.25* |  | 10.11/08.15810.89/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 35.26* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 35.27* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 35.28* |  | 10.11/08.162 10.89/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 35.29* |  | 10.11/08.162 10.89/08.16210.89/03.152 10.11/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 35.30* |  | 10.11/08.162 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 35.31* |  | 10.89/03.152 10.11/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 35.32* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 35.33* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 35.34* |  | 10.11/03.152 10.89/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 35.35* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 35.36* | Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, мозги, сердце и др.). Шкурка свиная, кровь пищевая, полуфабрикаты костные, кости. Другие продукты | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин А: - ретинол | ГОСТ 11285-2017 ГОСТ 11837-75 ГОСТ 11839-75 ГОСТ 12926-77 ГОСТ 12927-77 ГОСТ 12928-2017 ГОСТ 12929-67 ГОСТ 13914-78 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 16678-2017 ГОСТ 16679-71 ГОСТ 17683-72 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-2017 ГОСТ 20410-75 ГОСТ 21192-75 ГОСТ 21192-2019 ГОСТ 28189-89 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32307-2013 |
| 35.37* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 35.38* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 35.39* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 35.40* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 35.41* |  | 10.11/08.158 10.89/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 35.42* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 35.43* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 35.44* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 35.45* |  | 10.11/08.158 10.89/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 |
| 35.46* |  | 10.11/08.158 10.89/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 35.47* |  | 10.11/08.15910.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 35.48* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 35.49* | Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, мозги, сердце и др.). Шкурка свиная, кровь пищевая, полуфабрикаты костные, кости. Другие продукты | 10.11/04.125 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | ГОСТ 11285-2017 ГОСТ 11837-75 ГОСТ 11839-75 ГОСТ 12926-77 ГОСТ 12927-77 ГОСТ 12928-2017 ГОСТ 12929-67 ГОСТ 13914-78 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 16678-2017 ГОСТ 16679-71 ГОСТ 17683-72 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-2017 ГОСТ 20410-75 ГОСТ 21192-75 ГОСТ 21192-2019 ГОСТ 28189-89 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 35.50* |  | 10.11/04.125 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 35.51* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 35.52* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 35.53* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.54* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 35.55* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.56* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 35.57* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 35.58* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 35.59* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 35.60* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.61* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 35.62* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 35.63* |  | 10.11/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 МУК 4.1.2483-09, утв. МЗ РФ 05.02.2009 |
| 36.1* | Кишки обработанные | 10.89/42.000 | подготовка проб | ТУ РБ 100098867.246- 2020 ГОСТ 33790-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ТУ РБ 100098867.246-2020 п. 5.1 |
| 36.2* | Кишки обработанные | 10.89/11.116 | органолептические показатели | ТУ РБ 100098867.246- 2020 ГОСТ 33790-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.4, 5.6 |
| 36.3* |  | 10.89/11.116 | ржавчина, краснуха |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.6, 5.7, 5.8 |
| 36.4* |  | 10.89/11.116 | плесень, соляные пятна |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.6, 5.7 |
| 36.5* |  | 10.89/11.116 | патологические пороки |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.6, 5.7 |
| 36.6* |  | 10.89/11.116 | прочность стенок |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 п. 5.8 |
| 36.7* |  | 10.89/29.061 | длина кишок |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.9-5.11 |
| 36.8* |  | 10.89/11.116 | количество отрезков |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 п. 5.12 |
| 36.9* |  | 10.89/29.061 | длина пучка, связки |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.9-5.11 |
| 36.10* |  | 10.89/29.061 | количество кишок в пачке |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 п. 5.13 |
| 36.11* |  | 10.89/29.061 | длина отрезка |  | ТУ РБ 100098867.246-2020 пп. 5.5, 5.13 |
| 36.12* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 36.13* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 36.14* |  | 10.89/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 36.15* |  | 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 36.16* |  | 10.89/08.032 | кадмий |  |  |
| 36.17* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
| 36.18* | Кишки обработанные | 10.89/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры | ТУ РБ 100098867.246- 2020 ГОСТ 33790-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34050-2017 |
| 36.19* |  | 10.89/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 36.20* |  | 10.89/08.16210.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 36.21* |  | 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 36.22* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 36.23* |  | 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 36.24* |  | 10.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 36.25* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 36.26* |  | 10.89/04.125 | определение удельной / объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 36.27* |  | 10.89/04.125 | определение удельной / объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 36.28* |  | 10.89/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 36.29* |  | 10.89/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 36.30* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.31* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 36.32* |  | 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 36.33* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 36.34* |  | 10.89/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 36.35* |  | 10.89/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 36.36* |  | 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 37.1* | Консервы мясные, мясосодержащие, из субпродуктов, в т.ч. из мяса и субпродуктов птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 698-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 30650-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26671-2014 |
| 37.2* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 |
| 37.3* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 ГОСТ 33741-2015 |
| 37.4* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |
| 37.5* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 37.6* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 |
| 37.7* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 37.8* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 37.9* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 37.10* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 33977-2016 |
| 37.11* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 МВИ.МН 3239-2009 |
| 37.12* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 37.13* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | массовая доля нитратов (содержание нитратов) |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 |
| 37.14* | Консервы мясные, мясосодержащие, из субпродуктов, в т.ч. из мяса и субпродуктов птицы | 10.11/11.116 10.12/11.116 | посторонние примеси | ГОСТ 698-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 30650-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 608-93 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 32218-2013 |
| 37.15* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 37.16* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 37.17* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 37.18* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 37.19* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | кадмий |  |  |
| 37.20* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 37.21* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 37.22* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 37.23* | Консервы мясные, мясосодержащие, из субпродуктов, в т.ч. из мяса и субпродуктов птицы | 10.11/08.156 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 698-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 30650-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26935-86 |
| 37.24* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 37.25* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
| 37.26* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 37.27* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 37.28* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 37.29* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 37.30* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 37.31* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 37.32* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 37.33* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 37.34* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 37.35* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 37.36* | Консервы мясные, мясосодержащие, из субпродуктов, в т.ч. из мяса и субпродуктов птицы | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана | ГОСТ 698-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 30650-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ. МН 1363-2000 |
| 37.37* |  | 10.11/08.156 | Витамин А: - β-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 37.38* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | - ретинол |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 37.39* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 37.40* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 37.41* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 37.42* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 37.43* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 37.44* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 37.45* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ 32307-2013 |
| 37.46* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 37.47* | Консервы мясные, мясосодержащие, из субпродуктов, в т.ч. из мяса и субпродуктов птицы | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот | ГОСТ 698-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 30650-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 37.48* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 37.49* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 37.50* |  | 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 37.51* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 37.52* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 37.53* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26670-91 |
| 37.54* |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 37.55* | Консервы мясные, мясосодержащие, из субпродуктов, в т.ч. из мяса и субпродуктов птицы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 698-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 30650-99 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 26670-91 |
| 37.56* |  |  | C.botulinum и (или) C.perfringens; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| 37.57* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, и (или) дрожжи; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.58* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 37.59* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.60* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.61* |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.62* |  |  | Герметичность |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 37.63* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 МУК 4.1.2483-09 , утв. МЗ РФ 05.02.2009 |
| 38.1* | Яйца куриные пищевые яйца других видов птиц, продукты яичные | 01.47/42.000 | подготовка проб к анализу | СТБ 254-2022 ГОСТ 30363-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 254-2022 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31654-2012 |
| 38.2* |  | 01.47/29.040 | масса яиц |  | СТБ 254-2022 ГОСТ 31654-2012 |
| 38.3* |  | 01.47/11.116 | органолептические показатели |  | СТБ 254-2022 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 30363-2013 |
| 38.4* |  | 01.47/08.052 | массовая доля влаги и сухого остатка |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |
| 38.5* |  | 01.47/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4 |
| 38.6* |  | 01.47/08.149 | массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6 |
| 38.7* | Яйца куриные пищевые яйца других видов птиц, продукты яичные | 01.47/11.116 | посторонние примеси | СТБ 254-2022 ГОСТ 30363-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30364.1-97 п.8 |
| 38.8* |  | 01.47/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 38.9* |  | 01.47/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 38.10* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 38.11* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.986-00, утв.МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 38.12* |  |  | кадмий |  |  |
| 38.13* |  | 01.47/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 38.14* |  | 01.47/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 38.15* |  | 01.47/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 38.16* |  | 01.47/08.162 01.47/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 38.17* |  | 01.47/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 38.18* |  | 01.47/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 38.19* | Яйца куриные пищевые яйца других видов птиц, продукты яичные | 01.47/08.159 | Витамин А (ретинол) | СТБ 254-2022 ГОСТ 30363-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 38.21* |  | 01.47/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 38.22* |  | 01.47/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 38.23* |  | 01.47/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 38.24* |  | 01.47/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 38.25* |  | 01.47/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 38.26* |  | 01.47/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 38.27* |  | 01.47/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 38.28* |  | 01.47/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 38.29* |  | 01.47/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 38.30* |  | 01.47/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 38.31* |  | 01.47/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 38.32* | Яйца куриные пищевые яйца других видов птиц, продукты яичные | 01.47/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | СТБ 254-2022 ГОСТ 30363-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 38.33* |  | 01.47/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 38.34* |  | 01.47/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 38.35* |  | 01.47/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 38.36* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.37* |  | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 38.38* |  | 01.47/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 38.39* |  | 01.47/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 38.40* |  | 01.47/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 38.41* |  | 01.47/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 38.42* |  | 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 38.43* |  | 01.47/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 38.44* |  | 01.47/01.086 | сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 39.1* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | подготовка проб | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 3622-68 пп.2, 3 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-1-2014 ГОСТ 26809-2-2014 ГОСТ 32929-2014 п. 7.1 |
| 39.2* |  | 10.51/29.040 10.52/29.040 10.41/29.040 10.51/11.116 10.52/11.116 10.41/11.116 | органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, структура, внешний вид |  | СТБ 315-2017 п. 7.2 СТБ 736-2017 пп. 7.2, 7.3 СТБ 970-2017 п. 7.2 СТБ 1373-2016 пп. 6.2, 6.3 СТБ 1552-2017 пп. 7.3, 7.4 СТБ 1598-2006 п. 3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п. 7.2 СТБ 2190-2017 пп. 7.2, 7.3 ГОСТ 3622-68 п. 3 ГОСТ 4771-60 п. 6 ГОСТ 13928-84 п. 3.2 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.2.4 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 32263-2013 п. 6.5 ГОСТ 32260-2013 п. 7.5 ГОСТ 32923-2014 п. 7.2 ГОСТ 32929-2014 п. 7.2 ГОСТ 32940-2014 п. 6.2 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33959-2016 п. 7.5 |
| 39.3* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.51/29.040 10.52/29.040 10.41/29.040 | масса нетто, объем | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 8764-73 п. 5 СТБ 1858-2022 ГОСТ 33922-2016 п. 6.2 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 СТБ 736-2017 п.7.6 СТБ 1373-2016 п.6.8 ГОСТ 3622-68 СТБ 2190-2017 п.7.7 ГОСТ 29245-91 |
| 39.4* |  | 10.51/08.082 10.52/08.082 10.41/08.082 | массовая доля фосфора, общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ ISO 2962-2016 ГОСТ 31584-2012 |
| 39.5* |  | 10.51/29.040 10.52/29.040 10.41/29.040 10.51/11.116 10.52/11.116 10.41/11.116 | индекс растворимости |  | ГОСТ ISO 8156-2016 ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 ГОСТ 8764-73 СТБ 1858-2022 |
| 39.6* |  | 10.41/29.061 | раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |
| 39.7* |  |  | оценка класса термообработки |  | СТБ ISO 6735-2011 |
| 39.8* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 10.52/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 пп.2-4 ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 39.9* |  | 10.51/08.169 10.52/08.169 10.41/08.169 | активная кислотность плазмы (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 ГОСТ 33613-2015 |
| 39.10* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | определение хлоридов |  | ГОСТ Р 54045-2010 |
| 39.11* |  |  | оценка подлинности и выявление фальсификации |  | МУ 4.1.4.2.2484-09, утв. МЗ РФ 11.02.2009 |
| 39.12* |  | 10.51/08.031 10.51/08.052 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 пп.3, 2 ГОСТ Р 54758-2011 |
| 39.13* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | массовая доля азота |  | СТБ ISO 8968-1-2008 |
| 39.14* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 3624-92 пп.2, 3 СТБ 1552-2017 п. 7.11 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 31976-2012 |
| 39.15* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 10.51/08.037 10.52/08.037 10.41/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 пп.2, 4 ГОСТ 5867-2023 CТБ ISO 2446-2009 СТБ 1552-2017 п. 7.9 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 34455-2018 ГОСТ Р 55361-2012 ГОСТ Р 55332-2012 |
| 39.16* |  | 10.51/08.149 | группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 |
| 39.17* |  | 10.51/08.149 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 39.18* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п. 6.11 |
| 39.19* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 пп.2, 5 ГОСТ 29246-91 пп.2, 3 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ Р 54668-2011 |
| 39.20* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 пп.2, 3, 4 ГОСТ 28561-90 ГОСТ 33977-2016 СТБ 1552-2017 п. 7.12 ГОСТ 29246-91 пп. 2, 3 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ Р 54668-2011 |
| 39.21* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ Р 54761-2011 ГОСТ Р 54668-2011 |
| 39.22* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатака |  | ГОСТ Р 54761-2011 СТБ 970-2017 п. 7.8 СТБ 1888-2016 п. 7.8 СТБ 1887-2016 п. 7.6 СТБ 1746-2017 п. 7.9 |
| 39.23* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1858-2022 |
| 39.24* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 39.25* |  |  | ингибирующие вещества: |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 39.26* |  |  | - сода |  | ГОСТ 24065-80 |
| 39.27* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 пп.2, 3, 5 ГОСТ 8756.13-87 ГОСТ 31085-2002 |
| 39.28* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 39.29* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 39.30* |  | 10.41/08.052 | массовая доля глазури |  | СТБ 1467-2017 п. 7.27 |
| 39.31* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 39.32* |  | 10.51/08.156 10.52/08.156 | -каротин |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 МВИ.МН 3239-2009 |
| 39.33* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 |
| 39.34* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 39.35* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | натрий, магний, калий |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 39.36* |  |  | кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 ГОСТ ISO 12081-2013 |
| 39.37* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 |
| 39.38* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30305.2-95 ГОСТ 29248-91 СТБ 736-2017 п.7.13 ГОСТ 30648.7-99 |
| 39.39* |  | 10.51/08.156 | массовые доли нитритов и нитратов |  | ГОСТ Р 51460-99 |
| 39.40* |  | 10.51/08.158 10.41/08.158 | Жировая фаза (стериновый состав) |  | ГОСТ 31979-2012 ГОСТ 33490-2015 |
| 39.41* |  | 10.51/08.158 10.41/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31754-2012 п. 6 МВИ.МН 3703-2010 |
| 39.42* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.51/08.149 10.52/08.149 | перекисное число | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 3960-2020 |
| 39.43* |  | 10.51/11.116 | Возраст сыра |  | ГОСТ 32263-2013 п. 6.9 ГОСТ 32260-2013 п. 7.9 |
| 39.44* |  | 10.51/08.159 | Натамицин |  | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |
| 39.45* |  | 10.51/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 32915-2014 |
| 39.46* |  | 10.51/29.040 | массовая доля рассола |  | ГОСТ 33959-2016 п. 7.6 |
| 39.47* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 39.48* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 39.49* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 39.50* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 39.51* |  |  | кадмий |  |  |
| 39.52* |  | 10.51/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 39.53* |  | 10.51/08.032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 39.54* |  | 10.51/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 39.55* |  | 10.51/08.159 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 39.56* |  | 10.51/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 39.57* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 39.58* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 39.59* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 23452-2015 |
| 39.60* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 39.61* |  | 01.41/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | меламин |  | МУК 4.1.2420-08, утв. МЗ РФ 30.09.2008 |
| 39.62* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 39.63* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 МВИ.МН 3283-2009 |
| 39.64* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 39.65* |  | 10.51/03.152 10.52/03.152 01.41/03.152 01.45/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 39.66* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 39.67* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 39.68* |  | 10.51/03.152 10.52/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 39.69* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 39.70* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 39.71* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин С | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34151-2017 |
| 39.72* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 39.73* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 39.74* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 39.75* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.41/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 39.76* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 39.77* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 39.78* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 39.79* |  | 10.51/08.158 10.41/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 32915-2014 |
| 39.80* |  | 10.51/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 39.81* |  | 10.51/08.158 10.41/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 39.82* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 39.83* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная, сорбиновая, пропионовая кислота и их соли | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31504-2012 |
| 39.84* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 39.85* |  | 10.51/10.094 10.52/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 39.86* |  | 10.51/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 10.52/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 39.87* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 39.88* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ ISO 6887-5-2016 ГОСТ 32901-2014 |
| 39.89* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 39.90* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 39.91* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1552-2017 п. 7.19 Инструкция по применению. Метод определения бифидобактерий в пищевых продуктах № 071-0210. МУК 4.2.577-96 п.7.9, утв. МЗ РФ 29.10.1998 |
| 39.92* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 пп. 7.17, 7.18 ГОСТ 33951-2016 ГОСТ ISO 7889-2015 |
| 39.93* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 39.94* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 39.95* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 39.96* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 39.97* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 39.98* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 39.99* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 39.100* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 32901-2014 |
| 39.101* |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 39.102* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского и диетического питания | 10.51/01.086 | мезофильные клостридии | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33959-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 26670-91 |
| 39.103* |  | 10.51/01.086 | C.botulinum и (или) C.perfringens; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| 39.104* |  | 10.51/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, и (или) дрожжи; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.105* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 39.106* |  | 10.51/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 39.107* |  | 10.51/01.086 | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 39.108* |  | 10.51/01.086 | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 40.1* | Казеин | 10.89/ | степень чистоты, группа | ГОСТ 17626-81 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 17626-81 пп.4.14-4.15 ГОСТ 31689-2012 |
| 40.2* |  | 10.89/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 пп.4.3, 7.10-7.11 ГОСТ 31689-2012 |
| 40.3* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ, сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 ГОСТ Р 51464-99 ГОСТ Р 52993-2008 |
| 40.4* |  | 10.89/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ Р 51470-99 |
| 40.5* |  | 10.89/11.116 | индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8, 4.9 ГОСТ 31689-2012 |
| 40.6* |  | 10.89/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 пп.4.5, 4.6 ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ Р 51463-99 |
| 40.7* | Казеин | 10.89/11.116 | крупность помола | ГОСТ 17626-81 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 17626-81 п.4.11 |
| 40.8* |  | 10.89/11.116 | размер частиц молотого казеина |  | ГОСТ 31689-2012 |
| 40.9* |  |  |  |  |  |
| 40.10* |  | 10.89/11.116 | количество пригорелых частиц, шт |  | ГОСТ 17626-81 п.4.16 ГОСТ Р 51465-99 |
| 40.11* |  | 10.89/08.149 | кислотность, Т°, К° |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 ГОСТ 31978-2012 |
| 40.12* |  | 10.89/08.156 | массовые доли нитритов и нитратов |  | ГОСТ Р 51454-99 |
| 40.13* |  | 10.89/08.149 | массовая доля сахаров |  | ГОСТ Р 51469-99 |
| 40.14* |  | 10.89/11.116 | «количество белых пятен» |  | ГОСТ Р 51472-99 |
| 40.15* |  | 10.89/08.149 | свободная кислотность |  | ГОСТ Р 51468-99 |
| 40.16* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 40.17* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 40.18* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 40.19* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 40.20* |  |  | кадмий |  |  |
| 40.21* |  | 10.89/08.159 10.51/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 40.22* |  | 10.51/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 23452-2015 |
| 40.23* |  | 10.51/08.159 | меламин |  | МУК 4.1.2420-08, утв. МЗ РФ 30.09.2008 |
| 40.24* | Казеин | 10.51/08.162 | Метронидозол | ГОСТ 17626-81 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34533-2019 |
| 40.25* |  | 10.51/08.162 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 МВИ.МН 3283-2009 |
| 40.26* |  | 10.51/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 40.27* |  | 10.89/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 40.28* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 40.29* |  | 10.51/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 40.30* |  | 10.51/08.159 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 40.31* |  | 10.51/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 40.32* |  | 10.51/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 40.33* |  | 10.51/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 40.34* |  | 10.51/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 40.35* |  | 10.51/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 40.36* | Казеин | 10.51/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) | ГОСТ 17626-81 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 40.37* |  | 10.51/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 40.38* |  | 10.51/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 40.39* |  | 10.51/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 40.40* |  | 10.51/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 40.41* |  | 10.51/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 40.42* |  | 10.51/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
| 40.43* |  | 10.51/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 40.44* |  | 10.51/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 40.45* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 40.46* |  | 10.51/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ ISO 6887-5-2016 ГОСТ 32901-2014 |
| 40.47* | Казеин | 10.51/01.086 | подсчет микроорганизмов | ГОСТ 17626-81 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 40.48* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 40.49* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 40.50* |  | 10.51/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 41.1* | Хмель, хмелепродукты | 10.89/42.000 01.27/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 21947-76 ГОСТ 32912-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 21948-76 п.1.1 |
| 41.2* |  | 10.89/11.116 01.27/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 21948-76 пп.2.1, 2.2 ГОСТ 32912-2014 |
| 41.3* |  | 10.89/08.052 01.27/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21948-76 п.2.5 |
| 41.4* |  | 10.89/08.032 01.27/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 41.5* |  | 10.89/08.032 01.27/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 41.6* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 41.7* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 41.8* |  |  | кадмий |  |  |
| 41.9* |  | 01.27/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 41.10* | Хмель, хмелепродукты | 01.27/08.159 | Витамин С | ГОСТ 21947-76 ГОСТ 32912-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34151-2017 |
| 41.11* |  | 01.27/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 41.12* |  | 01.27/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 41.13* |  | 01.27/08.159 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 41.14* |  | 01.27/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 41.15* |  | 01.27/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 41.16* |  | 01.27/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 41.17* |  | 10.89/10.094 01.27/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 41.18* |  | 01.27/04.125 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 41.19* |  | 01.27/04.125 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 42.1* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 | подготовка проб | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16676-2019 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 17660-97 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26664-85 п.3 ГОСТ 11771-93 ГОСТ 7631-2008 пп.3-5 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 |
| 42.2* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 26664-85 п.3 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 7631-2008 п. 7.2 |
| 42.3* |  | 03.00/29.061 10.20/29.061 03.00/11.116 10.20/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, наружные повреждения, разделка |  | ГОСТ 26664-85 п.2 ГОСТ 7631-2008 п.6 ГОСТ 31412-2010 |
| 42.4* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 ГОСТ 7636-85 пп.3.5, 5.4 ГОСТ 26185-84 п. 5.3 |
| 42.5* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля йода |  | ГОСТ 26185-84 п. 3.14 |
| 42.6* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 п.4 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 |
| 42.7* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | массовая доля составных частей/ соотношение отдельных частей продукта |  | ГОСТ 26664-85 ГОСТ 7631-2008 п. 7.7 |
| 42.8* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  | ГОСТ 20221-90 ГОСТ 32157-2013 |
| 42.9* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | массовая доля голов к массе нетто одного набора |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.7 |
| 42.10* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | масса рыбы |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 26664-85 |
| 42.11* |  | 03.00/29.061 10.20/29.061 | длина рыбы (обезглавленной, неразделанной) |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 п. 7.2 |
| 42.12* |  |  | длина тушек и филе |  | ГОСТ 7144-2006 п. 7.4 |
| 42.13* |  |  | ширина (высота) кусков и филе-кусочков |  | ГОСТ 7144-2006 п. 7.4 |
| 42.14* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 17661-2013 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20352-2013 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 21607-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 32911-2014 ГОСТ 33802-2016 ГОСТ 33803-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 7636-85 пп.3.7, 7 ГОСТ 26829-86 |
| 42.15* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3 ГОСТ 26185-84 п. 3.2 ГОСТ 33331-2015 |
| 42.16* |  |  | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 42.17* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 п.4.3 |
| 42.18* |  |  | массовая доля снега |  | ГОСТ 31339-2006 п. 4.3 |
| 42.19* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | определение сероводорода |  | ГОСТ 7636-85 |
| 42.20* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля азота летучих оснований и белковых веществ, общего азота, сырого протеина |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 |
| 42.21* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | энергетическая ценность |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26829-86 |
| 42.22* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| 42.23* |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 | рН |  | ГОСТ 28972-91 |
| 42.24* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |
| 42.25* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 33331-2015 |
| 42.26* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | содержание металломагнитных примесей |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 |
| 42.27* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля песка |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26185-84 |
| 42.28* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля веществ, нерастворимых в горячей воде |  | ГОСТ 26185-84 |
| 42.29* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля веществ, растворимых в воде комнатной температуры |  | ГОСТ 26185-84 |
| 42.30* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 |
| 42.31* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 03.00/08.149 10.20/08.149 | перекисное число | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16676-2019 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 17660-97 | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 3960-2020 |
| 42.32* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 03.00/03.152 10.20/03.152 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005 |
| 42.33* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Массовая доля домоевой кислоты |  | ГОСТ EN 14176-2022 |
| 42.34* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 42.35* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 42.36* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 42.37* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 42.38* |  |  | кадмий |  |  |
| 42.39* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 42.40* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 42.41* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 42.42* |  |  | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 42.43* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 42.44* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 МВИ.МН 2352-2005 |
| 42.45* |  |  | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 42.46* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 42.47* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 03.00/08.158 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы (№28,52,101,138,118,153,180) | ГОСТ 17661-2013 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20352-2013 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 21607-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 32911-2014 ГОСТ 33802-2016 ГОСТ 33803-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31983-2012 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 МВИ МН 2352-2005 |
| 42.48* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 42.49* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 42.50* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 03.00/03.152 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 |
| 42.51* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 42.52* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 42.53* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 42.54* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 42.55* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 42.56* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 42.57* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин В1 (тиамин) | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16676-2019 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 17660-97 | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 42.58* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 42.59* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 42.60* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 42.61* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 42.62* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 42.63* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 |
| 42.64* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 42.65* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Содержание трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 42.66* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Содержание консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 ГОСТ 27001-86 |
| 42.67* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 42.68* |  | 03.00/10.094 10.20/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 42.69* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 03.00/04.125 10.20/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | ГОСТ 17661-2013 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20352-2013 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 21607-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 32911-2014 ГОСТ 33802-2016 ГОСТ 33803-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 42.70* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 42.71* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 42.72* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 42.73* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.74* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 42.75* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 42.76* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 42.77* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 42.78* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 42.79* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 42.80* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.81* |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 42.82* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 42.83* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006 п.82 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 42.84* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 10.20/07.090 10.20/07.096 | Наличие опасных для человека живых паразитов и их личинок |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2006 СТ РК 2779-2015 ГОСТ 34812-2021 |
| 42.85* |  |  | Наличие видимых паразитарных поражений |  |  |
| 42.86* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26670-91 |
| 42.87* | Рыба, рыбопродукты, морепродукты, в том числе водные беспозвоночные, водоросли; консервы и пресервы рыбные и другие, в том числе для детского и диетического питания | 10.20/01.086 | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa; | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 42.88* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 26670-91 |
| 42.89* |  |  | C.botulinum и (или) C.perfringens; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| 42.90* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, и (или) дрожжи; |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.91* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 42.92* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 42.93* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 42.94* |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 42.95* |  |  | Герметичность |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 42.96* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 МУК 4.1.2483-09, утв. МЗ РФ 05.02.2009 |
| 43.1* | Продукция общественного питания, кулинарная продукция | 10.85/42.000 | подготовка проб | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7269-2015 |
| 43.2* |  | 10.85/11.116 | органолептические показатели: Внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31986-2012 |
| 43.3* |  | 10.85/08.052 | массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 21094-2022 |
| 43.4* |  | 10.85/08.037 10.85/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 5867-2023 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-2015 |
| 43.5* |  | 10.85/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 43.6* |  | 10.85/08.149 | общая (титруемая) кислотность |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 5670-96 |
| 43.7* |  | 10.85/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5672-2022 п. 7, 8 ГОСТ 5903-89 |
| 43.8* |  | 10.85/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 43.9* |  | 10.85/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 43.10* |  | 10.85/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 43.11* |  | 10.85/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 43.12* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 43.13* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 МВИ.МН 4770-2013 |
| 43.14* |  |  | кадмий |  |  |
| 43.15* | Продукция общественного питания, кулинарная продукция | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30711-2001 |
| 43.16* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 43.17* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 43.18* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 43.19* |  | 10.85/03.152 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 43.20* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 43.21* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| 43.22* |  | 10.85/08.158 10.02/08.158 10.86/08.158 10.89/08.15810.91/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 |
| 43.23* |  | 10.85/08.158 10.02/08.158 10.86/08.158 10.89/08.15810.91/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 43.24* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 43.25* |  | 10.85/08.158 10.02/08.158 10.86/08.158 10.89/08.15810.91/08.158 | полихлорированные бифенилы (№ 28, 52, 101, 138, 118, 153, 180) |  | ГОСТ 31983-2012 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 МВИ МН 2352-2005 |
| 43.26* | Продукция общественного питания, кулинарная продукция | 10.85/08.159 10.86/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 43.27* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Меламин |  | МУК 4.1.2420-08, утв. МЗ РФ 30.09.2008 |
| 43.28* |  | 10.85/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 43.29* |  | 10.85/08.162 10.85/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 43.30* |  | 10.85/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 43.31* |  | 10.85/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 43.32* |  | 10.85/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 43.33* |  | 10.85/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 43.34* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 43.35* |  | 10.85/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 43.36* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 43.37* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 43.38* |  |  | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 43.39* | Продукция общественного питания, кулинарная продукция | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин D | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54637-2011 ГОСТ 32307-2013 |
| 43.40* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 43.41* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 43.42* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 43.43* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14164-2020 |
| 43.44* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 43.45* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 43.46* |  | 10.85/08.158 10.86/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 30418-96 |
| 43.47* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 43.48* |  | 10.85/08.158 10.86/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 43.49* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Содержание синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| 43.50* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Содержание консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 ГОСТ 27001-86 ГОСТ 31504-2012 |
| 43.51* |  | 10.85/08.159 10.86/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 43.52* | Продукция общественного питания, кулинарная продукция | 10.85/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 43.53* |  | 10.85/04.125 10.86/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 43.54* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 43.55* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 43.56* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 43.57* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 43.58* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 43.59* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 43.60* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 43.61* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 43.62* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 43.63* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 43.64* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 43.65* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 43.66* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 43.67* |  |  | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 43.68* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006 п.82 |
| 44.1* | Крахмалы, патока и продукты их переработки | 10.62/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 5194-91 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 32159-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 5194-91 п.3.1 |
| 44.2* |  | 10.62/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 7699-78 п.4.4 |
| 44.3* |  | 10.62/11.116 | органолептические показатели: цвет, запах, внешний вид |  | ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 5194-91 пп.3.2, 3.3 ГОСТ 32159-2013 |
| 44.4* |  | 10.62/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93 п.2.4 |
| 44.5* |  | 10.62/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5194-91 п.3.4 |
| 44.6* |  | 10.62/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 7698-93 п.2.6 ГОСТ 5194-91 п.3.6 |
| 44.7* |  | 10.62/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 ГОСТ 5194-91 п.3.7 |
| 44.8* |  | 10.62/08.169 | рН |  | ГОСТ 5194-91 п.3.8 |
| 44.9* |  | 10.62/08.149 | массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5194-91 п.3.5 |
| 44.10* |  | 10.62/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 п.9 |
| 44.11* |  | 10.62/29.061 | количество крапин на 1дм3 поверхности |  | ГОСТ 7698-93 п.2.3 |
| 44.12* |  | 10.62/08.052 | примеси других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 п.2.10 |
| 44.13* |  | 10.62/08.052 | механические примеси |  | ГОСТ 5194-91 п.3.12 |
| 44.14* |  | 10.62/08.052 | металломагнитные примеси |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 44.15* |  | 10.62/08.149 | содержание протеина |  | ГОСТ 7698-93п.2.8 |
| 44.16* |  | 10.62/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 44.17* |  | 10.62/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 44.18* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 44.19* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 44.20* |  |  | кадмий |  |  |
| 44.21* | Крахмалы, патока и продукты их переработки | 10.62/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол | ГОСТ 5194-91 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 32159-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30349-96 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 44.22* |  | 10.62/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 44.23* |  | 10.62/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 44.24* |  | 10.62/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 44.25* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 44.26* |  | 10.62/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 44.27* |  |  | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 44.28* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 44.29* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 44.30* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 44.31* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.1* | Уксусы для пищевых целей | 10.89/42.000 | подготовка проб | СТБ 1760-2007 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1760-2007 п.6 |
| 45.2* |  | 10.89/29.040 | номинальный объем |  | СТБ 8020-2002 СТБ 1760-2007 п.7.3 |
| 45.3* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | СТБ 1760-2007 пп.7.1, 7.2 |
| 45.4* |  | 10.89/08.149 | массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |
| 45.5* |  | 10.89/08.149 | объемная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |
| 45.6* |  | 10.89/08.149 | массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 п.7.6 |
| 45.7* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 45.8* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 45.9* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 45.10* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 45.11* |  |  | кадмий |  |  |
| 45.12* |  | 10.89/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 45.13* |  | 10.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 45.14* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 45.15* | Уксусы для пищевых целей | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | СТБ 1760-2007 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 45.16* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 46.1* | Кислота лимонная пищевая | 10.89/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 908-2004 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 908-2004 п.7.1, п.7.2 |
| 46.2* |  | 10.89/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 46.3* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 908-2004 п.6 |
| 46.4* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 46.5* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 46.6* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 46.7* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 46.8* |  |  | кадмий |  |  |
| 46.9* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 46.10* |  | 10.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 46.11* | Кислота лимонная пищевая | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы | ГОСТ 908-2004 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 46.12* |  | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 46.13* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 47.1* | Соль | 08.93/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 13830-97 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13685-84 п.1.1, п.1.2 |
| 47.2* |  | 08.93/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 47.3* |  | 08.93/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 13685-84 п.2.1 ГОСТ 33770-2016 п.4 |
| 47.4* |  | 08.93/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 47.5* |  | 08.93/08.149 | массовая доля хлорид-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.4 |
| 47.6* |  | 08.93/08.052 | массовая доля нерастворимого остатка |  | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |
| 47.7* |  | 08.93/08.149 | массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.6 |
| 47.8* |  | 08.93/08.149 | массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.8 |
| 47.9* |  | 08.93/08.169 | рН раствора |  | ГОСТ 13685-84 пп.2.18, 2.19 |
| 47.10* |  | 08.93/08.149 | массовая доля йода и тиосульфата натрия |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 47.11* |  | 08.93/29.040 | крупность помола |  | ГОСТ 13685-84 п.2.16 |
| 47.12* |  | 08.93/08.149 | массовая доля хлористого натрия и сульфата натрия |  | ГОСТ 13685-84 п.4 |
| 47.13* |  | 08.93/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 47.14* | Соль | 08.93/08.032 | ртуть | ГОСТ 13830-97 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 47.15* |  | 08.93/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 47.16* |  | 08.93/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 47.17* |  | 08.93/08.032 | кадмий |  |  |
| 47.18* |  | 08.93/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 47.19* |  | 08.93/08.032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 47.20* |  | 08.93/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 47.21* |  | 08.93/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 47.22* |  | 08.93/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 47.23* |  | 08.93/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 48.1* | Желатин | 10.89/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 11293-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 11293-2017 п. 8.1 |
| 48.1* |  | 10.89/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 48.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 11293-2017 пп. 8.4, 8.5 |
| 48.3* |  | 10.89/29.040 | размер частиц |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.6 |
| 48.4* |  | 10.89/20.040 | массовая доля мелких частиц |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4 |
| 48.5* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.9 |
| 48.6* |  | 10.89/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.10 |
| 48.7* |  | 10.89/1.116 | прозрачность раствора желатина |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 |
| 48.8* |  | 10.89/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 |
| 48.9* | Желатин | 10.89/08.149 | массовая доля сернистой кислоты | ГОСТ 11293-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16 |
| 48.10* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 48.11* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 48.12* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 48.13* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 48.14* |  |  | кадмий |  |  |
| 48.15* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 48.16* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - гексахлорбензол |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 48.17* |  | 10.89/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 48.18* |  | 10.89/08.162 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 |
| 48.19* |  | 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 48.20* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 48.21* |  | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 48.22* | Желатин | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 11293-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 48.23* |  | 10.89/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 48.24* |  | 10.89/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 48.25* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 48.26* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 48.27* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 49.1* | Сода пищевая (натрий двууглекислый) | 10.89/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 2156-76 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 2156-76 пп.3.1, 3.2 |
| 49.2* |  | 10.89/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 49.3* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 2156-76 п.3.3 |
| 49.4* |  | 10.89/08.149 | содержание двууглекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.4 |
| 49.5* |  | 10.89/08.149 | содержание углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.5 |
| 49.6* |  | 10.89/08.052 | содержание влаги |  | ГОСТ 2156-76 п.3.12 |
| 49.7* |  | 10.89/08.052 | содержание нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 2156-76 п.3.8 |
| 49.8* |  | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 49.9* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 49.10* |  | 10.89/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 49.11* |  | 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 49.12* |  | 10.89/08.032 | кадмий |  |  |
| 49.13* | Сода пищевая (натрий двууглекислый) | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы | ГОСТ 2156-76 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 49.14* |  | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 49.15* |  | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 50.1* | Концентраты пищевые, в том числе для детского и диетического питания | 10.89/42.000 | подготовка проб | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 31749-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 15113.0-77 пп.2, 3 |
| 50.2* |  | 10.89/29.040 | масса нетто единиц упаковки |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |
| 50.3* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 15113.3.-77 п.2 ГОСТ 28741-90 |
| 50.4* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | готовность блюд к употреблению |  | ГОСТ 15113.3.-77 п.3 |
| 50.5* |  |  | восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 |
| 50.6* |  | 10.89/08.052 | влажность |  | ГОСТ 15113.4-2021 |
| 50.7* |  | 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 15113.5.-77 |
| 50.8* |  | 10.89/29.040 | массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2.-77 п.4 |
| 50.9* |  | 10.89/29.040 | массовая доля посторонних минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2.-77 п.2 |
| 50.10* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2.-77 п.3 |
| 50.11* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2.-77 п.5 |
| 50.12* |  | 10.89/08.149 | определение сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 50.13* |  | 10.89/08.149 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
| 50.14* | Концентраты пищевые, в том числе для детского и диетического питания | 10.89/08.052 10.89/08.037 | массовая доля жира | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 31749-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 15113.9-77 |
| 50.15* |  | 10.89/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 |
| 50.16* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | массовая доля нерасплющенной крупы |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5 |
| 50.17* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | размеры для крупяных палочек |  | ГОСТ 15113.1-77 п.6 |
| 50.18* |  | 10.89/29.040 10.89/11.116 | массовая доля мелочи |  | ГОСТ 15113.1-77 п.6 |
| 50.19* |  |  | массовая доля продукта, проходящего через сито |  | СТБ 990-95 п.5.3 |
| 50.20* |  | 10.89/08.032 10.86/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв.МЗ РФ 13.10.2000 |
| 50.21* |  | 10.86/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 50.22* |  | 10.86/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 50.23* |  | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 50.24* |  | 10.86/08.032 | кадмий |  |  |
| 50.25* |  | 10.86/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.26* |  | 10.86/08.032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.27* |  | 10.86/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.28* |  | 10.89/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 50.29* |  | 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 50.30* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.31* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 50.32* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 50.33* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 50.34* |  | 10.89/03.152 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 50.35* | Концентраты пищевые, в том числе для детского и диетического питания | 10.89/08.159 10.86/08.159 | охратоксин А | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 31749-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 50.36* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 МВИ.МН 2352-2005 |
| 50.37* |  |  | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 50.38* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 50.39* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 50.40* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | полихлорированные бифенилы (№28, 52, 101, 138, 118, 153, 180) |  | ГОСТ 31983-2012 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 МВИ МН 2352-2005 |
| 50.41* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 50.42* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | меламин |  | МУК 4.1.2420-08, утв. МЗ РФ 30.09.2008 |
| 50.43* |  | 10.89/08.162 10.86/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 50.44* | Концентраты пищевые, в том числе для детского и диетического питания | 10.89/08.162 10.86/08.162 10.89/03.152 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 31749-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МУК 4.1.1912-04, утв. МЗ РФ 06.03.2004 МВИ.МН 3283-2009 |
| 50.45* |  | 10.89/08.162 10.86/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 50.46* |  | 10.89/03.152 10.86/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 50.47* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 50.48* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 50.49* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 50.50* |  | 10.89/03.152 10.86/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 50.51* |  | 10.89/08.052 10.86/08.052 | массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 МВИ.МН 3928-2011 |
| 50.52* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 50.53* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 50.54* |  |  | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 50.55* |  |  | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 ГОСТ 32307-2013 |
| 50.56* | Концентраты пищевые, в том числе для детского и диетического питания | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Витамин В1 (тиамин) | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 31749-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 50.57* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 50.58* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 50.59* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Витамин В6 |  | МВИ.МН 3320-2011 ГОСТ EN 14164-2020 |
| 50.60* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 50.61* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 50.62* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 30418-96 |
| 50.63* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 50.64* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 50.65* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 50.66* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
| 50.67* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 50.68* | Концентраты пищевые, в том числе для детского и диетического питания | 10.89/04.125 10.86/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 31749-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 50.69* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 50.70* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 50.71* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 50.72* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30705-2000 |
| 50.73* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы |  | СТБ 1552-2017 п.7.19 Инструкция по применению. Метод определения бифидобактерий в пищевых продуктах № 071-0210. МУК 4.2.577-96 п.7.9, утв. МЗ РФ 29.10.1998 |
| 50.74* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 СТБ 1552-2017 п. 7.17, 7.18 ГОСТ 33951-2016 |
| 50.75* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 50.76* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 50.77* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 50.78* |  |  | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 50.79* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 50.80* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 50.81* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 50.82* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 51.1* | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/08.032 | подготовка проб, минерализация | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 51.2* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 51.3* |  | 10.89/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 |
| 51.4* |  | 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 51.5* |  | 10.89/08.032 | кадмий |  |  |
| 51.6* |  | 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 51.7* |  | 10.89/08.032 | цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 51.8* |  | 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 51.9* |  | 10.89/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 51.10* |  | 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 51.11* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 51.12* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 51.13* |  | 10.89/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 51.14* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 51.15* |  | 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 51.16* |  | 10.89/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 51.17* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 МВИ.МН 2352-2005 |
| 51.18* | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 0.89/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МУ №1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 ГОСТ 34050-2017 |
| 51.19* |  | 10.89/08.158 10.86/08.158 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 51.20* |  | 10.89/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 51.21* |  | 10.89/08.158 | полихлорированные бифенилы (№ 28, 52, 101, 138, 118, 153, 180) |  | ГОСТ 31983-2012 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 МВИ МН 2352-2005 |
| 51.22* |  | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 51.23* |  | 10.89/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 51.24* |  | 10.89/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ. МН 4658-2013 |
| 51.25* |  | 10.89/08.052 | массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 МВИ. МН 3928-2011 |
| 51.26* |  | 10.89/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 51.27* |  | 10.89/08.159 | Витамин А (ретинол) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 51.28* | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/08.156 | Витамин А: - β-каротин) | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН. 3239-2009 |
| 51.29* |  | 10.89/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 51.30* |  | 10.89/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 ГОСТ 32307-2013 |
| 51.31* |  | 10.89/08.159 10.89/08.158 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 51.32* |  | 10.89/08.159 10.89/08.158 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 51.33* |  | 10.89/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 51.34* |  | 10.89/08.159 | Витамин В6 |  | МВИ.МН 3320-2011 ГОСТ EN 14164-2020 |
| 51.35* |  | 10.89/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 51.36* |  | 10.89/08.159 10.86/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 51.37* |  | 10.89/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 30418-2012 ГОСТ 31663-96 |
| 51.38* |  | 10.89/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 51.39* |  | 10.89/08.158 | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012 п. 6 СТБ ИСО 15304-2007 МВИ.МН 3703-2010 |
| 51.40* |  | 10.89/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 51.41* |  | 10.89/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная, сорбиновая, пропионовая кислота и их соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
| 51.42* | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 51.43* |  | 10.89/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 51.44* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 51.45* |  | 10.89/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 51.46* |  | 10.89/01.086 | подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 51.47* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30705-2000 |
| 51.48* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 51.49* |  | 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 51.50* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 51.51* |  | 10.89/01.086 | листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 51.52* |  | 10.89/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 51.53* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 51.54* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 51.55* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 51.56* |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 52.1* | Пищевые добавки, биологически активные добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, закваски, стартовые культуры микроорганизмов, препараты ферментные | 10.89/42.000 20.14/42.000 | подготовка проб | ГОСТ 23635-90 ГОСТ 23636-90 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 52.2* |  | 10.89/11.116 20.14/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 20264.1-89 |
| 52.3* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29186-91 п.3.4 |
| 52.4* |  | 10.89/08.156 20.14/08.156 | глюкоамилазная активность |  | ГОСТ 20264.4-89 ГОСТ Р 53973-2010 |
| 52.5* |  | 10.89/08.156 20.14/08.156 | амилолитическая активность |  | ГОСТ 20264.4-89 ГОСТ 34440-2018 |
| 52.6* |  | 10.89/08.156 20.14/08.156 | протеолитическая активность |  | ГОСТ 20264.2-88 ГОСТ 34430-2018 |
| 52.7* |  | 10.89/08.156 20.14/08.156 | ксиланазная активность |  | МВИ.МН 3235-2009 |
| 52.8* |  | 10.89/08.156 20.14/08.156 | β-глюканазная активность |  | МВИ.МН 3235-2009 |
| 52.9* |  | 10.89/08.156 20.14/08.156 | целлюлазная активность |  | МВИ.МН 3235-2009 |
| 52.10* |  | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 | подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 26929-94 МУК 4.1.985-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 |
| 52.11* |  | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 | ртуть |  | ГОСТ Р 53183-2008 |
| 52.12* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 52.13* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 МУК 4.1.986-00, утв. МЗ РФ 13.10.2000 МВИ.МН 4359-2012 |
| 52.14* |  |  | кадмий |  |  |
| 52.15* |  | 10.89/03.152 20.14/03.152 10.89/08.159 20.14/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 52.16* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 52.17* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 52.18* | Пищевые добавки, биологически активные добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, закваски, стартовые культуры микроорганизмов, препараты ферментные | 10.89/03.152 20.14/03.152 10.89/08.159 20.14/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 23635-90 ГОСТ 23636-90 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 52.19* |  | 10.89/08.162 20.14/08.162 | Метронидозол |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 52.20* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 52.21* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 52.24* |  | 10.89/08.159 10.89/08.158 20.14/08.159 20.14/08.158 | Витамин В1 (тиамин) |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 52.25* |  | 10.89/08.159 10.89/08.158 20.14/08.159 20.14/08.158 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 52.26* |  | 10.89/08.158 20.14/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 52.27* |  | 10.89/08.159 20.14/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 52.30* |  | 10.89/08.159 20.14/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная, сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 52.31* |  | 10.89/10.094 | генетически модифицированные организмы |  | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 52.32* |  | 10.89/04.125 20.14/04.125 20.12/04.125 20.13/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 52.33* |  | 10.89/04.125 20.14/04.125 20.12/04.125 20.13/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 52.34* |  | 10.89/01.086 20.14/01.086 | подготовка проб, методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2019 |
| 52.35* | Пищевые добавки, биологически активные добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, закваски, стартовые культуры микроорганизмов, препараты ферментные | 10.89/01.086 | подсчет микроорганизмов | ГОСТ 23635-90 ГОСТ 23636-90 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 52.36* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 52.37* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 52.38* |  | 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 52.39* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 52.40* |  | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 52.41* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 52.42* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 52.43* |  | 10.89/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 52.44* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 МВИ.МН 2352-2005 |
| 52.45* |  |  | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 52.46* |  |  | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 52.47* |  | 10.89/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 52.48* |  | 10.89/08.158 | полихлорированные бифенилы (№ 28, 52, 101, 138, 118, 153, 180) |  | ГОСТ 31983-2012 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 МВИ МН 2352-2005 |
| 53.1* | Корма, комбикорма, в том числе жмых, шрот, п/ф и сухие корма для кормления животных | 10.91/42.000 10.92/42.000 | подготовка проб | СТБ 1150-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (ВСП) №10 от 10.02.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 17681-82 |
| 53.2* |  | 10.91/29.040 10.92/29.040 | масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 53.3* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 13496.13-2018 ГОСТ 8057-95 п.5.3 ГОСТ 13979.4-68 |
| 53.4* |  | 10.91/29.040 10.92/29.040 | крупность помола |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13496.8-72 |
| 53.5* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 13979.1-68 |
| 53.6* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | массовая доля жира, массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 8057-95 п.5.7 ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 8056-96 п.5.7 ГОСТ 13979.2-94 |
| 53.7* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.91/08.055 10.92/08.055 | массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 ГОСТ 32044.1-2012 |
| 53.8* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.91/08.156 10.92/08.156 | массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 пп.4, 5 |
| 53.9* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 |
| 53.10* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.4 ГОСТ 7636-85 |
| 53.11* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 8057-95 п.5.4 ГОСТ 8056-96 п.5.4 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 27149-95 п.5.3 |
| 53.12* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 8057-95 п.5.5 ГОСТ 27149-95 п.5.5 ГОСТ 80-96 п.5.3 ГОСТ 8056-96 п.5.5 ГОСТ 12220-96 п.5.4 ГОСТ 30257-95 п.5.5 ГОСТ 11246-96 п.6.4 ГОСТ 11048-95 п.5.5 ГОСТ 606-75 |
| 53.13* | Корма, комбикорма, в том числе жмых, шрот, п/ф и сухие корма для кормления животных | 10.91/08.149 10.92/08.149 | кислотное число | СТБ 1150-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (ВСП) №10 от 10.02.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13496.18-85 |
| 53.14* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 17681-82 п.2.11 ГОСТ 13496.2-91 МВИ. МН 3928-2011 |
| 53.15* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 13979.6-69 |
| 53.16* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 53.17* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32044.1-2012 |
| 53.18* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 13979.6-69 |
| 53.19* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | массовая доля общей золы |  | ГОСТ 13979.6-69 |
| 53.20* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | зараженность вредителями или наличие следов заражения |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 13496.13-2018 |
| 53.21* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | проход через сито |  | ГОСТ 8057-95 п.5.8 ГОСТ 13979.4-68 ГОСТ 8056-96 п.5.8 |
| 53.22* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 53.23* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 «Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико – технологические методы» - М. «Агропромиздат», 1989, стр.283-289 |
| 53.24* |  | 10.91/29.040 10.82/29.040 | общая энергетическая питательность |  | ГОСТ 27149-95 п.5.6 ГОСТ 80-96 п.5.5 ГОСТ 12220-96 п.5.6 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11246-96 п.6.5 ГОСТ 11048-95 п.5.7 ГОСТ 11049-95 п.5.7 |
| 53.25* | Корма, комбикорма, в том числе жмых, шрот, п/ф и сухие корма для кормления животных | 10.91/03.152 10.92/03.152 10.91/08.159 10.92/08.159 | Афлатоксин В1 | СТБ 1150-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (ВСП) №10 от 10.02.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 30711-2001 |
| 53.26* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ EN 15891-2013 |
| 53.27* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 53.28* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 |
| 53.29* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013 МУК 4.1.2204-07, утв. МЗ РФ 20.05.2007 |
| 53.30* |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α -,β-, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - альдрин - гептахлор - дильдрин - гексахлорбензол - эндрин |  | ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 30349-96 |
| 53.31* |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 | 2,4, – Д кислота ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 53.32* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 53.33* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 53.34* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | содержание сахаров (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин, фруктоза) |  | МВИ.МН 4475-2012 |
| 53.35* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 | массовая доля глиадина (содержание глютена) |  | МВИ.МН 4658-2013 |
| 53.36* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | содержание аминокислот: аспаргиновой, глютаминовой, серина, треонина, глицина, аланина, аргинина, пролина, валина, метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, цистеина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана |  | МВИ. МН 1363-2000 |
| 53.37* | Корма, комбикорма, в том числе жмых, шрот, п/ф и сухие корма для кормления животных | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин А (ретинол) | СТБ 1150-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (ВСП) №10 от 10.02.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 54635-2011 |
| 53.38* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 53.39* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин D |  | ГОСТ Р 54637-2011 |
| 53.40* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин В1 (тиамин) |  | МВИ.МН 3756-2011 ГОСТ EN 14122-2020 |
| 53.41* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152-2020 МВИ.МН 3972-2011 |
| 53.42* |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 | Витамин В5, пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 53.43* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин В6 |  | МВИ.МН 3320-2011 ГОСТ EN 14164-2020 |
| 53.44* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин Е (токоферол) |  | ГОСТ EN 12822-2020 ГОСТ Р 54634-2011 |
| 53.45* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 53.46* |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 | содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот |  | МВИ.МН 3261-2009 СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 30418-96 |
| 53.47* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | инулин/ олигофруктоза |  | МВИ.МН 4967-2014 |
| 53.48* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | СТБ 2547-2019 |
| 53.49* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная и сорбиновая кислота и их соли |  | МВИ МН 806-98 |
| 53.50* | Корма, комбикорма, в том числе жмых, шрот, п/ф и сухие корма для кормления животных | 10.91/10.094 10.92/10.094 | генетически модифицированные организмы | СТБ 1150-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (ВСП) №10 от 10.02.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| 53.51* |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 53.52* |  |  | определение удельной/объемной активности радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 53.53* |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 54.1* | Смывная вода: смывы с рук, инвентаря, оборудования, спецодежды | 100.12/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | подготовка проб | Инструкция №078-0210 от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15- 10-2006 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 от 23.11.2004 МУ 2657-82 ГН от 02.12.2016 № 121 «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 МЗ СССР МУ 2657-82, утв. МЗ СССР 31.12.1982 Инструкция 4.2.10-15- 10-2006 гл. 4 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 от 23.11.2004 Приложение 1 |
| 54.2* | Смывная вода: смывы с рук, инвентаря, оборудования, спецодежды | 100.12/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция №078-0210 от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15- 10-2006 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 от 23.11.2004 МУ 2657-82 ГН от 02.12.2016 № 121 «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15- 10-2006 п.77 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 от 23.11.2004 п.4 Приложение 3 МУ 2657-82 п.4.4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 |
| 54.3* |  | 100.12/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | КМАФАнМ |  | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15- 10-2006 п.74 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 от 23.11.2004 п.3 Приложение 3 МУ 2657-82 п.4.2 |
| 54.4* |  | 100.12/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 |
| 54.5* |  | 100.12/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 |
| 54.6* |  | 100.12/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | L.monocytogenes |  | Инструкция 001-0116 |
| 55.1** | Окружающая среда | 100.00/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС.

Сокращения:

- ДИ – диапазон измерений.

- СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 - Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52.

- СанПиН и ГН от 12.12.2012 № 195 - Санитарные нормы и правила «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 195.

- ГН-23 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25 января 2021 г.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |