|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.2770 |  |  |
|  | от 13.02.2006 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Минсктелекомстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заславская, 8А, 220035, г.п. Ратомка, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТНПА и другая документация | # АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация | # АМИ.ГР 0018-2021 |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1*** | Заземление станционных и линейных сооружений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 206-2009 Приложение А, п. А.1.10 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 4.1*** | Абонентские линии местных телефонных сетей Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/ 33.110 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 4.2*** |  | 27.32/ 33.110 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 4.3*** |  | 27.32/ 33.110 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 4.4*** |  | 27.32/ 33.110 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 5.1*** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 А.1.3 | ЛАМИ 0007-2023 ЛАМИ 0008-2023 |
| 5.2*** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5 | ЛАМИ 0007-2023 |
| 5.3*** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | ЛАМИ 0007-2023 |
| 5.4*** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0007-2023 |
| 5.5*** |  | 27.31/ 33.110 | Километричское затухание | ТКП 212-2010 Б.2,Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0007-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						          	Т.А. Николаева